Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

DE STAT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.           din ...........2020

SC STEELCORP DISTRIBUTION SRL, din municipiul Baia Mare, str. Oituz, nr. 6B, ap.47, județul Maramureș, înregistrată la APM Suceava cu nr. 14068/29.10.2019,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului, APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.02.2020, că “Construire și dotare hotel și SPA cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri aferente hotelului” propus a fi amplasat în comuna Dorna Arini, sat Dorna Arini, jud. Suceava,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- nu se supune evaluării adecvate;

- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

a) Parcela de teren pe care se propune realizarea investiției este situată în intravilanul localității Dorna Arini, județul Suceava, la est de pensiunea Domeniul Dornelor, se identifică cu parcela cadastrală nr. 30810, CF nr. 30810 Dorna Arini și are suprafața totală de 10177 mp.

Parcela de teren are o formă neregulată și se învecinează cu:

la nord – teren liber proprietate privată, locuință P+1E la distanța de 17m, anexă (magazie lemne) la distanța de 0,30 m și locuință P+1E la distanța de 24,45 m față de limita de proprietate;

la nord-vest – locuință P+1E proprietate privată la distanța de 15,30 m față de limita de proprietate;

la vest - teren liber proprietate privată, locuință P+M la distanța de 15,00m față de limita unității și anexă (magazie lemne) la distanța de 1,00m față de limita de proprietate;

la sud – teren liber proprietate privată;

la est - teren liber proprietate privată;

Se propune construirea unui hotel cu regim de înălțime – Stehn. partial+D+P+2E+M și capacitatea de cazare: 29 unități de cazare (58 locuri).

Aria construită = 951,40 mp și Aria construită desfășurată = 3698,50 mp;

▪ la subsolul tehnic, s-au prevăzut:

- spațiu tehnic echipament piscină;

- casa scării;

▪ la demisol, s-au prevăzut:

- spații SPA compuse din zonă piscină, saune cu abur, cu sare, finlandeză, bio, bazin cu apă rece, dușuri, zonă de relaxare;

- grupuri sanitare pentru public, pe sexe;

- sală fitness;

- spațiu de joacă pentru copii cu posibilitate de ieșire în exterior;

- terase deschise;

- vestiare pentru personal, separate pe sexe cu duș și cabine wc;

- zona spălătorie rufe și lenjerie cu spații pentru rufe curate, spații pentru rufe murdare, spălare + uscare, călcare;

- camera tehnică unde va fi amplasată centrala termică;

- spații depozitare – magazie;

- circulații - ascensoare, hol, case de scări;

▪ la parter, s-au prevăzut:

- holul de primire, în care s-au amenajat recepția, o zonă de așteptare, scara și ascensor de persoane pentru acces la nivelele superioare;

- cameră pt. păstrare bagaje;

- birou administrație;

- sală de conferințe;

- restaurant, cu terasă deschisă, bar de zi și zonă bufet mic dejun;

- bloc alimentar, oficiu, spălător veselă, bucătărie, preparări, depozitare alimente;

- grupuri sanitare pentru public, pe sexe;

- spații tehnice – ascensoare persoane;

- spații depozitare – magazie, produse curățenie;

- vestiar pentru personalul de la bucătărie;

- oficiu personal cu spațiu pt. produse de curățenie;

- circulații;

▪ la etajul 1

- circulații – hol, ascensoare, case de scări;

- spații cazare – 14 camere cu 2 locuri și 1 apartament, fiecare cameră având balcon;

- oficiu cameriste cu spațiu pentru păstrarea produselor de curățenie, spațiu pentru rufe curate;

▪ la etajul 2

- circulații – hol, ascensoare, case de scări;

- spații cazare – 10 camere cu 2 locuri și 1 apartament, fiecare cameră având balcon;

- oficiu cameriste cu spațiu pentru păstrarea produselor de curățenie, spațiu pentru rufe curate;

▪ la mansardă

- circulații – hol, ascensoare, case de scări;

- spații cazare – 2 camere cu 2 locuri și 1 apartament, fiecare cameră având balcon;

- oficiu cameriste cu spațiu pentru păstrarea produselor de curățenie, spațiu pentru rufe curate;

În incintă se vor amenaja:

- alei de acces carosabile și o parcare pentru 30 autovehicule din care 4 locuri pentru persoane imobilizate în scaun cu rotile;

- lucrări de sistematizare a terenului, terasamente, ziduri de sprijin, taluzuri și rigole deschise;

- loc joacă pentru copii;

- microstație de epurare (subterană);

- spații verzi;

- platformă gospodărească;

Utilități

| Alimentarea cu apă | Alimentarea cu apă a obiectivului se va asigura din sursă proprie, de la un puț forat care se va executa în zona de sud a parcelei, prin intermediul unui cămin prevăzut cu apometru, printr-o conductă din PEHD având diametrul de 63 mm. |
| --- | --- |
| Evacuarea apelor uzate | Canalizarea apelor uzate menajere, colectate de la punctele de consum se face printr-o rețea interioară de canalizare care se va realiza din tuburi PVC Dn40 si Dn110, îmbinate cu inel de etanșare, cu descărcare în căminele de canalizare din incinta proprietății de unde gravitațional vor fi descărcate într-o microstație de epurare care va avea ca emisar un pârâu afluent al pârâului Neagra din vecinătatea amplasamentului. Apele uzate de la bucătărie vor trece printr-un separator de grăsimi, înainte de a fi deversate în microstația de epurare. |
| Evacuare ape pluviale | Apele pluviale de pe învelitoare vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor, burlanelor și deversate pe spațiul verde din incintă. |
| Asigurarea cu agent termic | Se propune montarea a 2 centrale termice cu gazeificare, de 300kW fiecare, pe combustibil solid (lemne, peleți), cu evacuarea gazelor de ardere prin intermediul a 2 coșuri de fum din elemnte ceramic prefabricate, cu H=20m și Dint=350mm. Centralele vor fi prevăzute cu o instalație de dedurizare a apei automată, cu rășini schimbatoare de ioni. |
| Alimentarea cu energie electrică | Rețeaua existentă a localității. Va fi montat în incintă și un grup electrogen pentru cazul în care se întrerupe alimentarea din rețeaua furnizorului de energie. |

Centrala termică va asigura agent termic (apă caldă) pentru:

sistemul de încălzire cu radiatoare;

sistemul de preparare apă caldă pentru consumul menajer;

bateriile de încălzire a centralelor de ventilații care fac parte din instalatia de ventilare și climatizare aer și care cuprind centrala de tratare aer (filtrare, incălzire, răcire), dezumidificatoare, condensatoare, tubulatură;

Nivelul zgomotului produs de sursele din cadrul obiectivului (ventilatorul de la bucătărie, instalatia de ventilare și climatizare aer) va trebui să respecte SR 10009/2017, limita de 50 dB la cea mai expusă fațadă a caselor învecinate sau, după caz, de 60 dB la limita proprietății caselor cu curte cu regim de înălțime ≤ P+2.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate - nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – nu este cazul;

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate - în perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deşeuri de materiale de construcţii, în cantităţi mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Dorna Arini, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

e) poluarea şi alte efecte negative: nu este cazul

            - riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice - se vor lua toate măsurile pentru a împiedica producerea de accidente;

g) riscurile pentru sănătatea umană - Se estimează, că pe perioada de execuție a lucrărilor, proiectul nu va genera un impact asupra populației și sănătății umane, iar măsurile propuse au rolul de a evita potențialul disconfort asupra acestora.

2. Localizarea proiectului

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: Terenul propus pentru amplasarea investitiei se afla în intravilanul comunei Dorna Arini, jud. Suceava și este proprietatea titularului.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia: nici unul din criteriile enumerate nu vor fi afectate de implementarea proiectului propus.

c) capacitatea de absorbţie a mediulu naturali,acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

ii) zonele costiere şi mediul marin – nu este cazul;

iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate confrom legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a-III-a zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

viii) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a)  importanţa şi extinderea spaţială a impactului (zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată) – lucrările nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor

de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie pe perioada execuţiei lucrărilor sau în funcţionare ulterioară;

b) natura impactului - va fi cauzat de lucrările de construcţii, cu un impact redus asupra mediului,

c) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

d) intensitatea şi complexitatea impactului - impactul va fi redus, atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi în perioada de funcţionare.

e) probabilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului;

f)  debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu reversibilitate certă;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin utilizarea de tehnologii curate, cu impact cât mai redus asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

-proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a comunicat titularului prin adresa nr.635/VP/31.01.2020 că este de acord cu realizarea investiției cu condiția solicitării  avizului de gospodărire a apelor înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele condiţii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în certificatul de urbanism nr. 11/27.01.2020 emis de Primăria comunei Dorna Arini.

      - Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele de lucru, modul de depozitare a materialelor  şi a rutelor alese pentru transport.

      - Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

      - Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deşeurilor în afara spatiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcţii se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Dorna Arini, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

      - Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme

autorizate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor

accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de

câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

10. Se va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

11. După finalizarea obiectivului se va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava documentația necesară pentru obținerea autorizației de mediu.

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- se va avea în vedere execuţia rapidă a lucrărilor şi încadrarea în termenul de realizare a investiţiei,

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri autorizate;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

| Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, | Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu, |
| --- | --- |
| Întocmit, |  |