## Mod completare
Other than engines and gas turbines | Altele decat motoare si turbine cu gaz
engines | motoare
gas turbines | turbine cu gaz
1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1 MWth ≤ putere termica nominala ≤ 5 MWth
5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 5 MWth < putere termica nominala ≤ 20 MWth
rated thermal input > 20 MWth | putere termica nominala > 20 MWth
solid biomass | biomasa solida
other solid fuels | alti combustibili solizi
gas oil | motorina
liquid fuels other than gas oil | combustibili lichizi, altii decat motorina
natural gas | gaze naturale
gaseous fuels other than natural gas | combustubili gazosi, altii decat gazele naturale
mixed fuel | combustibil mixt
„Localitatea” – adresa instalației din autorizația de mediu (AM) – în cazul în care nu există AM, adresa furnizată de operator;
„Tip Instalatie” – se va alege din lista derulantă; în cazul în care există mai multe instalații de ardere (cazane, motoare, etc) care au un singur coș se va completa câte un rând pentru fiecare instalație în parte (de exemplu, chiar dacă avem 5 cazane de aceeași putere la un singur coș se vor completa 5 rânduri);
„Tip instalatie (altele decât motoare sau turbine cu gaz)” – această rubrică se completează cu decrierea fiecărei instalații în parte în cazul în care nu este motor sau turbină cu gaz;
„Clasa de putere” - se va alege din lista derulantă pentru fiecare cazan, motor, etc (de exemplu, dacă sunt cuplate 3 cazane de 2,5 MWt fiecare la un singur coș se vor completa 3 rânduri pentru fiecare în parte și nu un singur rând pentru puetrea totală de 7,5 MWt); în cazul în care există puteri termice nominale mai mici de 1 MWt - nu se alege nimic
„Putere termică nominală (MWt)” – puterea termică individuală;
„Denumire Cos” – se va completa aceeași denumire pentru toate cazanele, motoarele, etc. legate la același coș;
„Tip combustibil” – se va alege din lista derulantă pentru fiecare cazan, motor, etc.; în cazul în care tipul de combustibil ales este „mixed fuel” se va completa câte un rând pentru fiecare combutibil utilizat pe același cazan, arzător etc.;
„Observații” – se vor completa toate informațiile relevante (de exemplu, instalația nu mai funcționează, a obținut obligații de mediu, deține autorizație integrată de mediu, etc).
Dacă s-au autorizat instalații noi în anul 2019 sau 2018 sau în inventarul pe care îl dețineți există instalații care nu sunt prinse în fișierul Excel primit, la sfarșitul fiecărui tabel se vor adăuga rânduri suplimentare și se vor completa toate informațiile necesare.

## Centralizator completare
Localitatea | Denumire operator | Denumirea instalatiei | Tip instalatie | Tip instalație (altele decat motoare sau turbine cu gaz) | Clasa de putere | Putere termică nominală (MWt) | Denumire Cos | Caracteristici Cos |  | Data punerii în funcțiune | Utilizarea instalației | Cod CAEN | Tip combustibil | Observații
[8 empty] | D [m] | H [m]
Rosiori de Vede | Cerealcom SA Teleorman Sucursala Ulei Rosiori | Centrala termica | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 7.57 | Cos cazan | 1.72 | 80 |  | Productie abur tehnologic | 1041 | natural gas | AM 250/23.10.2013Transfer nr.14175/18.11.2019 catre LONGIN SRL
Rosiori de Vede | Cerealcom SA Teleorman Sucursala Ulei Rosiori | Centrala termica | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 8.55 | Cos cazan | 1.72 | 80 |  | Productie abur tehnologic | 1041 | solid biomass | AM 250/23.10.2013Transfer nr.14175/18.11.2019 catre LONGIN SRL
Turnu Măgurele | DONAU CHEM SRL | cazan 3 CR 15 | Other than engines and gas turbines | Cazan | rated thermal input > 20 MWth | 41.49 | Cos cazan 3 CR15 | 1,3 | 20 |  | Productie abur tehnologic | 2015 2013 | natural gas | Faliment/Stabilire obligatii de mediu
Turnu Măgurele | DONAU CHEM SRL | cazan 7 CR12C | Other than engines and gas turbines | Cazan | rated thermal input > 20 MWth | 41.49 | Cos cazan 7 CR 12C | 1,3 | 20 |  | Productie abur tehnologic | 2015 2013 | natural gas | Faliment/Stabilire obligatii de mediu
Turnu Măgurele | DONAU CHEM SRL | cazan 1 CR 5 | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 15.51 | Cos cazan 1 CR 5 | 1,3 | 20 |  | Productie abur tehnologic | 2015 2013 | natural gas | Faliment/Stabilire obligatii de mediu
Turnu Măgurele | DONAU CHEM SRL | cazan 4 CR 12C | Other than engines and gas turbines | Cazan | rated thermal input > 20 MWth | 41.49 | Cos cazan 4 CR 12C | 1,3 | 20 |  | Productie abur tehnologic | 2015 2013 | natural gas | Faliment/Stabilire obligatii de mediu
Turnu Măgurele | DONAU CHEM SRL | cazan 6 CR 12C | Other than engines and gas turbines | Cazan | rated thermal input > 20 MWth | 41.49 | Cos cazan 6 CR12C | 1,3 | 20 |  | Productie abur tehnologic | 2015 2013 | natural gas | Faliment/Stabilire obligatii de mediu
Turnu Măgurele | DONAU CHEM SRL | cazan auxiliar | Other than engines and gas turbines | Cazan | rated thermal input > 20 MWth | 49.59 | cos cazan auxiliar | 1.5 | 20 |  |  |  | natural gas | Faliment/Stabilire obligatii de mediu
Zimnicea | Dropia Best Cooperativa Agricola | Centrala termica | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 7 | Cos cazan | 1,1 | 30 |  | Productie abur tehnologic | 1041 | solid biomass | Nu functioneaza -AM expirata in 20.12.2018
Turnu Măgurele | Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Turnu Magurele | Turbina de gaz | gas turbines | Turbina gaz | rated thermal input > 20 MWth | 22.5 | Cos evacuare gaze ardere | 2 | 30 |  | Productia de energie electrica | 3511 3530 | natural gas | Nu functioneaza Insolventa
Turnu Măgurele | Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Turnu Magurele | Turbina de gaz | gas turbines | Turbina gaz | rated thermal input > 20 MWth | 22.5 | Cos evacuare gaze ardere | 2 | 30 |  | Productia de energie electrica | 3511 3530 | natural gas | Nu functioneaza Insolventa
Turnu Măgurele | Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Turnu Magurele | Turbina de gaz | gas turbines | Turbina gaz | rated thermal input > 20 MWth | 22.5 | Cos evacuare gaze ardere | 2 | 30 |  | Productia de energie electrica | 3511 3530 | natural gas | Nu functioneaza Insolventa
Turnu Măgurele | F Enculescu Com Dobroesti SRL sucursala Turnu Magurele | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 2.79 | Cos evacuare gaze ardere | 26 | 0.35 |  | Productie abur tehnologic | 1039 1085 | natural gas
Poeni | OMV Petrom SA MTT Poeni | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.308 | Cos evacuare gaze ardere | 0,25 | 6 |  | Productie abur tehnologic | 5210, 0910, 4950, 3510 | natural gas | Denumire actualizata. OMV Petrom -Statia de colectare, separare si distributie a titeiului Poeni(AM58/08.04.2013 revizuita 07.04.2023
Poeni | OMV Petrom SA MTT Poeni | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.308 | Cos evacuare gaze ardere | 0,25 | 6 |  | Productie abur tehnologic | 5210, 0910, 4950, 3510 | natural gas | Denumire actualizata. OMV Petrom -Statia de colectare, separare si distributie a titeiului Poeni(AM58/08.04.2013 revizuita 07.04.2023
Poeni | OMV Petrom SA MTT Poeni | centrala termica | engines | centrala termoelectrica | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 4.34 | Cos evacuare gaze ardere | 0,4 | 10 |  | Productia de energie electrica | 5210, 0910, 4950, 3510 | natural gas | Denumire actualizata. OMV Petrom -Statia de colectare, separare si distributie a titeiului Poeni(AM58/08.04.2013 revizuita 07.04.2023
Zimnicea | SC ZIMTUB SA | cazan ABA 2 | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 3.04 | C2 | 0,406 | 16 |  | Productie abur tehnologic | 2221, 2420, 2511, 2561, 2562, 2591 | natural gas | Nu functioneaza - AM expirata in data de28.08.2012
Zimnicea | SC ZIMTUB SA | cazan ABA1 | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 3.04 | C1 | 0,406 | 16 |  | Productie abur tehnologic | 2221, 2420, 2511, 2561, 2562, 2591 | natural gas | Nu functioneaza - AM expirata in data de28.08.2012
Zimnicea | SC ZIMTUB SA | cazan Mingazzini 3 | Other than engines and gas turbines | cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 11.16 | C3 | 0,406 | 16 |  | Productie abur tehnologic | 2221, 2420, 2511, 2561, 2562, 2591 | natural gas | Nu functioneaza - AM expirata in data de28.08.2012
Poroschia | SC CICALEX SA | Cazan ardere pacura | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 2.79 | METALIC | 0,47 | 25 |  | Productie abur tehnologic | 1011, 1012, 1013, 4632 | liquid fuels other than gas oil | Nu functioneaza.Faliment - AIM expirata in data de 30.11.2016
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | gas turbines | Turbogenerator | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 4.865 | Cos evacuare gaze ardere | 1,8 | 15 |  | Productia de energie electrica | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | gas turbines | Turbogenerator | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 4.865 | Cos evacuare gaze ardere | 1,8 | 15 |  | Productia de energie electrica | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | gas turbines | Turbogenerator | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 4.865 | Cos evacuare gaze ardere | 1,8 | 15 |  | Productia de energie electrica | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | gas turbines | Turbogenerator | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 4.865 | Cos evacuare gaze ardere | 1,8 | 15 |  | Productia de energie electrica | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | gas turbines | Turbogenerator | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 4.865 | Cos evacuare gaze ardere | 1,8 | 15 |  | Productia de energie electrica | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | gas turbines | Turbogenerator | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 4.865 | Cos evacuare gaze ardere | 1,8 | 15 |  | Productia de energie electrica | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 11.16 | Cos evacuare gaze ardere | 0,8 | 15 |  | Productie abur tehnologic | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Zimnicea | SC Energy Cogeneration Group SRL punct de lucru Zimnicea | Centrala termoelectrica de cogenerare/centrala termica | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 11.16 | Cos evacuare gaze ardere | 0,8 | 15 |  | Productie abur tehnologic | 3511 | natural gas | Nu functioneaza(insolventa)
Alexandria | SC Farina Company SA | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.335 | Cos evacuare gaze ardere | 0,3 | 24 |  | Productie abur tehnologic | 1071 | natural gas
Alexandria | SC Farina Company SA | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.335 | Cos evacuare gaze ardere | 0,3 | 24 |  | Productie abur tehnologic | 1071 | natural gas
Alexandria | SC Farina Company SA | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.12 | Cos evacuare gaze ardere | 0,3 | 24 |  | Productie abur incalzire | 1071 | natural gas | Autorizatie expirata
Turnu Măgurele | SC Imperial SRL | Centrala termica | Other than engines and gas turbines | Cazan | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 8.3 | Cos evacuare gaze ardere | 0.9 | 11.2 |  | Productie abur tehnologic | 1413, 1414, 1320, 1330, 1391 | natural gas
Turnu Magurele | SERVICIUL PUBLIC DE TERMIE | CENTRALA TERMICA | Other than engines and gas turbines | arzător | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 11.7 |  |  |  | 2007 | Încălzirea locuinţelor / prepararea hranei | 3530 | natural gas | Incetat activitatea din anul 2015
Turnu Magurele | SERVICIUL PUBLIC DE TERMIE | CENTRALA TERMICA | Other than engines and gas turbines | arzător | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 11.7 |  |  |  | 2008 | Încălzirea spaţiilor comerciale şi instituţiilor | 3530 | natural gas | Incetat activitatea din anul 2015
Turnu Magurele | SERVICIUL PUBLIC DE TERMIE | CENTRALA TERMICA | Other than engines and gas turbines | arzător | 5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | 14 |  |  |  | 2006 | Încălzirea spaţiilor comerciale şi instituţiilor | 3530 | natural gas | Incetat activitatea din anul 2015
Alexandria | Spitalul Judetean Alexandria | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.7 | Cos evacuare gaze ardere | 0.7 | 25 |  | Incalzirea spatiilor | 8610 | natural gas
Videle | Spitalul orasanesc Videle | centrala termica | Other than engines and gas turbines | cazan | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 1.15 |  | 0,7 | 18 |  | Incalzirea spatiilor | 8610 | natural gas
Alexandria | SC Germino SA | Cuptor biscuiti | Other than engines and gas turbines | Cuptor | 1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | 4,82 | Cos evacuare gaze ardere | 0,3 | 20 |  | Coacere biscuiti | 1073 | natural gas | Autorizatie expirata

## Parametri
NU SE MODIFICA
Capacity classes | Plant types | Fuel types
(1) For new medium combustion plants, the total rated thermal input may be used.
1 MWth ≤ rated thermal input ≤ 5 MWth | Other than engines and gas turbines | solid biomass
5 MWth < rated thermal input ≤ 20 MWth | engines | other solid fuels
rated thermal input > 20 MWth | gas turbines | gas oil
liquid fuels other than gas oil
natural gas
gaseous fuels other than natural gas
mixed fuel