Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 16/26.01.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de BUSINESS SHIELD SRL, cu sediul in localitatea Becicherecu Mic nr. 468J, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6058RP/13.06.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 493RP/18.01.2017,  in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.01.2017, ca proiectul „Investiție pentru fabricarea de cabluri și fire în comuna Becicherecu Mic”, propus a fi amplasat in localitatea Becicherecu Mic, CF 403459, nr. Top. 403459, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2. pct. 10 Proiecte de infrastructura:  a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale si la pct. 13 a – Orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul propune o extindere a suprafetei de productie  (fabricare cabluri si fire) cu o noua cladire in suprafata de 187,65 mp  si o platforma betonata si acoperita in suprafata de 40 mp. Hala propusa va  avea functiunea de productie si depozitare materii prime si produse finite. Pe platforma betonata  propusa se vor stoca temporar deseurilor rezultate din activtate.

Bilant teritorial:

| Suprafata teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata construita la sol | 167,90 | 11,23 | 395,55 | 26,45 |
| Trotuare pietruite | 0,00 | 0,00 | 216,50 | 14,48 |
| Drumuri de incinta, parcari betoante | 0,00 | 0,00 | 149,95 | 10,03 |
| Spatii verzi | 1327,10 | 88,77 | 733,00 | 49,04 |
| Suprafata totala teren | 1495,00 |  | 1495,00 |  |

Dotari aferente proiectului:

| Nr. crt. | Denumire echipament | buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Echipament automat tăiat și sertizat fire, terminali; echipat cu: 2 unități de sertizare; 2 unități de monitorizare forță de sertizare; 1 unitate de sertizare dublă; 1 unitate de inserare gumiță; 1 unitate de răsucire pentru fire individuale; 2 mini-aplicatoare; 1 unitate de lipire automată, pentru cositorirea litelor | 1 |
| 2 | Echipament automat de tăiat și procesat fire | 1 |
| 3 | Echipament testare microscopică | 1 |
| 4 | Echipament de testare rezistență sertizare terminal pe fir | 1 |
| 5 | Presă semi-automată sertizat, 2t | 1 |
| 6 | Presă semi-automată sertizat, 3t | 1 |
| 7 | Instrument de măsurare și control a forței de sertizare | 1 |
| 8 | Mini-aplicatori terminali | 2 |
| 9 | Compresor aer, cu accesorii | 1 |
| 10 | Centrală termică pe peleți 45Kw, cu accesorii | 1 |
| 11 | Boiler electric 100 l cu accesorii | 1 |

Materii prime, energie si combustibili intrati in proces

| Nr. crt. | Materie prima | UM | Cantit/an | Mod de ambalare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fir electric cupru/aluminiu cu izolatie PVC | tam buri | 10886 | Se va livra taiat la 1 000 m pe tambur returnabil | In depozit propriu, pe rafturi metalice. |
| 2 | terminal metalic (aliaj) | buc | 21772800 | terminalii se vor livra pe role de carton, in catitati ce variaza intre 1000 -10000 buc/rola. | In depozit propriu, pe rafturi metalice. |
| 3 | gumite izolare PVC | buc | 21772800 | Maxim 10000 buc/cutie. Se vor livra vrac, in cutii carton | In depozit propriu, in cutii de carton, stocate pe rafturi metalice. |
| 4 | banda izolatoare PVC | ml | 700000 | Banda izolatoare se va livra pe role de carton, 25-50 ml, impachetate in cutii carton (50-100 buc/cutie). | In depozit propriu, in cutii de carton, stocate pe rafturi metalice. |
| 5 | casute conector PVC | buc | 725760 | Casutele conector se vor livra vrac, in cutii de carton, in cantitati variabile in functie de cerinta. | In depozit propriu, in cutii de carton, stocate pe rafturi metalice. |
| 6 | clipsuri fixare PVC | buc | 725760 | Clipsurile PVC se vor livra in pungi plastic. | In depozit propriu, in cutii de carton, stocate pe rafturi metalice. |
| 7 | tub PVC retractabil | ml | 36288 | Tuburile retractabile se vor livra pe tambur carton reciclabil, la lungime variabila in functie de cerinta. | In depozit propriu, in cutii de carton, stocate pe rafturi metalice. |
| 8 | fludor cositorire | kg | 5 | Fludorul pentru cositorire se va livra in stare solida, in cutii metalice. | In depozit propriu, in cutie metalica livrata de furnizor, depozitata pe raft metallic. |
| 9 | flux cositorire | kg | 3 | Fluxul pentru cositorire se va livra in stare solida, in flacoane de plastic, cantitate variabila 0,25-1 kg. | In depozit propriu, in cutie metalica livrata de furnizor, depozitata pe raft metallic. |

Capacitate maxima de productie: 7 257 600,00 buc/an cablaje cu lungime de pana la 1 m.

Descrierea proceselor tehnologice:

- alimentarea cu materie prime din depozitul de materii prime;

- tăierea și procesarea firelor;

- deblancarea firelor (totală, parțială sau intermediară);

- sertizarea terminalilor pe fir în diverse configurații (simplă sau dublă), funcție de cerințe;

- inserarea gumițelor și a materialului de protecție;

- cositorirea lițelor, inclusiv despicare pentru terminal închis;

- răsucirea firelor – dacă este cazul;

- testarea microscopică a produselor;

- testarea rezistenței sertizării terminalilor pe fir;

- conformitatea produselor finite;

- depozitare produs finit și pregătirea pentru livrare;

Utiliitati:

Energia electrica va fi asigurată printr-un cablu de bransare montat aerian si conectat la reteaua aeriana de electricitate care se situaza pe domeniul public din apropierea constructiei.

Energia termică necesară încălzirii spaţiilor, va fi asigurata prin intermediul unei centrale termice pe peleti, P=45 kW.

Alimentarea cu apa

Cladirea propusa va fi alimentata cu apă din forajul existent care va fi racordat la  folosințele de apă propuse din cadrul investiției. Forajul existent dispune de cabină subtereană din beton armat și este echipat cu instaltie hidrofor tip Einhell HW 1300 NIRO, cu caracteristicile: Q= 4,6 mc/h, H=48mCA, P=1,2kW.

Bransamentul de apa va face legatura între  forajul existent și instalația interioara de consum, prin intermediul cabinei subterane existente, în care se afla instalația hidrofor și un apometru Cabina  forajului va fi echipata complet. Legatura între sursa de apă și instalțiile interioare se va face cu conductă  PPR D32 Pn 6, montată suprateran aparent în lungime de 6,75 m, prin intermediul unui racord.

Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere se va face într-un bazin etans vidanjabil, exsitent cu capacitatea de 27 mc.

Nu rezultă ape tehnologice din procesul de productie.

Apa pluviala:

Apele pluviale de pe platforme  se vor colecta prin rigole, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi (SH2) cu by pass, cu debit nominal de 1,9 l/s, dupa care se vor descarca intr-un bazin de retentie de 18 mc. Acestea se vor folosi pentru intretinerera spatiilor verzi din incinta.

Organizare de santier

In cadrul santierului se vor realiza lucrari provizorii necesare organizarii incintei prin realizarea de platforme și   drumuri interioare. Suprafata necesara organizarii de santier va fi de 200 mp, in zona accesului.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor, se vor depozita pe timpul executiei in hala existenta.

In cazul structurilor metalice, acestea vor fi depozitate la fata locului pana la punerea ei in opera. Se vor lua toate masurile pentru protejarea acesteia de orice factor care ar putea produce deteriorarea.

In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiective provizorii:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale si scule;

- vestiar muncitori;

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou pentru depozitarea materialelor.

Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua electrică din zonă.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Pentru perioada de executie:

| Tip deseu | Cant. totala generata | U.M | Stocare | Cod deseu cf. HG 856 / 2002 | Mod de valorificare/ eliminate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseu menajer | 5 | mc | Container | 20 03 01 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Beton | 2,5 | t | Container | 17 01 01 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 | 0,5 | mc | Container | 17 05 08 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Fier si otel (profile, tronsoane, suruburi, tabla) | 0,1 | t | Vrac | 17 04 05 | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 | 50 | mp | Container | 17 08 02 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Materiale izolante (panouri exterioare tip sandwich, termoizolatie, hidroizolatie) | 12 | mp | Container | 17 06 04 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 5 | mc | Vrac | 17 09 04 | Eliminate prin societati specializate autorizate |

Pentru perioada de functionare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | aprovizionare | 4 t |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | aprovizionare | 1 t |
| 15 01 07 | sticla | aprovizionare | 100 kg |
| 20 01 40 | Metale neferoase | productie | 6 t |
| 16 03 04 | zgura | productie | 0,25 kg |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal | 120 mc |

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- in perioada constructiei, nu se vor folosi substante chimice periculoase;

- in perioada de functionare

| Denumire amestec | Utilizare | Cant. max/an (kg) | Fraze pericol/risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Flux si fludor | Agent lipire | 8 | R22; R41; R36; R38 |

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: acestea se vor pastra in ambalajele originale, in magazine.  Dozarea se face conform retetarului, de catre personal calificat.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în receptori naturali;

- se vor respecta valorile limita de emisie de la arderea combustibilului solid in instalatiile de ardere, conf. Ord. MAPPM nr. 462/01.07.1993, respectiv :

Epulberimax =   100 mg/Nm3

ECOmax    =    250 mg/Nm3

ESOxmax   =    400 mg/Nm3

ENOxmax   =    400 mg/Nm3

Esubst org max       =     50 mg/Nm3

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.  21/30.03.2016, lucrarile se vor executa pe un teren intravilan extins cu hala existenta;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 21/30.03.2016, emis de Primăria comunei Becicherecu Mic.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 387 din 02.11.2016;

- extras CF nr. 403459, emise de OCPI Timisoara.

Masuri pentru:

- Protectia atmosferei, schimbarile climatice (emisii de poluanti, emisii de gaze cu efect de sera, dupa caz; calitatea aerului inconjurator) - Adoptarea unor masuri de  limitare a emisiilor de pulberi provenite din operatiile tehnologice, in vederea incadrarii in VLE din legislatia in vigoare.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- deseurilor nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de obtinere a autorizaţiei de mediu  pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ildiko VITAN | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Mihai Danut CEPEHA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Loredana CIOCARLIE |