DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 218 /29.06.2017

# (PROIECT)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de HELLA ROMANIA SRL din localitatea Ghiroda, str. Hella nr. 3, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 4854RP/19.04.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr.

# 7464RP/20.06.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data 28.06.2017, ca proiectul „Schimbari functionale la constructii si instalatii HRO-E-PLT” propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, str. Hella nr. 3, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2,

13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1)Marimea proiectului :

Prezentul proiect prevede :

- Realizarea lucrarilor de instalatii necesare pentru bransarea noii cladiri OSC (cu autorizatie de construire obtinuta  in cadrul altui proiect) la retelele existente ale platformei industriale Hella : apa, gaz, canalizare, energie electrica etc..

Alimentare cu energie electrica

- Se vor monta 2 celule de medie tensiune in incaperea existenta cu denumirea “Camera Medie Tensiune” din cladirea existenta. Una dintre celule va deservi un transformator de 1600 kVA montat intr-o camera prevazuta pentru acesta din prima faza de dezvolare a societatii.

- Din transformator se va alimenta un nou tablou general NSPHV-1 montat in incaperea  exisenta denumita “Camera Joasa Tensiune” din cladirea existenta.

- Din tabloul nou proiectat NSPHV-1 se va alimenta cu energie electrica cladirea OSC prin 4 cabluri de tip NAYCWY 4 x 150+50 mmp, L = 400ml/cablu.

- Cablurile de alimentare cu energie pentru cladirea OSC  se vor poza subteran prin zona verde, perimetral, de-a lungul limitei proprietatii, ingropat in sant, impreuna cu restul de utilitati: conducte de apa, cabluri de alimentare curenti slabi, gaz, etc.

Extinderea retelei de alimentre cu apa

- Alimentarea cu apa se va face pentru grupurile sociale si in scop tehnologic. Lungimea  retelei de apa propusa prin proiect este de L=320 m.

- Extinderea retelei de apa se va realiza cu teava din PE-HD PE 80 SDR 11 Dn 90 PN10.

- Pentru asigurarea debitului si a presiunii pentru cladirea OSC se va monta un hidrofor cu V=100 l, PN10 si parametrii de lucru q=4,8 l/s si H=60 mCA.

Extinderea retelei de canalizare

- Reteua de canalizare propusa  in lungime L=120 m se va realiza PVC Ø160 si camine de vizitare si se va racorda la cea existenta pe amplasament.

Alimentare cu gaze naturale

- Reteaua de gaze naturale se va realiza din conducta din polietilena de inalta densitate PEID Ø100, SDR 11.

La iesirea din postul de reglare, se va monta un robinet de inchidere.

Cablurile de alimentare cu energie, retelele de apa, canal, gaz pentru cladirea OSC  se vor poza subteran prin zona verde, perimetral, de-a lungul limitei proprietatii, ingropat in sant.

- Modificari interioare ale zonei denumita „Shipping” (Sc=589,09 mp) din cadrul halei existente in vederea schimbarii destinatiei  unor spatii de depozitare in viitoare spatii de productie, prin recompartimentari si echipari cu utilitati necesare productiei specifice viitoare.

Modificari interioare ale zonei prin delimitarea unui nou spatiu cu suprafata de 22,02 mp si regimul de inaltime P+1E avand destinatia:

- parter - grup sanitar;

- etaj - birou.

Asigurarea confortului termic in hala existenta (HVAC)

- Asigurarea noilor parametrii in spatiile de productie se va face in prima faza prin reconfigurarea centralei de tratare a aerului (CTA) existenta .

- Pentru acoperirea necesarului de frig, se vor utiliza trei chillere (racite cu aer):

- doua avand capacitate frigorifica de 379 kW (cele doua agregate vor fi montate la exterior, la nivelul tehnic solului, langa unitatile de ventilare);

- cel de-al treilea va avea capacitatea frigorifica de 282 kW, cu  montaj pe hala.

Aer comprimat

- Inlocuirea unui compresor mai vechi cu un compresor mai nou  Kaeser model DSDX 305 cu uscator, in spatiul existent ( camera compresoarelor);

- Alimentarea cu aer comprimat a zonei Shipping se va realiza printr-o retea noua de aer comprimat, de tip inelara, alimentata - din teava de otel zincat sau din teava de aluminiu.

Noua retea de aer comprimat se va monta pe langa laturile exterioare ale celor 2 inele existente, la o inaltime de aproximativ +6,6 m fata de pardoseala.

Instalatii Electrice

- Amplasare a doua tablouri ce deservesc liniilor de productie si care se alimenteaza din tabloul de distributie zona Shipping.

- Alimentare tablou electric UV08.1 din tabloul electric existent pentru alimenare compresoare noi si uscatoare.

- Schimbarea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat montate pe sina precablata si alimentarea acestora din acelasi tablou.

- Echiparea cu corpuri de iluminat si prize a spatiului nou construit P+1E si alimentarea acestora dintr-un tablou nou proiectat.

- Alimentarea tablou de distributie aferent zonei Shipping cu 4 cabluri L = 450ml/cablu din tabloul general NSPHV.

Echiparea cu utilaje de productie a zonei denumita „Shipping”  nu face obiectul prezentului proiect.

- Marire capacitate de stocare azot lichid

- Realizarea infrastructurii (fundatiei)  in vederea asigurarii noilor nevoi de azot lichid.

Fundatia va fi realizata din beton armat, turnat monolit avand dimensiunile 8,00mx 6,00 m.

Instalatiile pentru stocarea azotului lichid va face obiectul unui viitor proiect.

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului pe o Suprafata de S=90 mp.

Accesul in incinta se va face din drumul de acces.

Materialele de constructie se vor depozita pe platou.

2)Cumularea cu alte proiecte : prin implementarea proiectului nu se va mari capacitatea actuala de productie, nu se va produce un  impact semnificativ asupra mediului

3)Utilizarea resurselor naturale : -

4)Productia de deseuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar surplusul va fi transportat in locul indicat de autoritati.

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile rezultate din activitatile desfasurate in cadrul halei de productie se vor colecta separat in pubele/containere etichetate cu codul deseului si se vor stoca temporar in spatiul special amenajat in vederea preluarii de unitati autorizate specializate.

5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pentru apele uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor respecta valorile prevazute de normativului NTPA 002 /2002, aprobate prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- nici o emisie atmosferica nu va depasi VLE din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

6)Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate : nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2)Localizarea proiectelor :

1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 98/01.04.2016 prelungit la data de 31.03.2018,  folosirea actuala a terenului este: teren curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si impadurite :  nu este cazul

d) parcurile si rezervatiile naturale : nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotarârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

- peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3)Caracteristicile impactului potential :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie si implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat in memoriul tehnic care sta la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:-

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 98/01.04.2016 prelungit la data de 31.03.2018 emis de Primaria Comunnei Ghiroda;

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor.

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (notificarea pentru inceperea executiei investitiei nr. 12/16.03.2017 emis de Administratia Bazinala de Apa BANAT).

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori;

- Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor si implementarii proiectului;

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort  prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Nu se vor amplasa constructii provizorii pentru muncitori;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile si cele periculoase vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017- “Acustica -limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanti , repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

Prezentul act este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inainte de punerea in functiune se va solicita si obtine revizuirea autorizatia de mediu.