Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 278/ 17.08.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRO NEVADA TIM  SRL,  comuna Voiteg, DN 59 km 38+200, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9294RP/31.07.2017, cu ultimele copletari inregistrate la APM Timis cu nr. 9750RP/11.08.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 16.08.2017, ca proiectul „ Construire spatii  depozitare cereale in cadrul SC AGRO NEVADA TIM SRL- Voiteg, judetul Timis ”  propus a fi amplasat in localitatea Voiteg, DN 59, km 38+200, CF 400200,jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2,  13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr.2 , deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune realizarea de spatii de depozitare cereale  in cadrul S.C. Agro Nevada Tim S.R.L.-Voiteg, Judeţul Timiş pe un teren situat în extravilan Comuna Voiteg, C.F. Nr. 400200, Judeţul Timiş.

Terenul are suprafaţa de 68803 mp.

Accesul la parcela studiată se face dinspre vestul amplasamentului din drumul national DN 59,  km38+200.

Vecinatati:

- nord: teren arabil proprietate privată A1333/2/5;

- sud : teren arabil proprietate privată A1333/2/7.

- est : teren arabil proprietate privată A1333/2/7;

- vest : DN 59, km 38+200.

Se vor edifica:

- OBIECT 1 – CLĂDIRE HALA DEPOZITARE

- OBIECT 2 – AMENAJARE EXTERIOARA P.S.I. (rezervor de apă pentru incendiu, casa pompelor, foraj şi inel de incendiu)

- OBIECT 3 – ÎMPREJMUIRE INCINTĂ

- OBIECT 4 – PLATFORMĂ BETONATĂ

- OBIECT 5 – PLATFORMĂ PIATRĂ SPARTĂ

- OBIECT 6 – ORGANIZARE DE ŞANTIER

- OBIECT 8 – ASIGURAREA UTILITĂŢILOR LA OBIECTIV: ENERGIE ELECTRICĂ

- OBIECT 9– ASIGURAREA UTILITĂŢILOR LA OBIECTIV: CANALIZARE APE PLUVIALE DE PE PLATFORMA BETONATĂ

Bilant teritorial :

| FUNCTIUNI | SUPRAFATA CONSTRUITA |  |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % |
| Construcţii existente | 5 181 | 7,5 |
| Platforme betonate existente | 9 280 | 13,5 |
| Construcţii propuse-Hala depozitare cereale | 5 954 | 8,7 |
| Constructii edilitare propuse | 100 | 0,1 |
| Platforme betonate propuse | 1 375 | 2,0 |
| Platforme pietruite propuse | 1 095 | 1,6 |
| Spaţii verzi/teren agricol | 45 818 | 66,6 |
| TOTAL | 68 803 | 100,00 |

BILANT TERITORIAL EXISTENT PE PARCELA

- procentul de ocupare a terenului

POT = ( SC /ST) % = 5 181 / 68 803 mp = 7,53%

- coeficientul de utilizare a terenului

CUT = (Scd/ST)= 5 349 / 68 803 mp = 0,08

Procentul propus de ocupare a terenului:

POT = ( SC /ST) % = 11 235 / 68 803 mp = 16,33%

Coeficientul propus de utilizare a terenului:

CUT = (Scd/ST)= 11 403 / 68 803 mp = 0,17

HALĂ DEPOZITARE CEREALE

Se doreşte realizarea unei construcții care să asigure condiţii optime de depozitarea cerealelor, cu structură din beton armat, inchideri din beton armat si 3 compartimentări interioare.

Capacitatea maxima de depozitare: 30000 mc.

AMENAJARE EXTERIOARĂ P.S.I.

Această amenajare este compusă din: rezervor de apă pentru incendiu, casa pompelor, foraj şi inel de incendiu.

Pentru asigurarea acestui necesar de apă se propune un sistem prevăzut cu un rezervor de înmagazinare a apei suprateran, din beton armat.cu capacitatea utilă de 250 mc, având capacitatea de a prelua fluctuații de consumuri de apă necesare asigurării funcționării obiectivului.

Alimentarea cu apa se face prin intermediul unui foraj de adâncime 40 m, ce va asigura un debit constant de minim 2,29 l/s.

Avându-se în vedere tipul și destinația obiectivului s-a prevăzut instalație de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor.

Rețeaua de distribuție aferentă instalației de hidranți exteriori cu diametru Ø160 mm va fi în lungime de cca. 333 ml.

RA - rezervor apă pentru incendiu + casa pompelor

Avându-se în vedere necesitatea prevederii instalației de hidranți exteriori, precum și a timpului de funcționare a acestei rețele, a rezultat necesitatea prevederii unei rezerve de apă pentru această instalație de 240 mc.

Rezerva de apă pentru incendiu se va stoca într-un  rezervor din beton armat, cu volumul util de 250 mc. Acesta se montează îngropat. Are un grup de pompare situat alipit.

ÎMPREJMUIRE INCINTĂ

Se va realiza împrejmuirea terenului din preajma halei de depozitare cereale. Aceasta va fi formată din stâlpi metalici ţeavă rotundă 60 mm cu fundaţii izolate din beton armat şi plasă din sarmă zincata.

Lungimea totală a împrejmuirii va fi de aproximativ 256 ml.

PLATFORMĂ BETONATĂ

În incinta obiectivului studiat se va realiza o platformă din beton cu suprafața de 1 375 mp.

Aceasta va  asigura accesul la  hala de depozitare cereale.

Apele de  pe această platforma vor fi  colectate și dirijate la separatorul de hidrocarburi existent.

Structura rutieră propusă este următoarea (straturile sunt de sus in jos):

- 20 cm beton  BCR4;

- 15 cm piatră spartă;

- 30 cm fundație balast;

PLATFORMĂ PIATRĂ SPARTĂ

În incinta obiectivului se va realiza o platformă din piatră spartă cu suprafața de 1 095 mp pentru rezolvarea circulației auto în jurul halei de depozitare si in special pentru interventia masinilor de pompieri in caz de necesitate.

Acestea asigură accesul la hala de depozitare cereale.

Platforma este pentru trafic mic - mediu. Structura rutieră propusă este următoarea (straturile sunt de sus in jos):

- 15 cm piatră spartă;

- 10 cm strat de formă (amestec 50% pământ + balast)

Utilitati:

Alimentarea cu energie electrica a halei de depozitare cereale si  a camerei pompelor PSI, se va realiza prin intermediul unor reţele electrice subterane, alimentate de la tabloul electric de distribuție de joasă tensiune a postului de transformare.

Lungime retea electrică: 322 ml.

Reţeaua electrică subterană se va legala postul  de transformare de 250kVA existent, montat la intrarea în obiectiv, racordat la rețelele electrice de medie tensiune existente în zonă.

Pentru alimentarea cu energie electrică a gospodăriei de apă, s-a prevăzut alimentare de rezervă, prin intermediul unui grup electrogenerator cu motorina poziționat lângă aceasta și fiind dedicat acesteia.

Apele meteorice provenite de pe platforma betonată, vor fi colectate prin intermediul unei rigole, acestea fiind deversate în reţeaua de canalizare existentă şi care le epureaza prin separatorul de hidrocarburi existent după care le colecteaza în bazinul de retentie al apelor meteorice existent. Preaplinul din bazinul de retentie este evacuate in canal ANIF.

Lungime retea canalizare ape pluviale: 65 ml.

Colectarea apelor pluviale provenite de la paltformele betonate, se va realiza prin intermediul unor cămine de vizitare echipate cu gratare de scurgere și cameră de liniștire, montate pe rețeaua de canalizare.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier se va amenaja in interiorul arealului.

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: imprejmuirea terenului,  decopertarea terenului de stratul vegetal, organizarea unei zone de depozitare a materialelor de constructii, imprejmuita provizoriu cu gard metalic precum si o zona destinata muncitorilor, prevazuta cu grupuri sanitare.

Se vor amplasa:

-vestiar pentru muncitori amenajat intr-o barac tip Containex;

-pichet PSI (stingatoare, lada cu nisip, tarnacop, galeti, etc.);

-circulatia mijloacelor de aprovizionare si a utilajelor se va face pe drumul betonat existent.

Pe platforma se vor gasi containere pentru deseurile de la lucrarile de constructie si europubele pentru deseurile  menajere.

2) Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament se desfasoara o activitate autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice- pleava, impuritati, sunt imprastiate pe terenurile proprii;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului va respecta nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2005 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Valorile limita pentru emisii tehnologice, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993:

pulberi totale  50 mg/m3 .

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 36/24.10.2016,  lucrarile se vor executa pe teren curti constructii  si arabil.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 36/24.10.2016, emis de Primaria Comunei Voiteg.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului va respecta nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei  decizii emise de APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai  CEPEHA

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU