Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 332/19.09.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AQUATIM S.A.,   Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 11/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9077RP/26.07.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 11042RP din  14.09.2017 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 19.09.2017, ca proiectul „Reabilitare retea de apa si bransamente in localitatea Cenei, judetul Timis”, propus a fi amplasat in Cenei, str. intravilan, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Prin proiect se propune reabilitarea rețelei de apă potabilă din localitatea Cenei, jud. Timiș, pe străzile aferente: DS1, DS2, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS13, DS14, DS15, DS16, DS17, DS20, DS21, DS22, DS23, DS24, DS28, DS29, DS30, DS34 și pe tronsonul de legătură dintre DS28 și DS27. La dimensionarea conductelor de distribuție se ține seama de perspectiva alimentării localității din gospodăria de apă care urmează să se realizeze în urma POIM 2014-2020, urmând ca puțurile care reprezintă sursa de apă actuală să rămână în conservare.

Reabilitarea conductelor de apă potabilă

În urma reabilitării conductelor existente rezultă 2313,10 m de conductă PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 110 mm, 1855,60 m de conductă PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 75 mm, 3873,70 m de conductă PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 63 mm. Lungimea totală reabilitată este de 8042,40 m.

Conducta de apă potabilă proiectată se va amplasa pe domeniul public respectând distanţele minime admise faţă de celelalte reţele edilitare subterane. Conductele se vor așeza sub cota de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm, și se vor acoperi cu nisip până la minim 30 cm deasupra crestei conductei. În punctele obligate precum şi în zonele unde sunt necesare interconectări la reţeaua existentă, cota de pozare se va adapta corespuzător cotelor acestora.

Pentru depistarea ulterioară a traseului conductei de alimentare cu apă, pe întregul aliniament s-a prevăzut montarea pe generatoarea superioară a conductei a unui fir conductor metalic (Cu) cu un diametru de minim 1,5 mm care să interfereze cu echipamentele de detecție aflate în dotarea secției de exploatare rețea, iar la 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut banda de avertizare din polietilenă de culoare albastră, pe toată lungimea traseului conductei.

Execuția tranșeei va fi în săpătură cu sanț deschis, cu pereți verticali sprijiniți pentru a se evita surpările de maluri. Pământul rezultat din săpătură se depozitează pe o singură parte a sanțului, la minim 1,0 m față de acesta.

Săpăturile se vor executa parțial mecanic și manual. Ultimul strat de circa 20 cm se va săpa manual numai înainte de montarea tuburilor pentru ca acestea să fie așezate pe un teren nealterat.

La execuția săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. În lungul sanțului se vor monta parapete de protecție pe o singură latură (opusă laturii unde s-a depozitat pământul), iar în locul de circulație pietonală se vor monta podețe pietonale și unde este necesar pentru autovehicule.

Umplerea tranşeei se va face în straturi succesive de pământ de 15 cm grosime cu udarea fiecărui strat. Compactarea cu mijloace mecanice se admite la straturile situate la peste 80 cm peste creasta tuburilor.

La umplerea completă a tranșeei se va avea grijă ca suprafața terenului să fie refăcută conform amenajării inițiale.

Pe tronsoanele reabilitate se vor realiza cămine de vane din beton armat sau din elemente prefabricate pentru a permite izolarea parțială a rețelei în caz de intervenții, precum și la subtraversarea drumului național și cel județean, subtraversări ce se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.  Căminele vor avea dimensiuni  gabaritice care să asigure condiţii optime de montare şi de demontare ale echipamentelor prevăzute a fi amplasate în acestea, cu sistem de prindere pentru o scară de acces mobilă, cu capace din fontă ductilă sau materiale compozite, cu garnitură şi balamale cu sistem antifurt, în plus, pentru cele amplasate în carosabil, să fie rezistente şi cu garnitură antizgomot. Căminele vor fi hidroizolate corespunzător, inclusiv la trecerile conductelor prin pereţi. Nu se admit cămine zidite din cărămidă, borduri sau bolţari. Căminele de vane se vor numerota şi marca atât pe planurile de situaţie cât şi pe teren.

Legăturile la conductele existente se vor executa în afara căminelor, în imediata vecinătate a acestora. Căminele de vane vor fi echipate cu armături din fontă, și se vor folosi fittinguri din polietilenă. Se vor monta vane sertar cu corp plat, din fontă ductilă, Pn10, protejată interior şi exterior cu răşină epoxidică, sertar cauciucat şi tijă de acţionare din inox. Nu se admit vane cu manetă şi sistem de blocaj.  Se vor monta 12 de cămine de vane noi. În căminul CV1 (la intersecția DS2 cu DS3) s-a prevăzut o legătură pentru viitoarea aducțiune de la gospodăria de apă.

Subtraversarea drumurilor betonate/asfaltate se va realiza cu foraj orizontal dirijat, iar conductele se vor monta în tub de protecție din oțel. Se vor executa 12 subtraversări, din care 2 pe DN59B și 2 pe DJ591.

Pentru întreținerea și exploatarea rețelei propuse, s-au prevăzut 3 hidranți subterani DN 65 mm la capătul barelor De 63 mm propuse.

Pe tronsoanele reabilitate se vor înlocui branșamentele existente, folosind conducte din PEID, PE100, PN10, De 25 mm și De 32 mm. Pe conducte, se vor monta conductoare din cupru (fire de detecţie), cu diametrul minim de 1,5 mm, iar  deasupra conductelor, la minimum 0,3 m, se vor monta benzi de avertizare. La cele 239 branșamente se va realiza câte un cămin de apometru nou, complet echipat, amplasat pe domeniul public în spațiul verde sau în zona trotuarului adiacent imobilului.

Căminele de apometru vor fi din polietilenă dublu strat, D550 mm, H1100 mm, etanşe şi protejate la îngheţ, respectiv cu câte un apometru de exterior şi clasă „C” de precizie. Căminele necarosabile amplasate în zonă verde se vor acoperi cu capac din PE dublu strat, iar cele carosabile vor fi cu capac și ramă D400 înglobate într-o placă din beton armat.

Pentru imobilele la care căminul de apometru nu se poate amplasa pe domeniul public, se vor prevedea, la legătura în conducta stradală, vane de concesie. Acestea vor avea următoarele caracteristici: corp din fontă ductilă cu protecţie anticorozivă interioară şi exterioară prin vopsire cu vopsea epoxidică, cu filet exterior la intrare şi filet interior la ieşire, tijă închidere din oţel inox, etanşare cu garnituri din cauciuc tip EPDM, tijă acţionare din oţel galvanizat, tub de protecţie din PEID, cutie protecţie tijă acţionare rezistentă la solicitări statice şi dinamice şi protejată interior şi exterior cu răşină epoxidică.

Branşamentele vor fi prevăzute, amonte legăturii cu apometrul, cu câte un robinet sferic corespunzător dimensiunilor acestora.

Hidranți de incendiu exteriori

Conform NP133/2013 completat prin Ordinul 3218 din 2016 în localitatea Cenei trebuie prevăzuți hidranți exteriori amplasate la distanțe de până la 500 m între ei.

Astfel s-au prevăzut 7 hidranți supraterani DN 80 mm, care se vor alimenta cu apă din conducte De 110 mm. Aceştia vor avea următoarele caracteristici: corp din fontă ductilă, tijă inox, piuliţa tijei din bronz, element de închidere din oţel cauciucat şi garnitură EPDM, 2 buc.racorduri cu gheara tip B, sistem antiefracţie (cu blocarea retezării hidrantului), sistem de golire după închidere cu drenaj PP, cot cu talpă şi flanşe, limitator de cursă pentru prevenirea tensionării, adâncimea de acoperire de 1250 mm, protecţie anticorozivă interioară şi exterioară prin vopsire cu vopsea epoxidică.

Hidranţii vor fi dotaţi cu o vană îngropată Dn 80 mm, echipată cu tijă de acţionare şi cameră de protecţie betonată la cota sistematizată. Vana de izolare se amplasează pe ramificaţie, în imediata apropiere a conductei principale.

Hidranții se vor monta în spațiul verde la minim 5 m față de pereții construcțiilor și la minim 2 m față de limita părții carosabile.

Componentele soluției propuse:

Conductă PIED, PE100, PN10, De110 mm, L=2313,1 m

Conductă PIED, PE100, PN10, De75 mm, L=1855,6 m

Conductă PIED, PE100, PN10, De63 mm, L=3873,7 m

Cămin de vizitare din beton armat: 12 buc.

Hidrant suprateran DN80 mm: 7 buc.

Număr branșamente: 239 buc.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in intravilanul localitatii Cenei, S= 60 mp, pe domeniul public.

Etapele principale de execuţie a organizãrii de şantier sunt:

- dupa predarea amplasamentului se va face trasarea pe teren;

- verificarea concordantei dintre proiect si situatia pe teren;

- amenajare teren pentru organizare de santier;

- amenajarea suprafetei de depozitare a materialelor;

- amenajarea suprafetei pentru depozitarea pamintului;

- amenajarea suprafetei pentru parcari utilaje;

- alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier;

- alimentare cu apa a organizarii de santier cu recipienteli imbuteliati;

- împrejmuire in jurul organizarii de santier ;

- picket PSI.

In incinta organizarii de santier spatiul prevazut va fi utilizat astfel:

- 1 container personal modular;

- 1 buc toaleta ecologica;

- un spatiu  de 10 m x 6 m pentru depozitarea materialelor;

- un pichet PSI;

Pichetul PSI va fi echipat cu urmãtoarele:

- Stingatoare manuale cu spuma chimica tip C		                          buc	     4

- Stingator manual cu praf si CO2 tip P.5-7		                                     buc	     1

- Galeti de tabla						                          buc	     4

- Lopeti cu coada						                          buc	     2

- Cazmale cu coada					                                     buc	     2

- Topoare tirnacoape cu coada				                          buc	     4

- Ranga de fier						                                     buc	     1

- Rangi cu coada de 4,0 m					                          buc	     2

- Scara simpla de 4,0 m					                          buc	     1

- Lada cu nisip de 0,5 mc prevazut cu capac		                                     buc	     1

- Clopot, toaca sau sonerie de alarma                                                        buc       1

- Masti contra fumului, pentru prima interventie 	                                     buc	     4

Deseurile menajere generate pe parcursul activitatii se vor colecta in pubele standardizate corespunzator volumului de deseu produs si se vor evacua utilizand containerele de colectare pentru deseuri menajere ale societãţii autorizate specializate.

Deseurile de material plastic (fac exceptie recipientele din plastic care au continut substante chimice periculoase), lemn, hartie, metal (fac exceptie containerele metalice care au continut substante periculoase ) pot fi depozitate la locurile de depozitare specificate, dupa selectarea corespunzatoare prealabila.

Deseurile provenite din materiale de constructie se vor evacua pe cat posibil intr-un interval de timp care sa nu depaseasca 5 zile lucratoare. În toata perioada in care evacuarea deseurilor, de natura materialelor de constructii, nu este posibila, se va proceda la depozitarea ordonata a acestora in perimetrul frontului de lucru  si acoperirea cu folie.

Locurile din apropierea servitului mesei vor fi menţinute în permanentă stare de curaţenie perfectă, prin grija antreprenorului general şi a utilizatorilor acestora. WC-urile ecologice vor fi mentinute prin grija administratorului serviciului de salubritate.

Organizarea de santier va avea un gard provizoriu din plasã montată pe stâlpi (beton / metal ), la distanţa de 2,5 m unul de altul, plantaţi prin burare cu piatrã spartã.

Imprejmuirea va avea o înălţime de 1,80 m.

La terminarea lucrărilor executantul va evacua de pe şantier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalajele, deşeurile şi lucrările provizorii, terenul deservit fiind adus la starea initiala.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere si pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatul de Urbanism nr. 13 din 10.07.2017, emis de Primaria Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  Cenei, zona aferenta cailor de comunicatie.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 13 din 10.07.2017, emis de Primaria Cenei;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR