Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 444 /17.11.2017

PROIECT

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de I.I. CIOBANU MIRCEA GABRIEL, Jimbolia, str. Republicii, nr. 22, ap. 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 8628RP/17.07.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 13637RP/13.11.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 15.11.2017, ca proiectul „Construire ferma zootehnica in localitatea Cenad de catre I.I. Ciobanu Mircea Gabriel si scoaterea suprafetei de 10.000 mp din circuitul agricol” propus a fi amplasat în comuna Cenad, CF nr. 402727 Cenad (nr. CF vechi 8291), nr. top. 402727 (nr. top. vechi A 468/35); CF nr. 402723 Cenad (nr. CF vechi 8266), nr. top. 402723 (nr. top. vechi A 468/36), jud. Timis se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) - proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice   şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 1-Agricultură, silvicultură şi acvacultură, lit. e) - instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;

- proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, fiind încadrat la pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea localitatea Cenad, jud. Timis a unei ferme de crestere pui de carne in sistem de crestere la sol, cu o capaciate de 48.000 locuri si utilitatile aferente.

Terenul are o suprafata de S=30.200 m2 si se situează în extravilanul localității Cenad, la o distanță de ~3.10 km față de limita intravilanului, la nord de DN 6, care face legatura intre localitatea Cenad si vama.

Frontul stradal are o lungime de 92,68m și se poziționează pe latura Vestică a parcelei.

La frontul stradal accesul se face din DE 467.

- Vecinătăți:

- Sud: Drum național DN 6;

- Nord: parcelă privată Nr. Top A 468/34;

- Vest: drum de exploatare DE 467 cu prospect de 4m;

- Est: canalul HCn 469 și parcelă privată;

- Distanța până la proxima locuință pe următoarele direcții:

- La S: 8,96KM;

- La N: 9,15KM;

- La V: 5,47KM;

- La E: 3,20KM;

Accesul auto și accesul pietonal se va face pe latura vestică a parcelei, pe drumul existent DE 467.

Bilant teritorial

Suprafata totala teren: 30.200 m2

- Suprafata construita:	Sc = 4.771,05 m2

cu urmatoarea destinatie:

-hale pui			S = 4.102 m2

-fanar				S=  543,95 m2

-cladire birouri		S= 97,76 m2

-cazan/boiler			S= 27,00 m2

- Cantar auto				S= 54 m2

- Platforma de gunoi			S= 306 m2

- Suprafata spatii verzi			S=2.290 m2 (7,58%)

- Suprafata circulatii si platforme  		S= 4.263 m2

- Suprafata zone neconstruite		S= 18.515 m2

POT=15,79%

CUT=0,16

Ferma se compune din urmatoarele obiective:

1. corp C1 -birouri

2. corp C2 –hala  pui (capacitate 28.000 capete)

3. corp C3 –hala pui (capacitate 20.000 capete)

4. corp C4 -fanar

5. cantar auto

6. platforma gunoi

7. transformator electric

8. generator electric - diesel

9. cazan boiler

10. put foraj

11. rezervor apa

12. rezervor vitanjabil-ape uzate

13. dezinfector rutier

14. parcaj auto

15. circulatii auto

16. parcaj camioane

17. punct control acces- bariera

18. platforma utilaje

19. zona verde amenajata

- HALE PUI

Obiectivul  va avea 2 hale  dispuse oglindit față de latura sudică ( cladirele C2+ C3).

Halele se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Hala  1 este sub formă de dreptunghi cu dimensiuni generale de 80,20m x 25,25m cu latura scurtă paralelă cu frontul stradal, iar latura lungă perpendiculară pe acesta.

Hala 2 este sub formă de dreptunghi cu dimensiuni generale de 60,20m x 25,25m cu latura scurtă paralelă cu frontul stradal, iar latura lungă perpendiculară pe acesta.

Accesul principal se realizează pe latura scurtă paralelă frontului printr-un corp, separat structural, cu rol de filtru al accesului. Dimensiunile generale ale filtrului sunt de 4,90m x 5,70m, latura de 5,70m fiind paralelă cu fațada halei principale. Filtrul se regăsește în partea de acces a fiecărui modul.

Regimul de înălțime va fi parter.

Ansamblul creat de cele două hale prezintă o volumetrie simplă, dar utilitară, a două corpuri acoperite în două ape, și va avea următoarele caracteristici:

- deschideri interax – 5,00m pe latura lungă / 22,75m deschidere maximă interax pe latura scurtă

- aria construită parter / hama 1  – 2067,40 mp

- aria construită parter / hala 2 – 1562,40 mp

- înălțimea liberă interioară – între 1,80 la streașină și 5,60m

- înălțime exterioară la strașină – 2,35m

- înălțime exterioară la coamă / înălțime maximă – 6,00 m

- acoperire în două ape, pantă acoperiș - 15°

- FÂNAR

Fânarul acomodează depozitarea materialului vegetal sub formă de baloți, constructiv se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Acesta are formă aproape pătrată cu laturile de 25,50m x 20,50m, cu latura lungă paralelă cu frontul stradal, iar latura scurtă perpendiculară pe acesta.

Accesul se va realiza pe ambele laturi prin porți de 6,00m / 6,00m.

Regimul de înălțime va fi parter.

Corpul fânarului prezintă de asemenea o volumetrie simplă, dar utilitară, acoperite în două ape, și va avea următoarele caracteristicii:

- deschideri interax – 5,00m pe latura lungă / 20,00m deschidere interax pe latura scurtă

- aria construită parter – 522,75 mp

- aria total desfășurată – 522,75 mp

- CORP BIROURI / CAMERĂ CÂNTAR

Clădirea aceasta va conține funcțiuni adiacente funcționării fermei, iar constructiv se realizează din zidărie portantă din blocuri ceramice eficente termic, cu stâlpi, stâlpişori, centuri și grinzi de beton armat (elemente dimensionate în urma analizei de rezistenţă), peste care se aplică termosistem (polistiren expandat).

Acoperirea realizându-se pe structură de lemn – căpriorii sunt dispuşi şi dimensionati în urma analizei de rezistenţă, şi este acoperită cu tablă.

Acesta are formă pătrată cu laturile de 7,50m x 7,50m.

Accesul se va realiza pe două laturi prin holuri prevăzute în acest sens.

Regimul de înălțime va fi parter.

- aria construită parter – 56,25 mp

- aria total desfășurată – 56,25 mp

- numărul de niveluri – Parter

Clădirea va conţine următoarele funcţiuni:

PARTER(suprafeţe utile)

Intrare acoperită		-	5.05 mp

Hol 1				-	4.50 mp

Sală de servit masa		-	13.60 mp

Hol 2				-	6.00 mp

G.S.				-	3.00 mp

Cameră cântar			-	3.20 mp

Birou medic veterinar		-	9.75 mp

SUPRAFEŢE UTILE 		-	45.10 MP

- PLATFORMĂ GUNOI DE GRAJD

Acest obiectiv reprezintă o platformă tip radier beton-armat, cu pereți perimetrali pe 3 laturi – diafragme de beton, grosime minimă de 25cm și vor fi armate corespunzător.

Platforma va fi neacoperită și are formă dreptunghiulară cu laturile de 15,00m x 20,00m.

Accesul se va realiza liber pe toată lungimea uneia din laturile lungi.

Va avea următoarele caracteristici:

- deschideri interax		– 19,75m / 14,75m

- aria construită parter 		– 300,00 mp

- aria total desfășurată 		– 300,00 mp

- volum depozitare 		– 550,00 mp

- înălțime pereți perimetrali 	– 2,00m

5.PLATFORME EXTERIOARE

Platforme exterioare : A. Parcaj auto, B. Circulații și alei pietonale, C. Circulații rutiere.

Aceste platforme vor fi situate în interiorul parcelei si vor deservi circulațiile de la accesul principal pe parcelă (auto și pietonal), dar și circulațiile între diferitele obiective ce mobilează incinta.

A. Parcaj auto

Acesta zonă se va poziționa la limita de proprietate pe frontul stradal și va permite accesul direct din drumul de exploatare DE 467. Parcajul va funcționa în strânsă legătură cu alea pietonală pavată.

Structura constructivă:

- Strat fundare balast grosime 		35-50 cm

- Strat piatră spartă			15-20 cm

- Strat de nisip 				5 cm

- Îmbrăcăminte pavaj grosime 		8-10 cm

- Bucăți / Metru pătrat 			35

B)Alee pietonală

Aceasta va leaga zona de intrare și parcare auto cu birouri / clădirea cântarului.

Structura constructivă:

- Stratfundare balast grosime 		15-20cm

- Strat piatră spartă 			10 cm

- Strat de nisip 				4-5 cm

- Îmbrăcăminte pavaj grosime 		5-6 cm

- Bucăți / Metru pătrat 			50

C. Circulații rutiere

Circulațiile rutiere interioare parcelei sunt prevăzute pentru accesul auto la diferitele obiective și va fi format constructiv din zona circulațiilor de piatră spartă și platforma betonată de la cântarul auto.

Structura constructivă a platformei betonată:

- Strat fundare balast grosime 		15-25 cm

- Strat piatră spartă 			20-25 cm

- Strat beton din ciment rutier BcR 4	20-22 cm

Structura constructivă a căilor de circulație din piatră spartă:

- Substratbalast grosime 		10-15 cm

- Stratfundare balast grosime 		20-30 cm

- Strat piatră spartă (Macadam)		10-15 cm

6.IMPREJMUIRI ȘI PORȚI - 350.00 m

Împrejmuirile se vor realiza din plasăde sârmă cu ochiuri rectangular, pe structura de stâlpi metalici poziționați și fixați prin fundații izolate.

Împrejmuirile definesc zonele active ale ansamblului cât și protejează punctul de transformare și generatorul.

Porțile-se vor realiza din plasă de sârmă cu ochiuri rectangulare pe cadre metalice (țevi rectangulare sau corniere) și vor avea prevăzute atât balamale pentru deschidere, cât și sisteme de fixare / închidere.

Sistemul de împrejmuire propus presupune realizarea de fundații izolate punctuale sub fiecare stâlp metalic și un bloc de fundare de 20cm x 20cm x 70cm nearmat.

INSTALATII SI ECHIPAMENTE  HALE

HALA 1

Sistem furajare

Hala este prevazuta cu un sistem de hranire format din :

- 8 Linii de furajare

- Lungime linie furajare – 75m

- Hranitoare– 650 buc/ hala

Stocarea furajului in exterior se va realiza in buncar de stocare furaj, cu capacitatea de 50 mc si umplere pneumatica.

Sistemul de adapare

Sistemul de adapare este format din :

- 8 Linii de adapare

- Picuratori / hala– 2.750 buc

- Debit unitate de racord :20 – 2.000 (l/h)

- Dozator de medicamente 0,2-2%

- Sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare

Iluminat :

- 3 linii de lampi suspendate

- Lampi cu LED cu intensitate reglabila 0 -100 %

Ventilatie :

- 100 clapete de admisie aer proaspat izolate termic, echipate cu placuta directionare aer si plase antipasari, dispuse pe peretii longitudinali, actionate la comanda de modulul de control, capacitate totala admisie minim 400.000 m³/h.

- Sistem de alarma cu sirena

- Volum de aer/pasare (m³/h): 14 – 20

- Sonde temperatura (buc.): 4 – 6

- Senzor umiditate (buc.): 1 – 2

- Sistem de control

- 9 ventilatoare Fan BD Fan BD-V130-3-1  de capacitate 44700 mc/h fiecare

Sistem de incalzire :

- Radiatoare cu apa calda (buc): 4 – 6 , P=50 – 100 kW/ radiator.

Instalatie de racire cu pompa de inalta presiune si duze de pulverizare, care creeaza efectul de ceata.

- Linii de racire suspendate de tavan si fixe pe perete

- Duze in hala  – 350  buc.

HALA 2.

Sistem furajare

Hala este prevazuta cu un sistem de hranire format din :

- 8 Linii de furajare

- Lungime linie furajare – 55m

- Hranitoare– 550 buc/ hala

Stocarea furajului in exterior se va realiza in buncar de stocare furaj, cu capacitatea de 50 mc si umplere pneumatica.

Sistemul de adapare

Sistemul de adapare este format din :

- 8 Linii de adapare

- Picuratori / hala– 2.550 buc

- Debit unitate de racord :20 – 2.000 (l/h)

- Dozator de medicamente 0,2-2%

- Sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare

Iluminat :

- 3 linii de lampi suspendate

- Lampi cu LED cu intensitate reglabila 0 -100 %

Ventilatie :

- 80 clapete de admisie aer proaspat izolate termic, echipate cu placuta directionare aer si plase antipasari, dispuse pe peretii longitudinali, actionate la comanda de modulul de control, capacitate totala admisie minim 400.000 m³/h;

- Sistem de alarma cu sirena

- Volum de aer/pasare (m³/h): 14 – 20

- Sonde temperatura (buc.): 4 – 6

- Senzor umiditate (buc.): 1 – 2

- Sistem de control

- 7 ventilatoare Fan BD Fan BD-V130-3-1  de capacitate 44700 mc/h fiecare

Sistem de incalzire :

- Radiatoare cu apa calda (buc): 4 – 6 , P=50 – 100 kW/ radiator.

Instalatie de racire cu pompa de inalta presiune si duze de pulverizare, care creeaza efectul de ceata.

- Linii de racire suspendate de tavan si fixe pe perete

- Duze in hala  – 250  buc.

Toate instalatiile vor fi controlate de un calculator de climatizare VIPER TOUCH.

Instalatia va fi dotata si cu un sistem de avertizare d.p.d.v. al bunastarii pasarilor.

Alte dotari pe amplasament:

-Pentru ambele  hale va fi amplasata o lada  frigorifica de stocare cadavre,cu o capacitate de 400 l.

-Centrala cu boiler de 700 kW dotata cu boiler apa calda, camera de ardere baloti paie, cos evacuare gaze de ardere ?????H cos =, d cos=      , consum combustibil (paie)……,

- Cantar auto- capacitate nominala  – 80t

- Transformator electric 120 kVA

- Generator electric Trifazic

- Putere (kVA): 80 – 120

- Motor diesel 3 – 6 cilindri

- Aparat de curatat cu presiune cu apa rece

- Debit (l/min): 18 – 25

- Putere (W): 1200 – 1500

- Furtun de inalta presiune

- Lance cu jet ajustabil.

- Lama de impins

- Maturatoare

- Incarcator telescopic.

FLUXUL TEHNOLOGIC

Activitatea de crestere a pasarilor este o activitate ciclica, care presupune urmatoarele faze tehnologice:

- popularea halelor cu pasari;

- cresterea pasarilor (alimentare cu furaje, adapare, eliminare dejectii, asigurare microclimat)

- depopularea halelor, valorificarea pasarilor;

- pregatirea halelor pentru o noua populare;

Durata unui ciclu de crestere a pasarilor :

-  procesul de productie este: starter - crestere - finisare pui pentru carne si are o durata de 42 zile/hala . La terminarea ciclului de crestere - finisare, puii de carne se livreaza in viu la abator. Dupa 52-55 zile de la inceputul de crestere a unei serii se reia ciclu de productie. Perioada de la 42 - 55 zile este activitatea de evacuare a vechiului asternut (dejectii uscate - paie tocate și/sau rumegus ) si dezinfectare - vid –aerisire.

Repopularea se repeta dupa 52-55 zile cu pui de 1 zi de la statia de incubatie din tara.

Pe perioada fiecărei serii se asigură asistenţă veterinară specifică constând în administrarea de vitamine, antibiotice  şi vaccinuri.

Tehnologia de creştere a puilor respectă codul bunelor practici agricole din punct de vedere al hrănirii, alimentării cu apă şi îngrijirii medicale asigurate de personal de specialitate.

Capacitatea maxima de locuri pentru pasari la care va putea fi populata ferma dupa realizarea proiectului  este de: 48.000 locuri.

Programul de lucru este permanent, 24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

Numarul total de angajati va fi de : 1sef ferma, 1 tehnician veterinar, 6 muncitori

Descrierea etapelor procesului tehnologic

a) Popularea halei de creștere se face cu  puii de 1 zi din hibridul  ROSS  aduși de la Stația de incubație  din tara.  Puii sunt adusi de la stația de incubație  imediat după terminarea ecloziunii și efectuării vaccinurilor prescrise de organele sanitare, cu autospeciala izoterma. Densitatea maxima la populare poate fi de   max.35 kg/mp / serie, cu 6-7 serii/ an, astfel incat sa respecte recomandările Directivei  2007/43/CE din 28 iunie 2007.

Capacitatea utilizata  a fermei va fi  de   48.000 capete/serie, in  max. 7 serii /an , respectiv  total pui populati – 336.000 pui.

Activitățile de asistență și suport pentru procesele biologice de creștere a greutății corporale a păsărilor:

Sistemul de adăpostire este amenajat pentru creșterea „la sol” pe așternut de paie tocate și/sau rumegus, sterilizat prin fumigații.

Vidul sanitar-veterinar se realizează pentru ruperea completă a ciclului evolutiv al germenilor patogeni și constă dintr-o perioadă de pauză a adapostului, pe timp de minim doua săptămani în care se realizează urmatoarele acțiuni:

- prima saptamană este destinată etapelor de depopulare, evacuare așternut, curățare, dezinfecție și pregătirea halei pentru următoarea populare și este însoțită de recoltarea de probe pentru controlul eficienței igienizării;

- în a doua saptamană se execută examenele de laborator privind încărcătura de NTG și fungi după  igienizare, iar apoi, cu suficient timp înainte de populare (24 - 48 ore), se va porni sistemul de climatizare și se va asigura apa și furajul pentru primirea puilor.

Depopularea halei se realizează la sfarșitul ciclului de producție care durează 6 săptămani. Păsările, în greutate de cca. 2,5 kg sunt încarcate în mijloace auto pentru a fi transportate la un  abator autorizat. Acțiunea propriu-zisă de depopulare crează o stare de stres păsărilor și, de aceea, se realizează cu respectarea unor reguli de bază:

- limitarea la minim a timpului alocat acestei operațiuni, ideal fiind să se realizeze într-o singură zi;

- ridicarea liniilor de furajare și adăpare se face cu ceva timp înainte astfel încât să nu producă stres suplimentar legat de lipsa hranei și a apei;

- reducerea intensității luminii;

- folosirea unui număr de personal suficient și bine instruit pentru a scurta timpul operațiunii și pentru a evita vătămările;

- prinderea puilor de fluierele ambelor picioare și încărcarea în cuștile în care urmează să fie transportați;

- calcularea numărului de păsări pe cușcă astfel încât să se evite supraîncălzirea în mijloacele de transport dotate cu echipament care să asigure un microclimat corespunzător.

Curățarea adăposturilor se realizează la sfarșitul fiecărui ciclu de producție, după depopularea halei, și constă din:

-dezinsecția așternutului  uzat prin stropire cu o substanță de fixație imediat ce acesta a fost eliberat de păsări;

-îndepartarea așternutului uzat cu mijloace mecanizate, scoaterea acestuia din hală, încărcarea în mijloace de transport și transportare de catre agentii econimici conform contractelor incheiate;

-deconectarea de la alimentarea cu energie electrică a tuturor instalațiilor;

-pulverizare cu o soluție de detergent spumant a  interiorului halei de creștere (tavan, pereți și  pardoseală);

-spălarea cu jet puternic de apă a interiorului halei de creștere și a liniilor de adăpare, furajare, urmată de colectarea și evacuarea apei de spălare din hală;

-repararea eventualelor defecțiuni la utilaje, linii de adăpare și furajare, pardoseală sau pereți, urmată de văruirea și vopsirea acestora;

-introducerea noului așternut uscat (rumeguș, talaj sau paie tocate mărunt);

-fumigația halei realizată conform normelor sanitar-veterinare, după ce ușile, ventilatoarele și ferestrele au fost închise ermetic; după fumigație, adăpostul rămâne închis ermetic 24 de ore, iar apoi se aerisește foarte bine.

La depopularea halelor de crestere pui, dejectiile din hale se stocheaza pe platform de stocare dejectii pana la predarea lor catre societati autorizate in vederea imprastierii pe terenuri. Beneficiarul detine 10 ha terenuri agricole.

Mortalitatile vor fi colectate si depozitate in camera frigo  pana la preluare spre valorificare   prin  firme autorizate.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Materiile prime sunt cerealele pentru hrana animalelor si substantele utilizate la dezinsectie.

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutreţuri combinate | - porumb - grâu - şrot de soia -şrot de floarea soarelui - minerale -vitamine, etc | 1350 t/an | Stocarea se face in buncare metalice exterioare cu capacitatea de 50 mc fiecare. Nu există risc de accident. Furajul este aprovizionat de la FNC autorizate |
| Pui de 1 zi | Nu prezinta fraze de risc | 336000 | Nu se stocheaza |
| Medicamente | toxicitate redusa pentru om | Conform prescriptiilor med. veterinar | Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Vaccinuri |  | 2800 MD/an |  |
| Acidifiant – Versal sau sub alta denumire | Cauzează arsuri | 1 t/an | Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Sulfat de cupru – ca dezinfectant pentru asternut curat | Nociv in caz de inghitire | 30 kg/an | Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Formaldehida |  | 100 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Virocid |  | 20 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| DM-CID |  | 15 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| CID 2000 |  | 15 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Insecticid |  | 10 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) Vor fi stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată . Furnizori autorizati Nu există risc de accident |
| Var |  | 3000 kg/an | Bidoane de 50 kg (Aii) |
| Paie /rumegus | Material vegetal natural | 70 t/an | Se depoziteaza in fanar |
| Apa | Fara fraze risc | 1500 mc | Se preia din foraj si se stocheaza in rezervor de 70mc |
| Energie electrica | Fara fraze risc | 3000 KW | Transformator putere 120 KVA |
| Motorina |  | In functie de necesitati | se aprovizioneaza de la statiile de carburanti. Nu se stocheaza pe amplasament |

Substantele periculoase utilizate pe amplasament sunt:

| Nr crt | Substanta | Proces tehnologic/ activitate in care se utilizeaza | Mod administrare/ utilizare | Destinatie | Mod de depozitare | Periculozitate/ faze de periculoasitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formaldehida | Termonebulizare | Pulberizare fina sub forma de ceata, in hale | Evaporare in interiorul halei | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos pentru om; Nepericulos pentru mediu: H301, 311, 331, 314, 317, 350, 341, 330 |
|  | DM CID/ Antigerm Foam | Dezinfectie echipamente | Se aplica pe echipamentele din hale | Se colecteaza cu apele uzate in bazinele betonate | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H314 si H400 |
|  | CID 2000 | Dezinfectie hale | Folosit pentru dezinfectia liniilor de apa |  | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H242, 302+332, 314, 335, 410 |
|  | Virocid | Dezinfectie hale | Aplicat pe masini, utilaje; se utilizeaza si la hale |  | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H 226, 302,314, 317, 332, 334,400 |
|  | Soda caustica | Dezinfectie hale | Aplicat pe pardoseli | - | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H 314, 290 |
|  | Var calcic hidratat | Dezinfectie hale | Zugravit pereti hale crestere pui | - | Depozitat in magazie inchisa si securizata | Periculos/ H 315, 318, 335 |
|  | Versal sau alt acidifiant | Dezinfectant linie apa | Pe liniile de adapare | In apa de baut |  | Periculos H226, H314, H335, H319 |
|  | Motorina | Alimentare utilaje, generator | Pentru generator si utilaje ferma | - | In IBC plastic 1000 L, in spatiu inchis si securizat | Periculos/ H 435, 226, 304, 315, 332, 373, 411 |
|  | Ulei | Intretinere echipamente | Completare pompe umidificare, motoare linii furajare, grup electrogen, utilizare in amestec cu benzina in atomizor ( motor in 2 timpi) | - | In spatiu inchis si securizat | Periculos |
|  | Sulfat de cupru | Dezinfectie asternut uscat | Se aplica pe asternutul uscat | - | In spatiu inchis si securizat | Periculos/ H 302, 319, 315, 410 |

Alimentarea cu apa :

Sursa de apa va fi asigurată de 1 puț forat hidraulic la o adâncime de 80-100 m. Debitul necesar  al puțului va fi de 3,2 l/s.

Forajul  va  fi  prevăzut  cu  o  cuvă  din  beton  armat, îngropată,  cu  următoarele caracteristici:

Dimensiuni interioare:

- Lungime  					150cm

- Lățime  					150cm

- Adâncime					225cm

Această cuva va proteja instalațiile hidraulice și electrice necesare.

Puțul va fi echipat cu o pompa hidrofor submersibilă pentru captarea apei și cu următoarele caracteristici:

- Putere (W) 					1500 W

- Debit (m3/h)					5

- Inaltime maxima de pompare		       	101

- Diametru refulare 				1 1/4

- Rezistenta nisip				40 g/m3

- Tensiune (V)					220

Apa captată se direcționează către bazinul subteran de înmagazinare, acesta având următoarele caracteristici:

- Capacitate (W) 				70mc

- Montaj						subteran

Din acest bazin prin intermediul pompei, apa va fi distribuită către consumatori. Pompa va avea următoarele caracteristici:

- Putere (W) 					4000 W

- Debit (m3/h) 					24

- Înălțime maximă de pompare 			100 metri

- Diametru refulare 				2``

- Rezistenta nisip 				50 g/m3

- Tensiune (V) 					400

Distribuție apă curentă

Conducta de aducțiune din tuburi PEID – PE 80,  PN6

Lungime rețele interioare parcelei: 260m

Diametru exterior: 32mm

Materiale / Caracteristici:

- diametru [țoli] 				1

- presiune [bar] 				10

- grosime [mm] 				2.4

- material 					PE

- greutate [kg] 					0.24

- material					polietilenă

Pozarea conductei se va face în profil de șanț de adâncime 0.80 – 1.00m și lățime 0.30m, în strat de nisip de minim 30 cm și semnalizat corespunzător.

Consumatorii: lavoare, toaletă, duș, sistem de curățare și spălare interioară halei, sistem de pulverizare pentru controlul temperaturii interioară halei.

Apa pentru stingerea incendiilor

Necesarul de apa in cazul producerii unui incendiu se asigura din sursa proprie – bazinul rezervor 70 mc.

In vederea reducerii consumului de apa s-a avut in vedere respectarea cerintelor BAT:

- spalarea halelor de crestere pasari cu instalatii de inalta presiune cu consum mic de apa;

- gasirea unor solutii in vederea stabilirii unui echilibru intre nevoia de a economisi apa si nevoia de a obtine o buna curatare;

- calibrarea periodica a instalatiilor de adapare pentru a inlatura pierderile de apa;

- detectarea si eliminarea scurgerilor de apa

Canalizarea

Deversarea apelor uzate menajere și apele uzate din halele de pui se va efectua în rezervorul etanș vidanjabil ,70 mc, prin intermediul conductelor și rețelelor pozate subteran.

Pe amplasament nu exista statii de epurare a acestor ape. Apele colectate in bazin se vidanjeaza si se descarca in statia de epurare autorizata pe baza de contract.

Lungime rețele interioare: 405,00 m

Diametru exterior: 160 mm

Pozarea conductei se va face în profil de șanț.

Săpăturile se vor executa în tranșee deschise, taluzările verticale se vor sprijini.

Colectarea apelor uzate se va realiza în rezervorul etanș vidanjabil cu următoarele caracteristici:

- Capacitate (W) 				70mc

- Montaj						subteran

Colectarea acestor ape se va face cu ajutorul unei pompe cu următoarele caracteristici:

- Putere (W) 					4000 W

- Debit (m3/h) 					24

- Diametru refulare 				2``

- Rezistenta nisip 				50 g/m3

- Tensiune (V) 					400

La depopularea halelor de crestere pui, dejectiile din hale se stocheaza pe platform de stocare dejectii pana la predarea lor catre societati autorizate in vederea imprastierii pe terenuri. Beneficiarul detine 10 ha terenuri agricole.

Apele pluviale

Apele pluviale de pe amplasament se vor infiltra in zona verde a amplasamentului.

Rețele termice

Pe parcelă se va amplasa o centrala termica exterioara, un cazan pe combustibil vegetal – baloți de paie, acesta generând agentul termic pentru ventil-convectorii din hală și pentru radiatoarele din birouri.

Aceasta va fi poziționată într-o zonă de punct de greutate al parcelei pentru o distribuție echilibrată a agentului termic. Centrala va avea acces direct din exterior și va fi alimentată cu combustibil din fânar.

Centrala termică va avea următoarele caracteristici:

- Putere (W) 					700 kW

- Boiler inclus					17 mc

- Rezervor apă					85 mc

- Diametru refulare 				3``

Rețelele termice presupun transportarea agentului termic realizat de cazanul pe combustibil vegetal – baloți de paie, prin trasee pozate subteran către consumatori.

Lungime rețele interioare parcelei: 270,00 m.

Pozarea conductei se va face în profil de șanț, cu o adâncime minimă de 0,5m.

Săpăturile se execută în tranșee deschise, taluzările verticale se vor sprijini.

Este necesar un pat de nisip fără pietriș. Granulația nisipului poate fi între  0 și 2/3 mm. Să nu existe obiecte cu margini tăioase sau ascuțite în șanț.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energia electrică se utilizează pentru branșament stâlpul situat în colțul nord-vestic al parcelei, lungimea racordului până în punctul de transformare este de 6,50m.

Branșamentul se va face în transformatorul electric în anvelopă de beton, cu o putere între 120 kVA. În acest punct se montează contorul și reprezintă punctul de conexiune, din acest punct de conexiune există două plecări către două tablouri secundare situate în spațiile tehnice dedicate ale halelor. Energia electrică va putea fi realizată și prin intermediul generatorului diesel cu putere de 120 kVA.

Organizarea de santier se va organiza pe terenul aferent investitiei propuse si cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj,

prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă

potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor de

construcţii necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi

evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea

incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după

programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Lucrările privind organizarea de şantier vor consta din realizarea spaţii de pregătire a lucrărilor, racordări la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare), ce vor fi prevăzute în proiectul organizării de şantier.

Activităţile de realizare a noii investitii  vor consta în turnări de betoane, finisaje, săpături pentru instalatii si racordări la utilităţi, montaj utilaje şi aparatură.

Pentru realizarea obiectivelor, pe perioada execuției se va disloca un areal în jurul diferitelor corpuri pentru organizarea de șantier.

Aceasta zonă este tratată inițial, la demararea construcției, prin decaparea stratului vegetal, iar pe parcursul șantierului este zona unde se amplasează balizele temporare, zona de acțiune a utilajelor de construcție, zona temporară a punerii în operă a materialelor. Din motivele susmenționate această suprafață se alterează considerabil, de aceea se prevede ca după finalizarea obiectivelor sa fie adusă la starea inițială prin așternerea unui strat de 10-20 cm de pământ vegetal. Stratul va fi nivelat cu ajutorul buldozerului pe tractor.

Suprafața de teren propusă pentru aducerea la starea inițială -6405,00 mp.

Se dispune o zonă perpendiculară pe drumul de exploatare DE467 și paralelă cu drumul național DN 400 tratată ca amenajare de parcelă prin semănare de gazon. Zona va funcționa ca interfață cu exteriorul parcelei, drept pentru care se consideră a i se atribui un statut superior din punct de vedere al aspectului.

Pentru suprafața respectivă se va recurge la așternerea unui strat de 10-20 cm de pământ vegetal, acesta fiind baza și suportul pentru gazonul propus.

Suprafața de teren propusă pentru gazon = 655,50 mp.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: foraj de alimentare cu apa ;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

In perioada de executie

In etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie – caramizi, betoane, nisip, pietris, resturi de lemn - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati variabile. Acestea vor fi eliminate de pe amplasament cu societati autorizate;

In perioada de exploatare

In timpul exploatarii vor rezulta deseuri menajere si asimilabile. Aceste deseuri vor fi colectate pe categorii si valorificate/eliminate controlat prin grija beneficiarului.

Cadavrele de pasari vor fi  colectate si depozitate in camera frigo  pana la preluare spre valorificare   prin  firme autorizate.

Dejectiile se vor folosi la fertilizarea terenurilor, conform studiului OSPA si a planului de fertilizare.

Toate deseurile vor fi  gestionate conform legislatiei in vigoare. Titularul va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si va transmite aceasta evidenta la autoritatea competenta in functie de solicitarile acesteia.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  emisiile atmosferice vor respecta VLE din legislatia in vigoare;

- nivelul de zgomot nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate evacuate in bazin vidanjabil vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-aer: se vor respecta limitele maxime admise prevazute in legislatia de mediu in vigoare;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 29/09.07.2015 emis de Primaria Comunei Cenad, lucrarile se vor executa pe teren arabil in arabil extravilan;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: suprafata totala a proiectului este de 30.200 m2;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul.

Distanta fata de granita cu  Ungaria  este de  5 km. Proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001, privind impactul transfrontiera.

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: impact potential asupra factorilor de mediu sol, subsol,  apa (ape subterane) ;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporar, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului, permanent pe perioada de functionare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p. DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |