DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 454/23.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, str. C.D.Loga,  nr. 1,  Timisoara,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11431RP/02.11.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 13765/15.11.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.11.2017, ca proiectul „Executie fantani publice forate – 12 bucati” propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, nr. CF 425483, nr. top 1407/1; nr. CF 402772, nr. top 402772; nr. CF 421136, nr. top 50971, 30212/1; nr. CF 420480, nr. top 29816; nr. CF 406530, nr. top 406530; nr. CF 409015, nr. top 29076/1/1; nr. CF 414839, nr. top 9612/1/1/2, 9612/2/1/2; nr. CF 412177, nr. top 9410; nr. CF 420033, nr. top 2336; nr. CF 423918, nr. top 27229/3; nr. CF 405972, nr. top 28998; nr. CF 444420, nr. top 444420 (pozitie transcrisa din CF 407147); jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2 pct. 2d(iii) - foraje pentru alimentarea cu apa;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea a 12 fantani publice forate, in intravilanul municipiului Timisoara, in scopul asigurarii sursei alternative de apa potabila pentru populatia din zona fiecarui amplasament propus.

Constructiile hidroedilitare propuse pentru fiecare din cele 12 fantani publice consta in:

- foraj (H intre 100 - 120 m, Qsursa=0,64 l/s) echipat cu pompa submersibila cu debit instalat mai mic decat debitul de exploatare al forajului; forajul va fi executat pe verticala, nu va afecta spatiul verde existent;

- caminul forajului – constructie de beton armat, ingropata, cu sectiune dreptunghiulara, cu dimensiuni interioare de 2x1,5x2 m; in camin se va monta echipamentul hidraulic auxiliar: aparate de masura si control, armaturi si fitinguri;

- conducta de legatura (din PEHD, PE 100, PN 10, De 32x2mm) de la caminul forajului pana la fantana publica; reteaua va fi amplasata pe marginea drumurilor, pe langa rigole, pe zona inierbata, la adancimea medie de 1,1 m; sapaturile se vor realiza in transee cu pereti verticali, mecanizat si manual; in zona in care se vor poza conductele de apa, terenul se va readuce la forma initiala, fara a fi afectat spatiul verde;

- fantana publica cu conducta PPR si 2 robineti de serviciu – postamentul fantanii se va realiza din caramida, pe o fundatie din beton si se va amplasa in apropierea cailor de acces, in zona trotuarelor/aleilor existente din beton/pavaj, fara a fi afectat spatiul verde din zona;

- constructiile hidroedilitare pentru evacuarea apelor uzate – apele uzate provenite de la fantana sunt preluate de rigola colectoare a fantanii si evacuate in reteaua de canalizare existenta pe strada; reteaua de canalizare va fi pozata subteran si va avea o panta care sa asigure o functionare optima.

Caracteristicile amplasamentelor

| Nr. crt. | Locatie fantana publica, extras CF | Destinatia actuala a terenului/ Caracteristici | Suprafata de teren afectata | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piața Sfântul Nicolae, Nr. CF 425483 | teren intravilan, Piata Paun Pincio – piata publica, cu parc si alei pietonale Necesarul de apa: Qzi max=18,48 mc/zi Lungime conducta 9 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 2 | Str. Mihai Eminescu, Nr. CF 402772 | teren intravilan, cladire cu doua etaje (Lic. Comercial V. Babes) Necesarul de apa: Qzi max=18,48 mc/zi Lungime conducta 1,5 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 3 | Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. CF 421136 | teren intravilan, spatii verzi Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 5 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 4 | Str. Constantin Zabulica, Nr. CF 420480 | teren intravilan, aleea Baghetel Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 5 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 5 | Str. Baader, Nr. CF | teren intravilan, curti constructii Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 5,5 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 6 | Str. Uranus (langa Liceul Waldorff) Nr. CF 409015 | teren intravilan, parc si alei pietonale Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 5 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 7 | Complex studentesc – camin 2, Nr. CF 414839 | teren intravilan, curti constructii Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 5,5 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 8 | Complex studentesc – camin 10C, Nr. CF 412177 | teren intravilan, arabil Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 6 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 9 | Str. Matei Milo, Nr. CF 405972 | teren intravilan, spatii verzi si alei Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 4 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 10 | Str. Eternitatii, Nr. CF 420033 | teren intravilan, parcare Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 4 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 11 | Str. Aradului, Str CF 423918 | teren intravilan, spatii verzi, garaj, constructie provizorie Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 4 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |
| 12 | Aleea Gornistilor, nr. CF 444420 (pozitie transcrisa din CF) 407147 | teren intravilan, curti constructii Necesarul de apa Qzi max=18,48 mc/zi: Lungime conducta 4 m | Suprafata ocupata temporar 30 mp; Suprafata ocupata definitiv 11,62 mp | Nu se afecteaza zona verde; caminul forajului de apa (2 mp) va fi postat pe trotuar |

Durata de executie a lucrarilor este de aproximativ 3 luni.

Circuitul apei la instalațiile propuse: apa este pompată prin intermediul pompei submersibile din foraj la hidrofor și apoi la fântâna și distribuită la consumator prin robinete de serviciu. Presiunea în instalație se menține prin intermediul unui hidrofor cu membrană elastică. Întreaga instalație este automatizată, nu necesită personal permanent de exploatare, ci numai de supraveghere periodică pentru întreținere, reglare și monitorizare a calității apei.

Organizarea de santier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în:

- împrejmuirea terenului aferent organizării de șantier printr-un gard;

- platformă depozitare materiale;

- cabină WC;

- punct PSI (în imediata apropiere sursei de apă);

Parcarea utilajelor: acestea vor staționa pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua măsuri de evitare a eventualelor scurgeri de combustibil, ulei etc. Întreținerea utilajelor, echipamentelor (de exemplu spălare, reparații, piese de schimb, schimbare ulei, alimentarea cu combustibil) se va efectua numai în locuri specializate și nu se va efectua în cadrul organizării de șantier. Parcarea se va realiza pe o platformă balastată cu suprafața de 20 mp. Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier este de 20,00 mp, poziționată în zona forajului si postamentului (pentru fiecare locatie).

Constructorul  va menţine căile de acces libere, curate, astfel încât să împiedice producerea unor accidente de muncă.

Materialele, utilajele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.

- Cumularea cu alte proiecte:

Fântâna propusa pentru locația Matei Milo a prevazut initial desființarea (face obiectul unui alt proiect) și relocarea fântânii forate existente. Această relocare vine în urma lucrărilor defășurate recent în zonă, privind amenajarea intersecției dintre str. Matei Milo și Calea Buziașului. Fântâna existentă s-a suprapus proiectului de extindere a intersecției și astfel aceasta a fost dezafectată.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- apele uzate provenite de la fantanile publice se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 414/07.10.2016, completat cu Certificatul de Urbanism nr. 4924 din 10.11.2017, emise de Primaria Municipiului Timisoara; lucrarile se vor executa pe teren intravilan; destinatia conform PUG: Zona de protectie a monumentelor istorice, zona de locuinte si functiuni complementare (comert, invatamant, parc).

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 414/07.10.2016, completat cu Certificatul de Urbanism nr. 4924 din 10.11.2017, emise de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona; in zona in care se vor poza conductele de apa, terenul se va readuce la starea initiala fara a fi afectat spatiul verde;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

• Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 298 din data de 28.07.2017 privind realizarea de noi fantani forate in municipiul Timisoara;

• notificarea nr. 29 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, Piata Sfantul Nicolae, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 25 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Mihai Eminescu, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 24 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, Str. Divizia 9 Cavalerie, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 23 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Constantin Zabulica, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 26 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Baader, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 20 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Uranus, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 30 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, Complexul Studentesc – Caminul nr. 2, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 21 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, Complexul Studentesc – Caminul nr. 10, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 19 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Matei Millo, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 27 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Eternitatii, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 22 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Calea Aradului, nr. 18, emisa de ABA Banat;

• notificarea nr. 28 din 10.05.2017 pentru inceperea executiei investitiei „Executie foraj de adancime”, Timisoara, str. Aleea Gornistilor, emisa de ABA Banat;

• aviz de principiu mediu urban nr. 84/08.02.2017, emis de PMT – Directia de Mediu;

• adresa nr. 550/DT-ST/26.01.2017, privind acordul preluarii in sistemul centralizat de canalizare al Municipiului Timisoara a apelor uzate provenite de la fantanile publice forate, emisa de Aquatim SA Timisoara;

• notificarea nr. 19487/02.11.2016, emisa de DSP Timis;

• aviz de principiu nr. 990/01.11.2016, emisa de PMT-Directia Tehnica;

• extrasele CF nr. 425483/2016; nr. 402772/2016; nr. 421136/2016; nr. 420480/2016; nr. 406530/2016; nr. 409015/2016; nr. 414839/2016; nr. 412177/2016; nr. 420033/2016; nr. 423918/2016; nr. 405972/2016; nr. 407147/2016; emise de OCIP Timis;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, rep.;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p.  SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Nicoleta TABLE