Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 455/23.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC B. BRAUN PHARMACEUTICALS SA, cu sediul in Timisoara, str. Louis Pasteur, nr. 2, jud. Timiş, inregistrata la APM Timis cu nr. 2596RP/16.03.2017, cu ultimele completari nr. 14015RP/21.11.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.11.2017, ca proiectul „Construire cladiri, depozitare, tehnice, laboratoare si birouri, casa poarta, platforme betonate, drumuri, totemuri, foraje, utilitati incinta si imprejmuire”, propus a fi amplasat în com./loc. Sinnadrei, CF nr. 407521 com. Sinandrei, nr. cad 407521, jud.Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10 a) – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale si 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece este amplasat pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI 0277 Becicherecu Mic;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede construirea de cladiri cu rol de: acces, laboratoare, depozitare produse de uz sanitar, birouri, spatii tehnice pentru utilitati, casa poarta, platforme betonate, drumuri, totemuri, foraje, utilitati incinta si imprejmuire. Se propune amenajarea unei suprafete de 39.795 mp din suprafata totala a terenului de 98.853 mp.

Bilantul teritorial:

| Functiune | Existent (mp) | Propus (mp) |
| --- | --- | --- |
| Intravilan, curti constructii | 98853 | 59.058 |
| Constructii | - | 13.511 |
| Drumuri, platforme betonate | - | 14.418 |
| Zone verzi amenajate | - | 11.866 |
| TOTAL | 98853 | 98853 |

Caracteristicile constructilor propuse

| Obiect | Functiune | Regim H | H max.(m) | Sc(mp) | Sd(mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cladirea A | Vestiare, cantina | P+2E | 15.00 | 851 | 2.348 |
| Cladirea S | Depozit | P+Et.tehnic | 15.00 | 6.744 | 8.504 |
| Cladirea O | Birouri | P+2E | 15.00 | 1.757 | 3.498 |
| Cladirea L | Laboratoare | P+1E+Et.tehnic | 15.00 | 1.623 | 4.756 |
| Cladirea S1 | Depozit | P+Et.tehnic | 15.00 | 1.683 | 3.241 |
| Cladirea u | Tehnic | P+2E | 15.00 | 693 | 3.441 |
| Cladirea G | Casa poarta | P | 5.70 | 106 | 106 |
| Cladirea W | Casa pompelor | S+P | 3.60 | 54 | 477 |
| Total |  |  |  | 13.511 | 26.381 |

• Cladirea A (corpul de cladire pentru acces) este amplasata central in cadrul ansamblului de cladiri propuse si functioneaza ca si acces principal, facand legatura intre toate celelalte corpuri de cladiri, care sunt organizate in jurul ei.

Destinatia spatiilor cladirii pe niveluri este:

- Parter: hol receptie, coridoare, grupuri sanitare, vestiare, camere tehnice, sali de conferinte, scari;

- Etaj 1: coridoare, grupuri sanitare, vestiare, camere tehnice, scari;

- Etaj 2: coridoare, cafenele, sali pentru servirea mesei si pregatire a portiilor aduse de catering, camera tehnica, terasa.

Dotarile cladirii pentru acces (A)

Dotari: mobilier, birotica.

• Corpul de cladire S/O (depozit si birouri) este compus din doua zone functionale distincte: cladirea S (depozit) si cladirea O (birouri). Este amplasat adiacent cladirii A pe latura de sud cu regim de inaltime P+2E.

• Cladirea S  (depozit - la parter; etajul tehnic al cladirii S se acceseaza din cladirea O)

Destinatia pe niveluri a spatiilor din cladirea S este:

- Parter: spatiu de depozitare, spatiu pentru echipamente de curatenie, camera probe, spatiu tampon, magazie materiale periculoase, camera de dezambalari – reambalari, camera incarcare baterii,  camera reparatii pompe de solutii perfuzabile, camere tehnice, camere depozitare butelii gaze de laborator, birouri, grupuri sanitare, scari, coridor.

Dotarile spatiului de depozitare (S): utilaje, mobilier (electrostivuitoare si transpalete electrice si manuale, rafturi metalice pentru depozitare, doua masini de  infoliat paleti, statii de incarcare acumulatori, mobilier metalic de lucru, aparatura de masura si control electric si mecanic, scule manuale, apartura de control si semnalizare pentru incendii).

- Etaj: spatiu tehnic.

• Cladirea O adaposteste birourile ce deservesc intreg ansamblul si se va desfasura la etajele 1 si 2 ale corpului de cladirie S/O. Cladirea O are forma de L in plan, este alipita de cladirea S pe doua laturi si de cladirea A pe latura scurta dinspre nord.

Destinatia pe niveluri a spatiilor din cladirea O este:

- Etaj 1: scari, coridoare, grupuri sanitare, camere de curatenie, cafenea, server, birouri deschise, birouri compartimentate, sali de sedinte, depozitari.

- Etaj 2: scari, coridoare, grupuri sanitare, camere de curatenie, cafenea, server, birouri deschise, birouri compartimentate, sali de sedinte, depozitari.

Dotari: mobilier si birotica

##### • Cladirea L (laboratoare) este alipita cladirii A pe latura nordica, care contine laboratoarele de chimie si microbiologie, precum si spatiile tehnice ce adapostesc echipamentele si instalatiile necesare functionarii laboratoarelor.

Destinatia pe niveluri a  spatiilor din cladirea L:

- Parter: spatii cu destinatie generala (scari, coridoare, grupuri sanitare, camere tehnice), spatii destinate laboratorului de Servicii Analitice – analize chimice (depozitari, laboratoare), spatii (camere climatice) pentru testarea stabilitatii solutiilor perfuzabile.

- Etaj 1: spatii cu destinatie generala (scari, coridoare, grupuri sanitare, vestiare, sali de odihna, camere tehnice), birouri, sali de sedinte, sala de conferinte, arhiva, spatii cu destinatia de Laborator de Microbiologie cu asigurarea puritatii aerului (prin filtrarea particulelor din aerul introdus) pe clase de curatenie (coridor, hol, depozitari climatizate, vestiare de trecere), spatii cu destinatia de Laborator de Chimie Analitica (coridor, depozitari, laborator, camera tehnica).

- Etaj 2: spatii tehnice

Dotari generale: mobilier de laborator: mese, scaune, dulapuri, nise chimice

Dotari specifice in Laboratoul de Servicii Analitice: aparatura de laborator chimie: detector de fluorescenta, detector evaporativ prin difuzia luminii, detector cu arie de diode, titrator cu accesorii, spectrofotometru - UV-VIS, analizor automatic amino-acizi, cuptor electric de uscare, balanta analitica, balanta farmaceutica, cromatograf cu gaz, spectrometru masic, prelevatoare automate de probe, generator de hidrogen, numarator de particule, spectrometru masiccu plasma cuplata inductiv (ICP-MS) si spectrometru cu absorbtie atomica (AAS), generator de azot, pompa de vehiculare fluide, calculator desktop, screen, mouse, imprimanta, masina de spalat de laborator, instrumentar din plastic si sticla.

Dotari specifice in Laboratorul de Chimie Analitica: osmometru crioscopic, titrator si accesorii, colorimetru, turbidimetru, conductometru, pHmetru, etuva, polarimetru, cuptor electric, evaporator rotativ, detector cu arie de diode analizor de carbon organic total,  numarator de particule, spectrometru UV-VIS, spectrometru IR, balanta analitica, balanta tehnica, combina frigider si congelator, spectrometru cu absorbtie atomica, fotometru cu flama, cuptor electric cu grafit, calculator desktop, screen, mouse, imprimanta, masina de spalat de laborator, instrumentar din plastic si sticla.

Dotari specifice in Laborator de microbiologie: autoclava, masina de spalat, amestecator magnetic, amestecator orbital, pHmetru, balanta, sistem de filtrare apa, incubator, combina frigider si congelator, numarator de colonii, tester pentru aer, baie de ulei 5 litri, cuva pentru apa 5 litri, curatitor cu US, cuptor sterilizator cu aer fierbinte, calculator desktop, screen, mouse, imprimanta, masina de spalat de laborator, instrumentar din plastic si sticla.

• Cladirea S1 (hala depozitare) este amplasata adiacent cladirii L pe latura vestica. Destinataia spatiilor la parter este de: depozitare, coridor, iar etajul este spatiu tehnic.

Dotarile spatiului de depozitare S1: Utilaje, mobilier - electrostivuitoare  si transpalete electrice si manuale, rafturi metalice pentru depozitare.

##### • Cladirea de utilitati u (corp cu regim de inaltime P+2E, detasat de restul ansamblului) adaposteste la:

- Parter: centrala termica, vestiar, grup sanitar, scari, lift, camere tehnice electrice si PSI

- Etaj 1: scari, lift, birou, atelier, camere tehnice electrice,

- Etaj 2: centrala de racire, tancuri apa de racire.

Cladirea u este dotata cu un elevator de persoane cu capacitatea de 4.000 kg (53 persoane), care are 4 statii, cu usi pe doua laturi opuse.

Dotarile cladirii pentru utilitati (u):

- Centrala termica: doua  cazane de incalzire cu apa calda, prevazute cu arzator mixt gaz/motorina, cu puterea termica modulanta intre 750kW – 2.150kW; 2 cosuri de fum cu diametrul  de Ø500mm, cu inaltimea  de la nivelul solului de  16 m;

- Centrala de racire: chiller cu capacitatea de 2.423 kW, utilizand freon ecologic R134-a; 2 turnuri de racire deschise, fiecare cu cate 2 ventilatoare axiale, pentru un debit de aer de 310.320 mc/h, care vor produce apa la 27/42°C; 3 rezervore tampon inertiale cu capacitatea de 5.000 litri fiecare, pentru chiller; 2 buc. ansamblu rezervor tampon rece (27 °C) / rezervor tampon cald (42°C), deschis, izolat termic, cu capacitatea de 80 m³ fiecare, pentru turnurile de  racire;

- Sistem de tratare a apei: statie non-electrica Kinetico 2 x CP816s, pentru dedurizare, deferizare, demanganizare, cu 16 tancuri independende cu capacitatea de 113  l de rasina cationica fiecare si 8 rezervoare de stocare saramura sare de dedurizare (tip pastile) a cate 227 kg sare fiecare. Fluxul de lucru este de cca. 60 mc/h, pompe dozatoare – anticoroziune, antialge si antilegionella, 3 rezervoare stocare chimicale din plastic cu capacitatea de 80 litri fiecare, sistem de control al conductivitatii.

• Cladirea casa poarta G (casa poarta de unde este controlat accesul in incinta, amplasata in coltul nord-vest al terenului, in regim de inaltime Parter):

- este compusa dintr-o cladire cu trei incaperi: hol de acces, casa poarta propriu zisa, WC, precum si o copertina si un culoar de acces controlat.

Dotari: mobilier, birotica

• Cladirea casei pompelor W (cladire cu regim de inaltime S+P partial, amplasata la sud de cladirea S):

Destinatia pe niveluri a  spatiilor:

- la parter: camera grupului electrogen, camera trafo, casa scarii;

- la subsol: camera pompelor de incendiu si rezervorul de incendiu de 700 mc.

Dotari:

- grup de pompare pentru sistemul de sprinklere compus din două pompe electrice, una activă și una de rezervă , fiecare cu un debit de 9.000 l/min, la o presiune de 11 bar. Pe lângă aceste pompe, este prevazută și o pompă pilot pentru regularizarea presiunii în sistem;

- rezervorul pentru sistemul de sprinklere cu capacitatea de 700 mc; alimentat dintr-un foraj de mica adancime;

- grup electrogen de 400 kVA la 400 V(alimentat cu motorina din rezervor propriu de 200 litri, cu cos de fum cu diametrul interior de 210 mm si inaltimea de la sol de 3 m).

##### • Platforma exterioara va fi compusa din urmatoarele zone: drumuri de incinta dublu sens cu latimea de 7 m, parcarile pentru autovehicule 120 de locuri de parcare,  parcarile pentru autocare - 3 locuri; zona de andocare in dreptul cladirii S; diverse platforme tehnologice: foraj de mica adancime, foraj de mare adancime, bazin de retentie ape pluviale, etc.

##### Toate suprafetele platformei exterioare sunt betonate. Colectarea apelor pluviale de pe suprafetele carosabile (drumuri, platforme si parcari) se face prin guri de scurgere in reteaua de canalizare pluviala de ape impure.

##### Retele si instalatii de asigurare a utilitatilor:

##### alimentarea cu apa (in scop igienico-sanitar, tehnologic, pentru rezerva de incendiu):

##### Asigurarea necesarului de apa potabila si tehnologica (centrala termica, centrala de racire) se va realiza dintr-un foraj de adancime, respectiv dintr-un bransament la reteaua de apa potabila a parcului industrial. Apa se stocheaza intr-un bazin subteran si se distribuie prin retele de apa potabila si tehnologica.

##### Foraj de apa potabila si tehnologica

##### Asigurarea necesarului de apa potabila si tehnologica se face din dintr-un foraj cu adancimea H=245 m, diametrul D=250 mm, debit Q=8-15 l/s.

##### Forajul se va amplasa alăturat rezervorului de apă (R+SP), cu capacitatea de V=130 mc, din beton armat monolit, subteran, dotat cu statie de pompare apă potabilă cu 3A+1R pompe, cu debitul  Q=16 mc/h, presiunea  H=80 mCA; P=7,5 kW. In statia de pompare este prevazuta o instalatie de clorinare automata pentru un debit de 2  l/s, hipocloritul de sodiu se dozeaza dintr-un recipient de plastic cu V= 80 litri amplasat pe o cuva de retentie cu capacitatea de 100 litri, in caminul statiei de pompare.

##### Alimentarea cu apă din foraj a rezervorului se realizează printr-o conductă de aductiune din PE-HD, De =125 mm, Pn 6 atm, L=11 m.

##### Foraj apa incendiu sprinklere

##### Asigurarea necesarului de apa pentru refacerea rezervei de incendiu la sprinklere, prin alimentarea cu apa a rezervorului subteran, cu capacitatea de 700 mc, se realizeaza dintr-un foraj de mica adancime. Forajul va avea adancimea de H=75 m, diametrul D=250 mm, debit Q=8-15 l/s, echipat cu o electropompă submersibilă cu următoarele caracteristici: Q= 7,50 l/s, H = 22 mCA, P = 5,5 kW.

##### Alimentarea cu apă din foraj a rezervorului de apă incendiu sprinklere se realizează printr-o conductă de aductiune din PE-HD, De=125 mm, Pn 6 atm, L=135 m.

##### Cele doua foraje sunt in executie, fac obiectul proiectului „Deviere canale si realizare lucrari de infrastructura(alimentre cu apa, canalizare, gaze naturale, fibra optica, energie electrica, iluminat stradal,  drumuri si platforme) pentru zona construire hale de productie cu caracter nepoluant, depozitare si servicii, centru logistic in localitatea Sinandrei, conform PUZ aprobat” – titular Bardeau Imobiliare SRL, pentru care APM Timis a emis Acordul de mediu nr. 25/21.12.2012 si au fost avizate de ABA Banat cu avizul nr. 95/26.05.2017.

##### Branşament apă existent

##### Incinta face parte din Parcul industrial Banat Pack Service şi dispune de un branşament de apă pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică.

##### Branşamentul existent este realizat cu conductă PE-HD, Pn 6 atm, De =200 mm, echipat cu cămin de apometru Dn 200 mm pentru contorizarea debitelor consumate.

##### Retea de apă potabilă

##### După căminul de apometru al bransamentului existent de apă se va proiecta o conductă de apă din PE-HD, De=200 mm, Pn 6 atm, L=550 m care va alimenta cu apă rezervorul propus V=130 mc si consumatorii de apă din incinta.

##### Din conducta principala se vor realiza racorduri la consumatorii de apă potabilă din incinta din PE-HD, De=25-90 mm, Pn 6 atm, L=220 m.

##### Retea de apă tehnologică

##### Conducta de apă propusa pentru alimentarea cu apa tehnologica a consumatorilor din incinta va fi realizată din polietilenă PE-HD, având De=160 mm, L=450 m, Pn 10 atm.

##### Retea de apa pentru incendiu sprinklere

##### Conductele de alimentare a instalației de sprinklere vor fi executate din conducte de polietilenă PEHD SDR 11, PN16, Φ350, L=350 m, inclusiv fittingurile. Se vor prevedea două conducte, fiecare dimensionata pentru a asigura întreg debitul necesar stingerii incendiului în zona cea mai defavorabilă.

##### Retea de apa pentru incendiu hidranti

##### Inelul de alimentarea a instalației de hidranți va fi executat din conductă de polietilenă PEHD SDR 11, PN16, Φ250, L= 820 m, inclusiv fittingurile. Acesta se va racorda în caminul de vane prevăzut pe parcela la rețeaua de hidranți a parcului industrial.

##### Canalizarea

##### Sistemul de canalizare în incintă este separativ, fiind prevăzute retele separate pentru colectarea apelor uzate menajere şi pluviale.

##### Racord canalizare existent

##### Incinta face parte din Parcul industrial Banat Park Service şi dispune de un racord de canalizare pentru descărcarea apelor uzate din incintă.

##### Racordul existent este realizat cu conductă PVC, D=160 mm, echipat cu cămin de racord din PVC.

##### • Canalizare menajera si tehnologica

##### Apele uzate menajere si tehnologice vor fi colectate de instalatiile interioare si evacuate gravitational in canalizarea din incinta cu o lungime totală de 670 m, realizata cu tuburi din PVC-KG, SN8, Pn1, D=110-250 mm, pentru ca apoi sa fie evacuate prin pompare in sistemul de canalizare al parcului industrial.

##### In procesul tehnologic de laborator se utilizeaza apa pentru spalarea instrumentarului din sticla. Apele tehnologice de spalare a instrumentarului de laborator se vor evacua prin reteaua de canalizare interna a cladirii intr-un tanc cu capacitatea de 21 mc, situat la parterul cladirii de laborator L. Se va monitoriza incadrarea parametrilor apelor tehnologice in valorile din NTPA 002/2002. In cazul incadrarii, apele se vor evacua prin pompare in reteaua de canalizare menajera din incinta, in caz  contrar se vor transvaza in cel de-al doilea tank, de unde vor fi vidanjate periodic de societati specializate autorizate. Volumul total de apa tehnologica evacuat este de maxim 6 mc/zi.

##### Statia de pompare va fi compusa din 1A+1A pompe submersibile cu pasaj liber cu Q=3,50 l/s; H=7 mCA, P=2 kW, per pompa. Constructia statiei de pompare va fi din camin beton având D= 2,0 m, H=5,50 m, compusa din statie de pompare propriu-zisa si instalatiile hidraulice si electrice aferente. Conducta de refulare de la statia de pompare SPUZ la caminul de racord este realizată din teava de PE-HD, PE100, Pn 6 atm, De.90x3.3 mm in lungime de L=8 m.

##### • Retea de canalizare pluviala

##### Pentru preluarea apelor pluviale din incinta se propune realizarea unui sistem de canalizare separativ, fiind prevăzute retele separate pentru colectarea apelor pluviale conventional curate (colectate de pe cladiri prin intermediul receptoarelor de pe acoperis) şi pluviale posibil impurificate (colectate de pe platforme prin intermediul gurilor de scurgere).

##### Apele pluviale conventional curate vor fi preluate de o retea de canalizare pluviala si evacuate în doua bazine de retentie amplasate la nordul si la sudul parcelei studiate pe terenul beneficiarului. Bazinele vor fi îngropate, din beton armat monolit, cu volum de retentie de BR1-1.180 mc si BR2 -1.525 mc.

##### Apele pluviale posibil impurificate înainte de evacuarea în cele doua bazine de retentie proiectate vor fi preepurate prin trei separatoare de nămol şi hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si by-pass (separatoarele SNH 1÷3 cu capacitatea de Q = 600 l/s (SNH1), Q=400 l/s (SNH2) si Q=300 l/s (SNH3), vor fi realizate din beton, de formă cilindrică cu guri de vizitare circulare).

##### Reteaua de canalizare pluvială va fi realizată cu tuburi din PVC-KG, SN8, Pn1 atm cu D= 160÷600 mm si cu tuburi din PAFSIN, SN10000 cu D= 700÷1000 mm, în lungime totală de L=2.700 m.

##### Reteaua va fi echipata cu camine de vizitare si guri de scurgere.

##### Din bazinele de retentie apele pluviale sunt descarcate prin pompare treptata, dupa incetarea ploii, in canalele HCn 209 si respectiv HCn 709.

##### Carateristici pentru statiile de pompare:

##### - SPpl1	 1A+1A pompe submersibile cu Q=15 l/s; H=10 mCA, P=5 kW per pompa.

##### - SPpl2	 1A+1A pompe submersibile cu Q=15 l/s; H=9 mCA, P=5 kW per pompa.

##### Pompele submersibile vor fi montate in bazinele de retentie.

##### Conducte de refulare ape pluviale

##### Conductele de refulare de la statiile de pompare vor fi realizate din teava de PE-HD, PE100, Pn 6 atm, De.160x5,8 mm, în lungime totală de L= 190 m.

##### Guri de descărcare ape pluviale

##### Se prevăd 2 guri de descărcare a apelor pluviale în canalele de desecare din zonă - GD1 – HCn 709 şi GD2 – HCn 209.

##### c) energie electrica

##### Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de medie tensiune de 20 kV a parcului industrial printr-un racord subteran, intr-un punct de conexiune de medie tensiune amplasat in  partea nordica a parcelei, care vor face obiectul altui proiect.

##### Din punctul de conexiune de medie tensiune se alimenteaza transformatoarele electrice de 20/0,4 kV prin retele subterane de energie electrica de medie tensiune, iar consumatorii de joasa tensiune si se alimenteaza din transformatoare prin retele de joasa tensiune. Lungimea totala a retelelor de medie si joasa tensiune subterane este de 2.350 m.

Instalatii electrice: tablouri de distributie, instalatii de iluminat normal si de siguranta, instalatii de prize, instalatii de forta, instalatii de echipotentializare si legare la pamant, instalatie de paratraznet, instalatii de curenti slabi (instalatii de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, instalatii de voce-date, instalatii de detectie si alarmare la efractie, instalatii de supraveghere video, instalatii pentru controlul accesului).

- In cladirea S: post trafo cu un transformator uscat de 1.600 kVA uscat, 2 surse neintreruptibile  (UPS) pentru cladirile S si O;

- In cladirea L: post trafo cu un transformator de 1.000 kVA uscat, 2 surse neintreruptibile  (UPS) pentru cladirile L, S1 si A – una pentru iluminat de siguranta si una pentru alimentare receptori informatici si apartura de laborator;

- In cladirea u: post trafo cu 2 transformatoare de 1.600 kVA uscate, 2 surse neintreruptibile  (UPS).

##### d) Rezervor de motorina

##### Rezervorul  de combustibil lichid de tip motorina pentru alimentarea de rezerva a arzatoarelor centralei termice, cu un volum de 50 mc, metalic cu pereti dubli, cu sistem de detectare a scurgerilor, va fi amplasat subteran in cuva de beton hidroizolata cu capacitatea de 70 mc, in exteriorul cladirii u.

##### e) Gaze naturale

##### Alimentarea cu gaze naturale se va realiza printr-un bransament si o statie de reglare –masurare (SRM) amplasate in nordul parcelei, care fac obiectul altui proiect. Din SRM  consumatorii (centrala termica) se alimenteaza  printr-o retea  exterioară subterană de utilizare a gazelor naturale de presiune redusă, din polietilenă, cu diametrul de 250 mm, în lungime totală cumulată de 220 m, amplasata subteran.

##### f) Incalzirea spatiilor se va realiza cu agent termic (apa) preparat in centrala termica din cladirea u, cu doua cazane, cu puterea termica modulanta intre 750 kW -2150 kW fiecare, dotate fiecare cu cate un cos de fum cu inaltimea de la sol de 16 m si diametrul interior la varf de 500 mm. Agentul termic va fi vehiculat prin retele de incinta, la cladirile S1, L, A, O, S , unde schimba caldura in: corpuri statice (radiatoare), ventiloconvectoare si in schimbatoarele de caldura ale centralelor de tratare a aerului. Incalzirea in cladirile u, G si W se face cu echipamente de climatizare (aer conditionat de tip split).

##### Hotele din laboratoare sunt prevazute cu sisteme de ventilatie mecanica cu guri de evacuare situate pe acoperis.

##### Cladirile vor fi dotate cu sisteme si echipamente de ventilatie dupa cum urmeaza:

##### Cladirea u: ventilatoare – 2 buc (V1 si V2); aer conditionat tip split - 2 buc;

##### Cladirea L: ventilatie recuperator de caldura – 2 buc, Centrale de tratarea a aerului – 3 buc, Ventilatie cu hote  - 8 buc, ventilatii incaperi individuale – 6 buc, ventilatie grupuri sanitare - 2 buc, aerisiri coloane de canalizare – 2 buc;

##### Cladirea S1: ventilatoare de desfumare - 5 buc;

##### Cladirea A: ventilatie grupuri sanitare -2 buc,  centrale de tratare a aerului - 3 buc;

##### Cladirea O: ventilatie grupuri sanitare - 4 buc, centrale de tratare a aerului – 2 buc;

##### Cladirea S: ventilatie incaperi – 4 buc, centrale de tratare a aerului - 5 buc, 34 trape de fum

##### Cladirea G: aer conditionat tip split - 1 buc.

##### Surse de emisie pentru aer, instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

| Sursa de emisie pe acoperis (cos, gura de ventilatie) | Dimens. sectiune [mm] | Inaltime de la sol [m] | Sursa captata | Poluanti evacuati | Sistem de epurare | Debit [mc/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperisul cladirii u |
| Cos de fum CT | Φ 500 | 20 | Cazan CT | Gaze de ardere a gazului natural si motorinei:CO2, CO,NOx, SOx | - | - |
| Cos de fum CT | Φ 500 | 20 | Cazan CT | Gaze de ardere a gazului natural si motorinei:CO2, CO,NOx, SOx | - | - |
| Ventilator V11 | Φ 800 | 15 | Incapere Centrala Termica | Aer cald | - | 20.000 |
| Ventilator V12 | Φ 800 | 15 | Incapere Centrala Termica | Aer cald | - | 20.000 |
| Precizare: motorina se va folosi doar ca si combustibil alternativ, atunci cand presiunea gazului este foarte scazuta sau furnizarea gazului este intrerupta. |
| Acoperisul cladirii L |
| Gura exhaustare | Φ 400 | 15,3 | Recuperator Energie termica | Aer cald | - | 2.000 |
| Gura exhaustare | 1220 x 900 | 14,6 | Centrala de tratare aer AHU H1 | Aer ambiental | Filtre F5 poliester | 4.200 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Hota autoclava | Aer cald | - | 480 |
| Gura exhaustare | Φ 250 | 14,7 | Ventilatie incapere | Aer ambiental | - | 500 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Hota autoclava | Aer cald | - | 480 |
| Gura exhaustare | Φ 250 | 14,7 | Ventilatie incapere | Aer cu vapori de dezinfectant (dezinfectantul posibil – apa oxigenata) | - | 500 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Hota autoclava | Aer cald | - | 500 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Hota autoclava | Aer cald | - | 480 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Hota in incaperea de stocare a deseurilor | Aer cald | - | 480 |
| Gura exhaustare | 2140 x 1820 | 14,8 | Centrala de tratare aer AHU L2 | Aer ambiental | Filtre F9 poliester | 27.500 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 14,7 | Hota autoclava si etuva | Aer cald | - | 480 |
| Gura exhaustare | Φ 315 | 15,0 | Recuperator de caldura | Aer cald | - | 2100 |
| Ventilator V10 | Φ 200 | 14,7 | Grup sanitar parter | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 240 |
| Ventilator V9 | Φ 200 | 14,7 | Grup sanitar parter | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 240 |
| Gura aerisire | Φ 200 | 15,0 | Aerisire coloane de canalizare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 300 |
| Gura exhaustare | Φ 315 | 15,0 | Ventilatie incaperi | Aer cald din ventilatie de evacuare caldura, urme de gaze de ardere de la aparatul gaz cromatograf | - | 1260 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Ventilatie incaperi | Aer cald | - | 650 |
| Gura exhaustare | Φ 250 | 15,0 | Ventilatie incaperi | Aer cald din ventilatie de evacuare caldura, urme de gaze de ardere de la aparatul de absorbtie atomica | - | 1060 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 15,0 | Ventilatie incapere | Aer cald | - | 350 |
| Gura exhaustare | 1540 x 1540 | 14,8 | Centrala de tratare aer AHU L1 | Aer ambiental | Filtre F9 poliester |  |
| Gura exhaustare | Φ 315 | 15,0 | Hote | Aer cald | - | 1800 |
| Gura exhaustare | Φ 200 | 14,7 | Hote | Aer cald | - | 480 |
| Gura aerisire | Φ 200 | 14,7 | Aerisire coloane de canalizare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 310 |
| Pentru efectuarea anumitor tipuri de analize, laboratoarele sunt prevazute cu nise. Aceste nise vor fi prevazute cu filtre specifice, in functie de tipul analizelor care se vor efectua. Se vor alege sisteme de retinere a noxelor cu „spectru cat mai larg” cu putinta. Aceste nise nu au functionare continua. Ele vor functiona doar pe durata analizei (evacuarea nu este continua). Aceste nise vor fi conectate la sistemul de ventilatie / exhaustare generala. |
| Acoperisul cladirii S1 |
| Ventilator VD 1 | 1135 x 1135 | 14,5 | Evacuare fum in caz de incendiu | Posibile gaze de ardere | - | 11150 |
| Ventilator VD 2 | 1135 x 1135 | 14,5 | Evacuare fum in caz de incendiu | Posibile gaze de ardere | - | 11150 |
| Ventilator VD 3 | 815 x 815 | 14,5 | Evacuare fum in caz de incendiu | Posibile gaze de ardere | - | 6300 |
| Ventilator VD 4 | 564 x 564 | 14,5 | Evacuare fum in caz de incendiu | Posibile gaze de ardere | - | 11600 |
| Ventilator VD 5 | 564 x 564 | 14,5 | Evacuare fum in caz de incendiu | Posibile gaze de ardere | - | 11600 |
| Gura exhaustare | 1200 x 1200 | 15,9 | Centrala tratare aer AHU A3 | Aer ambiental | Filtre F9 poliester | 16000 |
| Gura exhaustare | 900 x 900 | 15,9 | Centrala tratare aer AHU A3 | Aer ambiental | Filtre F9 poliester | 8300 |
| Gura exhaustare | 900 x 900 | 15,9 | Centrala tratare aer AHU A3 | Aer ambiental | Filtre F9 poliester | 7800 |
| Acoperisul cladirii A |
| Ventilator V7 | Φ 245 | 14,5 | Grupuri sanitare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 900 |
| Ventilator V8 | Φ 300 | 14,5 | Grupuri sanitare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 2200 |
| Acoperisul cladirii O |
| Ventilator V3 | Φ 404 | 15,9 | Grupuri sanitare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 1000 |
| Ventilator V4 | Φ 439 | 15,9 | Grupuri sanitare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 250 |
| Ventilator V5 | Φ 245 | 15,9 | Grupuri sanitare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 1300 |
| Gura exhaustare | 1220 x 900 | 16,07 | Centrala tratare aer AHU O2 | Aer ambiental | Filtre F5 poliester | 6400 |
| Gura exhaustare | 1220 x 900 | 16,07 | Centrala tratare aer AHU O1 | Aer ambiental | Filtre F5 poliester | 7500 |
| Ventilator V6 | Φ 245 | 15,8 | Grupuri sanitare | Aer odorizat fecaloid-enteric | - | 1300 |
| Acoperisul cladirii S |
| Gura exhaustare | 580 x 680 | 15,9 | Centrala tratare aer AHU S5 | Aer ambiental | F5(fibre sintetice) si F7 (fibre sintetice Nanowave) | 8300 |
| Ventilator V1 | Φ 1100 | 15,4 | Ventilatie incapere | Aer ambiental cu posibili vapori de H2SO4, | - | 7850 |
| Ventilator V2 | 825 x 825 | 15,8 | Ventilatie incapere | Aer cald | - | 5800 |

Activitatea desfasurata dupa implementarea prezentului proiect va fi de:

• analize pentru solutii perfuzabile:

- in Laboratorul Servicii Analitice /Cercetare-Dezvoltare (parter), respectiv in Laboratorul Chimie Analitica (etaj 1) se vor efectua analize fizico-chimice; de asemenea in departamentul de Servicii Analitice se vor efectua teste de stabilitate ale solutiilor perfuzabile, in camere climatizate, unde probele sunt mentinute, in conditii de temperatura si umiditate constante presetate, un timp prestabilit, dupa care sunt supuse analizei calitatii;

- in proces vor intra urmatoarele materiale care vor fi se stocate in spatii dedicate, corespunzator naturii, necesitatii asigurarii conditiilor de stocare (temperatura, umiditate, ventilatie, securitate, etc.):

*	probe constand din solutii perfuzabile, materii prime pentru solutii perfuzabile (saruri, glucoza, granule PE –HD si PE-LD, capace de flacoane) - ambalate in flacoane, pungi PE si flacoane de sticla;

*	materiale de laborator (consumabile din plastic si sticla: varfuri de pipete, flacoane, eprubete, palnii, eprubete de sticla; reactivi chimici) ambalate in plastic, carton si sticla;

*	gaze de laborator in butelii metalice reutilizabile;

*	materiale de curatenie (detergenti, mopuri, lavete, etc.) ambalate in plastic;

*	 materiale de dezinfectie (dezinfectanti lichizi) ambalate in plastic;

- se vor efectua urmatoarele tipuri de analize:

* Analiza cromatografica gazoasa sau lichida (GC, LC, HPLC, IC) - are ca scop masurarea proportiilor relative ale componentelor unui amestec;

* Numarare de particule se foloseste pentru detrminarea numarului si dimensiunii particulelor dintr-un fluid, in scopul aprecierii puritatii lui;

* Analiza spectroscopica moleculara/atomica(UV-VIS, AAS, ICP-MS) - are ca scop determinarea compozitiei moleculare/atomice a unei probe, prin analizarea spectrului electromagnetic sau masic al acesteia;

* Titrarea potentiometrica - este folosita pentru determinarea concentratiei unui analit cunoscut.

B)   in laboratorul de microbiologie se vor efectua 3 categorii de teste: testarea sterilitatii (se testeaza sterilitatea produsului finit solutie perfuzabila ambalata in flacon din plastic), testarea endotoxinelor si testarea in timpul procesului de fabricatie a solutiilor perfuzabile;

- in proces vor intra urmatoarele materiale care vor fi se stocate in spatii dedicate, corespunzator naturii, necesitatii asigurarii conditiilor de stocare (temperatura, umiditate, ventilatie, securitate, etc.):

- probe constand din solutii perfuzabile, materii prime (saruri, glucoza, granule PE –HD si PE-LD, capace de flacoane);

- materiale de laborator (consumabile din plastic si sticla: varfuri de pipete, flacoane, eprubete, palnii, membrane, truse pentru sterilitate, tavi, seringi, anse, eprubete de sticla, galerii API, placi Petri, lame de sticla, ambalaje autoclavabile, etc.);

- materiale pentru testare: microorganisme, endotoxine, lizat, medii de cultura, apa pentru preparate injectabile, etc;

- echipament de lucru reutilizabil;

- materiale de curatenie (detergenti, mopuri, lavete, etc.);

- materiale de dezinfectie(dezinfectanti lichizi).

• depozitare de: materiale sanitare, solutii perfuzabile, biocide de uz uman si dezinfectanti;

• service – reparatii pompe pentru solutii perfuzabile;

- Reparatii mecanice, electrice, hidraulice: dezasamblare, inlocuire componente defecte, asamblare testare

• birou, conferinte.

Pentru activitatea de laborator va fi de:

- 4.400 probe de lot pentru solutii perfuzabile;

- 1.700 probe de lot pentru materii prime pentru solutii perfuzabile;

-  40 validari si dezvoltari de produse;

Capacitatea de depozitare pentru spatiile de depozitare S si S1 va fi de:

- Solutii perfuzabile: 26.000 tone/an;

- Biocide de uz extern uman si dezinfectanti: 230.000 kg/an;

- Materiale sanitare (seringi, perfuzoare, infuzomate, dispozitive cardiologice, instrumentar chirurgical, etc.): 5.000  tone/an.

Capacitatea de reparatii a pompelor de solutii perfuzabile va fi de 1.500 buc/an.

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate se vor stoca in ambalajele originale, in spatii adecvate conditiilor de temperatura si ventilatie necesare, tinand cont de compatibilitatile de stingere a eventualelor incendii. Eventualele scurgeri de preparate lichide sunt colectate in cuve de retentie cu capacitatea adecvata recipientilor susceptibili a se deversa, sau se colecteaza cu kit-uri absorbante. Deseurile de substante si preparate chimice, precum si ambalajele acestora, riscurile de stocare si utilizare se vor gestiona conform indicatiilor din fisele cu date de securitate. Nu se vor  crea stocuri mari.

Cantitatile de substante (inclusiv amestecuri) periculoase prezente le un moment dat pe amplasament vor fi: produse inflamabile  14.538 kg, produse nocive pentru sănătate 4.431 kg (aceste cantitati se situeaza sub nivelul cantitatilor relevante pentru incadrarea in prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase).

Pentru eventualele poluari accidentale cu substante periculoase se propun urmatoarele masuri:

- stocarea preparatelor periculoase grupat, in functie de caracteristicile de periculozitate si compatibilitate chimica;

- pentru eventualele scurgeri de preparate periculoase se prevad kit-uri absorbante, cuve de colectare si echipament de protectie pentru personalul de interventie;

- pentru eventualitatea unui incendiu este prevazut un batardou pivotant la usa de intrare in incapere (incaperea Dangerous Goods S0.103.02), care este comandat de sistemul de detectie a incendiilor si care prin rabatare inchide incaperea formand o cuva etansa cu volumul de 48 mc, in care se colecteaza apele de stingere a incendiului. Apele astfel colectate se vidanjeaza si se trimit spre tratare catre societati specializate autorizate.

Lucrarile de constructii cuprind:

- Sapaturi de fundatii (cladiri, platforme, drumuri): mecanizate;

- Sapaturi pentru pozare retele subterane: mecanizate;

- Lucrari de fundatii (din balast, piatra, beton) mecanizate: umpleri, tasari, betonari, armari;

- Lucrari de pozari retele subterane: mecanizate si manuale;

- Lucrari de montaj structuri supraterane (stalpi, grinzi, plansee) mecanizate si manuale;

- Lucrari de montaj (inchideri perimetrale, compartimentari interioare, tamplarie exterioara si interioara) mecanizate si manuale;

- Lucrari de instalatii electrice, sanitare, canalizare, termice, ventilatii: mecanizate si manuale;

- Lucrari de finisaje pereti si pardoseli: mecanizate si manuale;

- Colectare deseuri: mecanizate si manuale;

- Eliberare spatii ocupate temporar de materiale de constructii, respectiv deseuri din constructii: mecanizate.

In vederea reconstructiei ecologice a habitatului se prevad urmatoarele :

-	pe suprafata zonelor verzi amenajate si a suprafetelor neamenajate se va mentine vegetatia spontana, se vor elimina: suprapasunatul, drenajul, utilizarea pesticidelor, fertilizantilor, amendamentelor, eutrofizarea si ruderalizarea (plantele invazive vor fi smulse manual), tufele si arbustii, nu se va planta gazon si nu se va iriga. Se va mentine prin cosire inaltimea vegetatiei la 30-50 cm.

-	in coltul de S-V al amplasamentului, in zona verde, va fi amenajata o balta pe o suprafata de 25 mp, prin excavare, la 0,5 m adancime, cu marginile pietruite si fundul  liber, care se va umple cu apa din pluvial si freatic.

Organizarea de santier

- organizarea de santier se va realiza pe locatia viitoarei  parcari propusa prin proiect in zona de sud a amplasamentului, suprafata de cca. 7000 mp. Locatia va fi imprejmuita cu gard. Se vor amplasa containere cu rol de birou, containere magazie pentru materiale marunte si scule mici, cinci toalete ecologice, vidanjate periodic de unitati autorizate specializate, zona de depozitare a containerelor de deseuri, zona de parcare utilaje, zona de depozitare materiale mari.

In vederea prevenirii eventualelor contaminari ale solului si apelor pluviale cu produse petroliere de la utilajele de constructii:

- se va intretine si verifica starea tehnica (etanseitatea) circuitelor de fluide ale utilajelor;

- toate lucrarile de intretinere si reparatii se vor efectua in unitati specializate;

- se vor amplasa cuve de retentie sub zonele utilajelor susceptibile sa produca scurgeri.

In cazul in care chiar se va produce o scurgere accidentala se vor folosi kit-uri absorbante, care dupa utilizare vor fi gestionate ca deseuri periculoase, iar solul contaminat va fi inlaturat  si decontaminat. Nu se vor amplasa depozite de combustibili in cadrul organizarii de santier.

- Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul se incadreaza in PUZ  „Zona construire hale de productie cu caracter nepoluant, depozitare si servicii, centru logistic in comuna Sinandrei” aprobat cu HCL 68/19.07.2007, de edificarea parcului industrial Banat Park Services si se coreleaza cu proiectul “Deviere traseu canale şi realizare lucrări de infrastructură (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, fibră optică, energie electrică, iluminat stradal, drumuri şi platforme) pentru zonă construire hale de producţie cu caracter nepoluant, depozitare şi servicii logistice în localitatea Sinandrei, conform PUZ aprobat”, titular SC Bardeau Imobiliare SRL, reglementate din punct de vedere al protectiei mediului.

3) Utilizarea resurselor naturale: -;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

- deseurile tehnologice (medicale) vor fi stocate temporar pe categorii de deseuri si apoi predate  unitatilor autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor respecta prevederile  Ord. nr. 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- apele uzate menajere evacuate se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale evacuate in canalele de desecare se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 361/07.09.2016, prelungit de la data de 07.09.2017 pana la data de 07.09.2018 (rectificat), emis de Primaria Comunei Sinandrei; destintia actuala: teren intravilan curti constructii, proprietar SC B Braun Pharmaceuticals SA, in zona industriala.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul proiectului este amplasat pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI 0277 Becicherecu Mic;

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului proiectului sunt redate mai jos:

| Puncte | Latitudine N(m) | Longitudine E (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 488628 | 203340 |
| 2 | 488575 | 203550 |
| 3 | 488280 | 203665 |
| 4 | 488273 | 203200 |

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar deoarece: nu se reduce suprafata habitatelor si a numarului de exemplare de specii de interes comunitar; nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;  nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei protejate; nu produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si functia ariei naturale protejate;

- amplasamentul proiectului este situat în intravilanul extins al localităţii Sânandrei, fiind cuprins în parcul industrial Banat Park Services, reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr. 58/27.11.2008, anterior desemnării sitului Natura 2000, precum şi prin acordul de mediu nr. 25/21.12.2012, care are la bază studiile EIM şi EA (pentru proiectul ‟Deviere traseu canale şi realizare lucrări de infrastructură (alimentare cu apă, gaze naturale, fibră optică, energie electrică, iluminat stradal, drumuri şi platforme) pentru zonă construire hale de producţie cu caracter nepoluant, depozitare şi servicii, centru logistic în localitatea Sânandrei, conform PUZ aprobat”);

- din totalul suprafeţei de teren deţinută de titular, respectiv 98853 m2 , suprafaţa afectată de proiect este de 39795 m2;

- pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate naturale şi specii de faună de interes comunitar în perioada în care au fost efectuate observaţiile în teren : martie – iulie 2017 (date prezentate în memoriu de prezentare care sta la baza prezentei decizii).

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 361/07.09.2016, prelungit de la data de 07.09.2017 pana la data de 07.09.2018 (rectificat), emis de Primaria Comunei Sinandrei;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (adresa nr. 58175/DT-ST/06.11.2017, emisa de Aquatim SA Timisoara privind preluarea apelor uzate menajere si tehnologice in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara; adresa nr. 13724/R.31.07.2017, emisa de Consiliul Judetean Timis – Directia Generala Tehnica; aviz de securitate la incendiu nr. 256/17/SU-TM din 02.11.2017, emis de ISU Banat; notificare de asistenta de specialitate de sanatate publica nr. 15735/447 din 11.09.2017, emisa de DSP Timis; referat de evaluare nr. 320/05.09.2017, emis de DSP Timis; adresa nr. 11617/02.08.2017, emisa de ABA Banat; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 95 din 26.05.2017, emis de ABA Banat pentru SC Bardeau Imobiliare SRL Timisoara; aviz favorabil nr. 608 din 10.08.2017, emis de Euroweb Romania SA Timisoara; aviz de amplasament favorabil nr. 195831446/04.10.2017, emis de Enel Distributie Banat; aviz tehnic de amplasament nr. 54457/21.08.2017, emis de Aquatim SA Timisoara; aviz nr. 228 din 11.10.2017, emis de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, in calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic; acord tehnic nr. 274 din 28.06.2017, emis de ANIF; extras CF nr. 407521/2016, suprafata 98853, proprietar SC B. Braun Pharmaceuticals SA, emis de OCPI Timis);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Personalul angajat, inclusiv transportatorul, detine echipament special si este instruit asupra utilizarii substantelor periculoase, precum si pentru luarea primelor masuri de interventie in cazul unei poluari accidentale, in conformitate cu prevederile privind transportul marfurilor periculoase;

- Depozitarea substantelor si preparatelor chimice se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor.

Condiţii pentru protecţia biodiversităţii, a speciilor si habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic:

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de investiţie asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat într-o arie naturală protejată de interes comunitar, asupra importanţei desemnării acesteia, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale ariei;

- titularul  proiectului are obligatia de a mentine si de a nu  periclita starea de conservare  favorabila a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea Retelei Europene NATURA 2000.

-   pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi înafara ariilor sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic;

- pe suprafaţa de teren deţinută de titular şi neafectată de proiect nu se va depozita solul rezultat din implementarea proiectului;

- amenajarea spaţiului verde în suprafaţă de 11866 m2 se va realiza astfel încât să se asigure viabilitatea obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic;

- pe suprafaţa de teren deţinut de titular, dar neafectat de implementarea proiectului se vor lua toate măsurile pentru menţinerea sau creşterea bogăţiei de specii edificatoare pentru ecosistemele ierboase; activităţile de cosit nu se vor realiza mai devreme de sfârşitul lunii iulie;

- se interzice arderea vegetaţiei;

- pe suprafaţa sitului circulaţia cu mijloace motorizate se va realiza cu viteză redusă, utilizându-se drumurile existente, permise accesului public, evitând astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenului;

- gardul care va împrejmui terenul deţinut de proprietar se va amplasa la o distanţă de 10 cm de sol;

- în scopul reducerii impactului  asupra speciei Spermophilus citellus - popândău, (pentru a cărui protecţie a fost desemnat situl) lucrările de construcţie desfăşurate în sit, se vor derula în perioada iulie – august, pentru evitarea  perioadei de hibernare, reproducere şi creşterea puilor;

- în cazul în care pe perioada derulării lucrărilor de construcţie şi amenajare teren se vor identifica specii pentru care a fost desemnat situl, acestea vor fi relocate în zone favorabile supravieţuirii exemplarelor; costurile necesare relocarii fiind suportate de titularul proiectului;

- orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil.

Condiţii impuse prin avizul/punctul de vedere nr. 228/11.10.2017, emis de Agentia Nationala  pentru Arii Naturale Protejate, custodele sitului Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic:

- respectarea traseelor si a cailor de acces pentru utilaje precum si a tehnologiei de executie;

- refacerea zonei verzi prin acoperirea cu stratul vegetal decopertat la sapatura;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfasurare a lucrarilor;

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrarile, asupra fatului ca amplasamentul proiectului este situat in aria naturala protejata de inetres comunitar ROSCI0277 Becicherecu Mic, asupra importantei desemnarii acesteia, astfel incat sa se asigure obiectivele de conservare ale ariei;

- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc în arianaturala protejata ROSCI0277 Becicherecu Mic, este interzisa orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisa deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- mentionam ca desi in momentul perioadei de observatii realizate pentru intocmirea memoriului de prezentare nu au fost identificate speciile Spermophilus citellus – Popandaul European si Buhaiul-de-Balta-cu-Burta-Rosie – amfibian din specia Bombina bombina, acestea doua sa afla pe lista rosie a IUCN si se va tine cont de obligatiile de conservare a speciilor, fiind intersiza capturarea, uciderea, vatamarea exemplarelor, aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, cat si distrugerea habitatelor acestora.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a notifica  APM Timiş in vederea stabilirii necesitatii obtinerii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Nicoleta TABLE