Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  85/15.03.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC LUTON REAL ESTATE SRL, din Timisoara, str. Victor Babes, nr. 2, camera 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 14829RP/13.12.2017, cu ultimele completari nr. 2615RP/07.03.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.03.2018, ca proiectul „Construire cladire de birouri in regim S+P+2E pe structura de rezistenta existenta, realizata in baza AC 2322/23.08.2007”, propus a fi amplasat în Timisoara, str. Salcamilor, nr. 14-16, CF nr. 414945, nr. top. 10941, 10942/1, 10942/2, 10943, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul propus consta in refunctionalizarea structurii de rezistenta existenta in loc. Timisoara, str. Salcamilor, nr. 14-16, edificata in baza autorizatiei de construire nr. 2322/23.08.2007, in scopul construirii de spatii pentru birouri. Structura de rezistenta, in sistem de cadre din beton armat, a fost executata de catre fostul proprietar al terenului in vederea construirii de locuinte colective in regim de inaltime S+P+2E+M, iar investitia a fost abandonata inaintea demararii lucrarilor de finisaje/instalatii.

Din punt de vedere functional, cladirea rezultata se va structura astfel:

-  la subsol din parcarea subterana  (526.30 mp - 16 locuri) se vor putea accesa o statie de pompare (29.00mp) si un spatiu TE/BMZ (6.79mp), precum si casele de scara care vor face legatura cu etajele superioare;

-  la parter din holul de distributie (66.23mp) se vor putea accesa 4 birouri (B1 134.91mp, B2 131.43mp, B3 64.30mp si B4 76.45mp). Fiecare din aceste birouri va fi deservit de catre un grup sanitar (3.19mp) si fiecare beneficiaza de cate o kitchineta (3.19mp). In proximitatea celor doua case de scara amplasate fata in fata, se vor gasi doua camere tehnice (1.50mp si 1.64mp);

-  la etajul 1 din holul de distributie (41.60mp) se vor putea accesa 4 birouri (B1 136.01mp, B2 135.18mp, B3 87.76 mp si B4 88.98mp). Fiecare din aceste birouri va fi deservit de catre un grup sanitar (3.19mp) si fiecare beneficiaza de cate o kitchineta (doua de 3.48mp si doua de 3.72mp). In proximitatea celor doua case de scara amplasate fata in fata, se vor gasi doua camere tehnice (1.50mp si 1.64mp) ;

-  la etajul 2 din holul de distributie (41.65mp) se vor putea accesa 4 birouri (B1 136.64mp, B2 135.85mp, B3 88.11 mp si B4 89.34mp). Fiecare din aceste birouri va fi deservit de catre un grup sanitar (trei de 3.19mp si unul de 3.20mp) si fiecare beneficiaza de cate o kitchineta (de 3.57mp, 3.48 mp, 3.72mp, 3.81mp). In proximitatea celor doua case de scara amplasate fata in fata, se vor gasi doua camere tehnice (1.50mp si 1.64mp).

Bilant teritorial:

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Suprafata/ procente |
| --- | --- | --- |
|  |  | m2 | % |
| 1 | casa existenta S+P+1E+M | 199 | 10,78 |
| 2 | cladire birouri propusa S+P+2E pe structura de rezistenta existenta | 634,35 | 34,34 |
| 3 | Spatii verzi | 346,07 | 18,74 |
| 4 | Circulatii carosabile betonate (acces auto si pietonal) | 84,09 | 4,55 |
| 5 | Circulatii carosabile pavaj (acces auto si pietonal, parcaj la sol) | 370,22 | 20,04 |
| 6 | Parcaje pavaj (11 locuri) | 128,25 | 6,94 |
| 7 | Terase exterioare neacoperite | 85,02 | 4,7 |
|  | TOTAL | 1847 | 100 |

Accesele auto si pietonale se vor pastra conform autorizatiei de construire nr. 2322/23.08.2007 emisa de Primaria Municipiului Timisoara. Astfel, in dreapta frontului stradal se va realiza accesul pietonal si auto spre locurile de parcare din curtea posterioara, iar in partea din stanga a frontului stradal se va realiza accesul auto spre parcajul subteran. Accesul auto si pietonal din partea dreapta a frontului stradal va fi prevazut cu o poarta metalica batanta in doua canate, iar cel auto spre subsol din partea stanga a frontului stradal va fi mentinut deschis.

Structura rutiera propusa pentru pavaje (circulatii, parcari):

- 8 cm dale autocolante din beton;

- 2 cm, nisip;

- sistem drenaj tip Nophadrain ND 620 (pachet stratificat compus dintr-o protective flexibila cu contact direct cu stratul de ballast, o membrana impermeabila profilata cu rol de drenaj si etanseizare si un strat din geotextile cu rol de filtrare in contact direct cu nisipul de sub dalele autoblocante), racordat la gurile de scurgere ale retelei de canalizare pluviala (acestea fiind dirijate spre separatorul de hidrocarburi);

- 15 cm balast stabilizat cu ciment.

Modul de asigurare al utilitatilor:

- alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, pentru rezerva de incendiu, se va realiza in sistem centralizat, de la reteaua publica de alimentare cu apa a municipiului Timisoara;

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in sistem centralizat, la reteaua de canalizare publica a municipiului Timisoara;

- apele pluviale de pe cladiri si platforme vor fi preepurate printr-un separator de hidrocarburi cu by-pass de Q=5/30 l/s si apoi descarcate intr-un bazin de retentie (20 mc), amplasat la vest de cladirea propusa pentru amenajare. Apele pluviale colectate in bazinul de retentie se vor descarca dupa momentul ploii, prin pompare, în canalizarea menajeră din incintă şi apoi vor fi evacuate în reteaua de canalizare stradala;

- apele de la parcarile subterane, vor fi preluate de catre un sistem de canalizare intern, directionate catre un camin existent avand cota radierului sub nivelul solului, apoi vor fi dirijate, prin pompare, catre separatorul de hidrocarburi si colectate in bazinul de retentie;

- incalzirea spatiilor se va asigura cu centrale termice (14 buc x 33 kW fiecare), alimentate cu combustibil gazos.

Organizarea de santier va avea un caracter temporar:

- avand in vedere ca structura de rezistenta a cladirii este finalizata, nu se prevad platforme exterioare pentru organizarea de santier;

- materialele pentru finisaje se vor depozita temporar la nivelul Parter al structurii de rezistenta existenta, pana la punerea lor in opera;

- dotarile aferente organizarii de santier vor fi minime, suprafata de care dispune organizarea de santier va fi de aproximativ 25 mp;

- materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate.

2) Cumularea cu alte proiecte: -;

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos de la centralele termice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 2378/06.06.2016, prelungit de la data de 06.06.2017 pana la data de 05.06.2018, emis de Primaria Municipiului Timisoara; folosinta actuala: teren S=1847; casa S+P+1E+M; destinatie conform PUG: zona de locuinte individuale si functiuni complementare zonei de locuit.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. nr. 2378/06.06.2016, prelungit de la data de 06.06.2017 pana la data de 05.06.2018, emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 53534?DT-ST/25.07.2017, emis de SC Aquatim SA Timisoara; aviz favorabil nr. DT2017-000742/09.03.2017, emis de Municipiul Timisoara – Comisia de Circulatie; extras CF nr. 414945 din 2017, emis de OCPI Timis, suprafata 1847 mp, titular SC Luton Estate SRL; autorizatie de contruire nr. 2322 din 23.08.2007, emisa de Primaria Municipiului Timisoara);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Nicoleta TABLE