Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 08.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ, cu sediul în Municipiul Timișoara, Str. P-ța. Romanilor, nr. 4, ap. 2, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 4919RP/21.06.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 8019RP/19.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 26.10.2023, că proiectul „Înființarea unor centre de colectare cu aport voluntar în jud. Timiș – LOT 1, comuna Satchinez”, propus a fi amplasat în Comuna Satchinez, sat Satchinez, C.F. nr. 407015, jud. Timiș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 Proiecte de infrastructură a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

A). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor la nivelul comunei, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor la nivelul comunei prin înființarea unui centru de colecare prin aport voluntar;

- informarea și conștientizarea populației cu privire la colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare.

Proiectul prevede următoarele lucrări:

- construire platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;

- construire platformă betonată pentru amplasarea containerelor cu o suprafață de 387,9 mc;

- realizare sistem de canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

- amenajare zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;

- construire copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise;

- împrejmuirea amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;

- montarea un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor) în zona de acces;

Pe lângă lucrările de amenajare descrise, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

- container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;

- containere de diferite tipuri pentru colectare deșeuri;

- separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;

- două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.

- stâlpi de iluminat și camere supraveghere.

Activitatea centrului de colectare deșeuri constă în recepția de la persoanele fizice de pe raza localității și/sau a UAT afiliate a deșeurilor prezentate mai jos, colectate separat în următoarele containere:

Tabel nr. 1 – Tipuri de containere, caracteristici, dotări și coduri de deșeuri colectate

| Tip container | Caracteristici | Dotări | Cod deșeu colectat |
| --- | --- | --- | --- |
| container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări)* | Dimensiuni interioare: 2,00 x 2,00 x 2,25 temp: -18/+10 (C agent refrigerant: R 404A; tensiune: 220 V; capacitate stocare 9 mc | compresor frigorific: agent frigorifric: freon R404A; tip motor: CSR; alimentare monofazată: 230V/50Hz | 02 01 02 deșeuri de țesuturi animale |
| container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) | dimensiuni: 1600 mm x 500 mm x 800 mm; greutate: 60 kg; capacitate 640 l; | Container pentru lămpi fluorescente și cu descărcare (neon) | 20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur |
|  | dimensiuni: 1200 mm x 1000 mm x 910 mm; greutate: 180 kg; capacitate 500 l; | Container pentru substanțe periculoase | 20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase |
|  | dimensiuni: 600 mm x 600 mm x 890 mm; capacitate 250 l; | Cutie mobila pentru depozitarea și transportul substanțelor solide periculoase |  |
|  | dimensiuni: 1280 mm x 880 mm x 910 mm; capacitate 500 l; | Recicipent cu două carcase pentru lichide periculoase | 20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase |
|  | dimensiuni: 820 mm x 1330 mm x 1330 mm; capacitate 600 l; greutate: 100 kg; | Container uleiuri uzate | 20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile |
|  | dimensiuni: 335 mm x 400 mm x 640 mm; capacitate 60 l; greutate: 1,90 kg; | Coșuri de gunoi medicinale din plastic | 20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31* |
|  | dimensiuni: 470 mm x 550 mm x 930 mm; capacitate 120 l; Capacitate de încărcare: 75 kg; greutate: 9,00 kg; | Coș plastic pentru colectare baterii | 20 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii 20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33* |
|  | dimensiuni: 1375 mm x 1075 mm x 1642 mm; dimensiunea ochiului: 50 mm x 50 mm x 4 mm capacitate 1670 l; capacitate de încărcare: 700 kg; greutate: 121,00 kg; | Cutie plasă de sârmă cu adaptor pentru stivuitor pentru depozitare deșeuri electrice | 20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conșinut de componenși periculoși (Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau altă sticlă activată) |
|  | dimensiuni: 1200 x 1200 x 160 / 260 volum de captare: 220 l. Cuve de captare potrivite pentru depozitarea a 4 x 200 l butoaie. | Cuva de captare B4 pentru a proteja butoaiele care pot să aibă scurgeri |  |
|  | dimensiuni: 1200 mm x 1000 mm x 1240 mm; capacitate 800 l; capacitate de încărcare: 1200 kg; greutate: 190,00 kg; | Container pentru deșeuri periculoase |  |
| 3 containere prevăzute cu presă pentru colecarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile | Capacitate 3 x 25 mc | Compactor portabil colectare deșeuri textile | 20 01 11 textile |
|  |  | Compactor portabil colectare hârtie/carton | 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton 20 01 01 hârtie și carton |
|  |  | Compactor portabil colectare deșeuri plastic | 15 01 02 ambalaje de materiale plastice 20 01 39 Materiale plastice |
| 3 containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn | Capacitate 3 x 28 mc | Container colectare deșeuri electrice și electronice mici | 20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu conținut de componenți periculoși |
|  |  | Container colectare obiecte de uz casnic |  |
|  |  | Container colectare mobilier din lemn | 20 03 07 deşeuri voluminoase (mobilier din lemn) |
| 2 containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sticle/borcane/recipiente | Capacitate 2 x 7 mc |  | 15 01 07 ambalaje de sticla 20 01 02 Sticlă |
| 3 containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);** | Capacitate 25 mc | Container deschis colectare anvelope | 16 01 03 anvelope scoase din uz |
|  | Capacitate 25 mc | Container deschis colectare metal | 20 01 40 metale |
|  | Capacitate 25 mc | Container deschis colectare deșeuri grădină | 20 02 01 deşeuri din grădini (deșeuri vegetale, de curte și grădină) |
| 3 containere deschise, joase, de tip ab-roll | Dimensiuni interioare: 6,00 x 2,30 x 1,20 m Capacitate 3 x 16 mc |  | 17 01 01 – beton 17 01 02 – cărămizi 17 01 03 – țigle și materiale ceramice 17 01 07 – țigle și materiale ceramice 17 01 03 – amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 17 02 01 – lemn 17 02 02 – sticla 17 02 03 – materiale plastice 17 06 04 – materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01*, 17 06 03 * și 17 06 05* 17 08 02 – materiale de construcții pe bază de ghips, altele decât cele specificate la 17 08 01* |

*Containerul frigorific pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări) este separat față de restul containerelor printr-un gard și este accesat prin intermediul unei porți cu posibilitate de închidere.

Pe durata de exploatare a centrului de colectare prin aport voluntar se va încheia un contract cu o unitate autorizată de eliminare.

**Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor județul Timiș aprobat prin H.C.J. Timiș nr. 191/31.08.2021, destinația pentru deșeurile verzi din grădini și parcuri, ulterior colectării este propusă tratarea lor în stația de compostare din cadrul Depozitului de deșeuri nepericuloase Ghizela.

BILANȚ TERITORIAL:

| Suprafaţă teren | existent | propus |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafaţa construită | 0 | 0 | 387,9 | 4,76 |
| Spaţii verzi | 8 157 | 100 | 5 370,6 | 65,84 |
| Circulaţii, parcări, accese | 0 | 0 | 2 398,5 | 29,40 |
| Suprafaţa totală teren | 8 157 | 100 | 8 157 | 100 |

Echiparea edilitară

Asigurarea utilităților se va face prin branșarea/racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice existente (apă potabilă, canalizare, alimentare cu energie electrică) și/sau prin prevederea unor soluții individuale până la extinderea rețelelor în zonă, conform avizelor tehnice. Se propun următoarele soluții pentru asigurarea utilităților:

- alimentarea cu apă:  - utilizarea unei soluții individuale de alimentare cu apă (rezervor prefabricat de stocare apă potabilă cu o capacitate de 1,5 mc dotat cu hidrofor) până la extindere rețelei publice în zona obiectivului de investiții;

Amplasarea rezervorului și a hidroforului se propun a se realiza într-o cuvă realizată din beton armat.

Asigurarea apei potabile necesara personalului de operare a platformei se va asigura, prin montarea unui rezervor de stocare apa potabilă cu volumul de 1,5 mc, agrementat tehnic pentru aceasta functiune.

Sursa de apa necesara umplerii rezervorului o constituie reteaua cu apa potabila a localitatii. Atunci cand se goleste, acesta va fi alimentat cu ajutorul unei autocisterne, aflata in dotarea operatorului. Pentru a evita contaminarea acestuia, sunt necesare spalari periodice, realizate prin grija personalului de exploatare.

- evacuarea apelor uzate: - utilizarea unei soluții individuale de canalizare (rezervor subteran vidanjabil cu o capacitate de 8 mc) până la extindere rețelei publice în zona obiectivului de investiții;

- asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: - nu este cazul;

- asigurarea agentului termic: - nu este cazul (containerul și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare electrice, iar apa caldă menajeră se va asigura prin intermediul unui boiler electric);

- alimentarea cu energie electrică:  - branșare la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.

Realizare sistem canalizare pentru ape pluviale

Apele meteorice de pe platforma betonată vor fi dirijate prin pante transversale de 2% si longitudinale de min. 0,3%, se vor colecta prin două rigole și evacuate printr-o rețea subterană într-un bazin de retenție.

Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30 l/s pentru preepurare, montat îngropat, ulterior se va devia într-un bazin de retenție de 8 mc și apoi în sistemul de infiltrare.

Până la decolmatarea rigolei drumului de acces pe amplasament este propusă o soluție provizorie alternativă de vidanjare a apelor pluviale, cu descărcare controlată într-un sistem de canalizare pluvială sau la o stație de epurare funcțională.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier necesară realizării obiectivului va fi amplasată în incinta proprietății și va cuprinde:

- construcții provizorii/dotări sociale și sanitare și instalațiile aferente:

- baracă/container și vestiar personal/muncitori (se va dota cu dulap PSI complet echipat),

- grup sanitar (toalete ecologice mobile - serviciile privind curăţirea si igienizarea toaletelor ecologice, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe bază de contract de către o firmă specializată),

- căi de acces pietonale și parcări - după caz (scări, platforme,  planuri înclinate);

- construcții provizorii și instalațiile aferente pentru deservirea lucrărilor de construcții/montaj: împrejmuiri provizorii pentru depozitarea materialelor, etc.

- recipienți destinați precolectării deșeurilor: cupe;

- mecanisme de construcții, mijloace de transport și utilaje;

- împrejmuire cu plasă,

- cabina de pază-post de control și verificare acces, panoul de identificare a investiției (dacă este cazul).

Construcțiile provizorii din șantier vor fi dimensionate astfel încât să asigure necesitățile muncitorilor din șantier, să fie conforme cu toate normele de securitate și sănătate în muncă, să asigure continuitatea fluxului tehnologic din procesul de execuție cu evitarea timpilor pierduți.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Nu e cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

În etapa de execuție, resursele naturale folosite vor fi apa, nisipul, balast sortat.

Pentru perioada de exploatare (etapa de funcționare), resursele naturale folosite sunt:

- Apa - pentru utilizarea curentă (spălarea/curățarea incintei și alimentarea containerului de pază);

- Energia electrică - pentru asigurarea iluminatului și supravegherii video, precum și pentru funcționarea containerelor pentru care este necesară alimentarea cu energie electrică.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

În perioada de execuție

Pământul excavat pentru execuția obiectivului de investiții se poate considera ca fiind pământ necontaminat și se poate valorifica în timpul execuției ca umplutură de pământ și/sau pentru amenajarea terenului.

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire şi activitățile anexe sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel 2 – Tipuri și cantități estimate de deșeuri generate în etapa de execuție

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate estimată (t) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,1 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 | 0,5 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| ambalaje metalice | 15 01 04 | 0,1 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 | 0,5 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 | 0,1 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| ambalaje din materiale textile | 15 01 09 | 0,1 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| beton (resturi de beton) | 17 01 01 | 0,25 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| lemn | 17 02 01 | 0,15 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| materiale plastice | 17 02 03 | 0,1 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| fier (armătură) | 17 04 05 | 0,5 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03* | 17 09 04 | 0,5 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| hârtie și carton | 20 01 01 | 0,25 | Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| sticlă | 20 01 02 | 0,20 | Se vor elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |
| deșeuri municipale amestecate (de la muncitori) | 20 03 01 | 0,05 | Se vor elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității. |

În perioada de exploatare

Centrul de colectare este un loc de tranzitare a deșeurilor, acestea nu rămân depozitate în centru decât până în momentul în care sunt ridicate de firma de colectare a deșeurilor. Containerele se vor dota cu CIP, cu ajutorul căruia operatorul de colectare va fi informat în momentul în care vor exista deșeuri de ridicat. În faza de exploatare se vor colecta tipurile de deșeuri conform Tabel nr. 1 – Tipuri de containere, caracteristici, dotări și coduri de deșeuri colectate.

Capacitate maximă de stocare temporară a deșeurilor pe amplasament este:

- pentru deșeurile periculoase - 8,77 mc

- pentru deșeurile nepericuloase - 302,00 mc

e) Poluarea şi alte efecte negative;

Aer

În perioada de execuție a lucrărilor, emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă provin de la următoarele surse:

- surse liniare – traficul rutier zilnic desfășurat în cadrul șantierului;

- surse de suprafață – funcționarea utilajelor în zona frontului de lucru - antrenarea unor particule fine de praf în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transvazare a pământului excavat şi manipulării materialelor pe amplasament;

Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) și de graficul lucrărilor.

Emisiile generate de sursele mobile trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

În perioada de exploatare a lucrărilor, sursele de poluare a aerului sunt:

- traficul auto generat de transportul deșeurilor;

- emisiile atmosferice care se pot genera preponderent de la containerele descoperite;

Apa

În perioada de execuţie, sursele de poluare ale apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt:

- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul de mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico–chimice ale componentei hidrice.

- realizarea săpăturilor/excavațiilor pentru construcţia fundatiilor platformelor de pe amplasament, pentru amplasarea rezervoarelor sau separatorului de hidrocarburi de pe amplasament pot să influențeze calitatea apei freatice;

Pe durata desfășurării lucrărilor de execuție trebuie evitată utilizarea și depozitarea necontrolată a substanțelor toxice, inflamabile, combustibililor, materialelor necesare în procesul de execuție, depozitarea pe termen lung a deșeurilor rezultate în procesul de construcție al obiectivului, care pot produce poluarea apelor de suprafață sau subterane, prin antrenarea de către apele provenite din precipitații a unor poluanți.

În faza de exploatare, sursele potenţiale de poluare a apei sunt reprezentate de:

- curățarea/spălarea platformei betonate;

- stocarea apelor pluviale potenţial contaminate în bazinul vidanjabil (după caz);

Pentru apele pluviale încărcate cu hidrocarburi se prevede separator de hidrocarburi.

Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de traficul auto generat de aprovizionarea cu materiale a obiectivului şi de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului.

În faza de exploatare nu se produc zgomote sau vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații.

Nivelul de zgomot atât în perioada de execuţie cât și de exploatare a lucrărilor, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant.

Sol/subsol

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie direct pe sol în cadrul organizării de șantier;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere;

- executării săpăturilor pentru pozarea rigolei de colectare, fundarea copertinei;

Se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor și se vor încheia contracte cu operatorii economici autorizați pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu în vigoare.

În situația deversărilor accidentale de combustibili se va interveni cu materiale absorbante.

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de construcție/montaj vor consta din:

- verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua în centre specializate;

- depozitarea temporară a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate și inscripționate corespunzător;

- colectarea și stocarea provizorie a deșeurilor de tip menajer în punctele special amenajate din cadrul platformei;

- deșeurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi colectate în punctele și recipientii dedicați și valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizați.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de execuție a lucrărilor, posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului este limitată.

În perioada de funcționare, posibile surse de poluare a solului pot fi:

- scurgerea accidentală a carburanților de la autoturisme pe sol;

- depozitarea necorespunzătoarea deșeurilor colectate;

Se vor lua următoarele măsuri pentru protecția solului și a subsolului:

- scurgerea accidentală a carburanților de la autoturisme pe sol va fi prevenită prin sistemul de rigole pentru colectarea apelor pluviale de pe platforme (de pe platforma betonată pe care se amplasează recipientele de colectare, platforma carosabilă, platforma pe care se amplasează containerul de tip baracă pentru administrație-supraveghere, precum și de pe acoperișuri) ce vor fi dirijate prin pante transversale de 2% și longitudinale de min. 0,3% si se vor colecta prin două rigole și evacuate printr-o rețea subterană din țevi. Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30 l/s pentru preepurare montat îngropat, ulterior se va devia într-un bazin de retenție prevăzut cu o capacitate de 8 mc.

- se interzice circulația, staționarea și/sau parcarea oricăror autovehicule în afara zonelor special amenajate.

- deșeurile se vor colecta în spații corespunzătoare (containere deschise sau închise în funcție de tipul de deșeu colectat), posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului fiind limitată. În perioada de operare, operațiunile de manipulare deșeuri se vor efectua exclusiv pe platforma betonată, conform procedurilor interne pentru evitarea scurgerilor accidentale ce ar putea genera poluarea solului/subsolului.

- nu vor fi recepionate deșeuri neconforme sau pe alte coduri față de cele acceptate conform regulamentului centrului de colectare.

- se interzice depozitarea deșeurilor în afara zonelor special amenejate.

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție și regulamentul de exploatare, care se vor aplica în conformitate cu legislatia în vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a unui impact negativ asupra solului în perioada de exploatare.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect, în vecinătatea amplasamentului fiind doar spații industriale.

2) Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Amplasamentul este situat în extravilanul localității Satchinez, jud. Timiș conform extrasului de carte funciară nr. 407015 Satchinez. Imobilul este compus din teren în suprafață de 8 157 mp, pe domeniul public, categoria de folosință curți construcții.

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - nu e cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu e cazul; pe o rază de 200 m față de amplasamentul centrului de colectare deșeuri Satchinez nu s-au identificat zone de locuințe, în apropierea amplasamentului fiind identificate construcții industriale:

  - hală de sortare și depozitare la distanța de 39,43 m,

  - platformă de descărcare deșeuri reciclabile la distanța de 61,46 m,

  - platformă betonată acoperită la distanța de 66,34 m,

  - un sediu administrativ cu cabină poartă și cântar la distanța de 104,89 m.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general moderat, temporar și reversibil, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate moderată;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact general moderat, temporar și reversibil pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; conform aviz nr. 320/09.10.2023 emis de A.N. Apele Române – A.B.A. BANAT înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 13925/10.10.2023, nu este necesar studiu SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 5/08.02.2023, valabilitate până în 2024, emis de Primăria comunei Satchinez.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 15078/129/28.06.2023 emisă de D.S.P. Timiş, punct de vedere G.N.M. înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 12337/21.08.2023, punct de vedere C.J. Timiș nr. 24804/24.08.2023; aviz nr. 320/09.10.2023 emis de A.N. Apele Române – A.B.A. BANAT înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 13925/10.10.2023; C.F. nr. 407015);

Protecția calității aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare (acoperirea pământului excavat);

- Se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

- Întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

Indicatorii de calitate pentru apele de la spălare vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

În perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

Managementul deșeurilor

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deşeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionarii deşeurilor prevazută la art. 4 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare (ordinea prioritatilor: prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea);

- se va respecta fluxul deșeurilor din Sistemul integrat de management al deșeurilor în județul Timiș;

- se va încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate conform codurilor de deșeuri din Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- se va ține evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, precum şi a operaţiunilor de valorificare/eliminare;

- este obligatoriu de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;

- se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute;

- se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii, precum şi echipamentele P.S.I. adecvate;

- este interzisă abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor, incedierea, îngroparea, eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- este obligatorie păstrarea în permanenţă a stării de curaţenie în incinta societăţii şi în spaţiile limitrofe;

- amplasarea deşeurilor se va realiza astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora, să se permită gestionarea acestora în baza principiului „primul intrat-primul ieşit” şi să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deşeurile stocate;

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei și faţă de vecinităţi;

- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluari accidentale, materiale care dupa utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;

- se vor încheia contracte de predare a deşeurilor numai unor instalaţii autorizate în vederea valorificării/ eliminării deşeurilor, conform O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere că valorificarea este o operaţiune prioritară în ierarhia gestionării deşeurilor, înaintea eliminării;

- se interzice incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi reciclare, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic;

- stocarea temporară a deşeurilor colectate trebuie să se realizeze în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului (în spaţii delimitate și amenajate corespunzator: suprafete betonate, acoperite, containere, etc.);

- este obligatoriu să se colecteze deşeurile separat şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu cu viza I.S.U., după caz, și Planul de intervenție în caz de Poluari accidentale, acestea fiind aduse la cunostința tuturor angajaților;

- transportul deşeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera "D" la loc vizibil;

- se vor adopta cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor;

- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuri gestionate;

- unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;

- este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa şi orele de funcţionare ale unităţii;

- este obligatorie deţinerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu şi sănătatea umană;

- se vor respecta prevederile - Ordinului nr. 2523/2022 privind aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor.

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor tăia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibraţii;

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat G.N.M. - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la A.P.M. Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru activitățile care se supun prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv

Lavinia Alina CĂLUȘERU

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Gabriela MARIN