Anunt public

**AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA**

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare conform HG nr.1076/2004, respectiv ca **: P.U.D. CONCESIONARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI STATII DE REGLARE DE SECTOR SRS1-PARTE COMPONENTA A SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DIN MUNICIPIUL TULCEA** propus a se amplasa in municipiul Tulcea,strada Primaverii,nr.20,judetul Tulcea, având ca titular pe **SC TULCEA GAZ SA** , nu necesită evaluare de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

Prezenta documentatie de urbanism are drept scop intocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu care sa analizeze conditiile de realizare a unei statii de reglare de sector a sistemului de distributie gaze naturale in municipiul Tulcea,pe un teren situat in intravilanul municipiului care are urmatoarele vecinatati:

 -nord-proprietate privata-;

 -est-proprietate private- NC 37212 ;

 -sud- proprietate publica a municipiului-strada Primaverii;

 -vest-proprietatea privata- NC-7105;

Sistemul de distributie gaze naturale al municipiului Tulcea va fi completat cu o statie de reglare propusa a fi amplasata pe un teren liber ,in suprafata de 422,0 mp aflat pe strada Primaverii nr.20.

Suprafata de teren studiata prin PUD este de 1665,0 mp si cuprinde doua proprietati adiacente pe laturile de vest si est precum si strada Primaverii cu toate utilitatile existente pe ea in zona.

 Suprafata de teren afectata obiectivului studiat este de 422,0 mp,teren concesionat de municipiul Tulcea prin HCL nr.164/27 iulie 2017.

Tema program intocmita de beneficiar prevede realizarea unei statii de reglare de sector-SRS1- componenta a sistemului de distributie gaze naturale din municipiul Tulcea care va deservi zona de sud-est a localitatii.

Obiectele care se vor amplasa in teren in scopul realizarii obiectivului solicitat sunt:

Ob.1.Statia de reglare amplasata intr-un cofret termoizolant.

Lucrarile de infiintare a statiei de reglare de sector SRS1, avand debitul maxim Qmax=10 000 Nmc/h si presiunile de intrare/iesire P1min=2,5 bar si P2min=1,5bar, se vor desfasura in trei etape si anume:

-realizarea lucrarilor de amenajare (platforma,imprejmuire)

-realizarea racordului de cuplare si efectuarea tuturor probelor si testelor necesare;

-montarea statiei de reglare pe pltaforma executata anterior;

**FUNCTIONALITATE, AMPLASARE, CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR**

Ob.1.STATIA DE REGLARE DE SECTOR :

-SRS 1 va fi alcatuita din urmatoarele module functionale:

 -instalatia de filtrare

 -instalatia de reglare

 -cofret termoizolant;

 -separare electrica

Toate aceste module functionale se amplaseaza pe o platforma de beton.

Ob.1.Cofretul termoizolant are dimensiunile in plan de 1,5mx4,0 m si o inaltime maxima de 2,3 m.

Suprafata ocupata este de 6,0 mp iar platforma de 50,0 mp. Platform ava fi imprejmuita cu gard de metal transparent.

Pe platforma se va amplasa un paratrasnet.

S-au prevazut amenajarea unor spatii verzi in suprafata de 244,0 mp, spatiu verde fara plantatie inalta.

 **BILANT TERITORIAL**

|  |
| --- |
| TEREN PROPRIETATE BENEFICIAR |
| S=422,0 mp |
| Din care: | EXISTENT | PROPUS |
|  | mp | % | mp | % |
| STATIE DE REGLARE | 0 | 0 | 12,0 | 2,80 |
| TEREN LIBER | 422,0mp | 100 | 166,0 | 39,40 |
| SPATII VERZI | 0 | 0 | 244,0 | 57,80 |
| POT % | 0 | 2,8 |
| CUT | 0 | 0,028 |

Planul nu este situat in arii naturale protejate.

 Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00.

Observaţiile publicului se vor primi in scris la APM Tulcea ,telefon/fax 0240 /510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Postat pe site APM Tulcea

27.09.2017