PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR......................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CIUREA ANDREEA ALEXANDRA PFA , localitatea Jurilovca , str.Portului, bl. 96, sc A, etj.2, ap 9, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 2598/06.03.2017  și  a memoriului nr. 3257/21.03.2017 în baza:

1. Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04 04.2017, că proiectul “FORARE PUȚ ÎN SCOP AGRICOL” propus a fi amplasat în intravilanul satului Sălcioara, identificat prin planul de încadrare F12, Tarla19, P109, jud Tulcea, nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 puctul 2,  lit.( iii ) foraje pentru alimentarea cu apă.

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) din Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2) Caracteristicile proiectului:

Mǎrimea proiectului:

Obiectivul de investiţie ce face obiectul prezentei documentaţii, este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Jurilovca, în extravilanul localităţii Salcioara, T 19 ; P 109 , jud.Tulcea.

In zona amplasamentului terenului pe care beneficiarul il detine si pe care se vor realiza culturile de legume nu exista alta sursa de apa din care sa fie prelevat debitul de apa necesar pentru irigatii.

In acest scop pe amplasament, beneficiarul va realiza un foraj de alimentare cu apa, care sa permita prelevarea din panza freatica, a debitului de apa necesar irigarii culturilor propuse.

În cadrul obiectivului prezentat, debitul de apă solicitat este necesar pentru irigarea culturilor de legume, din cămp. Suprafaţa ocupatã de forajul propus: Sc = 1,8 ml x 1,9 ml = 3,42 mp.

În zona amplasamentului terenului pe care beneficiarul il deține și pe care se vor realiza culturile de legume nu există altă sursă de apă din care să fie prelevat debitul de apă necesar pentru irigații,  beneficiarul va realiza un foraj de alimentare cu apă, care sa permită prelevarea din panza freatică, a debitului de apă necesar irigării culturilor propuse. În cadrul investiției analizate se propune realizarea unui foraj care să asigure debitul de apă necesar pentru irigarea prin aspersiune a unei suprafețe de teren de 1,5 ha cultivată cu pepeni, rosii si dovlecei , utilizănd apa preluată din panza subterană, prin intermediul forajului propus pe amplasament.In caminul de vane este prevazuta vana la care se va racorda instalatia de aspersiune. Pentru irigarea culturii de pepeni, rosii si dovlecei se va fi folosita o instalatie de aspersiune cu 17 aspersoare, lungime totala 402 m -6 7tronsoane x 6 m.Functie de necesitati, beneficiarul are in vedere si o eventuala posibilitate de a monta un rezervor de inmagazinare a apei (capacitate 10 - 30 mc – din polstif), in zona caminului de vane.

Adancime foraj – 60 m

Debitul specific maxim qmax = 4,00 l/s echipat cu o electropompa submersibila, cu urmatoarele caracteristici :  Q = 10 mc/h; Hp=60 mCA; N = 2 Kw; n=2900 rot/min.

(    realizarea cabinei forajului, în vederea montării vanelor de sectorizare si a contorului de apă

- Se are in vedere si eventualitatea amplasarii si utilizarii, in zona cabinei forajului, a unui rezervor de inmagazinare a apei, din polstif, capacitate 10 - 30 mc

- Realizarea imprejmuirii de protectie sanitara la foraj

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția  investiției. După finalizarea lucrărilor, surplusul de terasamente rezultate va fi utilizat la sistematizarea terenului pe amplasament, întregul amplasament deranjat cu ocazia efectuării lucrărilor, va fi readus la starea initială.

3) Localizarea proiectului.

Ternul este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Jurilovca, în extravilanul localităţii Salcioara, identificat  prin Plan de încadrare : F12, T 19 ; P 109 , jud.Tulcea

4) Caracteristicile impactului potenţial

Impactul asupra populatiei, sănătătii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitătii si regimului cantitativ al apei, calitătii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. In scopul reducerii impactului generat de activitatea propusă, se recomandă :

-Terasamentele rezultate vor fi utilizate pentru sistematizarea terenului pe amplasament.

- Materialele de constructie utilizate vor fi depozitate doar pe amplasamentul lucrarii.Nu vor fi deranjate terenurile invecinate si nu vor fi blocate caile de acces.

- Dupa finalizarea lucrarilor susrplusul de pamant rezultat va fi utilizat la sistematizarea terenului pe amplasament.

- Resturile rezultate din constructie, prin grija constructorului sau a beneficiarului, vor fi selectate si cele care pot fi reutilizate vor fi dirijate in acest scop, iar cele care nu pot fi reutilizate vor fi preluate de o unitate de profil, specializata in preluarea deseurilor rezultate din constructii – pe baza de contract prestari servicii.

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect vor permite :

Asigurarea apei pentru culturile agricole ale beneficiarului, in scopul suplinirii necesarului de apa fata de ceea ce solul poate asigura in mod natural.

Extinderea impactului:

Impactul generat de activitatea propusă, conform celor prezentate la punctul anterior, are efect local, fără extindere în alte zone.

Impactul major este unul pozitiv, în sensul sporirii producțiilor agricole de la culturile de pepeni, rosii, castraveti, fasole pastai.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier se va realiza strict ȋn interiorul suprafeţei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

i) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

j) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

k) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 16 din 27.02.2017 emis de Primăria comunei Jurilovca,  titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

m) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

n) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

o) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU                                                                                         Ȋntocmit,

Consilier: Mihaela Samoila

Nr.A.A.A……..…../ ....................2017