DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ......... din .................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LUNCAVITA, cu sediul în comuna Luncavita, Str. Valea Fagilor, Nr.101, jud. Tulcea , înregistrată la APM Tulcea cu nr. 11919/28.09.2017,  în baza:

-	Hotărâre nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordinului MMP nr. 135/2010 privind  aprobarea Metodologiei  de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.10.2017, că proiectul “ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA RACHELU, COMUNA LUNCAVITA, JUD. TULCEA ”, propus a se realiza în jud. Tulcea, sat Rachelu, str. Apusului – Ds 1074, str. Infundata – Ds 1022, str. Mireselor – Ds844, str. Mica – Ds 822, str. Troitei – Ds709, Str. Bazinului – Ds651,611 , str. Zambilelor – Ds417, str. Sperantei- Ds454, Str. Zorilor – Ds612, str. Florilor – Ds400/11, Str. Marului – Ds375, str. Zootehniei – Ds187, str. Tineretului – Ds261, Str. Salcamului – Ds276, Str. Fantanei – Ds67, Str. Baltii – Ds9/1, str. Pietrei – Ds27, nu se supune evaluării impactului asupra.

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

In prezent, în localitatea  Rachelu există un sistem de canalizare, colectoarele avand diametrul Dn 250  mm și o stație de epurare având capacitatea de 120 mc/zi. Apa epurată este evacuată în Dunăre canalul Ciulinet.

Amplasamentul studiat este reprezentat de intravilanul localitatii Rachelu, conform Planului Urbanistic General, pe teren cu folosinta actuala de drumuri stradale.

Prin acest proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari :

-	reţele de canalizare din PVC SN4 Dn 250 mm avand L tot. = 4.903 m.

-	8 staţii de pompare pe reţeaua de canalizare

-	conducte de refulare din PEHD, Dn 160 mm, Ltot =1.839m

1.	Rețeaua de canalizare pentru ape uzate menajere cu o lungime totala de 4.903 m, pe strazile : str. Apusului – Ds 1074, str. Infundata – Ds 1022, str. Mireselor – Ds844, str. Mica – Ds 822, str. Troitei – Ds709, Str. Bazinului – Ds651,611 , str. Zambilelor – Ds417, str. Sperantei- Ds454, Str. Zorilor – Ds612, str. Florilor – Ds400/11, Str. Marului – Ds375, str. Zootehniei – Ds187, str. Tineretului – Ds261, Str. Salcamului – Ds276, Str. Fantanei – Ds67, Str. Baltii – Ds9/1, str. Pietrei – Ds27

În funcție de poziție și pante, diametrul conductelor va fi Dn 250 mm.

Stabilirea diametrelor se face pe fază de SOFT care va ține seama de criteriile hidraulice precum și de cele economice, astfel încât să se realizeze o rețea funcțională și economică.

Patul de pozare va fi realizat din nisip cu grosimea minimă de 10 cm pentru care se recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va fi nisip. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m (conform STAS 3051-91), la schimbările de direcție și  în punctele de intersecție.

În vederea realizării lucrărilor propuse se impune subtraversarea drumului national 22 (E87) cu o conductă PEID Dn160mm la km 125+101m.

Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat iar conducta de canalizare se va poza în tub de protecție din oțel.

2.	Stații de pompare

Pe traseul rețelei de canalizare, din cauză diferențelor de nivel, s-a prevăzut 8 stații de pompare, dotate cu 1+1 pompe submersibile cu tocator. Pompele vor putea fi fie de tipul cu motor imersat, fie cu ax vertical.

Stația va fi automatizată, pompele intrând în funcțiune respectiv oprindu-se în funcție de nivelul apei în cuvă.

3.	Conductele de refulare vor fi din PEHD cu diametru Dn 160 mm, si vor avea lungimea totala de Ltot = 1.839 m.

La statiile de pompare sunt necesare 8 racorduri electrice pentru care se va lua aviz de la S.C. ENEL DISTRIBUTIE S.A. Consumul zilnic de energie la o stație de pompare este de 5 kw.

Pentru realizarea investiției este necesară ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren, pentru amplasamentul statiilor de pompare/ camine și ocuparea temporară, doar pe perioada execuției rețelelor, astfel:

Teren ocupat definitiv:

-	Suprafata ocupata     				            -  155 mp.

Total teren ocupat definitiv  				             - 155 mp.

Teren ocupat temporar pentru pozarea rețelelor:

Total teren ocupat temporar 		           		-  10113 mp.

Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces special, organizarea de şantier va fi localizată pe strada Zorilor, loc. Rachelu

Sursele de apă și energie electrică necesară pentru organizarea de șantier sunt existente și vor fi puse la dispoziția executantului de către beneficiar.

Șantierul va organiza spații pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru.

Pe toată durata șantierului, incinta acestuia, construcțiile de organizare cât și acelea care fac parte din contract, vor fi ținute permanent în stare de curățenie.

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliției și ale comunei, în scopul asigurării ordinii în desfășurarea lucrărilor.

De asemenea, la terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

Contractantul are obligația ca, la execuția lucrărilor, n conformitate cu caietele de sarcini, s pstreze curțenia, s asigure accesul pietonal peste tranșee, s prevad parapeți de protecție și semnalizarea tranșeelor deschise pe timp de noapte.

Șantierul de lucrări va fi dotat, prin grija antreprenorului, cu racorduri de apă potabilă, amenajându-se WC-uri temporare dotate cu fose septice, vidanjabile.

Toată tabăra va fi întreținută zilnic în stare de curățenie, în conformitate cu normele organelor sanitare.

Antreprenorul va organiza, furniza și întreține în locuri ușor accesibile, pe șantier, posturi sanitare de prim ajutor.

b) cumularea cu alte proiecte- în vecinătate nu există un proiect similar.

c) utilizarea resurselor naturale: apa, agregate, fără impact semnificativ.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției sunt depozitate selectiv, în locuri care să nu afecteze vecinătăţile şi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate : minor.

2)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii se afla in intravilanul localitatii Rachelu, conform Planului Urbanistic General, pe teren cu folosinta actuala de drumuri stradale.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului: Pe durata execuției lucrărilor, impactul asupra apelor de suprafață sau subterane, asupra aerului, vegetației, florei și faunei terestre, asupra solului și subsolului, asupra așezărilor umane, precum și riscul declanșării unor accidente sau avarii cu efecte majore asupra sănătății populației și mediului, se estimează ca va exista, dar va fi relativ redus, iar în timp relativ scurt, după terminare, acestea se vor atenua până la anularea lor completă.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt. Pentru minimizarea sa este necesar să se realizeze și să se implementeze un plan și program al derulării traficului.

Se poate aprecia că proiectul va avea o influență benefică plurivalentă atât pentru locuitorii cât și pentru ecologia și protecția mediului din zonă.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata .

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Stratul de sol vegetal ce va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate ulterior va fi reinstalat dupa reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetatiei;

Șantierul, drumurile de acces si toate suprafețele al căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosinței lor inițiale;

La finalizarea lucrărilor aferente investiției se recomandă:

-	curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum si a deșeurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deșeuri autorizat;

-	evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;

-	refacerea sistemului rutier si a spatiilor verzi afectate de execuția prezentei investiții.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 5/1338 din 16.02.2017, emis de Comuna Luncavita ;

- respectarea conditiilor impuse prin avizul de gospodarire a apelor cu nr. 65 / 12.10.2017 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Elizabeth Varzaru

Nr. AAA . ............./ ........................2017