Decizia etapei de incadrare

nr.      din    .09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CARNIPROD SRL, cu sediul in loc. Tulcea, sos. Tulcea-Murighiol, km. 4-5, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9610/07.08.2017,  în baza:

-	Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-	Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.09.2017, că proiectul „Infiintare Fabrica de Nutreturi Combinate (Moara), Construire siloz 4000T si Hala Gestatie-Crestere Porc Gras”, propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea, sos. Tulcea-Murighiol, km. 4-5, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)	 Caracteristicile proiectului:

proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.1, lit.e (instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma altele decat cele prevazute in anexa nr.1).

Obiectivul se află în intravilanul loc. Tulcea, str. Sos. Tulcea-Murighiol, km. 4-5, jud. Tulcea, cu folosință actuală de teren + constructii.

Proiectul

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele:

Realizarea unei fabrici de nutreturi combinate, a unui siloz cu capacitatea de 4000 T si construirea unei hale de gestatie – crestere porc gras.

Suprafetele ocupate de catre fiecare constructie in parte sunt:

Sc FNC = 1360 mp

Sc siloz = 346 mp

Sc hala = 3905 mp

Dezvoltarea unei asemenea functiuni in aceasta zona a intravilanului municipiului Tulcea nu contravine functiunii prevazute in P.U.G., cea de zona teren + constructii.

Accesele auto si pietonale in cadrul incintei sunt prevazute in asa fel incat sa asigure atat circuitul necesar bunei functionari cat si standardele si normele prevazute de legislatia in vigoare.

Caracteristicile construcţiilor propuse:

•	Functiunea:				    fabrica nutreturi combinate

•	Regim de inaltime:				    parter

•	Aria construita:				1360,00 mp

•	Aria desfasurata:				1360,00 mp

•	Aria utila:					1290,00 mp

•	Panta acoperisului:		                10%

•	Functiunea:				   	siloz 4000 tone

•	Regim de inaltime:				        -

•	Aria construita:				346,00 mp

•	Aria desfasurata:				346,00 mp

•	Volum:					 5700 mc

•	Panta acoperisului:		                -

•	Functiunea:				   hala gestatie – crestere porc gras

•	Regim de inaltime:				     parter

•	Aria construita:				3905,00 mp

•	Aria desfasurata:				3905,00 mp

•	Aria utila:					 3840 mp

•	Panta acoperisului:		                10%

Fabrica nutreturi combinate

Sistemul structural este alcatuit din stalpi metalici din europrofile, grinzi metalice tip IPE pentru cadre, pane tip IPE. In plan orizontal structura metalica are contravantuiri formate din corniere cu aripi egale.

Infrastructura este alcatuta din fundatii izolate din beton armat legate perimetral cu o grinda de legatura. Pardoseala va avea grosimea de 15 cm si se va realiza integral din beton armat.

Inchiderile se vor realiza din panouri tristrat cu grosimea de 5 cm.

Acoperisul se va executa in doua ape si va fi realizat din panouri tristrat de 5 cm grosime.

Tamplaria va fi din PVC.

De jur imprejurul constructiei se va realiza un trotuar de garda cu panta 2%.

Streasina va fi prevazuta cu jgheaburi din PVC pentru colectarea apelor pluviale, care vor fi dirijate spre burlane. Burlanele de scurgere vor fi coborate pana la nivelul trotuarului, de unde apele pluviale vor fi dirijate catre rigole.

Instalaţii

- Instalaţiile electrice vor fi executate pentru iluminat şi forta. Instalatia de forta cuprinde alimentarea cu energie electrica a utilajului FNC adapostit de hala metalica.

Siloz 4000 T

Structura de rezistenta a sizolului va fi metalica, cu fundatii din beton armat.

Infrastructura este formata dintr-un radier circular din beton armat in care se vor exedcuta canalele de aerare ale silozului. La partea superioara a fundatiei se vor lasa buloane de prindere a suprastructurii metalice a silozului. Acesta se va monta etapizat, prin adaugarea de inele metalice.

Viitorul siloz se va lega cu ajutorul snecurilor cu silozurile existente si impreuna vor dirija cerealele catre noul FNC.

Instalaţii - Instalaţiile electrice vor fi executate pentru forta. Instalatia de forta cuprinde alimentarea cu energie electrica a pompelor folosite pentru aerarea cerealelor din siloz.

Hala gestatie – crestere porc gras

Sistemul structural este alcatuit din stalpi metalici din europrofile, grinzi metalice tip IPE pentru cadre, pane tip IPE. In plan orizontal structura metalica are contravantuiri formate din corniere cu aripi egale.

Infrastructura este alcatuta din fundatie din beton armat de tip radier in care sunt incastrare pernele cu apa pentru colectarea dejectiilor si canalele pentru dirijarea dejectiilor catre sistemul de canalizare din incinta.

Inchiderile se vor realiza din panouri tristrat cu grosimea de 5 cm.

Acoperisul se va executa in doua ape si va fi realizat din panouri tristrat de 5 cm grosime.

Tamplaria va fi din PVC.

De jur imprejurul constructiei se va realiza un trotuar de garda cu panta 2%.

Streasina va fi prevazuta cu jgheaburi din PVC pentru colectarea apelor pluviale, care vor fi dirijate spre burlane. Burlanele de scurgere vor fi coborate pana la nivelul trotuarului, de unde apele pluviale vor fi dirijate catre rigole.

Instalaţii - Instalaţiile electrice vor fi executate pentru iluminat şi forta. Instalatia de forta cuprinde alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor utilaje:

-instalatie automata de furajare;

- pompa de presiune pentru igienizare;

- pompa de racire pentru perioada de vara (cu pulverizare ce coboara temperatura cu 5 grade C.

- Instalaţii sanitare: Proiectul va cuprinde urmatoarele lucrari principale:

- alimentarea cu apa rece pentru adaparea animalelor si pentru igienizarea spatiilor din reteaua existenta

- canalizarea apelor tehnologice si a dejectiilor catre sistemul de canalizare existent pe amplasament.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

 la Sud –exploatatie agricola;

 la Vest – Teren agricol Carniprod SRL

 la nord- DJ 222

 la Est – exploatatie agricola

Alimentarea cu energie electrică este realizat la rețeaua de alimentare cu energie electrică a Complexului Zootehnic Carniprod.

Alimentarea cu apă : este realizata de la reteaua de alimentare a amplasamentului.

Apele uzate : Apele uzate tehnologice si dejectiile colectate in pernele cu apa incastrate in infrastructura sunt dirijate prin intermediul conductelor catre o conducta magistrala de canalizare proiectata Dn 400 mm azbociment existenta in incinta si deversate in statia de epurare proprietatea S.C. CARNIPROD S.R.L

Organizarea de șantier

Pentru organizarea de santier (biroul sefului de lucrare) se va folosi un spatiu de birouri din cladirea administrativa de pe ampalsament.  De asemenea, se va prevedea o zona pentru depozitarea materialelor de constructie si o alta zona pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma executiei.

Organizarea de santier va fi amenajata la partea superioara a terenului fara sa afecteze zona de sapaturi si zonele de manevra pentru utilaje.

2)  Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localităţii Tulcea, pe un teren proprietate privata din incinta Complexului Zootehnic Carniprod SRL

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare va exista impact redus.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu este in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 524/03.07.2017, emis de UAT-Municipiul Tulcea;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Ing. Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing.Daniel Razim

Nr. AAA:........../.........09.2017