DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR. ............./................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către S.C. CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L., cu  sediul in localitatea Mihail Kogalniceanu , județul Tulcea, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 13815/02.11.2017 a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 15165/06.12.2017 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 15416/13.12.2017, în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.12.2017, că proiectul „CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P+4+5 RETRAS”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea,  str. Gavrilov Corneliu, nr.185B-187, județul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 pct.10 (proiecte infrastructură), lit.b (proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto).

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea  unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+4+5 retras, pe o suprafață de teren de 969 mp, ce adăpostește un număr total de 24 de apartamente si 2 spatii comerciale: la parter sunt amplasate două spatii comerciale, 2 spatii de depozitare si spatiu pentru ghena de gunoi si spatii comune : hol, depozitare, ascensor, la etaj 1-4 sunt poziționate trei apartamente de două camere și doua apartamente de trei camere și la etajul 5 sunt pozitionate patru apartamente de două camere .

Apartamentele cu două camere sunt alcătuite din următoarele spații: un living , un dormitor, un grup sanitar, o bucătărie, un hol, o terasa.

Apartamentele cu trei camere sunt alcătuite din următoarele spații: un living , două domitoare , 2 grupuri sanitare, o bucătărie, un hol, o terasa.

Constructia va fi pozitionata cu latura lunga orientata pe directia nord-sud, va avea un acces pietonal din exterior pe latura vestica.

Volumetria propusa este una articulata, rectangulara rezultata in urma imbinarii a doua volume paralelipipedice.

Amenajarile exterioare vor consta in spatii verzi (dale inierbate), parcaje la sol (1 loc de parcare are pentru fiecare unitate locativa) si parcari cu sistem mecanic - lift. De asemnea se vor asigura zone pentru colectare deseuri menajere in sistem centralizat.

Procentul de ocupare al terenului (suprafata teren 969mp):

P.O.T. existent = max 0,0%;   P.O.T. propus = 37,20%;

C.U.T. existent = max 0,0 ;   C.U.T. propus = 2,39 ;

Constructia propusa are urmatoarele caracteristici:

      - Functiunea       :                                            BLOC DE LOCUINTE

      - Regim de inaltime :                                                            P+4+5(retras)

      - Inaltimea la streasina :                                                        20.00m

      - Inaltimea maxima :                                                              20.00m

      - Suprafata teren:                                                                969.00mp

      - Suprafata construita:                                                        360.51mp

      - Suprafata desfasurata:                                                    2318.36mp

      - Spati verzi:                                                                       257.05mp

      - Parcari exterioare/amenajari exterioare (pavaje):     335.34mp- 20 locuri

      - Acese cladire/incinta: 					           1 / 1

      - Unitati locative propuse: 				                  	24

      - Spatiu comercial: 						             2

      - Parcari total (10 locuri de parcare -sistem mecanic-lift):  30

Elemente de trasare :

Vecinatati si retrageri:

- Nord : proprietate privata – Bandula Mirela - 3.35m ;

- Sud : proprietate privata – S.C. DAMONA SERV S.R.L. – 1.08m ;

- Est : domeniul public – alee blocuri municipiul Tulcea – 8.36m ;

- Vest : domeniul public – strada slt. Gavrilov Corneliu – 3.89m ;

Distante minime fata de limita de cladirile invecinate:

- Nord – 5.80m;

- Sud – 1.08m;

- Est –  14.00 m;

- Vest – 16.80 m;

Acces carosabil:

Lucrările de realizare a accesului carosabil se vor face cu asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale. În ceea ce privește parcajele și garajele, se vor executa având în vedere respectarea articolului 33 din RGU și anexa nr. 5.

Acces pietonal:

În cadrul amplasamentului studiat accesul pietonal se va face pe trotuarul străzii Slt. Gavrilov Corneliu din trotuarul existent. . În interiorul terenului studiat, fiecare carosabil va fi dimensionat corespunzător normativelor de proiectare în vigoare.

Clădirile rezultate în faza de proiectare vor avea prevăzute pietonale la toate intrările principale și secundare ale imobilelor de locuit.

Pietonalele  de-a lungul carosabilelor se vor amenaja de către beneficiar, odată cu amenajarea căilor de acces în incintă.

Se va amenaja 3 accese de incinta-2 auto si unul pietonal.

Alimentarea cu apă :

Alimentarea cu apă potabilă se realizeaza de la reţeaua orăşenească. Din acest branşament se va alimenta rezervorul de apă pentru consum menajer amplasat în camera tehnică din parterul clădirii de locuit.

Agentul termic apa calda 80/60C, se prepara cu cazane (condensatie) murale ce functioneaza cu gaz metan, avand puterea termica de 18kW si 27kW.  Acestea se vor monta in bucatarii. Aceasta se doteaza cu detector de gaze, grila pentru aport aer proaspat conform normativ gaze iar suprafata vitrata va avea suprafata minima impusa de normele si cerintele in vigoare.

Canalizare:

Apele uzate menajere colectate pană la nivelul parterului sunt canalizate gravitațional către rețeaua de canalizare orășenească printr-un cămin de racord amplasat la limita de proprietate.

Canalizarea apelor menajere se va face gravitaţional.

Apele meteorice, care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii, sunt evacuate cu ajutorul coloanelor la rețeaua de canalizare orășenească existentă.

Alimentarea cu energie termică:

Alimentarea cu energie termică a acestei clădiri de locuințe se propune a se realiza independent pentru fiecare apartament, în funcție de decizia beneficiarului din momentul realizării proiectului de autorizație/tehnic.

Alimentarea cu energie electrică:

În prezent există reţele ce vor asigura racordul imobilului rezultat.

Iluminatul stradal este existent. Se va putea asigura iluminatul exterior al incintei, funcţie de intenţia investitorului în faza de proiect de autorizaţie/tehnic.

Alimentarea cu gaze naturale:

În zonă există conducta de gaz metan şi există deci, posibilitatea racordului întregului ansamblu la reţeaua de gaze a municipiului.

Organizarea de santier

In timpul constructiei nu se vor depozita materiale, moloz sau alte deseuri pe domeniul public, se va evita lucrul in intervalul orar 22.00–07.00 si 14.00–16.00 pentru a nu deranja vecinii si se vor lua masuri de atenuare maxima a zgomotului in restul timpului.

Nu sunt prevazute lucrari speciale pentru organizarea de santier.

Lucrarile de executie se vor desfasura in principal in cadrul incintei detinuta de beneficiar. Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca in nici un fel domeniul public.

Organizarea de santier se va realiza in interiorul proprietatii.

Se vor monta panouri provizorii cu schelet metalic cu inchideri din folie. Acestea se vor monta pe socluri din beton prefabricat, faca afectarea stratului de finisaj existent pe teren.

b)cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/proiecte/activități. Proiectul ce urmeaza sa fie implementat, prezinta aceleasi similitudini ca functiunile cladirilor vecine, si anume functiunea de locuinta. Impact prognozat, nesemnificativ, cu intensitate mai crescuta in perioada de executie. In timpul folosirii spatiilor de locuit nu se estimeaza impact semnificativ asupra factorilor de mediu. Prin edificarea acestei constructii si utilizarea acesteia in scopul pentru care a fost construita, nu s-a identificat nici un impact negativ. Impactul este unul pozitiv, deoarece se doreste edificarea unei constructii noi, cu un design contemporan, realizat din materiale durabile de buna calitate. Prin aceasta investitie se poate realiza impactul pozitiv si nu consideram ca trebuie luate masuri de reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului.

c) utilizarea resurselor naturale-nu este cazul

d) producția de deșeuri:  deșeurile rezultate în urma lucrărilor de execuție a proiectului vor fi gestionate cu respectarea prevederilor legislației specifice. Pentru deseurile produse pe perioada funcționării este propusă o platformă de depozitare deșeuri, aflată in subsolul cladirii. Tipurile de deseuri rezultate : Hartie/Carton = codificare 15.01.01 ; Plastic/P.E.T. = codificare 15.01.02; Sticla = codificare 15.01.07; Lemn = codificare 15.01.03; Metal = codificare 15.01.04

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor). Desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul propus va determina o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă; În timpul construcției se va evita lucrul în intervalul orar 22.00-07.00 și 14.00-16.00 pentru a nu deranja vecinii și se vor lua măsuri de atenuare maximă a zgomotului și disconfortului, în restul timpului.

Pentru acest proiect titularul a obținut notificarea H15/nr. 455/22.11.2017 emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea în care se specifică că proiectul ”este în concordanță cu legislația nationala privind normele de igienă și sănătate publică cu următoarele condiții:

- ”respectarea prevederilor Ord. MS. 119/2014 – in special cap.I “Norme de igiena referitoare la zonele de locuit” .

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor. Accesul la drumul public trebuie să permită intervenția pompierilor, cu mijloace auto, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 286 din 02.05.2017 emis de Primaria Municipiului Tulcea pentru acest proiect.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este în intravilanul localității Tulcea, str. Gavrilov Corneliu, nr.185B-187, pe un teren proprietate privată, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 286/02.05.2017 emis de U.A.T. Municipiul Tulcea.  Clădirea propusă a se realiza prin proiect este la o distanță de 3,35 m față de limita de proprietate din Nord; 1,08 m față de limita de proprietate din sud; 8,36 m față de limita din est și 3,89 m față de limita din vest. Titularul a initiat PUZ si a obtinut HCL nr. 215 si Aviz nr. 43/24.08.2017 pentru implementarea PUZ-ului .

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare nu va exista impact.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora. In timpul constructiei nu se vor depozita materiale, moloz sau alte deseuri pe domeniul public, se va evita lucrul in intervalul orar 22.00–07.00 si 14.00–16.00 pentru a nu deranja vecinii si se vor lua masuri de atenuare maxima a zgomotului in restul timpului.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta prevederile  notificarii emise de Direcția de Sănătate Publică Tulcea pentru acest proiect si a Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 286 din 02.05.2017, emis de Primaria Municipiului Tulcea ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A. ............./...............2017

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.