PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către COMUNA JIJILA cu sediul în localitatea Jijila, str. Principală, nr.77, judetul Tulcea,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 12006/31.10.2016 și a ultimelor completări înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 12472/10.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările  şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.10.2017, că proiectul   „Înființare sistem public centralizat de canalizare  al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” propus a fi amplasat în intravilanul şi parțial în extravilanul localităţii Jijila, judeţul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 10, lit.b.  (proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto), pct.11, lit.c (stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa 1).

Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune:

* realizarea unei rețele de canalizare pe strazile str. Sportului, str. Victoriei, str. Industriei, drumul national DN 22-E87, str. Salcâmilor, str. Telegraf Sud tronson 1 și 2, str. Parcului, str. Horei, str. Gârlișoara, str. Idilei

* construirea unei stații de epurare cu o capacitate de 645 mc/zi  dimensionată pentru un număr de 4300 locuitori echivalenti.

* construirea unei stații de pompare intermediară.

* branșamente de canalizare menajeră în număr de 202 bucati.

*126 cămine principale de canalizare

Lungimea totală a rețelei de canalizare va fi de 7287,70 ml din care 6227,70 ml sunt rețele de canalizare cu circulație gravitațională și 1060,00 ml rețele de canalizare cu circulație forțată. Din cei 6227,70 ml de canalizare gravitaționala, se vor monta:

*rețele cu diamentrul de 250 mm=4353,10 ml

*rețele cu diametrul de 160 mm=65,00 ml

*rețele cu diamterul de 110 mm=1809,60 ml

Rețeaua de canalizare cu circulație forțată cu lungimea de 1060,00 ml se va realiza cu diametrul de 110 mm.

Suprefețele de teren ocupate de proiect vor fi:

*suprafața ocupată definitive de stația de epurare este de 1008,00

*suprafața ocupată definitive de stația de pompare va fi de 64, 00 mp

*suprafața ocupată definitiv de cele 126 cămine principale de canalizare, de cele 192 cămine de   branșament cu dn 300 și de cele 10 cămine de branșament cu dn 400 va fi de 237,37 mp.

Stația de epurare va fi amplasată ăn partea de vest a localității, pe marginea zonei inundabile-balta Jijilei. Suprafața de teren necesară amplasării stației de epurare și a bazinului de pompare/omogenizare este de 1008 mp și va fi împrejmuită cu panouri din plasă zincată bordurată cu stâlpi de oțel și fundații din beton.

Stația de epurare proiectată va fi modular, containerizată, supraterană și complet automatizată, astfel încât în prima etapă de realizare a sistemului de canalizare să fie montate 2 din cele 5 module de epurare biologică, respective 2 module x 1000 persoane echivalent. Modulele biologice pot fi introduce în sistemul de epurare progresiv, pe rând, în functie de debitele influente în stația de epurare.

La punerea în funcțiune capacitatea minima de lucru va fi de 25%, respective 1 modul de 1000 locuitori echivalent=250 locuitori echivalent.

Treptele de epurare cuprind următoarele etape:

*epurare mecanică: omogenizarea apelor uzate influente cu supernatantul rezultat din diferite zone ale fluxului tehnologic, sitarea grosieră și fină, deznisipare, eliminare grăsimi,decantare primară cu eliminare de nămol primar și nămol rezultat din precipitarea chimică a fosforului prin pompare.

*epurare biologică a apelor care va asigura îndepărtarea biologică  a carbonului și cu eliminarea compuților de azot și fosfor, prin procese bazate pe denitrificare și nitrificare, derulate concomitant ân spații separate.

*deshidratarea nămolului stabilizat până la 20-24% SU și depozitarea temporară în condițiile de siguranță împuse în normative.

Stația de epurare este concepută pentru funcționare continua și are în componență următoarele:

*stația de pompare apă uzată cu sitare

*modul de omogenizare și stocare nămol

*stație compactă de epurare mecano-biologică

*bazin de stocare nămol

*stație de deshidratare nămol

Apa epurată va fi evacuate gravitational în emisar-balta Jijilei, prin intermediul unei conducte cu o lungime de 35 ml.

Deshidratarea nămolului se realizează într-o stație automata de deshidratare nămol formată din: pompă cu surub pentru alimentarea presei cu nămol, instalație de preparare dozare coagulant pentru condiționarea nămolului înainte de intrarea în presă.

Întreaga stație va fi comandată de un modul de comandă și deservire care asigură funcționarea în regim automat.

Stația de pompare va fi o construcție îngropată din beton, cu înălțimea de 4 metri. Dimensionarea stației de pompare va fi făcută pentru un număr de 750 locuitori echivalenți.

Pentru acest proiect titularul a obținut avizul de gospodărire a apelor nr.63/03.10.2017 modificator al avizului nr. 1/10.01.2017.

b)cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/ activități. În realizarea prezentului proiect s-a luat în considerare amplasamentul existent al rețelelor de alimentare cu apă cât și viitoarele amplasamente care se vor realiza prin proiectul de modernizare sistem apă potabilă. În proiectare s-au luat în considerare rețelele existente pentru furnizarea gazelor naturale.

c)utilizarea resurselor naturale- folosința actuală a terenului și cea propusă, conform certificatului de urbanism nr. 46/03.10.2016 emis de Primăria Comunei Jijila este de ” drumuri stradale, drum european E 87, teren agricol”. Drumul național va fi  traversat prin foraj orizontal. Proiectul presupune utilizarea unor agregate naturale sortate și reutilizarea pământului excavat din șanțuri.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate sunt cele din timpul  executării lucrărilor la proiect  și deșeuri menajere, care vor fi predate unei societăți autorizate în acest sens. În incinta organizării de șantier  va fi stabilită o platformă de colectare a deșeurilor.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul propus va determina o limitare a zgomotelor.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: minor

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este în intravilanul localității pe străzile Sportului, str. Victoriei, str. Industriei, drumul national DN 22-E87, str. Salcâmilor, str. Telegraf Sud tronson 1 și 2, str. Parcului, str. Horei, str. Gârlișoara, str. Idilei, str. Toamnei, str. Brutăriei,  drum agricol de de exploatare 571/5 , 771/2 și în extravilanul localității (T 19, P 573/5), pe un teren domeniu public de interes local și național, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 46 din 03.10.2016, emis de Primăria Comunei Jijila.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura în intravilanul localității, în lungul drumurilor sătești, iar stația de epurare se va amplasa pe teren agricol, in imediata vecinatate a balții Jijila.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                                     de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- Proiectul  se suprapune cu ROSPA 0073 Măcin Niculițel. Pentru acest proiect titularul a obținut avizul  favorabil nr. 177/14.06.2017, fără conditii, emis de  Administratia Parcului Național Munții Măcinului.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- lucrările se vor desfășura  în intravilanul localității, pentru care titularul a obținut  notificarea nr. 380/8.11.2016, cu condiții emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea.

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată) în condiții normale de exploatare

-natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

- În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare va fi un impact socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul  se suprapune cu ROSPA 0073 Măcin- Niculițel.

Pentru acest proiect titularul a obținut avizul  favorabil nr. 177/14.06.2017, fără conditii, emis de  Administratia Parcului Național Munții Măcinului.

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 46 din 03.10.2016, emis de Primăria Comunei Jijila, prin avizul de Gospodărire a Apelor nr. 63/03.10.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii:

Camelia MICU

Întocmit,

Consilier superior:

Laura Matetovici

Afişat pe site-ul APM Tulcea, azi 4106/17.10.2017