DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 726/31.08.2018

## Revizuită în data de.......03.2022

## DRAFT

Ca urmare a solicitării de revizuire a acordului de mediu nr. 726/31.08.2018, adresate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ,  cu sediul în loc. Mediaş, str.Piaţa C. I. Motoș, nr.1, jud. Sibiu, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9475/09.07.2021, a adresei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 22/03.05.2018 privind delegarea competenţei cu privire la  parcurgerea în totalitate a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 11791/23.08.2021, și a completărilor cu nr. 12824/17.09.2021, nr. 13283/28.09.2021, nr. 2052/15.02.2022, nr.2592/23.02.2022  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.02.2022, privind revizuirea actului de reglementare emis de APM Tulcea, respectiv decizia etapei de încadrare nr. 726/31.08.2018 pentru proiectul  " Reparatia Conductei Dn1200mm  Isaccea-Negru Voda, Tranzit 3 in urma inspectiei cu PIG inteligent”, propus a se realiza pe raza județelor Tulcea și Constanța, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2, la pct.13. lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus intră sub incidenţa art.28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul se suprapune cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0100 Stepa Casimcea și ROSPA0019 Cheile Dobrogei și ROSCI0012 Recifii Jurasici Cheia.

d) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul prevede lucrări de intervenţie/reparație a conductei Dn 1200 Isaccea-Negru Voda, Tranzit 3, ce constau în repararea a 6 traversări aeriene cu o lungime totală de 320 m, repararea în 11 locații a unor defecte cu lipsă de material ≥ 30% din grosimea de perete prin procedee care nu necesită oprirea conductei sau reducerea/modificarea parametrilor de operare și repararea definitivă a unui defect străpuns provocat de terți.

Lucrările de reparații a traversărilor aeriene constau in refacerea izolației pasive la intrarea/ieșirea din pământ a conductei pe o lungime de cca. 5 m de fiecare parte, refacerea insulelor de protecție, curățirea și vopsirea zonei aeriene a conductei și a pilonilor de susținere.

Izolarea tronsoanelor de conductă la care se va interveni pentru repararea defectelor în cele 11 locații identificate se va realiza prin aplicarea de tehnologii cu învelișuri complexe din materiale compozite. Se va utiliza un sistem de izolație anticoroziv foarte întărit, cu grosimea de cel putin 3 mm, aplicată la rece, bandă de protecție anticorozivă biadezivă, bandă de protecție mecanică, astfel încât să se elimine posibilitatea deteriorării izolației și implicit apariția de noi defecte de coroziune.

Toate suprafețele supuse izolării se vor curăța mecanizat prin jet abraziv (sablare). Defectele mici de coroziune (cele cu lipsă material sub 30%), identificate după curățarea prin sablare, se vor proteja utilizând inhibitori de coroziune și materiale de umplere pentru refacerea suprafeței materialului tubular.

Pe raza județului Tulcea, terenul ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse prin proiect se află în extravilanul localităților Mihai Bravu, Baia și Mihail Kogălniceanu, și sunt proprietate privată, proprietăți particulare ale persoanelor fizice/juridice, pășune, domeniul public de interes local și național, conform certificatului de urbanism nr.146/13089/14.12.2017, emis de Consiliul Judetean Tulcea.

Folosința actuală a terenurilor este: teren arabil, terenuri neproductive (mocirle și smârcuri). Destinația terenurilor propusă, conform Planurilor Urbanistice Generale aprobate: traseu conducte de transport gaze naturale, rețele de îmbunătățiri funciare, teren arabil, ape.

Pe raza județului Constanța, terenul ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse se află în domeniul public și privat al localităților Fântânele, Cogealac, Grădina și Nicolae Bălcescu și proprietate privată persoane fizice și juridice. Folosința actuală a terenurilor este: căi comunicații rutiere, arabil, pășune, parc eolian și construcțiile aferente acestora, conform certificatului de urbanism nr.133/12.12.2017, emis de Consiliul Judetean Constanta.

Lucrările care fac obiectul prezentului proiect:

| Ocol Ocol Silvic Hârșova | U.P. | Unitatea amenajistică (u.a.) | Suprafeţe de teren ce se ocupă temporar din fondul forestier național |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fără defrișare (ha) | Cu defrișare (ha) | Total (ha) |
|  | V Târgușor | 23NN2 | 0,0372 | 0 | 0,0372 |
|  |  | 22A | 0 | 0,0248 | 0,0248 |
| Total | 0,062 |

Repararea traversărilor aeriene

Elementele traversărilor aeriene supuse operaţiilor de întreţinere/reparaţie sunt:

-	conducta de transport gaz;

-	piloni de susţinere;

-	elemente de reazem;

-	elemente auxiliare (aripioare elicoidale pentru combaterea vibraţilor).

Lucrările de întreținere/reparație la partea subterană a conductei constau în:

•	execuţia a două gropi de poziţie;

•	îndepărtarea izolaţiei de bitum prin răzuire pe o lungime de 5 m în sol la fiecare din capetele supratraversării;

•	curăţirea prin sablare a conductei pe lungim de 5 m în sol;

•	aplicarea  izolaţiei cu benzi aplicate la rece de tip foarte întărit;

•	verificarea calităţii izolaţiei;

•	astuparea gropii;

•	refacere insulelor de protecţie prin betonare.

Lucrările de întreținere/reparație la partea aeriană a supratraversării constau în:

•	îndepărtarea izolaţiei din benzi aplicate la rece pe o lungime de 1 m de la suprafața solului;

•	sablarea conductei prin utilizarea dispozitivelor de sablare ;

•	aplicarea de răşini epoxidice cu grosimea de minim 3 mm pe 1 m de la ieşirea respectiv intrarea în sol;

•	vopsire.

Pentru grinzi şi console se vor realiza următoarele lucrări:

•	se îndepărtează stratul de oxid şi se reface protecţia anticorosivă prin vopsire conform procedurii prezentate;

•	se va înlocui materialul izolator dintre conductă şi brăţările de prindere. Materialul izolator ce se va utiliza în locul covoraşelor de cauciuc existente, va fi  placă de teflon de minim 15 mm grosime.

•	se verifică starea reazemelor mobile cu role şi a celor fixe şi se înlocuiesc reazemele deteriorate sau cele blocate, verificându-se elementele de izolare;

•	pentru elementele auxiliare ale reazemelor mobile (plăci, opritoare, gusee.) se îndepărtează stratul de oxid şi se reface protecţia anticorozivă.

Reizolarea conductei subterane presupune următoarele lucrări:

a) Decopertarea zonei în care se vor efectua lucrările de reizolare. Decopertarea se va executa mecanizat până la distanţa maximă de apropiere de 0,2 m faţă de conductă. Sub această distanţă pământul se va îndepărta manual fără a atinge suprafaţa conductei cu muchii ascuţite. Săpătura se va realiza manual cu 0,5 m sub generatoarea inferioara a conductei.

b) Curăţirea suprafeţei conductei în zona defectului. Îndepărtarea urmelor de pământ se va face cu perii de plastic şi de sârmă.

d) Îndepărtarea izolaţiei de protecţie anticorosivă existentă,  faţă de defect la care se adaugă 2 m suplimentari (1m înainte de defect şi 1 m după defect).

e) Izolarea tronsoanelor de conductă la care se va interveni pentru repararea defectelor se va realiza cu un sistem de izolație anticoroziv foarte întărit pe baza de caucuic butilic pe suport de polietilenă, cu grosimea totală de cel puțin 3 mm, aplicată la rece. Toate suprafețele supuse izolării în șantier se vor curăța mecanizat prin jet abraziv (sablare). Înainte de aplicarea izolației noi la tronsoanele la care s-a intervenit, toate defectele mici de coroziune, care nu se repară prin aplicarea de kit-uri de reparare (cu cele cu lipsă de material sub 30%) dar care sunt identificate după curățare, se vor proteja utilizând inhibitori de coroziune și materiale de umplere pentru refacerea suprafeței materialului tubular. După aplicarea inhibitorilor de coroziune, cavitățile defectelor se vor umple cu materiale compozite pe bază de rășini epoxidice pentru refacerea fizică a suprafeței exterioare a materialului tubular. După întărire, zonele respective se vor netezi prin șlefuire cu hârtie abrazivă prntru a preveni deteriorarea sistemului de izolare ce urmează a fi aplicată.

f) Se efectuează operaţiile tehnologice din etapa de reparare propriu-zisă a defectelor, specifice procedeului de reparare utilizând materiale pe bază de mastic cu răşini epoxidice rezistent la temperaturi ridicate. Repararea se va executa numai de personal autorizat pentru acest tip de reparaţii.

g) După aplicarea masticului pe bază de răşini epoxidice rezistent la temperaturi ridicate se sudează petecul adecvat defectului, după care se pregăteşte zona respectivă prin aplicarea unui strat de compozit cu mastic bituminos cauciucat, care se nivelează asfel încât să nu apară goluri.

Repararea va fi executată de o firmă specializată pentru acest tip reparaţii şi va cuprinde cel puţin următoarele operaţii:

h) Refacerea izolaţiei de protecţie anticorosivă pe tronsonul de conductă pe care s-au efectuat lucrările de mentenanţă. Refacerea izolaţiei se va executa cu un sistem de izolare de tip „foarte întărit” C50 de cel puţin 3 mm.

i) Verificarea izolaţiei aplicate se execută  pe tronsoane de conductă.

j) Acoperirea tronsonului de conductă pe care s-au efectuat lucrările de mentenanţă, prin umplerea cu pământ şi compactarea şanţului în care este amplasat tronsonul de material tubular reizolat şi refacerea terenului din zona de lucru şi redarea sa la starea iniţială (refacerea stratului vegetal, efectuarea de arături şi de operaţii de fertilizare a solului).

După efectuarea lucrărilor de reizolare pe tronsoanele menţionate, şantul se va umple manual cu pământ mărunţit şi cernut până la 20 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Compactarea se va efectua manual, în straturi de 20 cm. Restul umpluturii se poate executa şi compacta mecanizat.

Stratul vegetal se va repartiza uniform. Terenul va fi readus la starea iniţială.

Racordarea la rețele utilitare existente în zonă

În etapa de execuție a proiectului și în perioada de operare  nu este necesară racordarea la rețele utilitare (alimentare cu apă, sistem de canalizare, alimentare cu energie electrică).

Bilanţul teritorial al suprafetelor ocupate temporar pentru execuţia reparaţiilor la conducta proiectată pe raza judeţelor Tulcea şi Constanţa

| Județ | Localitate | Punct de intervenţie/reparație, lungime |
| --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Lungime tronson conductă, m | Tip de lucrări |
| Tulcea | Mihail Kogălniceanu | TA 1 | 45 | Reizolare conductă existentă puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare, refacere insule de protecție |
|  | Mihai Bravu | TA 2 | 48 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  | Baia | TA 3 | 63 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  |  | TA 4 | 64 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  |  | IZ 1 | 11 | Reizolare tronson conductă subterană |
| Constanța | Fântânele | IZ 2 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 3 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 4 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 5 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 6 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 7 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  | Cogealac | IZ 8 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 12 | 12 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  | Grădina | IZ 9 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 10 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | IZ 11 | 1 | Reizolare tronson conductă subterană |
|  |  | TA 5 | 70 | Reizolare conductă existentă puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  |  | TA 6 | 30 | Reizolare conductă existenta puncte de intrare/ieșire din pământ, vopsire supratraversare și piloni de susținere, refacere insule de protecție |
|  | Nicolae Bălcescu | R1 | - | Repararea unui defect străpuns (fără oprirea conductei) |

Bilanț teritorial al suprafețelor ocupate temporar

| Județ | UAT | Punct de intervenție | Suprafata ocupata temporar [mp] | Suprafața totală ocupată temporar pe raza UAT [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulcea | Mihail Kogălniceanu | TA 1 | 770 | 770 |
|  | Mihai Bravu | TA 2 | 800 | 800 |
|  | Baia | TA 3 | 950 | 2166 |
|  |  | TA 4 | 960 |  |
|  |  | IZ 1 | 256 |  |
| Suprafață ocupată temporar Județul Tulcea | 3736 |
| Constanța | Fântânele | IZ 2 | 100 | 600 |
|  |  | IZ 3 | 100 |  |
|  |  | IZ 4 | 100 |  |
|  |  | IZ 5 | 100 |  |
|  |  | IZ 6 | 100 |  |
|  |  | IZ 7 | 100 |  |
|  | Cogealac | IZ 8 | 100 | 372 |
|  |  | IZ 12 | 272 |  |
|  | Grădina | IZ 9 | 100 | 1940 |
|  |  | IZ 10 | 100 |  |
|  |  | IZ 11 | 100 |  |
|  |  | TA 5 | 1020 |  |
|  |  | TA 6 | 620 |  |
|  | Nicolae Bălcescu | R 1 | 240 | 240 |
| Suprafață ocupată temporar Județul Constanța | 3152 |
| Suprafața totală ocupată temporar | 6888 mp |

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la punctele de intervenție se va realiza utilizănd drumurile existente aflate în vecinătatea traseului actual al conductei.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de șantier pentru județul Tulcea se va organiza în cadrul SMG Isaccea amplasat în localitatea Isaccea, iar pentru județul Constanța se va organiza în cadrul Sector Năvodari amplasat în localitatea Năvodari.

b)cumularea cu alte proiecte existente şi /sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversitatii: nu este cazul.

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi deşeuri din construcţii, vor fi valorificate/eliminate prin agenţi economici autorizaţi.

Toate deşeurile generate în timpul lucrărilor de execuţie se vor colecta/depozita în spaţii special amenajate, pe categorii de deşeuri şi predate către operatori autorizaţi pentru valorificare/eliminare.

e)poluarea şi alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuţie a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depaşi nivelul prevăzut de SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umana – de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat în jud.Tulcea si jud.Constanta

b) bogaţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere şi mediul marin – nu este cazul;

-zone montane ţi forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – amplasamentul se suprapune cu arii protejate ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si ROSPA 0100 Stepa Casimcea si ROSPA0019 Cheile Dobrogei si ROSCI0012 Recifii Jurasici Cheia.

-zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară si hidrogeologică– amplasamentul se suprapune cu arii protejate ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si ROSPA 0100 Stepa Casimcea si ROSPA0019 Cheile Dobrogei si ROSCI0012 Recifii Jurasici Cheia.

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impact minor, se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu şi lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calităţii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ, doar pe perioada de construcţie şi se va limita doar la perimetrul studiat fără a fi afectate condiţiile de viaţă ale speciilor din zonă.

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

- intensitatea şi complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcţie, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu şi lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare şi exploatare a proiectului va fi redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiţie. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pământul va fi depozitat pe terenul amplasamentului. Se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate – Proiectul  se suprapune cu arii protejate ROSPA0100 STEPA CASIMCEA, ROSCI0201 PODISUL NORD DOBROGEAN, ROSPA0019 CHEILE DOBROGEI și  ROSCI0215 RECIFII JURASICI CHEIA, dar nu va afecta semnificativ siturile Natura 2000 si nici speciile sau habitatele pentru care au fost desemnate acestea deoarece:

- Proiectul intersectează arii naturale protejate doar  în următoarele puncte de intervenție:

Județul Tulcea:

 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean care se suprapune cu ROSPA0100 Stepa Casimcea în zona de interventie TA4;

Judetul Constanta:

 ROSPA0019 Cheile Dobrogei în zona de intervenție TA5,TA6 și IZ11;

 ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia care se suprapune cu ROSPA0019 Cheile Dobrogei in zona de interventie TA6.

- Lucrările proiectate nu vor include acțiuni de  construcție care să ducă la modificări fizice în interiorul siturilor Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0100 Stepa Casimcei, ROSPA0019 Cheile Dobrogei și ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia (utilizare definitivă a terenului, modificări ale habitatelor etc).

- Lucrările de reparație a conductei existente nu vor genera un impact direct sau indirect semnificativ asupra zonelor de hrănire, reproducere, nu provoacă o deteriorare sau pierdere semnificativă a habitatelor naturale de interes comunitar. Totodată, proiectul nu implică utilizarea vreunei resurse de care depinde diversitatea biologică specifică ariilor naturale protejate.

- Persistența perturbării speciilor de păsări se limitează la faza de construcție și va fi pe termen scurt  până la finalizarea lucrărilor. Intervențiile la conducta existentă Isaccea – Negru Vodă, Tranzit 3 sunt punctuale și de scurtă durată cu impact redus, temporar, asupra speciilor de păsări de interes conservativ.

- Impactul lucrărilor de reparație asupra fondului forestier este nesemnificativ, suprafața ocupată în fond forestier este redusă, iar volumul de defrișat este de 0,0 mc.

- Se apreciază că impactul potențial asupra speciilor de mamifere va fi nesemnificativ având în vedere ca acestea prezintă ușurință în deplasare și se vor retrage către terenuri învecinate cu funcții ecologice asemănătoare.

- Se va ține cont ca lucrările din zonele de intervenție TA 4, TA 5, TA 6 și IZ 11 să fie supravegheate cu atenție și să fie executate cu minim de intervenții, astfel încât efectele asupra biodiversității să fie nesemnificative.

Titularul a obţinut  Aviz nr. 12/15.02.2022 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate cu următoarele condiții:

1.	se vor respecta prevederile Planului de management şi ale Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSC10215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Recifii Jurasici Cheia;

2.	pe toată durata de desfăşurare a proiectului este interzisă distrugerea sau colectarea cuiburilor şi ouălor, capturarea sau omorârea puilor şi păsărilor adulte, distrugerea locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă, perturbarea păsărilor în orice perioadă din an;

3.	respectarea prevederilor art. 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

4.	măsurile necesare refacerii stării de conservare a habitatelor naturale şi a populaţiilor speciilor afectate în caz de accident vor fi avizate de către ANANP şi vor fi implementate pe cheltuiala titularului proiectului;

5.	toate etapele proiectului se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică prezenta şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de către autorităţile competente;

6.	beneficiarul are obligaţia de a respecta cu stricteţe legislaţia de mediu în vigoare şi în special prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

7.	beneficiarul are obligaţia să menţină curată suprafaţa pe care lucrează şi din vecinatatea acesteia, fără depozitarea materialelor de orice fel în afara sectorului pe care este autorizat să lucreze;

8.	depozitarea temporară a utilajelor, echipamentelor, materialelor şi a deşeurilor se va face numai în spaţii special destinate, în afara ariilor naturale de interes conservative;

9.	toate lucrările se vor executa fără a degrada zonele invecinate investiţiei, suprafeţe utilizate de specii de interes conservativ a căror prezenţă depinde de calitatea habitatului respectiv;

10.	utilajele folosite pentru realizarea proiectului nu vor fi lasate pe suprafaţa ariilor protejate în afara perioadelor de lucru. Este interzisă spălarea acestora pe suprafaţa ariilor naturale protejate.

11.	se interzice incendierea vegetaţiei uscate sau verzi, formate din stuf, papură, rogoaze, sau alte plante palustre;

12.	capturarea sau uciderea a unor exemplare de faună sălbatică din speciile protejate va fi anuntată imediat ANANP şi autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

13.	respectarea traseelor şi a căilor de acces pentru utilaje precum a tehnologiei de execuţie;

14.	informarea tuturor lucrătorilor cu privire la prezenţa ariilor naturale protejate ROSC10201 Podişul Nord Dobrogean, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Recifii Jurasici Cheia si respectarea de către acestia a prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia speciilor de floră şi faună salbatică.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa - titularul a obţinut Avizul emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor nr. 42/18.09.2020 cu următoarele condiții:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele autorizaţile necesare, conform legii.

- Beneficiarul şi proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligaţia să anunţe orice modificare faţă de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia;

- În timpul executării lucărilor vor fi luate toate măsurile necesare pentru a nu fi afectată calitateaapei cursurilor de apă Taița, Ceamurlia și Hamangia. Să nu depoziteze material de niciun fel în zonele de protecție și în albiile cursurilor de apă. Să nu afecteze stabilitatea și să asigure scurgerea apei.

- În cazul producerii unei poluări accidentale, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului şi respectiv constructorului;

- Se interzice orice evacuare de ape uzate în apele de suprafață;

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului şi elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare;

- Prin realizarea investiției nu se vor aduce modificări secșiunilor albiilor cursurilor de apă. Se vor refce consolidările de maluri ale albiilor afectate în timpullucrărilor de reparații;

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul indeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederior Legii Apellor nr. 107/1996, modificată și completată;

- După terminarea lucrărilor, zona afectată va fi adusă la forma și caractristicile inițiale;

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum data de finalizare a acestora.

- După realizarea investiţiei, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii şi, după caz, şi din celelalte zone de execuţie a obiectivului, care ar putea afecta funcţionalitatea ulterioară a lucrărilor existente;

- Pe perioada nopții lucrările vor fi semnalate corespunzător;

- După terminarea execuției lucrărilor, constructorul are obligația să elimine toate deșeurile rezultate, în locuri amenajate și puse la dispoziție de administrația locală;

Conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor.

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) privind regimul deşeurilor

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul .

- să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

-deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depăsească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea ăn depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM –CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corecta a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

-  la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevazute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 146/13089 din 14.12.2017, emis de Consiliul Județean Tulcea și certificatul de urbanism nr. 121 din 133 din 12.12.2017  emis de Consiliul Județean Constanța;

-  în vederea protejării tuturor speciilor de floră și faună din ariile naturale protejate, se vor respecta prevederile OUG 57/2007, fiind interzise:

a) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare a speciilor de faună și avifaună;

b) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

e) orice formă de recoltare/capturare/ucidere/distrugere/vătămare a exemplarelor de flora și faună sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

lucrările se vor efectua etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apă, aer, sol și subsol) și biotic (floră și faună), precum și pentru reducerea impactului generat de proiect asupra biodiversității;

- în cazul producerii accidentale a vreunui prejudiciu se vor anunța în cel mai scurt timp atât autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și administratorul ariei naturale protejate, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- se va utiliza suprafaţa minimă necesară reparării conductei și vor evita pe cât posibil zonele învecinate;

- nu vor fi introduse specii alohtone, renaturarea zonelor afectate fiind realizată cu plante specifice florei spontane locale;

- se vor diminua, pe cât posibil, zgomotele produse în perioada de execuţie a lucrărilor (reducerea zgomotului la sursă);

- deşeurile vor fi permanent îndepărtate pentru ca speciile de păsări să nu fie atrase de posibile surse de hrană oferite de acestea (ex. deșeuri menajere),  vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme autorizate;

- limitarea accesului personalului de lucru în împrejurimile zonelor destinate lucrărilor;

- amplasarea echipamentelor de lucru în zone strict delimitate;

- marcarea fronturilor de lucru;

- vor fi utilizate utilaje care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi nu generează zgomot peste limitele admise, fiind asigurată monitorizarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor;

- se va monitoriza implementarea măsurilor de reducere a impactului, precum și eficiența acestora iar, în cazul în care impactul asupra speciilor persistă se vor stabili măsuri suplimentare;

- defrișarea masei lemnoase se va face cu respectarea normelor tehnice de exploatare și curățare a suprafeței de crăci și resturi vegetale;

- se va adopta tehnologia de exploatare care sa producă prejudicii minime asupra solului și vegetației din zona limitrofă perimetrului de defrișat.

Pentru a se preveni riscul producerii unor victime accidentale dintre speciile de faună de interes comunitar  cu mobilitate medie sau ridicată și care pot să ajungă în zona planului,  sau speciile de păsări care tranzitează amplasamentul se vor lua următoarele măsuri:

- se va limita viteza vehiculelor pe drumurile din zona lucrărilor propuse sub 30 km/h;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, astfel încât să se reducă la minim numărul lor, pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate. De asemenea pentru reducerea emisiilor de praf se va proceda la umectarea drumurilor de acces în perioadele secetoase;

- se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor;

- verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zile și eliberarea indivizilor identificați în zona de lucru, în cazul în care în timpul realizării lucrărilor se constată prezența unor exemplare de păsări, amfibieni sau reptile în frontul de lucru, pentru diminuarea impactului asupra acestora; Limitarea accesului personalului de lucru în împrejurimile zonelor destinate lucrărilor;

- lucrările se vor efectua în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor la păsări, respectiv perioada 15 mai – 15 iulie, iar perioada din zi optima pentru desfășurarea lucrărilor nu trebuie să depășească intervalul orar 09:00 – 17:00, pentru a evita suprapunerea cu perioadele foarte active din zi pentru speciile de pasări.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoana care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un înteres legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odata cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință a publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Avizat: Șef Serviciu 					Avizat: Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				Calitatea Factorilor de Mediu

Gabriel IOAN                          			           ing. Elena MICU

Întocmit: Cons. Radu Alina/09.03.2022/13.10

A.A.A. .............../09.03.2022