DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ..........  din 15.05.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORAS ISACCEA, cu sediul în oras Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, jud Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 1242/30.01.2018 si a completarilor ulterioare  nr. 3362/13.03.2018, 5417/23.04.2018, 5884/03.05.2018, 6226/10.05.2018 în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.05.2018, că proiectul „SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A ORASULUI ISACCEA - OBIECT DE INVESTITIE ”PARK & RIDE”, propus a se amplasa in intravilanul orasului Isaccea, str. Zorelelor, nr. 2,  județul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit.b ( Proiecte infrastructura- proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

2)Caracteristicele proiectului

a)Marimea proiectului:

Prin proiectul se va realiza construirea unei parcari supraterane dotata cu centru de inchiriere biciclete, respectiv centru tip park & ride pe terenul din strada Zorelelor nr. 2, Judetul TULCEA. Imobilul propus pentru amenajare este alcatuit din teren necosntruit in suprafata de 4757,0 mp,  situat în intravilanul orasului Isaccea, NC 31895 si este proprietatea privata a orasului Isaccea in conformitate cu prevederile HCL nr.90/2017.

Obiectele care se vor amplasa in teren in scopul realizarii obiectului de investitie Park&Ride sunt:

Ob.l. Centru inchiriere biciclete – 81,54 mp:

Centru de inchiriere biciclete se constituie dintr-o cladire administrativ si o parcare exterioara acoperita pentru biciclete.

Cladirea administrativ cu Sc =50mp si cu regim de inaltime Parter se va realiza cu structura in cadre de beton armat, pereti de zidarie si sarpanta de lemn invelita cu table metalica tip lindab. Cladirea administrativ va fi dotata cu grupuri sanitare si un mic spatiu de depozitare/ reparatii biciclete.

Parcarea exterioara propusa pentru depozitat bicicletele este alcatuita dintr-o platforma betonata, ratele metalice pentru biciclete si o copertina exterioara metalica. Suprafata acoperita este de 31,54mp.

Ob.2.PARCAJE AUTOBUZE SI AUTOTURISME si PLATFORME TRAFIC- S = 1864,05 mp

Prin prezentul proiect se propune amenajarea a 20 de locuri de parcare pentru autoturisme si 5 locuri pentru autocare. Locurile de parcare propuse nu sunt acoperite si sunt dispuse grupat in partea de est a terenului. Asezarea acestora s-a facut astfel incat sa permita suplimentarea numarului de parcari pentru autoturisme.

Incinta se va dota cu un separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor potential contaminate cu hidrocarburi de la autoturisme. De asemenea, apele rezultate de la spalatul platformelor de garare se vor dirija catre separatorul de hidrocarburi.

Ob. 3. Cabina Portar - Sc=8,6mp

La intrarea in parcare se realiza un punct de control acces si plata (daca e cazul) in structura din beton armat si zidarie, fundatii din beton armat si sarpanta de lemn.

Amenajari exterioare  constau in executia aleilor carosabile si pietonale, a rigolelor pentru apele pluviale, a spatiilor verzi toate descrise mai sus.

Intreaga incinta se va ingradi cu imprejmuire trasparenta din plasa rigida de gard, iar pe toate laturile se vor amplasa stalpi pentru iluminat cu becuri eficiente.

Vecinatatile:

- la N : proprietate publica a orasului-strada Zorelelor-NC-31865;

- proprietate privata--Gentemir Vasile

- la E : proprietate publica a orasului-strada Zorelelor-NC-31865;

- la S : proprietate privata –NC 30077

- la V :proprietate privata-Gentemir Vasile;

Retragerile propuse pentru amenajare carosabil, parcare si constructii sunt urmatoarele:

-fata de limita de proprietate din est se pastreaza o zona verde de protectie de  12,3m;

-fata de limita de proprietate din vest se pastreaza o zona verde de protectie de  3.0m iar fata de limita de proprietate din nord este o distanta de 3,2 m;

-fata de limita de proprietate din nord se pastreaza o zona verde de protectie de  3,2m si partial 6,0 m;

-fata de limita de proprietate din sud se pastreaza o zona verde de protectie de  0,5m;

In partea de nord-est se propune o zona verde in latime de cca. 38,0m. In naceasta zona mai ampla de spatiu verde se prevede o posibila extindere ulterioara a parcajelor.

Terenurile adiacente terenului studiat sunt libere de constructii. Singura constructie existenta este spre vest si este situata la o distanta de 42,0m.

Intreaga incinta se va sistematiza astfel incat apele pluviale sa fie dirijate natural spre zona de sud catre strada existenta.

Pentru circulatia pietonala se vor amenaja trotuare – S=321,29mp

S-au prevazut amenajarea unor spatii verzi in suprafata de 2481,52mp

Pe toate laturile terenului se prevad plantatii inalte de protectie in latimi diferite: de la 2,4 m pe latura de nord pana la 3,5 fata de laturile de sud,est si vest.

BILANT TERITORIAL

| TEREN PROPRIETATE BENEFICIAR |
| --- |
| S=4757mp |
| Din care: | EXISTENT | PROPUS |
|  | mp | % | mp | % |
| CONSTRUCTII | 0,00 mp | 0 | 90,14 | 1,89% |
| TEREN CURTI CONSTRUCTII | 4757,0mp | 100% | 0 | 0 |
| PARCAJE, PLATFORME CAROSABILE SI TROTUARE | 0 | 0 | 2185,34 | 45,94% |
| SPATII VERZI | 0 | 0 | 2481,52 | 52,16% |
| POT % | 0 | 1,89% |
| CUT | 0 | 0,02 |

Utilitati

Alimentarea cu apa se va executa prin racord  din conducta de distributie a apei potabile amplasata  in intravilanul localitatii pe strada existenta la estul terenului.  Pe racord se va monta un   camin apometric cu aparat pentru masurarea consumurilor de apa potabila.

Alimentarea cu energie electrica va fi realizata printr-un bransament de la reteaua existenta in zona, in baza unei documentatii intocmite de o societate autorizata. Pentru iluminatul exterior se prevad si un set de panouri fotovoltaice.

Evacuarea apelor uzate se va face intru-un bazinul vidanjabil  tricompartimentata cu separator de hidrocarburi incorporat propusa a se amplasa  in incinta.Capacitatea este de 10,0 mc.

Apele pluviale potential contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe platformele parcajelor, se vor preepura print separatorul de hidrocarburi dimensionat corespunzator.

Instalatii privind stingerea incendiilor

Conform P118/2013, art. 6.1. (4) r) prind constructiile la care trebuie asigurata echiparea cu hidranti exteriori, amenajarea propusa pentru Park&Ride nu necesita echipare cu hidranti exteriori, aceasta fiind obligatorie pentru parcaje supraterane deschise cu mai mult de doua niveluri si aria construita mai mare de 600 m.

Stingerea incendiilor se va asigura prin dotarea incintei cu pichet PSI si stingatoare portabile si/sau transportabile.

Gospodărirea deşeurilor: deşeurile vor fi colectate selectiv şi predate către un operator autorizat.

Accesul rutier  în zona se face pe drumul national DN 22(E87) care asigura legatura orasului cu orasul Macin si,implicit cu cele doua aglomerari urbane Braila si Galati si in est asigura legatura cu municipiul resedinta de judet,Tulcea. Drumul national este in stare buna.

Accesul direct la terenul studiat se face pe drumul local situat in sudul terenului,drum cadastrat NC 31865, strada Zorelelor.Strada Zorelelor se continua in est cu strada Tudor Vladimirescu care are acces in Calea Macin.

Strada Zorelelor este o strada nou creata pentru accesul la terenurile private ale orasului si ale persoanelor fizice si juridice din zona cu punct de plecare capatul strazii Tudor Vladimirescu si cu final in Calea Macin.

Organizarea de șantier va include platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea containerelor tip birou si dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI.

În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile snitare etc.,după care balastul se va curaţa, urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in construcții, paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere in operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate in proiect.

Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Lucrările cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mica.

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier; se va face zilnic transportul muncitorilor;

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzatoare, prevedere și orientare judicioasa în desfășurarea proceselor de execuție.

Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de santier.

b) cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/proiecte/activități.

c) producția de deșeuri: Deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi colectate selectiv corespunzator in pubele si vor fi preluate de o societate autorizata in acest sens.

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general al lucrărilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitării deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

d) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimează că nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In zona localitătilor se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referintă de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

e) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat în intravilanul orasului Isaccea, str. Zorelelor, nr. 2,  identificat prin CF nr. 31895 nr. topografic/nr. cadastral T23, Parcela A 833/31895, județul Tulcea, conform CU nr. 3 din 23.01.2018, emis de PRIMĂRIA ORASULUI ISACCEA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – lucrările se vor desfășura în intravilanul localității, zonă în care se află case de locuit precum și activități comerciale.;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - Amplasamentul nu se afla in arii naturale protejate.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

d) după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

e) eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) se va respecta legislatia specifica privind modul de gestionare a deșeurilor atât în timpul  realizarii proiectului, cât si în timpul funcționării;

i) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

j) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

k) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

l) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

m)se va respecta programul de lucru pe timpul zilei ( se va evita lucrul în intervalul orar 22.00-07.00 și 14.00-16.00),  având în vedere că lucrările  se vor desfășura în intravilanul localității;

n) se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei și STAS-ul 10009/2017 privind nivelul de zgomot:

o) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

p) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 3 din 23.01.2018, emis de PRIMĂRIA ORASULUI ISACCEA.

r) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea modificarii;

s) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

ș) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

t) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Camelia MICU

Redactat  Consilier:

Ec.  Ruxandra SUSAN

Nr.A.A.A……..…../ .............05.2018

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare.