Decizia etapei de incadrare

nr.      din    .03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OUAI ZMEICA, loc. Baia, str. 1 Decembrie, nr. 112, com. Baia, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 2059/13.02.2018 si a completarilor ulterioare cu nr. xxxx/xx.04.2018,  în baza:

- Ordinul nr.135/76/84/1284 din 27.04.2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Ministerului Administrației şi Internelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- Hotararii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.03.2018, că proiectul „ Reabilitare si Modernizare Plot Irigatii Zmeica SPP 5-1 din amenajarea de Irigatii Sinoe, judetul Tulcea”, propus a se realiza în extravilanul loc. Baia, com. Baia, județul Tulcea, F12, T116,A1010, T111-A976, T115-A1004, T113-A990, T113-A993, T114-A1001, A985, A997, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate sunt următoarele:

- Caracteristicile proiectului:

proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.1, lit. c (proiecte de gospodarirea apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigatii si desecari)

Obiectivul se află în extravilanul  loc. Baia, com. Baia, jud.Tulcea, cu folosință actuală teren arabil.

Proiectul

Se desfasoara pe o suprafaţa de teren brută de 1.365,00 ha (suprafaţa netă de 1.365,00 ha) cuprinsă în cadrul teritoriului organizaţiei are următoarele vecinătăţi:

•	la Nord : lacul Goloviţa;

•	la Sud: canalul de aducţiune CA Sinoe;

•	la Est: lacul Zmeica;

•	la Vest: plotul SPP 5-2.

Sursa de apă: lacul Goloviţa.

Apa de irigat este controlată din punct de vedere al calităţii de către coordonatorul hidroedilitar de zonă:

- Administraţia Naţională „Apele Române”–Administraţia Bazinală de Apă–

Dobrogea  -  Litoral .

-  A.N.I.F.  – Filiala teritorială Dobrogea – Unitatea de administrare 12.02.Tulcea

Lucrările din cadrul proiectului se vor executa conform graficului în 12 luni din care 9 luni sunt alocate lucrărilor de construcţii.

Pentru aducerea amenajării de irigaţie O.U.A.I. Zmeica  la parametrii tehnici optimi de exploatare sunt necesare următoarele lucrări de reabilitare şi modernizare:

1  - Reabilitare şi modernizare staţie de punere sub presiune SPP 5-1

•	Reabilitare cuvă staţie de punere sub presiune SPP 5-1

•	Reabilitare clădire cabină energetică

•	Înlocuire batardouri (2buc)

•	Înlocuire gratare reţinere plutitori (2 buc)

•	Reechipare staţie de punere sub presiune cu electropompe noi şi o electropompă de epuisment inclusiv panou electric de protecţie, comandă şi semnalizare,  plutitor de nivel.

•	Instalaţii hidromecanice aferente şi anume vane, clapeţi de reţinere, confuzoare, compensatori de montaj etc.

•	Instalaţii electrice de forţă, de iluminat, prize, consumatori auxiliari şi priză depământ.

2  - Reabilitare şi modernizare reţea de irigaţii

-	Reţea de irigaţie sub presiune propusă pentru reabilitare cu L = 20.599,00 m (Trup I = 7.454,00 m;  Trup II = 13.145,00 m) echipată cu hidranţi.

-	Cămine de vane din beton cu adâncimea (h) de 2,0 m – 14 bucăţi , cu diametrul de  3 m.

Bilant Teritorial

TOTAL SUPRAFAŢĂ O.U.A.I. “Zmeica“, Plot SPP 5-1, propus pentru modernizare şi reabilitare:  1365,00 ha

-	SUPRAFAŢĂ TEREN INCINTĂ SPP 5-1 =  2592 mp

-	SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ:         Sc = 69,31 mp     Sd = 38,88 mp

•	Cabină energetică                           Sc = 24,79 mp     Sd = 38,88 mp

•	Staţie de punere sub presiune SPP 5-1  Sc = 44,52 mp     Sd =  0,00 mp

procentul de ocupare a terenului ( P.O.T.): propus =  2,67 %.

coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.): propus =  0,015

-	SUPRAFAŢA OCUPATĂ DEFINITIV         Sc =  98,91 mp    din care:

	cămine de vane: Sc = 98,91 mp;

procentul de ocupare a terenului ( P.O.T.): propus =  0,15 %.

coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.): propus =  0,00

Structura constructiva – tehnologia de lucru

Metodele utilizate in construire sunt cele clasice, cu respectarea stricta a normativelor in vigoare, in domeniul constructii si instalatii.

Nu vor fi aplicate tehnologii inovative, experimentale.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructii, terenul va fi readus la starea initiala si utilizat conform destinatiei propuse.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua de alimentare cu energie electrică existenta in zona

Alimentarea cu apă : prin statia ANIF din Lacul Golovita.

Apele uzate : Nu este cazul

- Organizarea de șantier

Pentru constituirea organizarii de santier se va construi un grup sanitar cu apa potabila, un depozit de materiale si o baraca pentru personalul de executie; grupul sanitar va cuprinde inclusiv cabine WC mobile, cu rezervoare vidanjabile.

- Localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier se va realiza pe o locatie pusa la dispozitie de beneficiar.

2) Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în extravilanul localităţii Baia, com. Baia, jud. Tulcea.

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – amplasamentul se afla la limita Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si ROSCI 0065 Delta Dunarii si se suprapune cu ROSPA 0031 Delta Dunarii .

3) Caracteristicile impactului potențial

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare nu va exista impact.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul se afla la limita Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si ROSCI 0065 Delta Dunarii si se suprapune cu ROSPA 0031 Delta Dunarii.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 35 / 26.06.2017, emis de Primaria Comunei Baia;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- titularul a obtinut Avizul

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

-  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Camelia MICU

Redactat: Consilier:

Ing.Daniel RAZIM

Nr.A.A.A……..../...........03.2018