PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL, cu sediul in jud. Tulcea, comuna Murighiol, Str. Lacului, Nr. 8, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 10777/27.09.2016, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 12093/01.11.2016 si a completarilor inregistrate cu nr. 3364/13.03.2018, 5208/17.04.2018, 5590/25.04.2018, 6491/15.05.2018, în baza:

- H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanta de urgență  Guvernului nr. 57/ 2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei și faunei salbatice , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011;

- Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania și completată prin Hotărârea de Guvern nr.971 din 2011 (privind modificarea și completarea HG 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

- Ordinului MMDD nr. 1.964/ 2007 și prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

- Legea nr.82/1993 privind Constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.05.2018, că proiectul „Extindere si modernizare alimentare cu apa in localitatea Sarinasuf si Colina”, propus a se realiza in extravilanul si intravilanul localitatii Sarinasuf si Colina , comuna Murighiol, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de extindere și modernizare a sistemului de alimentare cu apă existent în localitățile Sarinasuf și Colina, comuna Murighiol, județul Tulcea, constând din: execuția a două foraje echipate, achiziția și punerea în funcțiune a unui rezervor de apă suprateran, a unei stații de tratare a apei și a unui grup de pompare (amplasate într-o gospodărie de apă împrejmuită), înlocuirea integrală a conductelor de refulare, aducțiune și distribuția apei, cămine de vane, hidranți, cămine apometrice, sistem de comandă și control SCADA.

Conducta de aducțiune din PEHD PE 100, va avea o lungime de 221 m, cu un diametru Dn = 250 mm.

Rețeaua de distribuție va fi realizată din conducte PEHD PE 100 cu diametre variind între 250 și 65 mm, având o lungime totală de 23.482 m.

În localitățile Sarinasuf și Colina se vor face două subtraversări în protecție cu conductă OL, Dn = 300 mm, L = 12 m, ptevăzute cu cămine de golire la ambele capete.

Vor fi executate 85 cămine de vizitare, din beton armat, având dimensiunile Dn = 1000 mm, H = 1,5 m.

Se vor amplasa un număr de 10 hidranți subterani, din care Sarinasuf – 6 hidranți și Colina 4 hidranți, având Dn = 65 mm.

Vor fi racordate prin intermediul unor cămine apometrice 273 gospodării.

Apa va fi prelevată prin intermediul a două puțuri forate la mică adâncime, H = 40 m, având o capacitate Q = 60 mc/h, Dn = 200 mm, care se vor echipa cu două pompe submersibile cu Q = 32-58 mc/h, H = 30-106 mCA, P = 9,2 Kw, prevăzute cu apometre, cu diametrul de 5”. Se vor executa două cămine pentru foraj.

În incinta gospodăriei de apă va fi amplasat un rezervor de apă potabilă cu capacitatea V = 200 mc, metalic, suprateran.

Apa va fi dirijată către consumatori prin intermediul unui grup de pompare prevăzut cu trei pompe, Q = 0-120 mc/h, H = 29,5 – 72,5 mCA, P = 22 Kw.

Gospodăria de apă (puțurile forate, rezervor, stație pompare, instalație clorinare), va fi amenajată și împrejmuită cu gard din plasă zincată bordurată, având porți de acces pietonal și auto, cu latura de 60 m și H = 2,00 m. Incinta va fi iluminată perimetral. Suprafața totală ocupată este de 3.600 mp.

Suprafața totală afectată de lucrările de extindere și modernizare a sistemului de alimentare cu apă este de 22.930 mp, din care:

- Suprafață ocupată definitiv 3.968 mp, din care:

- puțuri, clădiri pentru stația de clorinare, grupul de pompare, rezervorul de apă – 3.600 mp (60 m x 60 m)

- cămine de vane – 191 mp  (85 buc x 1,5 m x 1,5 m)

- cămine apometrice -  175 mp (273 buc x 0,8 m x 0,8 m)

- hidranți exteriori – 2 mp (10 buc x 0,4 m x 0,4 m)

- Suprafață ocupată provizoriu:

- rețele alimentare cu apă – 18.962 mp (23.703 m x 0,8 m)

Organizarea de santier

Organizarea de șantier va cuprinde: amenajarea terenului, împrejmuirea acestuia, amenajarea spațiilor pentru depozitarea materiilor prime și materialelor, parcare vehicule, montarea de barăci metalice pentru personalul de lucru și auxiliar, montarea de grupuri sanitare econologice, alimentarea cu energie electrică a incintei destinate organizării de șantier.

Localizarea organizării de şantier se va realiza in localitatea Sarinasuf, în vecinătatea gospodăriei de apă.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul .

c) utilizarea resurselor naturale : nisip , apa, pietris, lemn

d) producția de deșeuri:

In timpul realizări investiției pot să apară următoarele tipuri de deșeuri de construcții și demolări:

- cod 17 02 03 – materiale plastice - 0,2 tone

- cod 17 02 01 – deșeuri din lemn - 0,8 mc

- cod 17 04 05 – fier și oțel - 0,9 tone

- cod 17 09 04 – amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări (hârtie, carton) - 0,3 tone

Deseurile rezultate vor fi depozitate în containere și prin grija constructorului vor fi transportate către o firmă de procesare a acestora.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort - emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este situat in extravilanul si intravilanul localitatii Sarinasuf si Colina , comuna Murighiol, jud. Tulcea.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

- zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005 - amplasamentul se afla situat partial in ROSPA0031 Delta Dunarii si Complex Razim-Sinoe.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată (temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus ( ireversibil) si unul  socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Amplasamentul proiectului se suprapune parţial cu aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunării-Complexul Razim Sinoie şi se află în vecinătatea ROSCI0065 Delta Dunării, precum şi a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;

- Amplasamentul proiectului este situat  în intravilanul şi extravilanul localităţilor Sarinasuf şi Colina, com. Murighiol.  Pe amplasament nu au fost identificate habitate şi specii de floră şi faună de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile naturale protejate şi care ar putea fi afectate semnificativ de implementarea acestuia;

- Prin implementarea proiectului nu se vor fragmenta habitate naturale de interes comunitar;

- Emisiile şi zgomotul produse în timpul implementării proiectului pot avea un impact negativ pentru biodiversitatea din vecinătatea amplasamentului, dar acesta va fi de scurtă durată, pe perioada de realizare a proiectului;

- Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ negativ dacă vor fi luate o serie de măsuri:  măsuri specifice pentru prevenirea şi protecţia împotriva poluării accidentale; suprafeţele pe care se vor depozita materialele de construcţie, recipienţii şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate vor fi amplasate în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar şi vor fi  impermeabilizate în prealabil, sau vor fi folosite platforme betonate existente sau containere mari pentru deşeurile rezultate; suprafeţele, al căror înveliş vegetal a fost afectat de lucrări, vor fi refăcute şi redate folosinţei lor iniţiale; folosirea unor echipamente şi utilaje corespunzătoare al căror zgomot să nu depăşească limitele legale admise; amplasarea  organizării de şantier în afara ariilor protejate, respectarea prevederilor OUG 57/2007, cu completări şi modificări ulterioare, privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună.

Titularul a obtinut avizul favorabil al ARBDD cu nr. 91/09.11.2016 pentru acest proiect.

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Avizul ARBDD cu nr. 91/09.11.2016  ;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 71/5464 din 06.07.2016, emis de Primaria Comunei Murighiol ;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin avizul SGA nr. 40/12.12.2016;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de  evaluare adecvata.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Șef Serviciu				        			Sef serviciu

Avize,Acorduri,Autorizații			    Calitatea Factorilor de Mediu,

Ing.Camelia MICU						Ing.Elena Micu

Redactat : Consilier superior

Ing. Elizabeth Varzaru

Nr.A.A.A. ............./....................

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.