DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR.........../...................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către PRIMARIA ORASULUI MACIN reprezentata prin Vacaru Gheorghe, cu sediul in jud. Tulcea, oras Macin, str. Florilor, nr.1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 3455/14.03.2018, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 5454/23.04.2018 si a completarilor inregistrate cu nr. 6108/08.05.2018, 6077/08.05.2018, 6198/09.05.2018, în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.05.2018, că proiectul „Serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltarii durabile a orasului Macin – obiect de investitie – Construire autobaza pentru mijloace de transport„ propus a se realiza in intravilanul orasului Macin, str. Crizantemelor, nr.63, jud. Tulcea,, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 la punctul10, lit. b ) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin acest proiect se propune construirea unei autobaze pentru mijloace de transport dotata cu: statie incarcare electrica, garaj, spalatorie, elevator, spatii administrative.

Amplasamentul propus pentru autobaza este pe str. Crizantemelor, nr. 63A, Loc. Macin, Jud. Tulcea.

| TEREN PROPRIETATE BENEFICIAR |
| --- |
| S=9292,98 mp |
| Din care: | EXISTENT | PROPUS |
|  | mp | % | mp | % |
| CONSTRUCTII | 0,0 mp | 0 | 612,75 | 6,59 |
| TEREN CURTI CONSTRUCTII | 9292,98mp | 100% | 9292,98mp | 100% |
| ALEI SI PLATFORME CAROSABILE | 0 | 0 | 1004,62+1834,48= 2839,1 | 30,55% |
| SPATII VERZI | 0 | 0 | 5841,13 | 62,86% |
| POT % | 0 | 6,59% |
| CUT | 0,0 | 0,076 |

Obiectele care se vor amplasa in teren in scopul realizarii autobazei pentru transportul public de persoane sunt:

1.  AUTOBAZA : imobilul va cuprinde:

-spatii administrative si sociale (grup sanitar,birouri,sala de sedinte,paznic etc)

-service auto, birou, depozit piese de schimb;

-spalatorie auto;

2. STATIE INCARCARE BATERII

3. PARCAJE AUTOBUZE SI AUTOTURISME

Autobaza cu o suprafata de 537,51 mp:

Constructia care va adaposti autobaza se propune a se amplasa in partea de sud-est a amplasamentului,la o distanta de 8.00m fata de limita de proprietate. Cladirea Autobaza va avea doua corpuri distincte: unul pentru service autobuze si spalatorie, trei spatii pentru garare autobuze si un corp administrativ care se va desfasura pe doua nivele.

Imobilul pentru autobaza va fi o constructie cu structura din cadre de beton armat si inchideri din zidarie si cu dimensiuile pe laturi astfel:

-spalatoria si service- Iatura mica de 12,22 m si latura lunga de 16,30 m cu o inaltime maxima la coama de max.10,0 m;

-trei spatii de garaj -latime 12,30m si in lungime de 15,10 m, inaltime maxima la coama de 10,0 m;

-spatii administrative latime de 12,30 m si lungime de l2,40 m;

Suprafata construita ocupata de imobil va fi de 537,51mp.

Constructia va cuprinde:

-in partea de est - zona pentru public si personal autobaza: sala de sedinte, grupuri sanitare, informatii, paza, birouri iar la etaj spatii administrative. Este singura parte a constructiei care are regim de inaltime de parter si etaj.

- se prevede un spatiu pentru garare autobuze; acest spatiu este pe un singur nivel,cu inaltime mare necesara functiunii;

-este prevazuta o spalatorie si o zona de reparatii/diagnoza pentru materialul rulant (exclusiv pentru autobuze electrice); acest spatiu este doar pe parter, cu inaltime necesara functiunii; spalatoria va fi dotata cu un sistem de spalare automat care va avea un recuparator de ape uzate;

-in fata imobilului administrativ, pe latura de sud, se prevede un podet de acces cu rampa pentru acces neingradit al persoanelor cu dizabilitati; pe acoperisul imobilului se vor putea amplasa panourile solare pentru preparare apa calda ca si panourile fotovoltaice pentru iluminat exterior.

Statie incarcare baterii

Pe latura de vest a platformei carosabile proiectate, respective la o distanta de 34 m de limita de proprietate s-a prevazut o platforma betonata in latime de 7,2 m pe care se vor monta doua instalatii de incarcare baterii, avand in vedere ca autobuzele vor fi electrice, aceasta zona este acoperita cu o copertina pe o suprafata construita de 15,24mp.

Parcaje autobuze si autoturisme

Pentru parcarea autobuzelor se prevede o parcare cu 3 locuri pe partea de est a terenului, la o distanta de 2,60 m fata de latura de est a terenului. Pentru parcarea autoturismelor pentru angajati si vizitatori se prevede un parcaj cu 9 locuri in partea de est a terenului, la o distanta de 2,6 m fata de limita de proprietate dinspre strada Crizantemelor.

Alimentarea cu energie electrica va fi realizata printr-un bransament de la reteaua existenta in zona. Pentru iluminatul exterior se prevad si un set de panouri fotovoltaice si un sistem de baterii.

Alimentarea cu apa se va face de la reteaua publica a loc. Macin, retea care se gaseste str. Crizantemelor.

Evacuarea apelor uzate provenite de la grupurile sanitare vor fi directionate catre canalizarea existent in zona. Apele uzate de la spalatoria auto se vor preepura intr-un separator de hidrocarburi si apoi se evacueaza in reteaua de canalizare oraseneasca.

Incalzirea spatiilor proiectate si anume spatiile administrative se va face cu radiatoare electrice omologate. Pentru apa calda se vor folosi panouri solare si/sau boilere electrice.

Apele pluviale vor fi directionate gravitational catre spatiile verzi  si catre rigola adiacenta drumului de acces din zona de est. Apele pluviale colectate de pe platformele de trafic si parcare, precum si cele uzate rezultate de la spalatoria auto, vor fi preepurate intr-un separator de hidrocarburi si apoi se vor dirija in sistemul de canalizare.

Constructiile propuse vor fi prevazute cu trotuare din beton  pentru protejarea fundatiilor de apele pluviale.

Platforma pentru depozitarea deseurilor se va amplasa in spatiul verde aproape de accesul in incinta.

Spatii verzi

S-au prevazut amenajarea unor spatii verzi in suprafata de 5841,13 mp – 62,86%.

Accesul pe amplasament

Accesul in incinta se face prin strada Crizantemelor.

Organizarea de santier

Organizarea de șantier va include platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea containerelor tip birou si dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI.

În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile snitare etc.,după care balastul se va curaţa, urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in construcții, paza si stingerea incendiilor.

b) cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale

In executie sunt folosite urmatoarele material produse de beton, caramida, metal, lemn, tabla.

d) producția de deșeuri:

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri :

| Nr. crt | Cod deseu | Tip deseu | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale | 1 mc/an |
| 2. | 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | 16 mc/an |
| 3. | 17 03 02 | materiale plastice | 75 kg/an |
| 4 | 17 02 01 | lemn | 2 mc/an |

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executării lucrărilor de constructii. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile se încadrează in limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/2017 - 50 dB(A).

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

( asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile limitelor admise ;

( efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este situat in intravilanul orasului Macin, str. Crizantemelor, nr.63A, jud. Tulcea .

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati :

- La Nord-Est: str. Crizantemelor domeniu privat UAT Macin

- La Nord - Vest: nr. Cad 32649

- La Sud-Est: str. Crizantemelor

- La Sud-Vest: domeniu privat Oras Macin

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată (temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus ( ireversibil) si unul  socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata .

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 21/2149 din 19.02.2018, emis de Primaria Orasului Macin ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Șef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizații

Ing.Camelia MICU

Redactat : Consilier superior

Ing. Elizabeth Varzaru

Nr.A.A.A…..…../ ……...........2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.