DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. ........... din 25.09.2018

## PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C MACIN  GAZ SRL reprezentata prin Albu Catalin Constantin, cu sediul in oras Macin, str. Malului, nr. 2A, jud Tulcea, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 9571/17.07.2018, si a completarilor ulterioare nr. 11464/03.09.2018, 11846/12.09.2018, in baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia  pentru Protectia Mediului  Tulcea, in calitate de autoritate competenta  pentru protectia mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei  Tehnice de Analiza din data de 25.09.2018,

decide: ca proiectul „LUCRARI DE EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE - ORAS MACIN”, propus a fi amplasat in intravilanul orasului Macin, str. Mihai Bravu – Florilor, identificat prin T98, parcela 2672, judetul Tulcea,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 lit. i) instalatii de conducte pentru gaze si petrol, altele decat cele prevǎzute in Anexa nr.1, si la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Amplasamentul este situat in intravilanul orasului Macin, str. Mihai Bravu – Florilor, identificat prin T98, parcela 2672, judetul Tulcea.

Proiectul propune prelungirea conductei de gaze naturale existenta pe strada Mihai Bravu  cu cca 100 ml, pana in dreptul imobilului din strada Florilor   nr. 2. Conducta va fi din polietilena PE 100 SDR 11, Dn 63, (extindere executata in trotuar).

Conducta de gaze naturale se amplaseaza subteran, numai in domeniul public, cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – aprobate cu Ordinul ANRE nr.5/2009, precum si cu respectarea prevederilor din avizele de amplasament emise de catre detinatorii de utilitati si de catre administratorul domeniului public.

Lucrari executate:

La stabilirea traseului conductelor de distributie gaze naturale presiune redusa, proiectate, s-a tinut cont de distantele minime prevazute de NTPEE/2008, art.3.12, tabelul 1 si avizele emise de ceilalti detinatori de canalizatii subterane.

Tevile utilizate fac parte din gama de dimensiuni standard SR-ISO 4437, din materie prima noua, fara reciclare si vor fi marcate. Teava de polietilena si fitingurile montate vor avea certificate de calitate si conformitate, date de producator. Se utilizeaza numai teava din polietilena PE80 SDR11, pentru conductele de gaze naturale presiune redusa.

Santul de montare al conductei va fi conform prevederilor NTPEE/2008 art.10.4 Adancimea minima a santului se stabileste in conformitate cu art. 6.17: retelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se monteaza la adancimea minima de montaj de 0,9m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie, dupa caz; la stabilirea adancimii de montare se are in vedere ca temperatura de inghet a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilena.

Latimea santului pentru conducte (ls) se stabileste in functie de diametrul conductei Dn:

a).pentru Dn < 100mm, ls = 0,4 m

b).pentru Dn ≥ 100mm, ls = 0,4 m + Dn

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni :

a) latimea = latimea santului + 0,6 m;

b) lungimea = 1,2 m;

c) adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Saparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor. Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre, iar peretii se executa fara asperitati. Fundul santului se acopera cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulatie 0,3…0,8 mm. Pozarea conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. Conductele din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. Conductele si fitingurile din polietilena nu se deformeaza la cald in vederea montarii. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza intr-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20…30 m, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare.

Compactarea se considera ca se executa la umiditatea optima de compactare , printr- un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat .Gradul de compactare se considera ca se realizeaza cf. STAS 2914-89.

Umiditatea optima de compactare stabilita cf. STAS 1913/1-83, se asigura prin stropire manual in locuri inguste pentru complectarea gradului de compactare aratat mai jos:

- 90-96% cand se face pe straturi de 10 cm grosime

- 80 -90% cand se face pe straturi de 10 cm grosime

- Controlul se va face strat dupa strat

Verificarea se va face la:

- calitatea pamantului utilizat

- grosimea straturilor asternute

- modulul de deformatie liniara la nivelul patului drumului (Edp), trebuie sa fie de min. Edp =100daN/cmp.

Pentru conductele din PE, se monteaza rasuflatori, in zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane astfel:

- la capetele tuburilor de protectie

- la imbinari

- la ramificatii de conducte si schimbari de directie

- la iesirea capetelor de bransament din pamant.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si perete, se face din teava din otel cu diametrul de 2”. In dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Imbinarea conductelor de gaze naturale din polietilena Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de dimensiuni, se realizeaza prin urmatoarele procedee:

a) sudura cap la cap, pentru diametre de cel putin 75 mm;

b) electrofuziune, pentru orice diametru;

c) compresie, intre conducte si fitinguri cu strangere mecanica, pentru diametre cuprinse intre 32 si 63 mm.

Controlul calitatii sudurilor pentru conductele din PE se va face 100% vizual pentru toate imbinarile si prin metode nedistructive,in proportie de 25%, din numarul total de suduri.Controlul visual al calitatii sudurilor are la baza prevederile CR13.

Imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic de catre organismele abilitate. Nu se admit nici un fel de interventie ,pentru corectarea oricaror imbinari.Prelucrarea si imbinarea tevilor din polietilena si a elementelor de asamblare din polietilena se pot realiza la temperatura mediului ambiant cuprinsa intre 5-40 ° C.

Protejarea conductelor si bransamentelor de gaze din polietilena:

Pe intregul traseu al conductelor si bransamentelor din polietilena, la o inaltime de 35cm de generatoarea superioara a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din material plastice de culoare galbena, cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata „Gaze naturale –Pericol de explozie”, conform NTPEE/2008 art.10.27.

In scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii conductelor din polietilena, acestea sunt insotite pe intreg traseul de un fir trasor, care este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5 mmp, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV si se fixeaza de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4m, cu banda adeziva.

Montarea tuburilor de protectie

Tuburile de protectie se confectioneaza din:

a).teava de otel pentru montare : - in carosabil

- sub linii de tramvai sau cale ferata

b). Tuburi din polietilena PE 100 SDR17,65 pentru montare:

- in trotuare

- langa sau la intersectia cu cabluri electrice, telefonice sau instalatii de apa –canal

Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior al conductei si destinatia conductei protejate:

a).pentru conducte de distributie:

ditub= de + 100mm

b). Pentru bransamente

ditub = de+ 50mm

Tuburile de protectie trebuie sa depaseasca in ambele parti, limitele instalatiei sau constructiei traversate cu cel putin 0,5m. Tuburile de protectie se prevad la capete,la partea superioara cu gauri si rasuflatori,iar capetele se etanseaza cu teava din polietilena.

Montarea conductelor intuburi de protectie se face astfel incat sa nu sa nu existe imbinari pe toata lungimea tubului (pe lungimi ale tubului de protectie de pana la 6m).

Se interzice montarea conductelor in tuburi de protectie din otel langa sau la intersectia cu cabluri electrice.

Se interzice montarea conductelor in tuburi de protectie din polietilena:

a) langa sau la intersectia cu canale termice;

b) in carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.

Tuburile si calotele rasuflatorilor se confectioneaza din otel. Capacele pentru rasuflatorile pozate in carosabil se confectioneaza din fonta.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Productia de deseuri: deseurile rezultate sunt pǎmantul excedentar si molozul rezultat din sǎpǎturǎ, resturi de materii prime si auxiliare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de esapament rezultate din functionarea motoarelor, masinilor si utilajelor din santier.

Nivelul de zgomot nu va depǎsi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 - „Acustica in constructii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, tinandu-se seama in special  de substantele si tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: Amplasamentul este situat in intravilanul orasului  Macin, str. Mihai Bravu – Florilor, identificat prin T98, parcela 2672, judetul Tulcea, conform CU nr. 103/5928 din 14.06.2018 emis de PRIMARIA ORASULUI MACIN.

b) relativa abundentǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea si capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane si cele impǎdurite – nu este cazul;

-parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protectie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare si HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depǎsite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificatie istoricǎ, culturalǎ si arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potential

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investitie, poate avea temporar, doar pe durata executiei, un impact local asupra calitǎtii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea si complexitatea impactului:

1)in perioada de executie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)in perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecventa si reversabilitatea impactului - in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), in perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) si unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost inregistrate observatii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Conditiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de santier se va realiza strict in interiorul suprafetei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investitiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deseurile menajere si din constructii, rezultate in timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt; pamantul excedentar si molozul rezultat din sapaturi si resturi de materii prime si auxiliare, care vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizatǎ in acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deseuri in alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

h) titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incǎrcate de noroi, in vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectand conditiile prevǎzute in memoriul de prezentare;

m) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 103/5928 din 14.06.2018 emis de PRIMARIA ORASULUI MACIN;

n) titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de incadrare, inainte de realizarea proiectului;

o) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica in scris APM Tulcea si GNM Comisariatul Judetean Tulcea in vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii si a intocmirii procesului verbal care se anexeazǎ si face parte integrantǎ din procesul verbal de receptie la terminarea lucrǎrilor;

p) prezenta decizie a etapei de incadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii in aplicare a proiectului;

r) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritǎtii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii, prin anunt public:

-afisat la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea) si a titularului;

- publicat de titular in ziarul “Delta” in data de 10.09.2018;

- afisat de titular la sediul primariei din localitatea pe raza careia proiectul este amplasat.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare prin anunt public:

- afisat la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea) si a titularului;

- publicat de titular in ziarul “Delta” in data de  20.09.2018;

- afisat de titular la sediul primariei din localitatea pe raza careia proiectul este amplasat.

Pana la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat /potential afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing. Somona CONSTANTINESCU

Redactat  Consilier:

Ec. Ruxandra SUSAN/25.09.2018/ ora: 13.10

Nr.A.A.A. ............../ ............09.2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv si unul la dosar acte de reglementare.