DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. .........  din ........06.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. pentru beneficiar EFTIME ANGELA, cu sediul în municipiul București, Str. B-dul Mărășești, nr. 4-6, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 5538/24.04.2018 si a completarilor cu nr.  7196/30.05.2018, în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2018, că proiectul „EXTINDERE RETEA SI BRANȘAMENT GAZE  CU PRM”, propus a se amplasa ȋn intravilanul orasului Isaccea, str. Pacii, nr. 7, jud. Tulcea, nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 lit. i) instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol, altele decât cele prevǎzute ȋn Anexa nr.1, şi la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

2) Caracteristicile proiectului:

a) Mǎrimea proiectului

Amplasamentul este situat ȋn intravilanul orasului Isaccea, str. Pacii, nr. 7, jud. Tulcea.

Proiectul propune executia extinderii retelei din teava PE, Dn 63 mm, L = 10,0 m si bransamentului de gaze naturale din teava PE, Dn 32 mm, L= 2,0 ml,  la adresa mai sus mentionata.

In prezent pe strada Pacii exista conducta de gaze din OL Dn 2”, se va stabili traseul conductei, tinand cont de distantele minime fata de celelalte utilitati (conducte de canalizare, termoficare, apa, caburi electrice si de telecomunicatii).

Executia extinderii retelei si bransamentului se va face prin sapatura cu sant deschis astfel incat sa nu fie afectata circulatia in zona, pozarea acestuia facandu-se pe pat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Intreaga lucrare se va executa numai cu societati agreate, cu respectarea stricta a proiectului, a NTPESAGN/2008, precum si a altor normative in vigoare.

Sapatura pentru pozarea extinderii retelei si bransamentului va fi delimitata prin indicatoare rutiere si de santier precum si banda avertizoare. Pentru usurarea traficului pietonal, daca va fi cazul, vor fi montate deasupra santului podete prevazute cu balustrade laterale.

Santul sapat va fi prevazute cu sprijiniri si podete pentru pietoni, in dreptul trotuarelor si pe carosabil, pentru vehicule. El va fi prevazute cu semnalizatoare de zi si de noapte pentru a preintampina eventualele accidente. Zona de lucru va fi imprejmuita cu banda reflectorizanta, pe timp de zi, semnalizarea se va face conform Normelor metodologice comune MAI/MT nr. 1112/411 din 2004 si prevederile OG 43/97 aprobate prin legea nr 82/1998. Se vor respecta prevederile ordinului MT nr. 517/1997 privind amplasarea utilitatilor in zona drumurilor.

Saparea santului se va executa cu putin timp inainte de pozarea conductelor. Fundul santului va fi fara denivelari si se va asterne un strat de nisip de 10 cm peste care va fi pozata conducta. Astuparea santului se va face intr-o perioada mai racoroasa a zilei, avansand intr-o singura directie dupa cum urmeaza: conducta se acopera cu un strat de nisip de 10 cm, se acopera apoi cu straturi succesive de aproximativ 15 cm de pamant maruntit compactat corespunzator. Refacerea pavajelor se va realiza numai dupa ce umpluturile au fost bine compactate.

Pozarea conductelor de distributie se va face de preferinta deasupra celorlalte canalizatii subterane, la o cota de cel putin 20 cm intre partea inferioara a conductei si cea superioara a instalatiei supratraversate. In cazul cand conducta de distributie subtraverseaza o canalizatie subterana, conducta se va proteja cu un tub de protectie care va depasi in ambele parti cu 0,5 m canalizatia respectiva. La capete tubul se va etansa cu spuma poliuretanica, la partea superioara a acestuia se vor prevedea orificii si rasuflatori, iar la partea inferioara orificii pentru scurgerea condensului.

Rasuflatorile se vor monta: la capetele tuburilor de protectie; la eventualele ramificatii sau schimbari de directie ale conductei; la sudurile efectuate.

In functie de locul unde se vor monta rasuflatorile, aceste vor fi: de carosabil, pentru spatii verzi sau de perete. Diametrul interior al tijei de rasuflatoare va fi de 50 mm. Intre generatoarea superioara a conductei de distributie si fata inferioara a calotei rasuflatorii se va realiza o distanta de 150 mm, spatiu care va fi umplut cu pietris de rau.

Imbinarea bransamentului cu conducta se va realiza cu ajutorul teului de bransament care va fi sudat pe conducta de otel, urmand apoi trecerea sudata PE-OL, apoi sudura prin electrofuziune a tevii de PE.

Bransamentul se va supune la probe de presiune preliminara, de rezistenta si etanseitate. Probele de presiune se vor realiza numai cu aer, nu se admit incercari la presiune cu alte fluide. Conditiile de incercare si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces verbal de receptie. Incercarile se vor face cu manometre inregistratoare verificate.

Pe toata durata desfasurarii lucrarilor nu vor fi depozitate materiale in afara zonelor de lucru, iar la terminarea lucrarilor nu vor ramane materiale in zona drumului public. Pe timp de noapte nu se vor lasa, pe cat posibil,  zone de sapatura neacoperite, iar daca nu este posibil, aceste santuri se vor proteja cu balustrade de protectie, vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator.

Ca si materie prima va fi folosita teava PEHD PE100SDR11 care va fi transportata la punctul de lucru in functie de necesitati. Energia electrica necesara in procesul tehnologic va fi obtinuta cu ajutorul generatoarelor de curent proprii. Utilajele si echipamentele consumatoare de combustibili vor fi alimentate de la unitatile de profil, iar in eventualitatea alimentarii in teren vor fi folosite pentru transportul combustibililor recipiente omologate. Vecinatati:

N – proprietate privata;

S – str. Pacii;

E – proprietate privata;

V – str. Pacii.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate sunt pǎmântul excedentar şi molozul rezultat din sǎpǎturǎ, resturi de materii prime şi auxiliare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile  pot rezulta de la gazele de eşapament rezultate din funcţionarea motoarelor, maşinilor şi utilajelor din şantier.

Nivelul de zgomot nu va depǎşi nivelul prevǎzut de STAS 10009/2017 – „Acustica ȋn construcţii. Acustica urbanǎ” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama ȋn special  de substanţele şi tehnologiile utilizate – minor.

3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul orasului Isaccea, str. Pacii, nr. 7, jud. Tulcea conform CU nr. 20 din 15.03.2018, emis de Primaria Orasului Isaccea.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de şantier se va realiza strict ȋn interiorul suprafeţei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deşeurile menajere şi din construcţii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt; pamantul excedentar si molozul rezultat din sapaturi si resturi de materii prime si auxiliare, care vor fi colectate selectiv şi preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

i) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

j) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

k) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 20 din 15.03.2018 emis de Primaria Orasului Isaccea;

l) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

m) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

n) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

o) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat,

Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Camelia MICU

Redactat  Consilier: Ec. Ruxandra SUSAN

Nr.A.A.A……..…../ ……........06.2018

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare.