DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. ..............  din ..........12.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., cu sediul in loc. Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89 A, jud. Constanta, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 8389/22.06.2018 si a completarilor ulterioare nr. 9868/24.07.2018, 10116/30.07.2018, 15057/13.12.2018, ......, in baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia  pentru Protectia Mediului  Tulcea, in calitate de autoritate competenta  pentru protectia mediului, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei  Tehnice de Analiza din data de 18.12.2018,

decide: ca proiectul ,,IMBUNATATIRE TENSIUNE LEA 0,4 KV IN ZONA POSTURILOR  DE  TRANSFORMARE NR. 11, 380, 228, 222, 15 SI 4 DIN ORASUL BABADAG, JUDETUL TULCEA” propus in intravilanul orasului Babadag, jud. Tulcea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) a) Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, punctul 3 lit. b)transportul energiei electrice prin cabluri aeriene altele decat cele prevaute in anexa nr.1;

b)  lucrarile propuse in cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a HG nr.445/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului, nu sunt de natura a genera un impact semnificativ asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Marimea proiectului:

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

La PTA 11: 20 kV/0,4 kV, 250 kVA

A) Circuitul nr. 1: in prezent exista 4 conductoare cu sectiunea de 35 mm2 pentru alimentarea consumatorilor si 2 conductoare de 25 mm2 pentru iluminat public, neizolate.

Se va demonta reteaua clasica existenta intre PTA 11 si stalpul 33. Pe portiunea unde este necesar, se va intregi iluminatul prin pozare conductor nou de iluminat, TYIR 2x16 mmp (intre stalpul nr. 1 si 2).

Se va poza conductor nou torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp intre stalpul nr. 1 si stalpul nr. 33, in locul retelei clasice demontate.

Se va poza LES j.t. 3x150+95N mmp intre CD PTA 11 si stalpul nr. 1. La stalpul nr. 1 se va amplasa o firida E3-4 cu SIST pentru preluarea circuitului aerian existent de pe strada Dragos Voda (1.1) si a circuitului modernizat de pe strada Republicii (1.2).

Cablul proiectat va fi pozat in canal „A” tip E-Distributie, 20 m, la adancimea de 0,9 m, protejat in tub Φ 125 mm.

Se vor inlocui stalpii fisurati - crapati cu grad mare de uzura nr. 6, 10, 12, 18, 24, 31, 32 tip SC 10001 cu stalpi noi tip SC 10001. Se vor inlocui stalpii fisurati - crapati, inclinati, cu grad mare de uzura nr. 11, 15, 17, 20, 23, 28 tip SC 10001 cu stalpi noi tip SC 10002. Se va inlocui stalpul nr. 1 tip SE 11, fisurat, cu un stalp nou tip SC 10005. Se va inlocui stalpul nr. 33 tip SC 10002 de capat, fisurat, cu un stalp nou tip SC 10005 pentru care se va realiza si o priza de pamant noua cu Rp ≤ 10 Ω. La stalpul nr. 1 se va realiza priza de pamant Rp < 4 Ω conform STAS la minim 20 m de la PT. Firida proiectata E3-4 va fi legata la priza de pamant < 4 ohmi. Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu.

B) Circuitul nr. 2: in prezent exista 4 conductoare cu sectiunea de 35 mm2 pentru alimentarea consumatorilor si 2 conductoare de 25 mm2 pentru iluminat public, neizolate.

Se va demonta reteaua clasica existenta intre PTA 11 si stalpul A23 (circuit 2.2. de pe strada Republicii si strada Fat Frumos dreapta) si intre stalpul A14.9 - A14.36 (circuit 2.1 strada Fat Frumos stanga). In locul retelei demontate se va poza conductor torsadat nou TYIR 3x70+54,6 mmp (circuitul 2.2 intre stalpul nr. 1 si stalpul A23 si circuitul 2.1 intre stalpul A14.9 si A14.36).

Se va poza LES j.t. 3x150+95N mmp intre CD PTA 11 si stalpul 1, in canal A, comun cu LES j.t. proiectata, circuitul 1. La stalpul nr. 1 se va monta o firida E3-4 din care vor fi preluate ciruitul 2.1 si 2.2.

Circuitul 2.2 va fi modernizat prin pozare conductor nou TYIR 3x70+54,6 mmp, intre stalpul 1 si stalpul nr. A23 (pe str. Fat Frumos). Se vor inlocui stalpii fisurati - crapati cu grad mare de uzura A6, A11 si A12 cu stalpi noi tip SC 10001 si SC 10005.

Circuitul 2.1 va pleca din firida proiectata in LEA JT - TYIR 3x70+54,6 mmp proiectat pe stalpii nr. 1, 2, 3, si 23 de MT pana la stalpul de MT nr. 24, langa care va fi amplasata o firida E 2-4 pentru trecerea circuitului din LEA in LES JT (3x95+50Nmmp pr. 90 m) pana la stalpul. nr. A14.9. Aici va prelua LEA JT existenta de la stalpul A14.9 pana la stalpul A14.36, care va fi imbunatatita prin pozare TYIR 3x70+54,6 mmp in locul conductorului clasic existent. Se vor respecta distantele de siguranta intre LEA MT existenta si LEA JT proiectata, dar si LEA JT fata de LEA JT.

Se va realiza separarea circuitului initial existent in lungime mare de 1.6 km in doua circuite 2.1 si 2.2 si reglementarea problemelor de tensiune. Cablul proiectat intre cele doua firide prin care se face trecerea din LEA - LES si invers, va fi pozat in canal „A” E-Distributie la 0,9 m adancime, 80 m si in canal B la 1,4 m adancime, la subtraversarea strazii pana la stalpul A14.6, 10 m. La firidele proiectate se vor realiza priza de pamant cu Rp < 4 ohmi. La capetele retelei se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface sau completa pana la atingerea valorii optime de functionare Rp < 10 ohmi.

Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu.

C) Circuitul nr. 3: in prezent exista 4 conductoare cu sectiunea de 35 mm2 pentru alimentarea consumatorilor si 2 conductoare de 25 mm2 pentru iluminat public, neizolate.

Se va demonta reteaua clasica existenta intre PTA 11 si stalpul B13. Se va poza conductor nou TYIR 3x70+54,6mmp, intre CD PTA 11 si stalpul nr. B13. Pe portiunea B1 - B11 se amplaseaza conductor iluminat public nou tip TYIR 2x16 mm2 . Pe acest tronson exista LEA JT intercalata - neizolata cu izolata TYIR de 50 mm2 vechi. Se va inlocui stalpul B6 necorespunzator cu stalp nou tip SC 10002. Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu.

PTA 380 20 kV/0,4 kV, 250kVA

Circuitul nr. 1 (spre PT 228): in prezent exista 4 conductoare cu sectiunea de 35 mm2 pentru alimentarea consumatorilor si 2 conductoare de 25 mm2 pentru iluminat public, neizolate.

Se va inlocui conductorul existent 4x35+25 mm2 Al cu conductor torsadat TYIR 3x70+54,6 mm2 pe tot circuitul 1 intre CD PTA 380 si stalpul nr. 14 si respectiv, intre stalpul 6 si stalpul 6.20. Pe portiunea cuprinsa intre stalpul nr. 2 si 2.3 se va poza TYIR 3x35+54,6 mmp.

Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu.

Se vor inlocui stalpii fisurati si crapati cu stalpi noi, astfel: - stalpii nr. 7, 12, 6.9 , 6.13 si 6.17 de tip SC 10001 cu stalpi SC 10001 noi; - stalpii nr. 6.10, 6.12, 6.15, 6.18, 8 si 13 de tip SC 10001 cu stalpi SC 10002 noi. La capetele retelei se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface sau completa pana la atingerea valorii optime de functionare Rp < 10 ohmi.

PTZ 228 20 kV/0,4 kV, 400kVA: post de transformare zidit care alimenteaza doua circuite, cel luat in considerare fiind circuitul nr. 2, inspre statia PETROM. Circuitul are trecere din LES in LEA la stalpul nr. 1 unde exista CS. Circuitul este compus din 4 conductoare de 35 mm2 din Al care alimenteaza abonatii si 2 conductoare de 25 mm2 care alimenteaza iluminatul stradal. 	Intre stalpii 1 si 14 se vor inlocui conductoarele neizolate de Al 4x35 mm2 cu cablu TYIR 3x70+54,6 mm2 .

Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu. Pe stalpul numarul 3 se va monta o firida tip E2-4 si se va realiza priza de pamant Rp < 4 ohmi. Se va inlocui bransamentul TYIR monofazat de 25 mm2 cu TYIR 3x35+56,4 mm2 dintre stalpii 11 si 11.1 in lungime totala de 39 m, urmat de echilibrarea sarcinii pe faze prin racordarea bransamentelor existente pe faze diferite.

Stalpii nr. 4 si 14 de tip SC 10002 de colt si de capat, inclinati si fisurati, cu grad mare de uzura, se vor inlocui cu stalpi noi tip SC 10005. 	Stalpii nr. 6, 7, 8 si 10 de tip SC 10001 sunt in prezent inclinati si trebuie indreptati. Stalpii nr. 5 si 11 sunt de tip SC 10001 nu indeplinesc functia liniei si necesita inlocuire imediata cu stalpi tip SC 10002. Stalpul nr 11.1 este un stalp tip SC 10001 ce sustine multiple bransamente monofazate si care nu mai indeplineste functia sa, fiind necesar a se inlocui imediat cu stalp nou tip 10002. La capetele retelei se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface sau completa pana la atingerea valorii optime de functionare Rp < 10 ohmi.

PTA 15 20 kV/0,4 kV, 250 kVA: in prezent exista 4 conductoare cu sectiunea de 35 mm² pentru alimentarea consumatorilor si 2 conductoare de 25 mm² pentru iluminat public, neizolate.

Se va inlocui conductorul existent 4x35+25 mm² Al cu conductor TYIR 3x70+54,6 mmp.

Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu. Pe stalpul nr. 21 se va monta o cutie de trecere LES - LEA tip DS 4522 cu cleme, pentru racordul trifazat aferent Spitalului Babadag. Pe stalpii nr. 14 si nr. 14.i se vor monta firide tip E2-4.

Atat la CS DS 4522 cat si la cele doua firide E2-4 proiectate, se vor realiza prize de pamant Rp < 4 ohmi.

Se va inlocui stalpul nr. 15 tip SE 4 rupt si tamponat cu stalp nou tip SC 10002. Se vor inlocui stalpii nr. 14.b, 14.c, 14.e, 14.f, 14.g din lemn cu stalpi tip SC 10001. Se vor inlocui stalpii nr. 14.a si 14.h din lemn cu stalpi tip SC 10005.

La capetele retelei se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface sau completa pana la atingerea valorii optime de functionare Rp < 10 ohmi.

PTz 222 20 kV/0,4 kV, 400 kVA: PTz 222 alimenteaza 3 circuite J.T. Circuitul avut in vedere este circuitul nr. 3 pe strada Republicii, cu conductoare 4x35+25 mm2 neizolate si iluminatul stradal cu conductoare 2x25 mm2 Al. Acelasi circuit alimenteaza si postul de politie local.

Se vor efectua urmatoarele lucrari: LEA JT cu conductoare neizolate din Al 4x35+2x25 mm2 Al se vor inlocui cu TYIR 3x70+54,6 mm2 intre stalpii 1.i si 8. 	Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu. La stalpul nr. 1 cu iesire LES j.t. 2x(3x150+70 mm2 ) din TJT PT 222 in LEA se va poza o firida E4-4 cu SIST de trecere LES - LEA si la stalpul nr. 4 o firida E2-4 plecare LES JT 3x150+70 mm2 spre cresa - camin copii.	 Pe stalpul 8 si 1.i se vor poza doua firide de sectionare tip E3-4, respectiv E2-4 intre circuitele jt din posturi diferite. La firidele proiectate se vor monta prize de pamant cu Rp < 4 ohmi.

Stalpul nr. 1.c tip SC 10002 de tractiune si de colt se inlocuieste cu stalp tip SC 10005 nou. La capetele retelei se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface sau completa pana la atingerea valorii optime de functionare Rp < 10 ohmi.

PTA 4 20 kV/0,4 kV, 250 kVA: post de transformare aerian care alimenteaza mai multe circuite. Circuitul luat in considerare este circuitul nr. 3, de la CD PTA 4 la stalpul nr. 22, pe Strazile Bailor si Republicii. In prezent exista conductoare de neizolate aluminiu 4x35+25 mm2 Al care deservesc abonatii si iluminatul stradal.

Se vor efectua urmatoarele lucrari: se inlocuiesc conductoarele 4x35+25 mm2 Al cu cablu TYIR 3x70+54,6 mm2 .

Pentru iluminatul public, in locul conductorului clasic demontat, se va poza cablu aerian de iluminat 4x16 mmp din aluminiu. Punctul de aprindere al iluminatului stradal monofazat de la PTA 4 se va inlocui cu P.A. I.P. Trifazat direct. Din CD PTA 4 mai sunt evacuate inca doua circuite LEA JT casnic cu TYIR 50 Ol-Al 3x70+16 mm2, permitand astfel echilibrarea sarcinii pe faze pentru iluminatul public stradal. La capetele retelei se vor verifica prizele de pamant existente si daca este necesar se vor reface sau completa pana la atingerea valorii optime de functionare Rp < 10 ohmi.

Cantitati de instalatii proiectate:

- LEA = 7,61 km;

- LES = 115 m;

- Stalpi = 44 buc din care:

SC 10005 = 9 buc;

SC 10002 = 17 buc;

SC 10001 = 18 buc.

- Firide E4-4 = 1 buc;

- Firide E3-4 = 2 buc;

- Firida E2-4 = 8 buc;

- CS DS 4522 = 1 buc;

- P.A. trif. il. pb. = 1 buc.

b)cumularea cu alte proiecte- nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale-nu este cazul.

d) productia de deseuri: Deseurile vor fi   transportate prin societati autorizate;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile vor rezulta in perioada de executie a lucrarilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrarile efective realizate pentru executarea proiectului.Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existenta a terenului: amplasamentul se afla in intravilanul orasului Babadag, jud. Tulcea, conform prevederilor Certificatului de Urbanism  nr.11 din 15.03.2018, emis de  Primaria Orasului Babadag.

b)relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-nu este cazul.

c)capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele impadurite-nu este cazul

-parcurile si rezervatiile naturale- nu este cazul

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone                                                                   de protectie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul

-peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potential

-natura transfrontaliera a impactului- nu este cazul

-marimea si complexitatea impactului:

1.	In perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurta durata ( temporar), redus, sursele de poluare fiind generate de lucrarile propuse prin proiect.

2.	In perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusa in cazul in care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: in perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurta durata ( temporar), in perioada de exploatare va fi un impact redus ( reversibil) si unul  socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observatii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Conditiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de santier se va realiza strict ȋn interiorul suprafetei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investitiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e)  se interzice eliminarea oricǎror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deseurile menajere si din constructii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt: pamantul excedentar si molozul rezultat din sapaturi si resturi de materii prime si auxiliare, care vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua deseuri ȋn alte locuri, decat ȋn spatiile special amenajate;

h) titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat prin agenti economici autorizati;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectand conditiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 11 din 15.03.2018, emis de  Primaria Orasului Babadag.

n) titulatul proiectului are obigatia sa respecte Permisul de traversare / nr. 2 / 31.10.2018 emis de SGA Tulcea si conditiile impuse prin acest permis;

o) titularul proiectului are obligatia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

p) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea si GNM Comisariatul Judetean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii si a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ si face parte integrantǎ din procesul verbal de receptie la terminarea lucrǎrilor;

r) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

s) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritǎtii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare

Publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii, prin anunturi publice:

-afisate la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea) si a titularului;

- publicat de titular in ziarul "Delta"  in data de  30.07.2018;

- afisat de titular la sediul primariei din localitatea pe raza careia proiectul este amplasat.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare prin anunturi publice:

- afisate la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Tulcea) si a titularului;

- publicat de titular in ziarul "Delta" in data de  ........12.2018;

-  afisat de titular la sediul primariei din localitatea pe raza careia proiectul este amplasat.

Pana la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat /potential afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat, Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing. Simona CONSTANTINESCU

Intocmit  Consilier: Ec. Ruxandra SUSAN/20.12.2018/ ora: 10:55

Nr.A.A.A. ............../..............12.2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv si unul la dosar acte de reglementare.