DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

## Nr. .........  din .........08.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. , cu sediul in loc. Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89 A, jud. Constanta, inregistrata la APM Tulcea cu nr. 9801/23.07.2018 si a completarilor ulterioare nr. 10354/02.08.2018,10753/10.08.2018, in baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare,

APM Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.08.2018, ca proiectul „Racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent fabrica de nutreturi combinate – SC CARNIPROD SRL”, propus in intravilanul municipiului Tulcea, soseaua Tulcea-Murighiol km 4, nr. cad. 42631, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , punctul 3 lit. b) instalatii industriale pentru transportul gazelor, aburului si apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene altele decat cele prevaute in anexa nr.1;

Proiectul nu necesitǎ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

2) Caracteristicile proiectului:

a)Marimea proiectului:

Racordul al LEA 20 kV 92.21 se va realiza pe teren T158, P2901, de la stalpul nr. 15 existent , prin montarea, la 60 cm sub consola de beton existenta ,o consola de derivatie simplu circuit cu legaturi simple de intindere cu izolatoare tip tija tip DY511.

La cca 15 m de stalpul nr.15 existent, pe proprietatea investitorului , se va amplasa un stalp nou 12G31 (tip 3000/33, matricola 230274), montat in fundatie semiingropata, prevazut cu coronament semiorizontal DS 3060, legaturi duble de intindere cu izolatori DY511, echipat cu separator de derivatie tripolar de exterior de tip DY 596 RO, in montaj vertical, prevazut cu CLP.

Se va realiza priza de pamant cu 2 contururi orizontale din banda de OLZN 40x4 si electrozi tip DR1015 ENEL, rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi 4 ohm.

Pe stalpul proiectat nr.1 se va realiza trecerea LEA-LES 20kV prin montarea unui suport cu descarcatori cu oxizi metalici ZnO 24 kV, tip DY557RO. Lungimea LEA este de 15 m.

Cablul pozat pe stalp se va proteja in tub rigid PVC. Racordul liniei electrice subterane de 20 kV la reteaua aeriana se va face cu capete terminale de exterior din materiale termocontractabile conform specificatiilor ENEL DJ 4457.

Pe proprietate, din stalpul proiectat nr.1 se va pleca in cablu subteran in lungime de aproximativ 400 m pana la postul de transformare in anvelopa de beton.

Postul de transformare va face obiectul unei alte autorizatii de construire obtinuta in numele S.C. CARNIPROD S.R.L.

Cablul MT utilizat, va fi conform prescriptiilor tehnice ENEL : cablu de medie tensiune cu

elice vizibila cu izolatie in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE, conform specificatiilor ENEL din DC 4385 RO cu sectiunea de 3x (1x185) mp.

In pamant, cablul MT proiectat se va poza in canalizare tip A ENEL ( la o adancime de 0,6 –1 m ) si va fi protejat in tub corugat Φ 160 mmp. Tubul corugat Φ 160 mmp, se va opri la cca 30 cm de anvelopa de beton, apoi cablul va patrunde in interiorul punctului de conexiune prin presetupa.

Etansarea tubului corugat se va face cu spuma si mastic.

Racordul cablului MT la celulele de linie proiectate ( in compartimentul ENEL al punctului de conexiune) se va face cu terminale de interior pentru cabluri monopolare MT cu camp radial cu izolatie extrudata, conform specificatiilor ENEL DJ 4456/4 RO.

b)cumularea cu alte proiecte- nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale-nu este cazul.

d) productia de deseuri: Deseurile vor fi   transportate prin societati autorizate;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile vor rezulta in perioada de executie a lucrarilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrarile efective realizate pentru executarea proiectului.Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existenta a terenului:Terenul  pe  care  se va   amplasa  constructia ,se afla in intravilanul localitatii Tulcea, sos. Tulcea-Murighiol , km 4, conform prevederilor Certificatului de Urbanism  nr. 658 din 03.07.2018, emis de UAT – MUNICIPIUL TULCEA.

b)relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-nu este cazul.

c)capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele impadurite-nu este cazul

-parcurile si rezervatiile naturale- nu este cazul

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone                                                                   de protectie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protectie speciala , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul

-peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potential

-natura transfrontaliera a impactului- nu este cazul

-marimea si complexitatea impactului:

1.	In perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurta durata ( temporar), redus, sursele de poluare fiind generate de lucrarile propuse prin proiect.

2.	In perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusa in cazul in care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: in perioada de executie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurta durata ( temporar), in perioada de exploatare va fi un impact redus ( reversibil) si unul  socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observatii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata.

Conditiile de realizare a proiectului:

a) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, ȋn vigoare;

b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

c) organizarea de santier se va realiza strict ȋn interiorul suprafetei de teren destinatǎ proiectului;

d) dupǎ finalizarea investitiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea initialǎ;

e) eliminarea oricǎror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

f) deseurile menajere si din constructii, rezultate ȋn timpul executǎrii lucrǎrilor, sunt; pamantul excedentar si molozul rezultat din sapaturi si resturi de materii prime si auxiliare, care vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizatǎ ȋn acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deseuri ȋn alte locuri, decat ȋn spatiile special amenajate;

h) titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

- deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

j) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

k) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

l) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectand conditiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

m) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 658 din 03.07.2018, emis de  UAT – MUNICIPIUL TULCEA.

n) titularul proiectului are obligatia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

o) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea si GNM Comisariatul Judetean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii si a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ si face parte integrantǎ din procesul verbal de receptie la terminarea lucrǎrilor;

p) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

r) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritǎtii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizat,  Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

Ing.Simona CONSTANTINESCU

Redactat, Consilier superior:

Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A. ............./ ...................2018