DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR. ................../....................

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către PRIMARIA COMUNEI STEJARU, cu  sediul  jud. Tulcea, localitatea Stejaru, str. Principala, nr.7, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 3890/22.03.2018, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 5534/24.04.2018 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 7103/29.05.2018, în baza:

- H.G. nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare .

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2018, că proiectul „EXTINDERE CANALIZARE SAT VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA„ propus a se realiza in intravilanul localitatii Vasile Alecsandri, Ds344/CF31150 ( strada 8), Ds551/CF31133 (strada 3), Ds 29/CF 31140 ( strada 13), jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 , la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune executarea următoarele lucrări :

•	extindere rețea de canalizare din PVC pentru apele uzate menajere  cu o lungime totala de 996,0 m, având diametrul Dn 250 mm;

•	37 racorduri individuale la limita de proprietate;

Extinderea retelei de canalizare menajera  se va realiza din tuburi de PVC, SN4 si este defalcata in tabelul urmator:

| Nr. Crt. | Denumire Strada | Lungime |  | Nr. Camine |  | Diam. colector |  | Racorduri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) |  | (buc.) |  | PVC (mm) |  | (buc.) |  |
| 1 | Strada 13 | 120 |  | 2 |  | 250 |  | 10 |  |
| 2 | Strada 8 | 408 |  | 8 |  | 250 |  | 8 |  |
| 3 | Strada 3 | 176 |  | 5 |  | 250 |  | 10 |  |
| 4 | Principala Tr.1 (DJ222B) | 203 |  | 4 |  | 250 |  | 5 |  |
| 5 | Principala Tr.2 (DJ222B) | 89 |  | 3 |  | 250 |  | 4 |  |
| TOTAL |  |  | 996 |  | 22 |  | - |  | 37 |

Patul de pozare va fi realizat din nisip cu grosimea minimă de 10 cm pentru care se recomandă compactare manuală. Materialul de umplutură din jurul și deasupra țevilor va fi nisip. Grosimea stratului de umplutură situat deasupra conductelor va fi de minim 200 mm și se va compacta manual. Deasupra acestei zone se pot utiliza compactoare mecanice.

S-au prevăzut pe traseu cămine de vizitare la distanțe de maxim 60 m (conform STAS 3051-91), la schimbările de direcție și  în punctele de intersecție.

Capacele căminelor, conform STAS 2308-81 vor fi tip IV, cu orificii de aerisire, carosabile. Capacele se vor monta la cota sistemului rutier.

Teren ocupat temporar pentru pozarea rețelelor:

- conducte de canalizare  -  1.992 mp;

Total teren ocupat temporar 				-  1.992 mp.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va amplasa în satul Vasile Alecsandri – T21, P83.

Organizarea de șantier nu comportă construcții și căi de acces speciale.

Lucrările de organizare cu impact asupra mediului constau in amenajarea de platforme și zone pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și menajere.

Avand in vedere termenul scurt alocat lucrarilor impactul real asupra vegetatiei se anticipeaza ca fiind redus, mare parte din flora locala afectata urmand a se reface dupa retragerea factorilor perturbatori.

La terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

b) cumularea cu alte proiecte- extinderea la reteaua de canalizare existenta nu are impact semnificativ.

c) utilizarea resurselor naturale: nisip, pietris .

d) producția de deșeuri: in conformitate cu legislatia in vigoare cu privire la colectarea, gestionarea si evacuarea deseurilor din amplasamente, principalele tipuri de deseuri rezultate in perioada de executie a investitie sunt urmatoarele:

  - deseuri specifice : pietris, beton asfaltic;

17.09.00 deșeuri amestecate de materiale de construcții – 110 kg

  - diferite ambalaje din hartie, carton, plastic ;

17.02.03 materiale plastice – rest țeavă PVC – 10 kg

  - produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile nerutiere (compactor, automacarale, buldo-excavator);

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere uzate – 3 kg

  - deseuri menajere provenite de la personalul muncitor care lucreaza la constructii – 20.03.01 – 300 kg.

Deseurile rezultate din activitatea de constructie si deseul menajer vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme autorizate.

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Similar, eventualele deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație vor fi, de asemenea, colectate în recipienti și acestea vor fi evacuate de o firmă autorizată, pe baza unui contract.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile rezultate în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor) şi din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului nu sunt semnificative.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: amplasamentul  proiectului se afla în intravilanul localitatii Vasile Alecsandri, Ds344/CF31150 ( strada 8), Ds551/CF31133 (strada 3), Ds 29/CF 31140 ( strada 13), jud. Tulcea, pe un teren din domeniul public al comunei cu folosinta actuala de drumuri stradale, conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 98/10183 din 19.09.2017 emis de Consiliul Judetean Tulcea.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scută durată (temporar),  reversibil, în perioada de exploatare nu va exista impact.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta conditiile prevazute prin Avizul emis de SGA cu nr. 20/23.04.2018.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 98/10183 din 19.09.2017 emis de Consiliul Judetean Tulcea ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing. Elizabeth VARZARU

Nr.A.A.A. .............../...........................

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.