PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## NR.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC VERDE VALE DE PARMAC SRL cu sediul în mun.Tulcea, str.Pacii, nr.121, bl.128, sc.C, et.5, ap.19, înregistrată la APM Tulcea cu nr.7360/04.06.2018 si a completarilor cu nr. 9552/17.07.2018 în baza:

-  HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative.

-  Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.08.2018, că proiectul „AMENAJARE GARDEN PLANTE, SEDIU, SERA, PUT FORAT SI IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul mun.Tulcea, T27, P452, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 10 lit. b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor  auto si la punctul 2 lit. d) foraje de adancime, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului, im special: (iii) foraje pentru alimentarea cu apa;

Caracteristicele proiectului

- Marimea proiectului:

Funcțiunea propusa fiind cea corespunzatoare activitatii de comert al plantelor,  respectiv „activitati de intretinere peisagistica”, nu presupune existența unor capacități de producție.

Prin proiect se propune constructia urmatoarele zone:

-pavilion administrativ cu spatii anexa pentru personal

-cabina poarta

-solarii, sere

-platforme pentru expunerea plantelor (spatii de prezentare si desfacere) si pentru parcaje

Accesul carosabil  va fi  asigurat in zona, din str. Barajului, de pe drumul de exploatare De 450.

Prin proiect se propun un numar de 5 locuri de parcare si amenajarea unei zone de aprovizionare cu plante.

Vecinatatile amplasamentului proiectului:

- La nord – domeniu public de interes local-strada Barajului

- La sud – teren domeniu public de interes local-drum de exploatare

- La est – teren domeniu public de interes local-drum de exploatare

- La vest – teren din domeniu privat-nr. Cad. 38202

Bilantul teritorial:

*suprafata teren: 3000 mp

* suprafata teren: 3000 mp

* constructii: 350 mp (10%)

* solarii: 400 mp. ( 13%)

*platforma expunere plante: 210 mp ( 7%)

*alei carosabile+parcare: 437 mp ( 15%)

*dalaje, trotuare de  garda: 415 mp ( 14 %)

*parcaje: 140 mp ( 5%)

* spatii verzi amenajate: 1047 mp ( 36%)

*POT: 25%

*CUT: 0,25

*H max:parter inalt ( similar P+1)

Metode folosite în construcție

Metodele utilizate vor fi: sapaturi, nivelari, compactari aplicabile terenului, lucrari specifice de fundare (radier) si lucrari de constructii – montaj aplicate serei si pavilionului administrativ.

Constructiile prevazute in proiect vor avea ca regim de inaltime “parter” avand fundatii din beton armat si pardoseala beton.

Tamplaria se va executa din ferestre PVC cu geam termoizolant, usi exterioare izolate si usi interioare.  Pământul excavat din lucrările privind realizarea fundațiilor va fi utilizat la amenajarea / nivelarea terenului

Utilitati

Alimentarea cu apa – se va realiza prin intermediul unui foraj (put forat) echipat cu pompa submersibila, ce se va executa in interiorul amplasamentului propus, pentru care titularul a obtinut Aviz nr.51/30.07.2018 emis de SGA Tulcea.

Forajul propus pentru asigurarea necesarului de apa, va fi de medie adancime (100m), echipat cu pompa submersibila cuplata cu hidrofor in varianta vas tampon inchis si va avea ca obiectiv captarea orizontului acvifer din depozite calcaroase si grezoase care apartin triasicului mediu si superior si care au o raspandire mare in zona amplasamentului. Forajul va fi executat in sistem hidraulic cu circulatie directa, cu fluid de foraj, cu densitate mica, sau cu ciocan de fund sub nivelul hidrostatic.

Date tehnice:

-sapa Ø 380 mm in intervalul 0,0-100 m

-carotaj electric complex in intervalul 0,0-100 m.

-tubarea coloanei definitive si filtrante PVC R 10 Ø 180 mm, in intervalul 0,0 -100, 0 m cu filtru in intervalele in care litologia si diagrama de carotaj electric indica prezenta unor zone fisurate, favorabile captarii apei subterane.

-in spatele coloanei filtrante se va introduce pietris margaritar Ø 3-5 mmm, cel putin din talpa si pana la 10 m deasupra filtrului de la partea superioara.

- se vor prevede centori din 5 in 5 m pentru asigurarea unei coloane uniforme de pietris margaritar,

- se vor preleva probe de roca din 2 in 2 m, sau la schimbarea de strat.

-la terminarea si definitivarea forajului se va realiza spalarea si deznisiparea gaurii de foraj si se vor realiza teste de pompare in trei trepte, cu masurarea debitului si a nivelului dinamic  si masuratori de revenire a nivelului apei dupa pompare.

Evacuarea apelor uzate – se va realiza prin construirea unui bazin vidanjabil, cu o capacitate de 20 mc. Apele uzate vor proveni de la grupurile sanitare ale personalului si clientilor. Reteaua interioara de canalizare se va asigura prin intermediul unor colectoare interioare, de unde vor fi orientate catre canalizarea generala a incintei si de aici catre bazinul vidanjabil. Conductele de canalizare vor fi din PEHD cu Dn=110-160, L= 50 m. Sistemul de irigatii prin picurare necesar serelor de pe amplasament, va fi alimentat din putul forat prin intermediul urmatoarelor:

-conducta magistrala din PEHD, Dn=63 mm, L=100 m

-conducta secundara PEHD, Dn=40 mm, L= 180 m

-tub de irigatii PEHD, Dn=16 mm, L=500 m cu picuratoare

-microaspersoare Green cu duza verde, 50 buc.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament la reteaua existenta in zona, in baza avizului tehnic de racordare  emis de administratorul retelei

2) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat ȋn intravilanul mun.Tulcea, T27, P458, conform Certificatului de Urbanism nr.107/12.02.2018 emis de PRIMARIA MUN.TULCEA.

b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – piatra brută, nisip, pietriș provenit din cariere.

- combustibil lichid (motorină);

- in faza de functionare: apa, combustibil lichid, gaze naturale.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – amplasamentul nu se afla in arii naturale protejate.

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-  ariile dens populate – nu este cazul;

-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:

1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;

2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

4) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată: amplasamentul nu se afla in arii naturale protejate.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

- respectarea conditiilor impuse in Avizul nr.51/30.07.2018 emis de SGA Tulcea

c) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

d) organizarea de şantier - se va desfasura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

Pe tot parcursul lucrarilor de executie se va avea in vedere asigurarea curateniei

atat in santier cat si in incinta organizarii de santier, iar la finalizarea lucrarilor constructorul va proceda la demontarea obiectelor si va executa lucrarile necesare aducerii terenului ocupat de acestea la stadiul initial.

e) dupa terminarea lucrarilor de constructii terenul aferent organizarii de santier se va aduce terenul la starea initiala.

g) deşeurile de pământ și pietre, beton, vor fi reciclate în lucrările de terasamente, în umpluturi, cât și pentru lucrări provizorii

- deșeuri menajere sau asimilabile: în interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip  pubelă. Periodic,  acestea vor  fi  eliminate prin intermediul  firmelor  specializate și abilitate.

Titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

h) nu se vor evacua niciun fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

i) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

j) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

k) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

l)beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.107/12.02.2018 emis de PRIMARIA MUN.TULCEA

m) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea proiectului;

n) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

o) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

p) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef serviciu

## Avize, Acorduri, Autorizaţii,

## Ing. Simona Constantinescu

## Redactat: cons.Radu Alina

## NR.  AAA               /