DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. .............. /..............05.2020

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T SMÎRDAN cu sediu în com. Smârdan, str. Preot Stefan Cârlan, nr. 109, jud.Tulcea, pentru proiectul ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în com. Smârdan, jud.Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 790/21.01.2020, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 2663/21.02.2020 și a completărilor ulterioare nr. 4124/17.03.2020, nr. 5114/06.04.2020, în baza:

-Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.04.2020, că proiectul ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL TULCEA,, , propus a se amplasa în com. Smârdan, jud.Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr.2, la pct. 10 lit. a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate.

d) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiectul " INFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA SMÂRDAN, JUDETUL TULCEA " se propune realizarea unui sistem evacuare pentru apele uzate rezultate din comuna Smârdan printr-o rețea centralizată de canalizare, transportarea acestora în stația de epurare, iar apele epurate deversate într-un emisar. Beneficiarul lucrării este populaţia din comuna Smârdan din jud. Tulcea.

- Rețeaua de canalizare va deservi urmatoarele tipuri de unități :

- unități gospodărești;

- unități industriale;

- instituții publice;

- unități agrozootehnice (ferme, crescătorii).

Se realizează un sistem de canalizare ape uzate, transportarea acestora în stația de epurare și deversarea în Dunăre.

SCHEMA TEHNOLOGICĂ A SISTEMULUI DE CANALIZARE AL APEI MENAJERE:

- Rețea de vaccum;

- Stație de vaccum;

- Stație de epurare ape uzate;

- Evacuare apă epurată în emisar.

La reţeaua de canalizare, colectoarele vor fi din tub tip PEID, PE 100, SDR11, cu o lungime totală de 8906.78 ml avînd următoarele diametre:

- DN       110 mm   =  5409.90 ml

- DN       125 mm  =   1892.12 ml

- DN       140 mm   =  641.77 ml

- DN       160 mm   =  580.49 ml

- DN       200 mm   =  382.50 ml

TOTAL = 8906,78 ml

Reţeaua de canalizare menajeră calculată pentru intreaga comuna la Qorar max  = 26.07 [mc/h] = 7.24 [l/s].

Sistemul de canalizare cu vacuum funcțșionează dupa cum urmează:

- Apa uzată este preluată gravitațional de la gospodărie la camera de colectare.

- Odată ce apa uzată atinge un volum prestabilit, în bazinul de colectare, se declanșează deschidrerea vanei de vacuum, care reprezintă o interfață între sistemul de vacuum și bazinul de colectare. Când vana se deschide apa uzată este evacuată în canalizare.

- Apa uzată este transportată prin rețeaua de canalizare până ajunge în stația de vacuum.

- În stația de vacuum apa uzată este colectată în rezervorul de vacuum și apoi pompată către destinația finală folosind rețeaua de presiune forțată.

Componenetele sistemului de canalizare prin vacuum sunt:

- Camera de colectare;

- Rețeaua de canalizare cu vacuum (include fitinguri specifice);

- Stația centrală cu vacuum (cu rezervorul de vacuum, pompe de vacuum, pompe de evacuare, vane, senzori de nivel și presiune, panou de comanda și control).

Reteaua de canalziare prin vacuum

Conductele sistemului de canalizare vacuumatică crează o rețea ce conectează camerele de colectare la o stație centrală de vacuum. Un așa zis “profil dinți de fierastrău” permite conductelor să urmeze panta de suprafață și garantează crearea pungilor de apa necesare funcționării sistemului. Se vor utiliza colectoare din polietilena de inalta densitate (PEHD), SDR 11 cu dimensiunile conductei: DN 90 – DN 250.

Imbinarile si fitingurile se vor realiza prin imbinare cu mufe de electrofuziune pentru a evita crearea de inele interioare ce duc la pierderi prin frecare. Retelele de canalizare prin vacuum sunt stabilite a avea o panta de minim 0,3%. Conductele au o panta descendenta generala fata de statia de vacuum, cu exceptia ridicarilor verticale care ajuta la mentinerea adancimilor mici ale santurilor. Nu exista camine de vizitare si nici statii de ridicare pe intreg sistemul de canalizare cu vacuum.

Localizarea si amplasarea tuturor conductelor, a camerelor de colectare, a fitingurilor speciale, si a statiei de vacuum trebuie sa fie asa cum apar in planuri.

### Materiale

Polietilena de inalta densitate (PEHD): minim PN 10, SDR 11

PN = Presiunea Nominala

SDR = Raportul dimensional standard

Toate conductele trebuie sa aiba gradul de presiune in conformitate cu DIN 8074 si toate tevile si fitingurile trebuie sa fie etanse si in conformitate cu cerintele producatorului de conducte.

### Imbinarea conductelor

Toate imbinarile sunt realizate cu ajutorul procesului de electrofuziune, pentru a evita crearea de inele interioare ce determina pierderi prin frecare. Articulatiile tevilor cu diametrul DN 90 sau mai mare, trebuie sa fie montate intr-o priza electrica. Bobina de incalzire integrata in priza electrica incalzeste materialul din jurul rulourilor, acesta se topeste si devine  parte din conducta inserata in capatul prizei. Dupa ce se raceste, imbinarea etansa este formata. Detaliile de imbinare si de asamblare trebuie sa fie in conformitate cu practicile standard de imbinare ale producatorului. Masina de sudat trebuie evitata datorita riscului ridicat de obstructie al peretelui intern. Toate sudurile sunt marcate cu o stampila de control a producatorului sau cu coduri de bare.

## Executia sapaturilor (pozarea conductei)

In general canalizarea cu vacuum necesita doar sapaturi sub adancimea de inghet ce depind de incarcarile de trafic si de conditiile de inghet din zona. Acestea se incadreaza in medie intre 1 si 1,5 m in adancime.

Daca nu este altfel specificat de autoritatile locale sau daca nu este necesar sa se observe anumite obstacole subterane, nu este recomandat sa se execute sau sa fie lasat deschis santul mai mult de 60 m in aval si mai mult de 30 m in amonte pentru a se putea astfel proteja conductele.

Pozarea conductelor trebuie sa respecte cu strictete indicatiile (adancime, panta conducta, pozitie fitinguri) indicate in profilele longitudinale.

Santurile trebuie sa aiba o latime suficienta pentru a asigura un spatiu liber de lucru pe fiecare parte a conductei si sa permita o buna incarcare in jurul conductelor.

Toate sapaturile se vor realiza in conformitate cu legile si reglementarile de siguranta aplicate.

## Amplasarea conductei

Toate conductele trebuie sa fie conforme cu profilul „in dinti de fierastrau” indicat in planurile de proiectate (profilele longitudinale) si vor fi realizate cu o panta descendenta continua.

Materialul de stratificare trebuie amplasat manual intre conducte si peretii santurilor si patul fiecarei tronson de conducta trebuie pregatit cu atentie astfel incat conducta sa aiba o asezare uniforma. Conductele trebuie sa fie stabilite in linie dreapta fara caderi bruste si prevazute intr-un mod bine executat.

In cazul care in groapa sau in sant sunt supra-excavate straturile importante, compactarea trebuie facuta la minim 90% din densitatea standard pentru a aduce excavarea la gradul corespunzator, exceptie fiind zonele din strada unde se cere expres un grad de refacere de 100% din densitate.

Gropile de amplasare pentru camine sau pentru conexiuni trebuie sa fie suficient de mari astfel incat caminul sau conducta de conectat sa nu antreneze solul si sa lase un spatiu suficient de amplu pentru a face usoara realizarea imbinarilor, precum si inspectarea ulterioara a acestora.

Inainte ca fiecare bucata de conducta sa fie coborata in sant, aceasta trebuie sa fie curatata temeinic si inspectata in acest sens. Fiecare bucata de conducta trebuie coborata separat.

Capetele deschise ale conductelor neterminate trebuie sa fie bine conectate sau inchise la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau atunci cand conducta este temporar lasata in orice moment al zilei.

## Testarea liniilor

Toate liniile de canalizare cu vacuum prevazute trebuie testate in conformitate cu aceste specificatii. Inaintea efectuarii unui test de vacuum, trebuie verificat daca echipamentul de testare este in stare buna de lucru si montat corect pe conducta de canalizare sau pe conexiunile cu vacuum.

Testarea liniilor trebuie facute in conformitate cu DIN EN 1091, anexa B, sau cu cerintele similar stabilite de catre departamenul local de utilitati. Conductele de vacuum trebuie testate doar la vacuum si nu sub presiune. In timpul testului, toate conexiunile deschise trebuie sa fie conectate cu dopuri de cauciuc, capace sau cu bile gonflabile de test. Temperatura si presiunea trebuie sa fie inregistrate la inceputul si la finalul fiecarui test.

### Statia de Vacuum

Generalitati

Statia de vacuum este inima sistemului de colectare cu vacuum. Statiile de vacuum mentin vacuumul in sistemul de colectare prin intermediul pompelor de vacuum, colecteaza apele uzate in unul sau mai multe rezervoare de vacuum si pompeaza apele uzate catre o statie de epurare sau o canalizare gravitationala invecinata. Un exemplu tipic este format din cladirea statiei de vacuum, unul sau mai multe rezervoare de vacuum, pompe de vacuum, pompe de apa uzata si tabloul de comanda si control echipamente. Rezervoarele de vacuum sunt facute din otel cu straturi de protective. Rezervoarele sunt terminatiile sistemului de canalizare cu vacuum deoarece apa uzata este pompata afara din ele fortat, cu ajutorul pompelor de apa uzata.

Toata reteaua de colectoare a sistemului de cananlizare prin vacuum este conectata la unul sau mai multe rezervoare de colectare instalate in statia centrala cu vacuum. Pompele de vacuum creaza presiunea negativa necesara (aproximativ -60 ÷ -70 kPa). Rezervoarele cu vacuum pot fi localizate ingropat in afara statiei de vacuum. Este esential faptul ca legaturile pompelor de vacuum si conductele sa fie curatate de nisip, murdarie sau moloz inainte de a fi conectat rezervorul de vacuum la statie.

O macara sau un dispozitiv de ridicare trebuie sa fie disponibil la statia de vacuum, pentru a ridica si a muta echipamentele grele in interiorul sau in afara cladirii.

Pompele de descarcare trimit apa uzata de la rezervoare catre o statie de epurare sau o canalizare existenta. Capacitatea si dimensiunile statiei de vacuum (echipamentele E&M) sunt proiectate individual pe proiect.

Temperatura din interiorul cladirii statiei de vacuum trebuie sa fie pastrata sub 35°C pentru a preveni deteriorarea echipamentelor electrice sau mecanice. In consecinta este necesar un sistem de ventilatie al camerei sau un sistem de aer conditionat.

## Descrierea sistemului

Antreprenorul trebuie sa furnizeze toata forta de munca, materialele si echipamentele necesare finalizarii constructiei unei statii de vacuum independente asa cum este descris in prezenta documentatie si asa cum se arata pe planuri. Echipamentele statiei de vacuum trebuie sa fie conectate la intrarea retelei principale de canalizare cu vacuum si conducta de iesire subpresiune. Cladirea, echipamentele/conductele de vacuum, vanele, podurile rulante si structuile din otel, PE, PVC si conductele din fier ductil, fitingurile, controlere, sistemul de ventilatie sau sistemul de aer conditionat al camerei, echipamentul electric, biofiltrul, si dependintele, vor fi furnizate de catre contractant pentru a oferi o statie de vacuum complet functionala.

Antreprenorul trebuie sa obtina echipamentele prefabricate si testate de fabrica (rezervorul de vacuum, pompele de canalizare, tabloul electric si pompele de vacuum) de la furnizorul sistemului. Antreprenorul va obtine toate conductele, vanele, echipamentele electrice si de control necesare pentru conectarea echipamentelor de la furnizorul sistemului de vacuum.

Antreprenorul trebuie sa instaleze si conecteze echipamentul statiei de vacuum dupa cum urmeaza:

- -Conducta principala de intrare cu vacuum;

- Conducta principala de iesire in sistem fortat;

- Linia de evacuare a aerului de la pompa de vacuum;

- Linia de aspiratie a pompei de vacuum dintre rezervor si pompa de vacuum;

- Sursa de alimentare si cablurile intre panoul de control si cutiile de jonctiune privind echipamentele electrice;

- Se recomanda contractantului angajarea furnizorul sistemului pentru instalarea echipamentelor electrice si mecanice si punerea in functiune a statiei de vacuum si a sistemului bazat pe o lista de conditii prealabile pentru aceasta sarcina disponibila de la un furnizor de sistem.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deseuri generate/gestionate:

În timpul execuției lucrărilor rezultă deșeuri menajere și deșeuri din construcții, care vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

Toate deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta/depozita în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și se vor preda către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.

e) Poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul se află în extravilanul comunei Smârdan, jud. Tulcea, cu folosința actuală – teren curți construcții.

b) Bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordandu-se o atenție specială urmatoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – nu este cazul;

-zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TULCEA nr. 3688/10.03.2020- este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact minor.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: constructorul va executa lucrările cu utilaje moderne, sigure și nepoluante. Se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate - amplasamentul nu se afla în arii naturale protejate.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apa – Serviciul de Gospodărire a Apelor Tulcea a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 16 din 19.03.2020 cu urmatoarele conditii:

  - Se vor solicita și obține, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele și autorizațiile necesare, conform legii;

- Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia;

- Orice traversare – supratraversare a lucrărilor hidrotehnice este interzisă fără obținerea permisului de traversare (Conform Ordinului nr. 3404/2012 al Ministerului Mediului și Pădurilor) ;

- Circulația pe coronamentul digului de apărare este interzisă, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- Nu se vor executa sătături în corpul digului sau pe coronament, pentru a nu afecta stabilitatea acestuia;

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine, integral, proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare;

- Se vor respecta soluțiile prevăzute în documentație;

- Se interzice aruncarea și depozitarea în albie sau pe malul cursului de apă a deșeurilor rezultate din lucrarea ce se execută. În cazul procedurii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revenie beneficiarului și constructorului;

- Apele preluate în sistemul de canalizare vor respecta NTPA 002/2002.

- Apele evacuate în emisar vor respectă NTPA 001/2002;

- După terminarea lucrărilor, zona afectată va fi adusă la forma și caracteristicile inițiale;

- La finalizarea lucrărilor amplasamentele vor fi eliberate de materiale și deșeuri.

- Beneficiarul are obigația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral - Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta. ;

- La finalizarea lucrărilor, să anunțe ABD DL-S.G.Z. Tulcea, în vedrea participării unui reprezentant la recepția lucrărilor;

- După realizarea investiției, constructorul va degaja amplasametul de lucrările provizorii și după caz, și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lucrărilor existente;

- Pe perioada nopții lucrările vor fi semnalizate corespunzător;

- După terminarea execuției lucrărilor, constructorul are obligația să elimine toate deșeurile rezultate, în locuri amenajate puse la dispoziție de administrația locală;

- Dacă pe parcursul derulării investiției, apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 828/04.07.2019;

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

Solicitarea unui nou aviz se solicită cu 60 de zile înainte de expirarea acestuia, al Ordinului Ministrul Apelor și Pădurilor nr. 828/04.07.2019, privind aprobarea Pocedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere de avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evacuare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului cadru al Studiului de avaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspundere administrativă după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentația tehnică de fundamentare, vizată spre neschimbare de către autoritatea de gospodărire a apelor, face parte integrantă din prezentul aviz.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, ăn vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin Avizul de specialitate nr. 599/10.02.2020 emis de Agenția Națională de Îmbunătățiri  Funciare Tulcea.

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 19 din 16.10.2019 emis de U.A.T. SMÂRDAN;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vatamată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care indeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritații publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobarii de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau ăn parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat: Șef Serviciu     					Avizat: Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU		     		ing. Elena MICU

Întocmit: ing. Huțuțui Charena Daniela Maria/05.05.2020/13:00

A.A.A. ............../.............05.2020