DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ............. /............02.2020

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BAIA reprezentată prin primar Ing. Marsavela Mugurel Laurenţiu, cu sediul în com. Baia, sat Baia, str. 1 Decembrie, nr. 2, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 15571/08.11.2019, a completărilor înregistrate cu nr. 15989/20.11.2019, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 17024/12.12.2019 și a completărilor înregistrate cu nr. 95/07.01.2020,2504/19.02.2020, în baza:

-Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.01.2020, că proiectul „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP I, SAT BAIA, COMUNA BAIA”, propus în intravilanul comunei Baia, sat Baia,  str. Republicii, nr. 76, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la punctul 10, litera b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a                       Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

d) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicele proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune construirea unei baze sportive cu teren pentru fotbal, teren multifuncţional pentru handbal, baschet, volei şi tenis,clădire pentru vestiare,cabină de poartă,parcare, alei pietonale şi spaţii verzi.

Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeţei utile de 75,50 x 117,00 m şi cele ale suprafeţei utile de joc 68,00 x 105,00 m. Zona de protecţie perimetrală are laţimea de 3,00m pe laturile lungi şi 6,00 m pe laturile scurte.

Suprafaţa de joc va fi dintr-un covor de gazon artificial, pe straturi de balast şi piatră compactată.

Suprafaţa de joc va avea pante de 0,5% către laturile lungi, drenarea apelor pluviale va fi asigurată prin stratul suport.

Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 bănci de căte 14 scaune pentru rezerve şi antrenori. Pe latura lungă opusă se vor amplasa gradene pentru 500 de spectatori. Adiacent gradenelor vor exista locuri pentru 20 de persoane cu dizabilităţi locomotorii.

Tabela de marcaj şi cel puţin 5 catarge pentru drapele se vor amplasa pe latura scurtă opusă clădirii pentru vestiare.

Va exista o instalaţie pentru iluminat nocturn din 6 stâlpi cu înălţimea aproximativă de 18 m.

Suprafaţa de joc va fi delimitată cu o împrejmuire din stâlpi metalici şi plasă bordurată cu înălâimea de 1,50 m pe laturile lungi şi cu un gard de protecţie din stâlpi metalici şi plasă textile cu înălţimea de 6,00 m pe laturile scurte.

Accesul sportivilor se va face printr-o poartă metalică dinspre clădirea pentru vestiare, accesul spectatorilor se va face printr-o poartă metalică dinspre parcare.

Dotări şi echipamente exterioare: gradene tribune pentru 500 de spectatori; porţi de fotbal;  tabelă de marcaj; catarge pentru drapele; bănci pentru rezerve; protecţie căptuseală de burete la stâlpii nocturnei; plasă de compartimentare a terenului cu gazon în două terenuri mici de antrenament de fotbal; targă medicală.

Teren multifuncţional pentru handbal, baschet, volei şi tenis cu dimensiunile suprafeţei utile de 25,00 x 44,00 m şi cele ale suprafeţei utile de joc 40,00 x 20,00 m. Zona de protecţie perimetrală are lăţimea de 2,00 m.

Suprafaţa de joc va fi dintr-un covor de tartan, pe un planşeu din beton armat şi balast compactat.

Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 bănci de câte 10 scaune pentru rezerve şi antrenori.

Va exista o instalaţie pentru iluminat nocturn din 6 stâlpi cu înălţimea aproximativă de 9 m.

Suprafata de joc va fi delimitată cu o imprejmuire din stâlpi metalici şi plasă bordurata cu înălţimea de 1,50 m pe laturile lungi şi cu un gard de protecţie din stâlpi metalici şi plasă textile cu înălţimea de 6,00 m pe laturile scurte.

Accesul sportivilor se va face printr-o poartă metalica dinspre clădirea pentru vestiare.

Dotări şi echipamente exterioare: bănci pentru rezerve; fileu de tenis cu stâlpi mobili; fileu de volei cu stâlpi mobili; panouri de baschet mobile complet echipate; porţi de handbal; protecţie căptuseală de burete la stâlpii nocturnei.

Clădire pentru vestiare va fi parter + l etaj parţial şi va avea dimensiunile 10,80 x 36,30 m, cu înălţimea la atic de 7,05 m. Suprafaţa construită a clădirii va fi de 395,88 mp, cea desfăsurată va fi de 520,96 mp.

Va exista un acces principal şi 2 secundare pentru sportivi pe latura către terenul de fotbal, vor exista 3 accese secundare pe latura opusă către grupurile sanitare pentru spectatori şi camera tehnică. Din holul de acces va exista holul de distribuţie al clădirii, accesul la etaj se va face pe o scară interioară.

Dotări şi echipamente interioare: modul vestiar sportivi; bancă sportivi; bancă îngustă arbitri; modul vestiar arbitri; bancă arbitri; raft metalic	; dulap metalic; birou cu scaun rotativ; pat examinare medicală; mobilier pentru sală de protocol/parinţi/VlP.

Terenul este împrejmuit de garduri de 1,50 m şi 6,00 m înălţime.

Cabina de poarta

La intrarea în baza sportiva se va amplasa o cabină de poarta din poliester armat cu fibră de sticlă, cu dimensiunile 2,70x2,70 m.

Parcarea-laţimea accesului va fi de 8 m pentru intrarea/iesirea autovehiculelor cu raze interioare de 6 m.

Va exista o parcare pentru 55 de autoturisme - din care 4 pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii - şi pentru 2 autocare. Apele uzate din zona parcării vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere, direcţionate către separatorul de hidrocarburi cu by-pass şi apoi către bazinul de retenţie.

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 41 din 15.07.2019 emis de PRIMĂRIA COMUNEI BAIA, amplasamentul se află în intravilanul comunei Baia, sat Baia,  str. Republicii, nr. 76, jud. Tulcea, conform P.U.G. aprobat.

Vecinătățile terenului studiat sunt următoarele:

-la vest  – Ştefan Vasile

-la nord  –extravilan comuna Baia

-la est  – cale ferată

-la sud  –  sală de sport

BILANȚ TERITORIAL PROPUS:

1.	CONSTRUCTII	ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE  -6601 mp		50%

2.	ALEI , DRUMURI PARCAJE	  	 	  -2640,4 mp	30%

3.	SPATII VERZI    			  		 -3960,6mp		20%

TOTAL 	13202 mp	100%

POT propus maxin= 50 %		   CUT propus = 1, 5

Accesul se va face din aleea de acces eistentă,inentificată prin T3, CC85/1.

Alimentarea cu apă se va  face din reţeaua publică a localităţii existentă pe str. Republicii. Apa caldă menajera se va prepara cu ajutorul unui boiler solar cu două serpentine de 1000 litri, alimentat de la panourile solare şi de la sursa de preparare a agentului termic.

Evacuarea apelor uzate: -se vor realiza instalatiile de canalizare pentru ape menajere şi canalizare pluviala, prevăzându-se câte un cămin de racord la reţeaua existentă a localităţii din str. Republicii, pentru fiecare tip de canalizare.

Colectarea apelor meteorice de pe suprafaţa terenurilor de sport se face cu ajutorul unor rigole cu descărcare verticală, acestea fiind direcţionate către un camin de ape pluviale şi mai apoi către bazinul de retenţie cu volumul util de 213,75 m 3 şi se vor evacua numai prin pompare, în reţeaua de canalizare a localităţii.

Apele uzate din zona parcării, vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere, fiind direcţionate către separatorul de hidrocarburi cu by-pass şi mai apoi către bazinul de retenţie.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la rețeaua stradală publică existentă.

Asigurarea agentului termic se va realiza cu centrala termică proprie pe combustibil solid de 60 kW şi panouri solare. Se vor monta 6 panouri solare cu o suprafaţă de captare de 2,6 mp fiecare.

Organizarea de șantier: se va asigura în incintă, fără a afecta proprietăţile vecine şi reţelele edilitare existente.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversările accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei şi alimentarea cu combustibil se va face doar la unităţi specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrări se vor lua toate măsurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă.

Se vor lua măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ şi materiale de construcţie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pământ excavat sau materiale de construcţie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curăţenia în jurul organizării de şantier şi a zonei de lucru, va evacua deşeurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate catre agenti economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. De asemenea va lua măsurile necesare pentru crearea condiţiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotări cu toalete ecologice).

b)cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul.

d) cantitatea și tipurile de deseuri generate/gestionate:

În timpul execuției lucrărilor rezultă deșeuri menajere și deșeuri din construcții, care vor fi valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați.

Toate deșeurile generate în timpul lucrărilor de execuție se vor colecta/depozita în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și se vor preda către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare.

e)poluarea și alte efecte negative - emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor, din surse mobile (mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut de SR 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

2) Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat în intravilanul comunei Baia, sat Baia,  str. Republicii, nr. 76, județul Tulcea, cu destinația de curţi construcţii conform PUG aprobat.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordandu-se o atenție specială urmatoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – nu este cazul;

-zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

-zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri– nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

-peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere emis de DIRECȚIA JUDEȚEANA PENTRU CULTURĂ TULCEA- nu este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale existente, dacă, pe parcursul desfășurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întâmplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact minor.

- natura impactului – implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu și lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calității aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

- natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul.

- intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă.

- debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție. După finalizarea lucrărilor se estimează un impact neutru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pământul și nisipul vor fi depozitate pe terenul proprietate, vor fi acoperite cu prelate pentru evitarea antrenării acestora de către vânt. Se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate - amplasamentul nu se afla în arii naturale protejate.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apa – conform punctului de vedere al SGA Tulcea, nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și nu este necesar Aviz de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, ăn vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice eliminarea oricaror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizația de construcție au obligația să gestioneze deșeurile din construcții astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate.

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574-87 – AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediata la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. nr. 41 din 15.07.2019 emis de PRIMĂRIA COMUNEI BAIA;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vatamată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care indeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritații publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobarii de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau ăn parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Avizat: Șef Serviciu     					Avizat: Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații 				Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Simona CONSTANTINESCU		     		ing. Elena MICU

Întocmit: Ecol. Ruxandra SUSAN/24.02.2020/08:00

A.A.A. ............/.............02.2020

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare.