DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din

Ca urmare a notificării depuse de S.C. SPARK WIND ENERGY S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Grigore Antipa, nr. 10, cam. 7, etaj 4, jud. Tulcea, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 15312/07.12.2022, de emitere a avizului de mediu pentru PUZ „Construire parc de turbine eoliene – modificare PUZ aprobat de Consiliul Local al comunei Casimcea prin HCL nr. 39/01.06.2012, prelungit cu HCL nr. 39/27.05.2016, HCL nr. 52/11.10.2018”, propus a se implementa în com. Casimcea, jud. Tulcea sau identificat prin F 12 extravilan:  Terenuri cu superficie/fără superficie – NC/CF 39582; NC/CF 39653; NC/CF 42434; NC/CF 39728; NC/CF 39727; NC/CF 39529; NC/CF 39546; NC/CF 39762; NC/CF 39094; NC/CF 39654; NC/CF 42415; NC/CF 42428; NC/CF 39688; NC/CF 42659; NC/CF 39704; NC/CF 39583; NC/CF 39603; NC/CF 39633; NC/CF 39634; NC/CF 38919; NC/CF 38939; NC/CF 38955; NC/CF 39006; NC/CF 39753; NC/CF 39754; NC/CF 42331; NC/CF 39679; NC/CF 42309; NC/CF 42300; NC/CF 42410; NC/CF 39655; NC/CF 39652; NC/CF 39605; NC/CF 39604; NC/CF 39545; NC/CF 39528; NC/CF 39705; NC/CF 39093; Drumuri și servitute – NC/CF 39756; NC/CF 39757; NC/CF 39092; NC/CF 42513; NC/CF 42467; NC/CF 39710; NC/CF 39877; NC/CF 39541; NC/CF 39883; NC/CF 39884; NC/CF 39879; NC/CF 39880; NC/CF 42500; NC/CF 42502; NC/CF 42497; NC/CF 39871; NC/CF 42503; NC/CF 42492; NC/CF 39755; NC/CF 39801; NC/CF 42520; NC/CF 42506; NC/CF 42493; NC/CF 42491; NC/CF 42486; NC/CF 42468; NC/CF 30878; NC/CF 42410; NC/CF 39862; NC/CF 42687, conform certificatului de urbanism nr. 31/3735/08.06.2022, emis de Primăria Comunei Casimcea și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 225/09.01.2023 și 3117/01.03.2023, în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea,

  - ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 21.03.2023, a completărilor depuse la documentație, înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 4428/24.03.2023 prin care se depune dovada mediatizării deciziei A.P.M. Tulcea ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare;

  - în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) pct. a) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  - în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat (mediatizare decizie etapă de încadrare în ziarul Delta din 23.03.2023, precum și pe site-ul și la sediul A.P.M. Tulcea în data de 21.03.2023).

Decide: Planul Urbanistic Zonal “„Construire parc de turbine eoliene – modificare PUZ aprobat de Consiliul Local al comunei Casimcea prin HCL nr. 39/01.06.2012, prelungit cu HCL nr. 39/27.05.2016, HCL nr. 52/11.10.2018”, propus a se implementa în com. Casimcea, jud. Tulcea sau identificat prin F 12 extravilan:  Terenuri cu superficie/fără superficie – NC/CF 39582; NC/CF 39653; NC/CF 42434; NC/CF 39728; NC/CF 39727; NC/CF 39529; NC/CF 39546; NC/CF 39762; NC/CF 39094; NC/CF 39654; NC/CF 42415; NC/CF 42428; NC/CF 39688; NC/CF 42659; NC/CF 39704; NC/CF 39583; NC/CF 39603; NC/CF 39633; NC/CF 39634; NC/CF 38919; NC/CF 38939; NC/CF 38955; NC/CF 39006; NC/CF 39753; NC/CF 39754; NC/CF 42331; NC/CF 39679; NC/CF 42309; NC/CF 42300; NC/CF 42410; NC/CF 39655; NC/CF 39652; NC/CF 39605; NC/CF 39604; NC/CF 39545; NC/CF 39528; NC/CF 39705; NC/CF 39093; Drumuri și servitute – NC/CF 39756; NC/CF 39757; NC/CF 39092; NC/CF 42513; NC/CF 42467; NC/CF 39710; NC/CF 39877; NC/CF 39541; NC/CF 39883; NC/CF 39884; NC/CF 39879; NC/CF 39880; NC/CF 42500; NC/CF 42502; NC/CF 42497; NC/CF 39871; NC/CF 42503; NC/CF 42492; NC/CF 39755; NC/CF 39801; NC/CF 42520; NC/CF 42506; NC/CF 42493; NC/CF 42491; NC/CF 42486; NC/CF 42468; NC/CF 30878; NC/CF 42410; NC/CF 39862; NC/CF 42687, necesită efectuarea evaluării de mediu pentru planuri si programe, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri şi programe cu realizarea Raportului de mediu şi a evaluării adecvate, conform prevederilor Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor şi proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu întocmirea Studiului de evaluare adecvată, pentru planul menționat.

Obiectivele planului sunt următoarele:

- Terenul pe care se propune  amplasarea parcului de turbine eoline este situat în extravilanul comunei Casimcea și are ca folosință actuală teren arabil, teren neproductiv, drumuri de exploatare, drum județean 223 E.

- Amplasamentul este situat în extravilan într-o zonă aflată în apropierea localității Războieni și Casimcea – jud. Tulcea, în estul UAT Casimcea, având o suprafață studiată de 2 627,9 ha, din care suprafața care a generat PUZ este 91,3 ha.

- Pe amplasament se propune edificarea unui parc de turbine eoliene format din 16 turbine cu putere nominala de 6200 KW /turbină.

- Pe amplasamentul studiat se propune și o stație de conexiune, în care se vor conecta toate cele 16 turbine prin trasee de cablu LES.

- Se montează 16 turbine Vestas V 162 6,2 MW cu un diametru al rotorului de 170 m și cu înălțimea la vârful palei de 220 m.

- Amplasamentul este situat la limita de E a UAT Casimcea. În zona inferioară a amplasamentului se află DJ 222E. La N se află loc. Războieni, Valea Casimcei și Podisul Alecsandri. La E se învecinează cu UAT Beidaud și parc de turbine eoliene. La S se învecinează cu alte parcuri eoliene, iar la V cu loc. Casimcea și Valea Casimcei.

- Structura rețelei de transport în zonă este reprezentată prin DJ 222E, drumuri comunale și drumuri de exploatare. Drumurile din interiorul amplasamentului vor trebui trasate și realizate la parametrii ceruți pentru asigurarea condițiilor de transport în siguranță, păstrându-se traseele actuale. DJ 222E traversează amplasamentul studiat prin partea de S, pe direcția E-V.

- Zona nu dispune de nici un fel de servicii edilitare.

- Distanțele măsurate în linie dreaptă între amplasament și cele mai apropiate localități sunt:

- 1,1 km până la Casimcea;

- 1 km până la Războieni;

- Distanța până la cea mai apropiată locuință rurală este de min. 1 000 m.

- Suprafețele care intră în formula de calcul a indicilor urbanistici sunt cele ocupate de inelul suprateran și stația de conexiuni, raportat la suprafața totală a terenurilor care au generat PUZ-ul (91.3 ha).

- P.O.T. = 0,7%; C.U.T.  = 0,007

- Suprafața de teren scoasă definitiv din circuitul agricol este de aprox. 5.9566 ha.

- S-a obținut Avizul de oportunitate nr. 6537/03.10.2022 de la UAT Com. Casimcea.

- Realizarea obiectivului impune ocuparea  unor suprafe’e de teren pentru:

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
| Nr.crt. |  | Ha | Procent | Observatii |
| 1 | Suprafata studiata | 2 627,9 |  |  |
| 2 | Suprafata care a generat PUZ | 91,3 |  |  |
| 3 | Suprafata fundatii | 0,91608 | 1,0033 |  |
| 4 | Suprafata sapatura fundatii | 1,5392 | 1,6858 | Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol |
| 5 | Suprafata inel suprateran | 0,048 | 0,0525 | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 6 | Suprafata platforma de montaj | 1,6336 | 1,7892 | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 7 | Suprafata statie conexiune | 0,5000 | 0,5476 | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 8 | Suprafata organizare de santier | 0,5000 | 0,5476 | Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol |
| 9 | Suprafata drumuri modernizate | 5,8174 |  |  |
| 12 | Suprafata drumuri amenajate | 3,7750 | 4,1347 | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |
| 13 | Suprafata teren scos temporar din circuitul agricol | 2,0392 | 2,2335 | Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol |
| 14 | Suprefata teren scos definitiv din circuitul agricol | 5,9566 | 6,5242 | Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol |

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

- Terenul pe care se propune  amplasarea parcului de turbine eoline este situat în extravilanul comunei Casimcea și are ca folosință actuală teren arabil, teren neproductiv, drumuri de exploatare, drum județean 223 E.

- Pe amplasament se propune edificarea unui parc de turbine eoliene format din 16 turbine cu putere nominală de 6,2 MW/turbină, cu un diametru al rotorului de 170 m și cu înălțimea la vârful palei de 220 m.

- Amplasamentul este situat într-o zonă aflată în apropierea localității Războieni și Casimcea – jud. Tulcea, în estul U.A.T. Casimcea, având o suprafață studiată de 2627,9 ha, din care suprafața care a generat PUZ este 91,3 ha.

- Pe amplasamentul studiat se propune o stație de conexiune, în care se vor conecta toate cele 16 turbine prin trasee de cablu LES.

- Suprafețele care intră în formula de calcul a indicilor urbanistici sunt cele ocupate de inelul suprateran și stația de conexiuni, raportat la suprafața totală a terenurilor care au generat PUZ-ul: P.O.T. = 0,7 %;  C.U.T.  = 0,007.

- Zona studiată se suprapune parțial cu ROSPA0100 Stepa Casimcea, cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și cu Rezervația Naturală Casimcea.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

- gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

- Generează posibilitatea de dezvoltare a unor activităţi de producție energie electrică

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

- În zonă sunt propuse sau în funcțiune o serie de alte parcuri eoliene.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

  - Se încadrează în perspectiva dezvoltării durabile, prin producerea de energie verde

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

- Zona studiată se suprapune parțial cu ROSPA0100 Stepa Casimcea, cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și cu Rezervația Naturală Casimcea.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).

  - Planul propune respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare și se aliniază la Strategia energetică națională;

  - Deşeurile vor fi colectate selectiv si predate unitaţilor specializate.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor - este posibil să apară efecte semnificative, de lungă durată asupra factorilor de mediu;

b) natura cumulativă a efectelor: există mai multe parcuri eoliene în zonă;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul;

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): este posibil să apară efecte semnificative asupra factorilor de mediu  și sănătății umane;

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): este posibil să apară efecte semnificative asupra factorilor de mediu;

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – PUZ se propune în arii protejate;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului -  nu este cazul;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv - conform certificatului de urbanism terenul are folosinţa actuală arabil, teren neproductiv, drumuri de exploatare, drum județean 223 E;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional - Zona studiată se suprapune parțial cu ROSPA0100 Stepa Casimcea, cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și cu Rezervația Naturală Casimcea.

Obligațiile titularului:

- Studiul de evaluare adecvată și Raportul de mediu vor fi întocmite de către persoane fizice sau juridice atestate, în conformitate cu prevederile Ord. M.M. nr. 1134/2020. Se va respecta legislația de mediu în vigoare. Studiul de evaluare adecvată se va întocmi separat de Raportul de mediu, concluziile acestuia urmând a fi preluate și integrate în Raportul de mediu.

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

- mediatizare în presă la depunerea notificării (ziarul „Delta" din 07.12.2022 și 10.12.2022);

- mediatizare după luarea deciziei în C.S.C. (ziarul „Delta" din 23.03.2023 și pe site-ul și la sediul A.P.M. Tulcea în data de 21.03.2023).

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observații din partea publicului.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ:

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentala care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, considerându-se ca acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

# DIRECTOR EXECUTIV

# chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

ing. Daniela STRĂINU

Întocmit: Daniela Străinu

Nr. A.A.A. 1404/03.04.2023