DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  -    din 16.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate ORASUL MURGENI, cu sediul în orasul Murgeni, str. Coman Ghenuta, nr. 12, judeţul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu  4789/28.07.2017, în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.08.2017 că proiectul „Extindere rețea canalizare în orașul Murgeni, jud.  Vaslui, str. Dimitrie Cantemir și zona Liceului Ghenuță Coman” propus a fi amplasat în orasul Murgeni, str. Dimitrie Cantemir și zona Liceului Ghenuță Coman, judeţul Vaslui,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, 13 a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute in anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune mică;

Proiectul presupune realizarea  unei retele de canalizare menajera pe Str. Dimitrie Cantemir, tronson CM1-CM15-CMex care va deversa in reteaua de canalizare menajera de pe Str. Statia de Epurare in caminul de vizitare CMex si mai departe, gravitational in Statia de pompare apa uzata SPAU, care a fost dimensionata tinand cont si de racordarea in viitor a consumatorilor din amonte de CMex (tronsonul proiectat CM1- CM15) si prin pompare, pana in caminul de vane CVA, din imediata apropiere a Statiei de Epurare existente.

Reteaua de canalizare menajera se va executa din conducta PVC-KG Dn 250 mm, pe o lungime de 602m.

Pozarea pe verticala se va realiza la o adancime minima de 0,9m.

Caminele de vizitare se vor amplasa la adancimea de 1.70m si sunt executate din elemente prefabricate din tuburi din PVC/PP, cu Di=1000mm, avand in componenta sa elementele: element de baza camin, tub telescopic pentru reglare h variabil=100-600mm, placa din beton armat cu h=20cm, rama si capac circular din fonta ductila Di=62,5cm, h=10cm.

Conductele de canalizare se vor amplasa pe pat de nisip de 15cm.

Subtraversare DJ244B

Reteaua de canalizare proiectata subtraverseaza DJ244B intre caminele de vizitare proiectate CM5 si CM6. Subtraversarea se va realiza prin sapatura deschisa, pe o lungime de 7,00m. Conducta de canalizare PVC-KG Dn250mm va fi protejata cu un tub de protectie din OL Dn323,9 x 7,1mm.

Subtraversare DN24A

Reteaua de canalizare proiectata subtraverseaza DN24A intre caminele de vizitare proiectate CM6 si CM7. Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, pe o lungime de 15,00m. Conducta de canalizare PVC-KG Dn250mm va fi protejata cu un tub de protectie din OL Dn323,9 x 7,1mm.

Configuratia retelei de canalizare menajera cu functionare gravitationala este formata din:

 conducta PVC KG SN2, Dn 250mm; avand o lungime de 602,00 m;

 camine de vizitare prefabricate din PVC/PP Dn 100mm – 15 buc.;

 teava de protectie din OL, Dn 323,9 x 7,1mm; avand o lungime de 7,00 m;

 teava de protectie din OL, Dn 323,9 x 7,1mm; avand o lungime de 15,00 m.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale -  materiale de construcţii în cantităţi mici;

- producţia de deşeuri – deşeurile de materiale de construcţii se vor depozita la   locul stabilit de primăria Murgeni, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: nu este cazul;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul orasului Murgeni, este proprietate publică a orasului Murgeni.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantităţi mici;

-  capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu  este cazul .

Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica şi numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) marimea şi complexitatea impactului: impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile din acestea şi din documentaţia tehnică depusă. Se va solicita notificare incepere executie de la SGA Vaslui.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv in spatii special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deseurile de constructii se vor depozita la locul stabilit de primaria orasului Murgeni, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Se vor implementa toate măsurile de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect si descrise in documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

- La finalizarea lucrărilor se va  notifica APM Vaslui şi GNM – Serviciul C.J. Vaslui.

- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Decizia îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009  şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv,                                                       Şef Serviciu A.A.A.,

# Mădălina NISTOR 	                                                      Mihaela BUDIANU

# Întocmit,

Neculai STANCIU