Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT DECIZIE ETAPEI DE ÎNCADRARE

06.04.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – SDEE TÂRGOVIȘTE, cu sediul în mun. Tărgoviște, str. Calea Domnească, nr.236, jud. Dâmbovița înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 1494 din 31.01.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2020, că proiectul Alimentarea cu energie electrică a obiectivului magazie S.C. BENETON SERV S.R.L,. propus a fi realizat în loc. Pucioasa, str. Morilor, nr.50,  judeţul Dâmboviţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2” punctul 3 lit. b) “transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

b) impactul realizării proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetație, fauna si nesemnificativ pentru ape, aer si așezările umane;

c) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

- Caracteristicile proiectelor

- mărimea proiectului:

Lucrări necesare în regimul tarifului de racordare:

  - Extindere rețea aeriană JT cu conductor tip T2X 50 OL-Al+3x70 mm2 (L traseu = 140 m; L conductor = 152 m), din stâlpul tip SE 11 ex. al rețelei stradale alimentate din PTA 4099 Abator Pucioasa, pe domeniu public, de-a lungul limitei de proprietate, astfel:

    - Echipare stâlp terminal tip SE 11 ex. cu armături pentru racord conductor JT;

    - Demontare stâlp intermediar tip SC 10001 ex. pe domeniul public și preluare branșament ex. din LEA JT pr.;

    - Demontare conductor tip T2X 2x25 mm2 ex. racordat din stâlpul tip SE 11 ex. 
(L = 61 m);

    - Plantare 3 buc. stâlpi intermediari tip SC 10005 nr. 1, nr. 2 și nr. 3 pr. în fundație turnată;

      - Adâncime și lățime fundație turnată: 1,9 m, respectiv 1 m;

    - Preluare conductor demontat tip T2x 2x25 mm2 ex. între stâlpul demontat tip SC 10001 și stâlpul de branșament tip SE 4 ex. și racordare din stâlpul nr. 2 tip SC 10005 pr. (L = 18 m);

    - Plantare stâlp intermediar tip SC 10001 nr. 4 pr. (provenit din demontare) în fundație burată;

      - Adâncime și lățime fundație burată: 1,7 m, respectiv 0,8 m;

    - Plantare stâlp terminal tip SC 10005 nr. 5 pr. în fundație turnată, echipat cu priză de pământ cu Rp ≤ 4 Ω, LEC JT tip ACYAbY 3x35+16 mm2 și CS 63 A;

      - Adâncime și lățime fundație turnată: 1,9 m, respectiv 1 m;

  - Stâlpii vor fi plantați în fundație burată, respectiv turnată, pe domeniul public, de-a lungul str. Morilor și a drumului pietruit, la 0,5 m față de limita de proprietate;

  - Realizare branșament electric trifazat prin linie electrică subterană (LES) 0,4 kV tip ACYAbY 3x35+16 mm2 în lungime de 26,5 ml traseu (lungime totală cablu = 39 m, inclusiv pozare LEC pe stâlpul terminal nr. 5 tip SC 10005) din stâlpul terminal de racord nr. 5 tip SC 10005 pr.;

  - Cablul va fi pozat în profil „M” (L traseu = 26,5 m), cu respectarea condițiilor de coexistență față de alte instalații edilitare existente, pe domeniul public , astfel:

    - Pentru profilul M, cablul va fi așezat pe fundul șanțului, între două straturi de nisip a câte 10 cm grosime, deasupra cărora se așază folie din polietilenă. Restul șanțului, până la suprafață, se umple cu pământ compactat rezultat din săpătură și fără corpuri care ar putea deteriora cablurile. La o distanță de 30 cm față de sol se amplasa banda avertizoare din PVC. Adâncime și lățime: 0,8 m, respectiv 0,5 m.

    - Pe eticheta cablului se va inscripționa simbolul cablului, destinația acestuia, precum și tensiunea de utilizare și anul instalării.

  - Montare cutie de secționare trifazată 63 A pe stâlpul de racord tip SC 10005 pr.;

  - Montare cutie de măsură CMPT 32 A echipată conform ST4/2014 în carcasă de policarbonat, în fundație prefabricată din beton, la limita de proprietate, pe domeniul public, conform planului de situație. CMPT 32 A va prevede 1 intrare trifazată și 1 ieșire pentru un utilizator trifazat;

    - CMPT 32 A pr. va fi echipată conform ST4/2014 cu separator cu siguranțe incluse, protecție la suprasarcină și scurtcircuit realizată prin disjunctor tetrapolar 32 A, protecție la curent diferențial 300 mA, dispozitiv de protecție la supratensiuni de frecvență industrială (DPST-MN) cu declanșare la Uf = 270 V, Ul = 467+/-10 V.

  - Racordare bornă PP a CMPT 32 A pr. la priza de pământ cu Rp ≤ 4 Ω pr. la stâlpul terminal tip SC 10005 nr. 5.

Punctul de delimitare a instalațiilor se realizează la bornele de ieșire din întreruptorul diferențial amplasat în CMPT 32 A (extinderea de rețea aeriană 0,4 kV, linia electrică subterană [LES] 0,4 kV, precum și CMPT 32 A vor intra în gestiunea SDEE Târgoviște).

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate în perioada de execuţie vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase;

2.Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care urmează a se executa lucrările sunt proprietate publică a UAT Pucioasa, categoria de teren-utilități publice, conform Certificatului de urbanism nr.3 din 14.01.2020.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul lucrările propuse se află într-o zonă cu locuinţe individuale;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate : impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intra sub incidenţa art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

III. Proiectul nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi  după realizarea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

- Respectarea condițiilor impuse prin avizele solicitate în Certificatul de Urbanism.

- Titularul are obligația respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare emise/solicitate de alte autorități.

Pentru organizarea de șantier

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezentând traseul liniei electrice, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- asigurarea materialelor necesare execuţiei lucrării se va face de la distribuitori autorizaţi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Protecţia aşezărilor umane

- se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă între conductorul LEA şi clădiri;

- se va asigura scoaterea automata de sub tensiune a instalaţiilor în caz de defect;

- se va realiza inscripţionarea stâlpilor cu indicatoare de interdicţie a atingerii conductoarelor chiar căzute la pămant;  asigurarea scoaterii automate de sub tensiune a instalaţiilor in caz de defect;

- respectarea gabaritelor şi distanţelor normate faţă de sol, construcţii şi alte instalaţii;

Modul de gospodărire a deşeurilor

Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și  Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor,

  - deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire (materiale plastice, materiale feroase şi neferoase, cabluri) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării și predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

  - se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea NISTOR

Șef Serviciu A.A.A.,                                                                                          Întocmit,

Maria MORCOAȘE                                                                                      consilier AAA

Grațiela  CIOCOIU- BUNILĂ

consilier CFM,

Șef Serviciu C.F.M.,                                                                                       Raluca  COMAN

Elena IVAȘCU