Lista încercărilor DIN LABORATOR

| Nr. Crt. | Tipul de încercare | Material/ produs | Documentul de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| ZGOMOT |
| 1 | Determinarea zgomotului ambiant | AER | SR ISO 1996-1: 2008; SR ISO 1996-2: 2008; STAS 6161-3: 1982; STAS 10009: 1988. |
| AER+DEŞEURI |
| 2 | Determinarea concentraţiei de amoniac din aerul înconjurător prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/imisii | STAS 10812-76 |
| 3 | Determinarea concentraţiei de dioxid de azot din aerul înconjurător prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/imisii | STAS 10329-75 |
| 4 | Determinarea concentraţiei de dioxid de sulf din aerul înconjurător prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/imisii | SR ISO 6767-2000 |
| 5 | Determinarea pulberilor totale în suspensie din aerul înconjurător prin metodă gravimetrică | Aer înconjurător/imisii | SR EN 12341 STAS 10813-76 |
| 6 | Determinarea pulberilor sedimentabile din aerul înconjurător prin metodă gravimetrică | Aer înconjurător/imisii | STAS 10195-75 |
| 7 | Determinare gaze arse la coș prin metodă instrumentală | Gaze de ardere la coş | ORDIN 462/1993 |
| 8 | Determinarea concentraţiei de compuși organici volatili prin metodă instrumentală | Aer înconjurător/imisii | ORDIN 462/1993 |
| 9 | Determinarea acidităţii din precipitaţii prin metodă volumetrică | Aer înconjurător | Ghid metodologic pentru supravegherea calităţii precipitaţiilor ICIM 1995 |
| 10 | Determinarea pH-ului din precipitaţii prin metodă electrochimică | Aer înconjurător/precipitaţii | SRI SO 10523:1997 |
| 11 | Determinarea conductivităţii electrice din precipitaţii prin metodă electrochimică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR EN 27888:1997 |
| 12 | Determinarea concentraţiei de sulfaţi din precipitaţii prin metodă volumetrică | Aer înconjurător/precipitaţii | STAS 8601-70:1971 |
| 13 | Determinarea concentraţiei de azotaţi din precipitaţii prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR ISO 7890-3:2000 |
| 14 | Determinarea concentraţiei de cloruri din precipitaţii prin metodă volumetrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR ISO 9297:2001 |
| 15 | Determinarea concentraţie de amoniu din precipitaţii prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR ISO 7150-1 |
| 16 | Determinarea concentraţiei de magneziu din precipitaţii prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/precipitaţii | STAS 6624-77 |
| 17 | Determinarea concentraţiei de calciu din precipitaţii prin metodă volumetrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR ISO 6058:2008 |
| 18 | Determinarea alcalinităţii din precipitaţii prin metodă volumetrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR EN ISO 9963-1:2002 |
| 19 | Determinarea concentraţiei de fosfaţi din precipitaţii prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR EN ISO 6878:2008 |
| 20 | Determinarea concentraţiei de azotiţi din precipitaţii prin metodă spectrofotometrică | Aer înconjurător/precipitaţii | SR EN 26777/ISO 6777/2002 |
| RADIOACTIVITATE |
| 21 | Determinarea activității betaglobale a probelor de aerosoli atmosferici | Aerosoli atmosferici | STAS 12457:1986 |
| 22 | Determinarea activității betaglobale a probelor de depuneri atmosferice totale | Depuneri atmosferice totale | PSL R 41-03 |
| 23 | Determinarea activității betaglobale a probelor de apă | Apă | ISO 9697:2008 |
| 24 | Determinarea activității betaglobale a probelor de sol | Sol | ISO 18589-6:2009 |
| 25 | Determinarea activității betaglobale a probelor de vegetație | Vegetaţie | PSL R 41-09 |
| 26 | Determinarea debitului de doză gamma absorbită în aer | Aer | PSL R 37-01 |