# **DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

## **Nr. număr din zz.ll.aaaa**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC GREEN VISION FOUR SRL**, cu sediul în Str. G-RAL VASILE MILEA, Nr. 80, Sibiu, Judetul Sibiu, cu punctul de lucru CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERISUL CLADIRII C1 MAGAZIN METRO SI RACORDARE LA SEN, cu adresa Str. B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 5, Suceava, Judetul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 1434/23.02.2015, în baza:

* **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
* **Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.03.2015, că proiectul ***Construire centrală fotovoltaică pe acoperişul clădirii C1-Magazin METRO Suceava-şi racordarea la sistemul energetic naţional*** propus a fi amplasat în mun. Suceava, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 5, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a;

b) Lucrările propuse constau în:

- pe acoperişul Magazinului METRO din mun. Suceava se vor amplasa un număr de 1960 panouri fotovoltaice cu puterea de 255 w fiecare. Un panou are suprafaţa de 1,63 mp. Panourile vor fi montate pe un sistem de rame metalice, sprijinite pe picioare metalice fixate direct pe acoperiş.

- sistemul fotovoltaic va avea în compunere un număr de invertoare de reţea care vor transforma curentul continuu produs în curent alternativ. Sistemul nu are în compunere baterii de acumulatori, iar energia electrică produsă pe durata zilei este introdus în Sistemul Energetic Naţional.

c)

(Se va justifica în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.)

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) La finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Şef serviciu**

Întocmit,