ANEXA Nr. 5 – la metodologie

Continutul – cadru al memoriului de prezentare

MEMORIU DE PREZENTARE
                                                                           
   I. Denumirea proiectului: MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. NR. 256/06.05.2016 PRIN SUPRAETAJARE CU 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA DIN SPARCARE+P+Supanta+2E+3RETRAS  LA SPARCARE+P+3E+4RETRAS SI RENUNTARE LA PISCINA

II. Titular
   – numele companiei

S.C. FAST FREIGHT S.R.L. - Str. Luminisului, nr.4, parter, Mun. Constanta, Jud. Constanta
   – adresa postala

Oras Navodari, zona Mamaia Nord - Trup 5 (Nns 185/5) Lot 2 si Lot 1/1/2, Jud. Constanta
    – numele persoanelor de contact:

MACIUCA IONUT

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet :

Tel: 0734.422.456 (MACIUCA IONUT)

www.fastfreight.ro
   – director/manager/administrator

MACIUCA IONUT - administrator
   – responsabil pentru protectia mediului

MACIUCA IONUT

III. Descrierea proiectului:
   – un rezumat al proiectului;

Imobilul autorizat avea regim de inaltime Subsol, Parter, Supanta, 2 etaje si al 3-lea etaj retras.

Se propune transformarea Supantei in Etaj complet, imobilul avand astfel un regim de inaltime propus Subsol, Parter, 3 Etaje si al 4-lea etaj retras.

Imobilul are o scara si un lift pentru accesul de la subsol la etajul 4 retras.

Structura cladirilor propuse va fi realizata din cadre de beton armat, cu inchideri de zidarie, termoizolatie exterioara si sistem de finisare.

Invelitoarea tip terasa circulabila peste etajul 3 si necirculabila peste etajul 4 retras si va fi termoizolata si hidroizolata corespunzator.

Ferestrele si usile exterioare vor fi realizate din profile PVC cu geam termoizolant.

AC  SUBSOL PARCARE = 241.60 m2	AUTILA SUBSOL PARCARE = 213.45 m2

...............................................................................................................................................................                                           AC  PARTER = 245.00 m2		AU  PARTER = 195.45 m2	        AU  TERASE/ACCESE = 36.85 m2

AC  ETAJ CURENT 1 -3  = 245.00 m2	AU  ETAJ CURENT 1-3  = 197.15 m2      AU  TERASE = 48.20 m2

AC  ETAJ 4 RETRAS   = 112.00 m2	AU  ETAJ 3 RETRAS   = 88.75 m2        AU  TERASE = 169.75 m2

...............................................................................................................................................................

(in calculul suprafetelor desfasurate-construita si utila nu s-a luat in calcul suprafata subsolului, avand destinatia de garaj auto)

AD  TOTALA   = 1092.00 m2	             AU TOTALA     = 875.65 m2	        AU  TERASE = 351.20 m2

P.O.T. PROPUS = 35.00 %

C.U.T. PROPUS = 1.56

Accesul la parcela se face din Str. Prelungirea D17 amplasata  in partea de Nord.

Terenul în suprafata totala de 700,00  mp din masuratori, situat în Oras Navodari, zona Mamaia Nord- Trup 5 (Nns 158/5) Lot 2 si Lot 1/1/2, Jud. Constanta, are urmatoarele limite si vecinatati:

- La Nord 	– pe lungimea de 32.44 ml – Str. Prelungirea D17;

- La Est 	– pe lungimea de 21.58 ml – teren liber de constructii, proprietate privata;

- La Sud 	– pe lungimea de 32.44 ml – teren liber de constructii, proprietate privata;

- La Vest      – pe lungimea de 21.58 ml – strada proiectata;

Constructia SPARCARE+P+3E+4RETRAS propusa, se va amplasa conform documentatiei aprobate anterior, astfel:

- La 4.68 ml fata de limita de Nord a proprietatii;

- La 10.35 ml fata de limita de Est a proprietatii;

- La 2.00 ml fata de limita de Sud a proprietatii;

- La 3.00 ml fata de limita de Vest a proprietatii.

Imobilul propus va fi amplasat la 9.18 ml fata de axul Strazii Prelungirea D17 din partea de Nord si 7.50 ml fata de axul strazii proiectate din partea de Vest.

Terenul este in panta, de la Vest la Est, avand o inclinatie de 5,0 %.

– justificarea necesitatii proiectului;

Prezentul proiect vine ca raspuns la necesitatea, in crestere, a realizarii de locuinte permanente sau sezoniere in zona.

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Plan de situatie, plan de incadrare in PUZ, PUD.

Terenul studiat se afla in zona de locuinte si dotari turistice conform P.U.Z. aprobat cu HCL 263/21.11.2013.

– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus

Subsolul va avea destinatia de garaj.

| Incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- |
| Parcare | 193.00 |
| Casa scarii + lift | 15.20 |
| Camera tampon | 5.25 |
| Suprafata utila | 213.45 mp |

Inaltimea interioara libera este de 2.80 ml .

Ac = 245.10 mp;

Au = 213.75 mp.

La parter:

|  | Incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
|  | Windfang | 9.45 |
|  | Hol | 18.05 |
|  | Hol | 4.40 |
|  | Casa Scarii + Lift | 15.20 |
|  | Suprafata utila totala spatii comune | 47.10 |
| AP.1 | Hol | 2.50 |
|  | Living & chicineta | 22.05 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 42.45 |
|  | Terasa | 11.00 |
| AP.2 | Hol | 6.90 |
|  | Bucatarie | 7.35 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 31.15 |
| AP.3 | Hol | 2.50 |
|  | Living&Chicineta | 22.05 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 42.45 |
|  | Terasa | 12.55 |
|  | Hol | 3.40 |
|  | Baie | 4.15 |
|  | Chicineta | 5.70 |
|  | Camera de dormit | 18.05 |
|  | Suprafata utila | 31.30 |
|  | Terasa | 3.65 |
|  | Acces principal | 9.70 |
|  | Suprafata utila totala parter | 195.45 |
|  | Suprafata utila terase / accese | 36.85 |

Inaltimea interioara libera este de 2.80 ml.

Ac = 245.00 mp;

Au = 195.45 mp;

Au terase = 36.85 mp

La etaj curent 1-3:

|  | Incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
|  | Casa Scarii + Lift | 15.20 |
|  | Hol | 4.40 |
|  | Hol | 17.90 |
|  | Suprafata utila totala spatii comune | 37.50 |
|  | Terasa | 7.15 |
| AP.5/9/13 | Hol | 2.50 |
|  | Camera de zi & chicineta | 22.05 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 42.45 |
|  | Terasa | 11.00 |
| AP.6/10/14 | Hol | 2.50 |
|  | Camera de zi & chicineta | 22.30 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 42.45 |
|  | Terasa | 13.85 |
| AP.7/11/15 | Hol | 2.50 |
|  | Camera de zi & chicineta | 22.05 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 42.45 |
|  | Terasa | 12.55 |
| AP.8/12/16 | Hol | 3.40 |
|  | Chicineta | 5.70 |
|  | Camera de dormit | 18.05 |
|  | Baie | 4.15 |
|  | Suprafata utila | 31.30 |
|  | Terasa | 3.65 |
|  | Suprafata utila totala etaj curent 1-2 | 197.15 |
|  | Suprafata utila terase | 48.20 |

Inaltimea interioara libera este de 2.80 ml.

Ac = 245.00 mp;

Au = 197.15 mp.

Autila terase = 48.20 mp.

La etaj 3 retras:

|  | Incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
|  | Casa Scarii + Lift | 15.20 |
|  | Hol | 4.40 |
|  | Hol | 7.00 |
|  | Suprafata utila totala spatii comune | 26.60 |
|  | Terasa | 155.10 |
| AP.17 | Hol | 2.50 |
|  | Living+chicineta | 16.45 |
|  | Dormitor | 13.35 |
|  | Baie | 4.55 |
|  | Suprafata utila | 36.85 |
|  | Terasa | 11.00 |
| AP.18 | Hol | 2.15 |
|  | Baie | 4.10 |
|  | Chicineta | 7.05 |
|  | Dormitor | 12.00 |
|  | Suprafata utila | 25.30 |
|  | Terasa | 3.65 |
|  | Suprafata utila totala etaj curent 1-2 | 88.75 |
|  | Suprafata utila terase | 169.75 |

Inaltimea interioara libera este de 2.80 ml.

Ac = 112.00 mp;

Au = 88.75 mp.

Autila terase = 169.75 mp.

Caracteristici tehnice:

- Fundaţie tip radier general din beton armat pe perna din piatra sparta pentru imobil;

- Structura pe cadre din b.a. – stalpi b.a., grinzi b.a., stalpi b.a., grinzi b.a., plansee din b.a.;

- Pereti exteriori din caramida de 30 cm si pereti de compartimentare din caramida de 20 cm si 15 cm;

- Acoperisul este de tip terasa circulabila peste etajul 3 si terasa necirculabila peste etajul 4 retras.

- Tamplarie din PVC cu geam termoizolant culoare maro;

- In interior se vor executa tencuieli cu var si ciment, zugraveli in culori de apa, finisaje la tamplaria de culoare maro.

La exterior se vor executa tencuieli decorative culoare bej unt si alb, invelitoarea va fi de tip terasa necirculabila peste etajul 3 si terasa circulabila peste etajul 2.

In incinta se vor asigura 18 de locuri de parcare -4 subterane si 14 de locuri de parcare pe teren.

Imprejmuirea partiala propusa se va realiza pe latura de Sud si Est din elemente prefabricate, cu o lungime totala de 54.02 ml. Inaltimea imprejmuirii va fi de 2.00 ml.

– profilul si capacitatile de productie;

Nu este cazul.

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul.
   – descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.
   – materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.
   – racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- alimentare cu apa: se va face de la reteaua existenta pe teren;

- evacuarea apelor uzate: se va face la reteaua de oraseneasca existenta;

- asigurarea apei tehnologice, daca este cazul: Nu este cazul;

- asigurarea agentului termic: incalzirea apartamentelor se va realiza cu centrala murale pentru fiecare apartament, alimentate independent cu gaz metan, iar fiecare apartament va fi dotat cu aparate de climatizare tip split cu unitate exterioara.
   – descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Spatiile libere se vor planta cu gazon, vegetatie joasa (buxus, tuia ornamentalis). Platforma betonata pe care sunt amplasate locurile de parcare supraterane se va spala saptamanal cu furtunul cu apa pentru indepartarea prafului si a nisipului depus de vand. Resturile de materiale ramase in urma executiei lucrarilor vor fi ridicate de catre constructor, care le va depozita pe platformele proprii.
   – cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul se va face atat din Str. Prelungirea D17 din Nord, cat si din Str. proiectata la Vest. 	Singurele modificari ce se vor realiza vor fi racordurile necesare pentru a permite accesul in incinta.
   – resursele naturale folosite in constructie si functionare;
   – metode folosite in constructie;

Constructia propusa are structura pe cadre din beton armat, cu inchideri din zidarie, termoizolatie exterioara si sistem de finisare.
   – planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Graficul de realizare a investitiei se prezinta astfel:

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.
   – detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.
   – alte autorizatii cerute pentru proiect. Localizarea proiectului:

Accesul la parcela se face din Str. Prelungirea D17, in partea de Nord si din Str. Proiectata, in partea de Vest.

Amplasamentul studiat pe care se propune realizarea celor doua corpuri imobile – locuinte colective SPARCARE+P+3E+4RETRAS, are urmatoarele limite si vecinatati:

- La Nord 	– pe lungimea de 32.44 ml – Str. Prelungirea D17;

- La Est 	– pe lungimea de 21.58 ml – teren liber de constructii, proprietate privata;

- La Sud 	– pe lungimea de 32.44 ml – teren liber de constructii, proprietate privata;

- La Vest      – pe lungimea de 21.58 ml – strada proiectata;

- Imobilul propus va fi amplasat la 9.18 ml fata de axul Strazii Prelungirea D17 din partea de Nord si 7.50 ml fata de axul strazii proiectate din partea de Vest.

– distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.
   – harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:  sunt anexata;

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Actual terenul are categoria curti constructii. Terenurile invecinate din partea de Est si Sud sunt libere de constructii. Pe terenurile amplasate in partea de Nord-Vest si Vest dupa strada Prelungirea D17, sunt amplasate constructii - locuinte - tip colectiv (permanente / sezoniere)

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Pe langa constructiile mentionate anterior, se vor amenaja platforme betonate pentru parcari auto, spatii verzi, depozitare gunoi menajer;

• arealele sensibile

Nu este cazul.
   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul.
   Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Intrucat constructia propusa se amplaseaza intr-o zona destinata locuintelor si dotarilor turistice, realizarea investitiei nu afecteaza si nu are un impact negativ asupra vietii si sanatatii populatiei.
   – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – 	Nu este cazul.
   – magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul.
   – probabilitatea impactului

Nu este cazul.

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.
   – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.
   – natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Conform celor descrise mai sus, prin proiectare s-au asigurat conditiile tehnice pentru ca, pe de o parte, factorul apa (apele uzate provenite de la bucatarie, baile si grupurile sanitare ale locuintelor ce se vor construi, precum si apa provenita din parcarea subterana) sa nu produca accidente de poluare. Acestea sunt reprezentate de reteaua de canalizare si de respectarea prin proiect a normelor si prescriptiilor privind relatia cu reteaua de alimentare cu apa; nu exista sursa potentiala de poluare a apelor fiind vorba de construire de locuinte; apa provenita din spalarea parcarilor amenajate la subsol va fi trecuta printr-un separator de grasimi si uleiuri si ulterior data la canalizare.
   – statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Nu este cazul.

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Gazele de esapament de la masinile parcate la subsol.
   – instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Se prevede o instalatie de ventilare a subsolului, dotata cu filtre pentru retinerea si dispersia poluantilor.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii

Nu este cazul.
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.
   – sursele de radiatii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Nu este cazul.
   – lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Prin respectarea STAS – urilor de executie a conductelor de canalizare, sunt asigurate conditiile evitarii poluarii factorului sol.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

Nu este cazul.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Investitia propusa prin prezentul proiect nu afecteaza in nici un fel obiectivele protejate aflate in zona.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

Singurele deseuri rezultate pe amplasament sunt cele menajere; ele vor fi depozitate in europubele, pe platforma betonata amenajata special pe teren.
   – modul de gospodarire a deseurilor.

Pamantul rezultat din excavatii va fi depozitat si folosit la sistematizarea ulterioara a terenului.

Deseurile rezultate din constructii vor fi depozitate selectiv si vor fi preluate de catre serviciul specializat cu care are beneficiarul contract.

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv in europubele, pe platforma special amenajata, pentru a fi preluate de catre serviciul specializat cu care are beneficiarul contract.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul.
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.
   VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face exclusiv in incinta; se vor realiza bransamente provizorii: unul ce va furniza apa necesara executiei; se va realiza un bransament electric provizoriu pentru functionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor, amenajarea accesului in incinta, prin realizarea racordului la drumul public, pentru a cara pamant sau mal in drumul public, pana la finalizarea lucrarilor.

– localizarea organizarii de santier;

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public exterior parcelei studiat si numai cu personal calificat; constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

Incinta santierului se va ingradi perimetral cu imprejmuiri continue, coform Proiectului de Organizare de Santier.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. Accesul in santier se realizeaza în reţeaua stradală Str. Prelungirea D17. La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei. Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier si contractarea unei firme specializate in servicii de paza si supraveghere. Paza investitiei se asigura de catre o societate specializata în servicii de paza şi supraveghere, pe baza de contract. Modalitatea de actiune şi interactiune, amplasarea posturilor, consemnele – general si particulare, vor fi prevazute in Planul de Paza al obiectivului. Obligaţia organizarii, contractarii si asigurării serviciilor de paza şi control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Circulatia in interiorul santierului.

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

1. În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

2. Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru – fara sarcina de munca, etc.

5. În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

6. Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h . În spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj.

7. Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

Alimentare cu utilitati:energie electrica, comunicatii, incalzire, apa, canalizare

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existenta in zona. De la B.M.P.T. energia electricǎ se distribuie la tabloul electric al şantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de şantier.Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 25 kW. Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V. Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie . Incalzirea incintelor – birouri, spatii sociale (sali de mese si odihna, puncte sanitare, etc) se realizeaza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalatii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lasate in functiune nesupravegheate. Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate. Apa in santier (apele tehnologice) este asigurata din reţeaua stradala. Distribuţia se face către punctele de consum. 	Apele menajere vor fii evacuate in reteaua de canalizarea stradala, de unde se va efectua si racordul.

Pentru stingere, in caz de incendiu, se va folosii hidrantul stradal(DN100mm) amplasat in partea de Nord a organizarii de santier.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului.

Pentru iluminatul perimetral – periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevazute un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate. Ne se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie

Dotari social-sanitare in incinta santierului

Personalul de conducere a santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator. Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale – energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca . Pentru lucrători sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop – iluminat si incalzit. Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor. Obligaţia asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele dintre parţi nu se prevede altfel. Şantierul este organizat şi dotat astfel încat lucrătorii au acces facil la : Apă potabilă; un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare . În organizarea de şantier se vor amplasa un număr suficient de grupuri sanitare ecologice . Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat în şantier. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată . Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier . Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.

Dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel . Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

Dotarea santierului cu mijloace pentru stingerea incendiului.

În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie :

( 2 extinctoare tip P6 ;

( 2 rangi ;

( 2 cangi ;

( 2 topoare psi ;

( 2 galeti tip psi ;

( 1 buc. lada cu nisip ;

( 1 butoi cu apa de 500l .

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil şi vizibil, langa organizarea de santier . Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau explozibile .Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate. Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

Depozitarea materialelor in incinta santierului

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii . Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare . Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă. Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu. Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Echipamente de munca pentru realizarea lucrarilor pe santier.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse : utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate – excavare, incarcare, impins, compactare, etc utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton mijloace de transport auto scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive diverse Echipamentele de munca au actionari diverse – termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Exista riscul unor poluari accidentale asupra apelor daca nu se respecta tehnologia de executie a obiectivului.
   – surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

In perioada de executie a lucrarilor, sursele de poluare a apelor pot fi legate de executia propriu-zisa a lucrarilor si traficul de santier.

Astfel lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge in apele de suprafata. Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate, etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa pot conduce la producerea unor deversari accidentale in acestea.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va urmari atent de catre responsabilul tehnic al lucrarii a transportului si manipularii materialelor in incinta, impiedicarea pierderilor de materiale si a emisiilor specifice fiecarui material de constructii pus in opera; realizarea racordului la drumul public;

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Nu este cazul.
   – aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul.
   – modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
   2. Schemele-flux pentru:
   – procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.
   X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:
   a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
   b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
   c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;
   d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
   e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
   f)alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Semnatura si stampila
Arh. Ionescu Irina-Gabriela