SC  AVI PROD GRUP SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

- DATE  GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

1.1.Denumirea lucrării :  EXTINDERE CONDUCTA si BRANSAMENT GAZE NATURALE  REDUSA PRESIUNE DIN PE (ce va putea functiona in viitor in regim de MEDIE PRESIUNE)

– str. ALEEA MALINULUI NR 9, BL. B6 , SC. C, Loc. CONSTANTA, jud. CONSTANTA

1.2 Amplasamentul  lucrării :  jud. CONSTANTA,  localitatea CONSTANTA, str. ALEEA MALINULUI NR 9, BL. B6 , SC. C.

  - Date de identificare a titularului proiectului:

- denumirea titularului: ENGIE ROMANIA prin SC AVI PROD GRUP SRL

- adresa titularului: str. BDUL. MARASESTI, nr. 4-6, Bucuresti, sector 4, telefon/fax

- reprezentati imputerniciti, cu date de identificare: … Ing. COSMIN BIZIIAC

- BENEFICIAR

GDF SUEZ Energy Romania –DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

Bucuresti, strada Marasesti, nr 4-6 pentru  ASOCIATIA DE PROPRIETARI 522

2.1. ANTREPRENOR:  SC AVI PROD GRUP SRL Bucuresti

Bucuresti, str. GHIOCEI nr. 11, sector 2

- DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

In CONSTANTA, pe str. ALEEA MALINULUI NR 9, BL. B6 , SC. C, ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 522 detine un imobil pentru care a solicitat alimentarea cu gaze naturale. In dreptul imobilului respectiv nu exista conducta a sistemului de distributie gaze naturale din care acesta poate fi alimentat.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului este necesara extinderea sistemului de distributie pana in dreptul scarii C,  cu o conducta din PE 100 SDR11 Dn 40 mm in lungime de 23 m, precum si realizarea unui bransament nou, individual, redusa presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm cu lungimea  de 8 m si a unui P.M aferent pentru scara C.

Conducta nou proiectata de redusa presiune se va cupla in conducta existenta de redusa presiune din PE 100 SDR11, Dn 40 mm, pozata in domeniul public si va putea functiona in viitor in regim de medie presiune.

Conducta proiectata va respecta prevederile ,,Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – N.T.P.E.E-2009, ale legislatiei in vigoare in domeniu, precum si avizele, acordurile si autorizatiile necesare pentru executarea lucrarilor. Conducta va fi amplasata in domeniul public, conform planului de amplasare (incadrare in zona), scara 1:500 si a planului de situatie, scara 1:2000, anexate.

3.1. SITUATIA EXISTENTA

In prezent, imobilul situat pe  ALEEA MALINULUI NR 9, BL. B6 , SC. C, CONSTANTA, apartinand clientului ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 522, nu este alimentat cu gaze naturale, iar in dreptul imobilului mentionat nu exista conducta, parti componente ale sistemului de distributie gaze naturale din care acesta sa poata fi alimentat.

3.2. SITUATIA PROIECTATA

Solutia de alimentare a imobilului situat pe  ALEEA MALINULUI NR 9, BL. B6 , SC. C, CONSTANTA, client ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 522 emisa de catre operatorul sistemului de distributie, SC Distrigaz Sud Retele SRL, este cu extindere de conducta montata ingropat pe domeniul public,

In conformitate cu aceasta solutie de alimentare, SC Distrigaz Sud Retele SRL a emis Acordul de acces la sistemul de distributie gaze naturale nr. 13751A/25.09.2015, lucrarea fiind incredintata pentru proiectare si executie societatii SC. AVI PROD GRUP SRL, in baza Contractului de proiectare si executie extinderi conducte si bransamente.

Conducta va fi montata ingropat pe domeniu public la distanta mentionata in solutia de alimentare fata de limitele de proprietate si va fi executata din teava de PE 100 SDR11,  Dn 40mm, avand o lungime 23 m, iar bransamentul va fi executat din teava de PE 100 SDR11,  Dn 32mm, avand o lungime 8 m. Conducta nou proiectata se va racorda in conducta existenta pe domeniul public,  montata ingropat si executata din teava de PE 100 SDR11, Dn 40 mm.

Proiectarea extinderii de conducta se face pentru regimul de medie presiune din punct de vedere al distantelor fata de utilitati, al probelor de presiune si al materialelor folosite si va putea functiona in viitor in regim de medie presiune.

  - EXECUTIA LUCRARILOR

In localitate, retelele de distributie subterane se pozeaza numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinând seama de urmatoarea ordine de preferinta:

- zone verzi;

- trotuare;

- alei pietonale;

- carosabil.

Pentru situatiile de exceptie (cai de acces private), solutiile de alimentare se vor stabili de catre operator, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda operatorului sistemului de distributie dreptul de uz si servitute pentru retelele amplasate pe proprietatea lor.

Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive, si cele cu pericol de alunecare. Pentru situatii deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in terenurile mentionate, se prevad masuri de protectie.

In cazul de fata, conducta nou proiectata se va amplasa ingropat in domeniu privat, in carosabil si spatiu verde, categoria de teren fiind asfalt si zona verde, si va permite racordarea bransamentului necesar alimentarii cu gaze naturale atat a imobilului care face obiectul prezentului proiect, cat si a celorlalte imobile situate pe acest tronson.

Traseul conductei proiectate va fi pe cat posibil rectiliniu, iar la stabilirea acestuia se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

Distantele de securitate intre conductele (retelele de distributie) subterane si diferite constructii sau instalatii invecinate sunt stabilite in conformitate cu prevederile NTPEE – 2008 si sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Instalatia, constructia sau obstacolul | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din PE de: | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din OL de: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.j. | p.r. | p.m. | p.j. | p.r. | p.m. |
| 1 | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Cladiri fara subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii telefonice. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol, sau caminele acestor instalatii | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare, statii sau camine subterane in constructii independente | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai pâna la sina cea mai apropiata | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte industriale - in rambleu | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 2* | 2* | 2* |
|  | - in debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 3,0** | 3,0** | 5,5** | 5,5** | 5,5** |

In timpul executarii sistemelor de distributie gaze naturale se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori.

La executarea sistemelor de distributie cu gaze naturale, inainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor.

Extinderea de conducta se monteaza conform planului de situatie, iar cuplarea acesteia la conducta existenta se va realiza prin intermediul unei mufe electrosudabila din PE 100SDR11 Dn 40mm.

Cuplarea va fi efectuata de catre operatorul sistemului de distributie, SC Distrigaz Sud Retele SRL, conform detaliilor de cuplare, iar desfacerea si refacerea carosabilului, ca si realizarea gropii de pozitie necesare realizarii cuplarii vor fi realizate de catre executant.

Conform  legislatiei in  vigoare, la  terminarea  lucrarilor,  executantul  este obligat  sa readuca terenurile  ocupate  temporar  la  starea  lor  initiala.

3.4.  DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL SI TERENUL

Reteaua  propusa  se  va amplasa  cu  respectarea  tuturor  distantelor  impuse  de  avizele  si  acordurile cerute  prin certificatul  de  urbanism..

Reteaua  propusa  se  va  executa  doar  pe  terenuri  apartinand  domeniului  public.

Daca  solutia  proiectata  impune,  conductele  de  distributie  se  vor  amplasa  si  pe  teren  proprietate privata,  proiectantul  urmand  a  sesiza  SC  Distrigaz  Sud  Relele  SRL  pentru  incheierea  unui  acord  notarial  prin care  proprietarul  consimte  acordarea  in  favoarea  societatii de distributie  a unui  drept de servitute si uz  pentru reteaua  de  distributie  propusa.

Conform  legislatiei in  vigoare, la  terminarea  lucrarilor,  executantul  este obligat  sa readuca terenurile  ocupate  temporar  la  starea  lor  initiala.

- RESPONSBILITATI  DE MEDIU

Executantul  are  obligatia  de  a  lua  toate  masurile  necesare  pentru:

- Respectarea  cu  strictete  pe  teritoriul  beneficiarului  a  prevederilor  legislatiei  de  mediu  in vigoare  si a  prevederile  documentelor  sistemului  de  management  de  mediu;

- Protejarea  mediului,  inlauntrul  si  in  afara  santierului, pentru a evita orice paguba sau  neajunsuri provocate  persoanelor,  proprietatilor publice, rezultate  din poluare,  zgomot  sau  alti factor factori  generate  de metodele  sale  de  lucru,  respectand  legislatia  de  mediu in  vigoare  (O.U.G.  nr.  195/2005  privind protectia  mediului;  Ordinul  nr.  756/1997  pentru  aprobarea Reglementarii  privind  evaluarea  poluarii mediului; O.U.G.  nr.243/2000  privind protectia  atmosferei,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare);

- Prevenirea  accidentelor,  incendiilor,  exploziilor;  In  cazul  producerii unui  incident  cu prejudiciu asupra  mediului,  executantul  va  lua  masurile preventive  necesare  si  in  termen  de  2  ore  va  informa  atat Autoritatile de  mediu,  conform  O.U.G.  w.  6812007  privind raspunderea  de  mediu  cu  referire  la  prevenirea  si repararea  prejudiciului  asupra  mediului, cat  si  beneficiarul.

- Asigurarea  zilnica  a  pastrarea  curateniei  si ordinii  in  jurul organizarii  santierului;

- Readucerea  terenurilor, afectate  la  starea  initiala,  in  termenele  impuse  prin  "Autorizatii"  (insa  nu  mai mult  de  35  de  zile  de  la  data  receptiei  tehnice);

-Asigurarea  periodica (zilnica  sau  saptamanala,  dupa  caz) a umplerii  santurilor, gropilor  rezultate din activitatile sale,  nivelarii  terenului  si evacuarii  surplusului  de  pamant;

- Gestionarea  deseurilor  rezultate  din  lucrari  sau pe  parcursul  executiei  lucrarilor  (deseuri din sapaturi,  deseuri metalice,  deseuri  menajere, pet-uri),  colectarea selectiva  si  depozitarea temporara cu respectarea  legislatiei  de  mediu  (O.U.G.  rrr.781/2000  privind regimul  deseurilor);

- Asigurarea  periodica (zilnica  sau  saptamanala)  a transportului deseurilor din  sapaturi,  in  zonele indicate de  primariile  locale,  cu respectarea  reglementarilor  in  vigoare prevazute  de H.G.  nr.  1061/2008,  si intocmirea  formularului  de  incarcare  descarcare  deseuri  nepericuloase;

- Asigurarea periodica  (zilnica  sau  saptamanala,  dupa  caz)  a  sortarii,  transportului  si  predarii fierului  vechi  rezultat  din  demontarea  conductei  vechi,  cu respectarea  reglementarilor  in  vigoare prevazute de  H.G.  nr.  1061/2008  si  intocmirea  formularului  de  incarcare  descarcare  deseuri  nepericuloase;

- Asigurarea  evidentei  gestiunii  deseurilor  rezultate  pe  parcursul  executiei  lucrarilor,  conform  H.G, nr.856/2002  si  transmiterii  situatiilor  Beneficiarului  la  cerere;

- Depozitarea  in  incinta  santierului  delimitat  a  materialelor  utilizate  pe  parcursul  executiei.

- Respectarea  regimului  substantelor  sau  preparatelor  chimice  periculoase.

- SURSE DE POLUANTI

5.1. Protectia calitatii apelor : nu este cazul

5.2. Protectia aerului : nu sunt emisii de poluanti in atmosfera

5.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : nu este cazul

5.5. Protectia impotriva radiatiilor : nu este cazul

5.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : nu este cazul

5.7. Protectia asezarilor umane : folosirea dispozitivelor de sguranta in exploatare de catre beneficiar

5.8. Excedentul de pamant, precum si deseurile de beton si asfalt rezultate in urma realizarii lucrarilor  sus mentionate se vor evacua conform contractelor de salubrizare impuse prin Certificatul de Urbanism

5.9. Gospodarirea substantelor periculoase : nu este cazul

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Avand in vedere natura lucrarilor, nu este cazul.

Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative .

- ORGANIZARE DE SANTIER

In vederea executiei investitiei  nu sunt necesare lucrari de organizare de santier.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

La finalizarea lucrarilor, toate suprafetele afectate de executia lucrarii mai sus mentionate, se vor aduce la starea initiala, conform contractului incheiat intre beneficiar si antreprenor, acolo unde este cazul (carosabil, trotuare), existand proiecte de specialitate.

9. ANEXE + PIESE DESENATE

Anexe:

- Certificatul de urbanism NR.  63/05.01.2016

- Plan incadrare in zona  1: 2000  – pl. G1

- Plan de situatie 1: 500  – pl. G2

ÎNTOCMIT,                                                                		                                                    Inst .autorizat Gr. ID

Ing. Vasile Ionut Daniel

311130900