Nr.  1809 RP/ 27.06.2017

CATRE ,

COMUNA LUMINA

Comuna Lumina, Strada Mare, nr. 170, judetul Constanta

Referitor la documentatia tehnica, depusa la A.P.M. Constanta cu nr. 1809RP /01.02.2017, in vederea emiterii acordului de mediu pentru : INFIINTARE CIMITIR IN INTRAVILANUL COMUNEI LUMINA -  ZONA SERVICII SI GOSPODARIRE,  propus a fi amplasat in Judetul Constanta, Comuna Lumina, Parcela A134/2/7,  va comunicam urmatoarele:

- ca urmare a analizarii documentatiei in sedinta Comisiei de Analiză Tehnică ( CAT) din cadrul A.P.M. Constanța din data de 27.06.2017, conform prevederilor Anexei II, pct. 10, lit. b) din HG 445/2009, cu completarile si modificarile ulterioare, a Ord. 135/2010 si a OUG 202/2002 art.43, alin.(4), s-a parcurs  etapa de definire a domeniului evaluarii;

-  s-a stabilit indrumarul cu probleme specifice care vor fi tratate in Raportul privind Impactul asupra Mediului, a carui structura va respecta procedura cadru aprobata prin Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- dupa inaintarea la APM Constanta a Studiului de Evaluare a Impactului si a Raportului privind Impactul asupra Mediului pe suport de hartie si pe suport electromagnetic ( in format pdf si word), va vom comunica urmatoarea etapa din procedura de reglementare care trebuie parcursa;

-  Raportul privind Impactul asupra Mediului va fi elaborat de persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Problemele specifice care vor fi aprofundate în Raportul  privind Impactul asupra Mediului sunt:

1. Descrierea proiectului, incluzând:

- descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a cerinţelor de amenajare şi utilizare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare;

b)  estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apă, aer şi sol, zgomot, vibraţii, lumină, căldură, radiaţii etc.) rezultate din funcţionarea proiectului propus.

2. Managementul materiilor prime si auxiliare, cantitati necesare, mod de stocare ;

3. Descrierea condiţiilor hidrogeologice ale amplasamentului:

- starea apelor subterane: dinamica, compoziţia chimică, tipuri şi concentraţii de poluanţi; evaluarea contaminării - obligatoriu pentru straturile freatice şi, după caz, pentru cele de medie şi mare adâncime;

- caracteristici ale apelor/izvoarelor arteziene, orizonturi de exploatare, distanţa faţă de prizele de apă, abundenţa apei în zonă;

- informaţii de bază despre corpurile de apă de suprafaţă, după caz: numele, debite caracteristice (pentru râuri), suprafaţa, volumul, adâncimea medie şi maximă (pentru lacuri) etc.;

- informaţii de bază despre apa subterană: orizontul, adâncimea, capacitatea;

- descrierea surselor de alimentare cu apă (ape subterane, corpuri de apă de suprafaţă, sursa de alimentare cu apă a localităţii respective şi condiţiile tehnice ale alimentării cu apă a localităţii, ape pluviale etc.);

- descrierea sistemelor de drenaj şi ameliorare.

4. Rezumatul principalelor alternative studiate de titular şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului.

5. Descrierea si cuantificarea impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona ;

6. Evaluarea situatiilor de risc ( catastrofe naturale, accidente tehnice majore) si masurile ce vor fi adoptate pentru prevenirea si reducerea consecintelor acestor situatii ;

7. Prezentarea planului de monitorizare al apei freatice si solului;

8.  Distanta dintre prima locuinta si amplasamentul studiat, conform Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;

9. Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus.

10. Descrierea efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:

    - existenţa proiectului;

    - utilizarea resurselor naturale;

    - emisiile de poluanţi, zgomot şi alte surse de disconfort şi eliminarea deşeurilor şi descrierea de către titular a metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului ;

    - această descriere trebuie să acopere efectele directe şi indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului asupra mediului.

11. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului;

12. Un rezumat fără caracter tehnic al informaţiilor furnizate la punctele precedente.

13. Indicarea dificultăţilor (deficienţe tehnice sau lipsă de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informaţiei solicitate;

14. Organizarea de santier si activitatile pe care le implica proiectul in aceasta faza, propunerea programului de monitorizare  pentru aceasta etapa ; perioada de timp pe care se va promova investitia, inclusiv data de incepere si data de finalizare (reale, cu luarea in considerare a procedurilor de obtinere a avizelor necesare), etapele pe care le implica perioada de constructie.

Se vor preleva probe de apa subterana pentru realizarea buletinelor de analiza, inainte de inceperea lucrarilor in vederea conformarii cu Ordinul 621/2014 pentru aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

Evaluarea calitatii apei subterane se va realiza in conformitate cu prevederile Planului de management al fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere, emis de ABA-DL, raportand la valorile indicatorilor de calitate ale corpurilor de ape subterane.

Raportul privind impactul asupra mediului va fi elaborat respectand structura recomandata prin Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii–cadru de evaluare a impactului asupra mediului si va analiza in mod obligatoriu si problemele specifice mentionate in prezentul indrumar.

Se solicita completarea documentatiei cu urmatoarele:

- punctul de vedere emis de A.B.A.  Dobrogea Litoral Constanta;

- punct de vedere emis de Directia de Sanatate Publica;

- Studiul hidrogeologic

Vă comunicăm că, pentru parcurgerea etapei de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului, cuantumul tarifului care se încasează este de 1.000 lei (în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.D.D. nr. 1.108/2007, modificat de Ordinul 890/2009, anexa 1).

Alaturat va comunicam numar cont trezorerie:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

STR. UNIRII NR.23

CUI 1863832

CONT: RO03TREZ2315032XXX005043

TREZORERIA CONSTANTA

###### DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                             Elena FILIP

##### Intocmit,

#### Consilier Camelia COSTACHE

Nota: redactat  în 2 (două) exemplare.