MEMORIU DE PREZENTARE

în vederea solicitării

ACORDULUI DE MEDIU

pentru proiectul

„CONSTRUIRE ANEXE FERMĂ GRUP SOCIAL SIBIOARA”

CUPRINS

| I. Denumirea proiectului ..................................................................................... | 6 |
| --- | --- |
| II. Titularul |  |
| 2.1.Numele companiei ............................................................................................ | 6 |
| 2.2. Adresa poştală ................................................................................................. | 6 |
| 2.3. Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet ..... | 6 |
| 2.4. Numele persoanelor de contact ....................................................................... | 6 |
| III. Descrierea proiectului……………………………………………………… | 7 |
| 3.1. Rezumatul proiectului ..................................................................................... | 7 |
| 3.2. Justificarea necesităţii proiectului .................................................................. | 11 |
| 3.3. Elementele specifice caracteristice proiectului propus ................................... | 11 |
| 3.3.1. Profilul şi capacităţile de producţie ...................................................... | 11 |
| 3.3.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) ....................................................................... | 11 |
| 3.3.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea............................................................................................. | 12 |
| 3.3.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora .............................................................................. | 12 |
| 3.3.5. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă ............................... | 12 |
| 3.3.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei ........................................................................... | 14 |
| 3.3.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente .............................. | 14 |
| 3.3.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare ..................... | 14 |
| 3.3.9. Metode folosite în construcţie .............................................................. | 15 |
| 3.3.10. Planul de execuţie (faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară) ........................................... | 15 |
| 3.3.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate ............................. | 16 |
| 3.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare ........... | 17 |
| 3.3.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) ...................................................................................... | 17 |
| 3.3.14. Alte autorizaţii cerute pentru proiect .................................................. | 17 |
| 3.4. Localizarea proiectului ................................................................................... | 18 |
| 3.4.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 …………………………………………………… | 19 |
| 3.4.2. Hărţi, fotografii ale amplasamentului ................................................. | 20 |
| 3.4.2.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia .................... | 21 |
| 3.4.2.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului ............................ | 21 |
| 3.4.2.3. Arealele sensibile .................................................................... | 21 |
| 3.4.3. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare ........................................................................................... | 27 |
| 3.5. Scurtă descriere a impactului potenţial ........................................................... | 27 |
| 3.5.1. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente ................................................. | 27 |
| 3.5.2. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) ...... | 28 |
| 3.5.3. Extinderea impactului (zonă geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/speciilor afectate) ............................................................... | 28 |
| 3.5.4. Mărimea şi complexitatea impactului .................................................. | 28 |
| 3.5.5. Probabilitatea impactului ...................................................................... | 29 |
| 3.5.6. Durată, frecvenţa şi reversibilitatea impactului ................................... | 29 |
| 3.5.7. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului ............................................................... | 29 |
| 3.5.8. Natura transfrontieră a impactului ........................................................ | 30 |
| IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu …………………………………………………….. | 31 |
| 4.1. Protecţia calităţii apelor .......................................................................... | 31 |
| 4.1.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul .. | 31 |
| 4.1.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute ....................................................................................... | 31 |
| 4.2. Protecţia aerului ....................................................................................... | 31 |
| 4.2.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi ....................................... | 31 |
| 4.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă . | 31 |
| 4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor .......................................... | 32 |
| 4.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii .................................................. | 32 |
| 4.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor ...................................................................................... | 32 |
| 4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor ................................................................. | 32 |
| 4.4.1. Sursele de radiaţii ......................................................................... | 32 |
| 4.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor ...... | 32 |
| 4.5. Protecţia solului şi a subsolului ............................................................... | 32 |
| 4.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice .................. | 32 |
| 4.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului ......... | 33 |
| 4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice ............................................. | 34 |
| 4.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ........ | 34 |
| 4.6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate ...................................... | 34 |
| 4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public ............. | 34 |
| 4.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. ...................................... | 34 |
| 4.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public ........................ | 34 |
| 4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament ............................... | 35 |
| 4.8.1. Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate ............ | 35 |
| 4.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor ............................................... | 36 |
| 4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ............ | 36 |
| 4.9.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse ………………………………………………………… | 36 |
| 4.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei ...................................................... | 36 |
| V. Prevederi pentru monitorizarea mediului………………………………… | 37 |
| 5.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu ... | 37 |
| 5.2. Sistemul de monitorizare – indicatori de calitate .................................... | 37 |
| VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) .................................................................. | 37 |
| VII. Lucrări necesare organizării de şantier…………………………………. | 38 |
| 7.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier ............................... | 38 |
| 7.2. Localizarea organizării de şantier ........................................................... | 38 |
| 7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier ...................................................................................................... | 38 |
| 7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, în timpul organizării de şantier .......................... | 38 |
| 7.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu ...................................................................................................... | 38 |
| VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile ………………………………………………. | 39 |
| 8.1. Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii .................. | 39 |
| 8.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale .................................................................................. | 39 |
| 8.3. Aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalaţiei .... | 39 |
| 8.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului ............................................................................... | 39 |
| IX. Elemente de evaluarea adecvata .................................................................. | 40 |
| 9.1. Descrierea succinta a proiectului.............................................................. | 40 |
| 9.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar................. | 40 |
| 9.3. Specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului...................... | 40 |
| 9.4. Daca exista legatura directa cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar................................................................... | 41 |
| 9.5. Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata..................................................................................................... | 41 |
| ANEXE .................................................................................................................. | 43 |

- Denumirea proiectului

„CONSTRUIRE ANEXE FERMĂ GRUP SOCIAL SIBIOARA”, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, GRUP SOCIAL SIBIOARA, SECTORUL TRUP IZOLAT INTRAVILAN- FERMĂ DE PORCINE, JUDEŢUL CONSTANŢA.

II. Titularul

2.1. Numele

S.C. DEGARO SRL

2.2. Adresa poştală

Comuna Goleşti, Judetul Vrancea, strada DJ 205 C, KM 1, Complex suintest, etaj 3, ap.8.

2.3. Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Telefon: 0732610450

Adresa de e-mail: dom@premiumporc.com

2.4. Numele persoanelor de contact

Nume: IULIAN POSTOLACHE

Telefon: 0724020826

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Rezumatul proiectului

Prezentul Memoriu a fost întocmit la solicitarea S.C. DEGARO S.R.L, pentru proiectul “Construire anexe fermă Grup Social Sibioara” propus a se realiza în, comuna Mihail Kogălnieanu Judeţul Constanţa, Grup Social Sibioara sectorul Trup Izolat Intravilan - Ferma de porcine, în vederea obţinerii acordului de mediu.

Proiectul vizează construirea pe terenul cu suprafaţa totală de 36,65 mp, a unor Anexe cu regim de înălţime parter, amplasate în cadrul fermei de porcine Sibioara (ANEXA 1).

Clădirile vor fi realizate din materiale durabile, structuri din zidarie şi beton armat cu finisaje de calitate ce vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse, pe amplasament, cu mijloace de transport corespunzătoare.

Folosinţa actuală a terenului este aceea de curţi construcţii, destinaţie stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

Alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local cu privire la zona în care se vor afla construcţiile: zona de activităţi agro-industriale ZA 1.

Accesul auto, pietonal, al serviciilor de urgenţă şi al celor de salubritate se va face din Str. Alee Acces.

Investiţia propusă conţine următoarele construcţii:

- Spălătorie containere;

- Grup sanitar;

- Platformă depozitare cenuşă;

- Alei de acces betonate;

- Bazin vidanjabil.

- SPĂLĂTORIE CONTAINERE

Pentru spălarea containerelor, se va construi o clădire amplasată în partea de nord-est a terenului, conform planului de situaţie.

Construcţia se va realiza pe terenul cu nr. C.F.102211, având următoarele caracteristici:

- are forma dreptunghiulară cu dimensiunile 3,25m × 3,50m;

- zidăria este din BCA de 25cm confinată, cu fundaţii continue din beton armat sub pereţi, cu stâlpişori şi centuri din beton armat;

- pentru finisajele interioare ale clădirii:

- vor fi executate tencuieli cu grosimea de 2cm;

- se va aplica var de culoare albă pe pereţii de închidere;

- pardoseala va fi din beton sclivisit;

- pentru finisajele exterioare:

- tencuiala decorativă va avea culoare albă cu grosimea de 2cm;

- acoperişul va fi din tablă cutată de culoare vişinie ( RAL 8012).

Tabel nr. 1. Prezentarea parametrilor propuşi

| Parametrii imobilului propus | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Arie construită | 11,38 |
| Arie desfaşurată | 11,38 |
| Arie utilă | 9,00 |
| Înălţimea la streaşină | 1,62 |
| Înălţimea la coamă | 3,21 |
| Regim înălţime | parter |
| Volum construit | 27,48 |

- GRUP SANITAR

Se doreşte ridicarea unei costrucţii pentru igiena personalului, amplasată în partea de nord-est a terenului în suprafaţă totală de 74869,00.

Clădirea are formă pătrată cu dimensiunile  2,65m × 2,70m, zidărie realizată din BCA de 25cm confinată, cu fundaţii continue din beton armat sub pereţi, cu stâlpişori şi grinzi din beton armat, termoizolaţi cu termosistem de 11cm.

Învelitoarea este compusă din panouri termoizolante, tristrat cu spumă poliuretanica-tip sandwich ( 8cm), de culoare vişinie. Finisajele vor fi realizate astfel:

Finisaje interioare:

- tencuieli cu grosimea de 2cm;

- pardoseala placată cu faianţă;

- tavan realizat din gips-carton, montat pe profile metalice;

- la interior pereţii vor fi  placaţi cu faianţă;

Finisaje exterioare:

- soclu - tencuit cu o culoare vişinie, rezistentă la intemperii;

- pereţi de închidere termoizolaţi cu polistiren expandat de 10cm grosime, montat cu adeziv şi florete de plastic;

- tencuiala exterioară decorativă de culoare albă;

- acoperiş din panouri de tip sandwich, grosime 80mm, culoare vişinie;

- tâmplărie realizată din PVC.

Tabel nr. 2. Variabilele construcţiei propuse

| Variabilele construcţiei propuse | Suprafaţa (mp) |
| --- | --- |
| Arie construită | 7,15 |
| Arie desfaşurată | 17,15 |
| Arie utilă | 4,00 |
| Înălţimea la streaşină | 3,16 |
| Înălţimea la coamă | 3,38 |
| Regim înălţime | parter |
| Volum construit | 23,38 |

- PLATFORMĂ DEPOZITARE CENUŞĂ

Tot în partea de nord-est a terenului, se intenţionează a se construi o platformă pentru depozitarea cenuşei rezultate în urma arderii deşeurilor din interiorul incineratorului existent pe amplasament.

Platforma va avea formă dreptungiulară cu dimensiuni de 3,00m x 6,04m (ANEXA 2.- Plan dispunere anexe) şi va fi delimitată perimetral de un perete din beton armat (20cm), cu înălţimea de 1m, cu fundaţii continue din beton armat sub pereţi.

- BAZIN VIDANJABIL

Pentru colectarea apelor uzate se va realiza un bazin vidanjabil, cu dimensiunile de 2,50 x 1,53, şi un volum de 6 mc.

Tabel nr.3.  Bilanţul teritorial

| Construcţii propuse | mp | % |
| --- | --- | --- |
| Spălătorie containere | 9,00 | 24,55 |
| Grup sanitar | 4,00 | 10,91 |
| Platformă depozitare cenuşă | 18,12 | 49,44 |
| Alei de acees betonate | 1,71 | 4,66 |
| Bazin Vidanjabil | 3,82 | 10,44 |
| Total propus | 36,65 | 100% |

  - Justificarea necesităţii proiectului

Pe terenul pe care este amplasată şi ferma de porcine “Grup Social Sibioara” se urmăreşte construirea unor anexe, respectiv:  spălătorie containere, grup sanitar, platformă depozitare cenuşă, alei de acces betonate, bazin vidanjabil; deoarece pe directia NV există suficient spaţiu neutilizat se propune realizarea construcţiilor precizate anterior, care necesită o suprafaţă de construire de 36,65mp. Prin urmare, luând în calcul specificul activităţilor existente la nivelul amplasamentului, considerăm a fi necesară construirea anexelor prezentate.

3.3. Elementele specifice caracteristice proiectului propus

3.3.1. Profilul şi capacităţile de producţie

Specificul proiectului nu presupune existenţa unor capacităţi de producţie.

Spaţiul destinat construirii unor Anexe pe amplasamentul “Grup Social Sibioara”, are folosinţa actuală de curţi construcţii (ANEXA 3) şi este  dobândit de beneficiar conform Contractului de vânzare-cumpărare cu nr.285 din 28 aprilie 2010.

3.3.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Prezentul proiect nu presupune existenţa unei producţii, această situaţie revenind exclusiv fermei propriu-zise.

3.3.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

În urma obiectivelor propuse, activitatea care se va desfăşura va fi destinată construirii unor anexe utile fermei de porcine, neexistând activitate de producţie din care să rezulte produse şi subproduse.

3.3.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime şi materialele care se vor folosi pentru construirea anexelor vor fi cele procurate de la firme specializate, materiale certificate CE, avizate la nivel naţional şi aplicate de echipe specializate. Acestea, vor fi aduse pe amplasament cu mijloace de transport corespunzătoare.

Se vor utiliza următoarele materii prime/materiale :

- nisip, apă, metale, piatră naturală, lemn;

- beton armat pentru, grinzi şi stâlpi;

- gips-carton (strat de gips fixat între două plăci de carton);

- BCA, spumă poliuretanică, polistiren, PVC;

- motorină, energie electrică, materiale de întreţinere şi reparaţii.

3.3.5. Racordarea la retelele de utilităti existente în  zonă

a. Reţeauţa de apă potabilă

Apa potabilă va f i furnizată sub formă de apă potabilă îmbuteliată.

b. Racordare la reţeaua de canalizare

Clădirea destinată spălării containerelor, este prevazută în partea din faţă, cu o rigolă pentru colectarea apelor uzate. Apa din rigolă este direcţionată către un bazin vidanjabil (6mc) printr-un sistem de canalizare aflat în pantă continuă de 5‰, realizat din ţevi PVC îmbinate cu mufă şi garnitură de cauciuc cu diametrul de 160mm.

Apele menajere provenite de la grupul sanitar, vor fi evacuate prin sistemul de canalizare în bazinul vidanjabil. Sistemul de canalizare este realizat din:

- sifon de pardoseală;

- ţevi PVC îmbinate cu mufă şi garnitură de cauciuc, cu diametrul de 50mm pentru canalizarea de la lavoar ;

- ţevi PVC cu diametrul de 110mm pentru canalizarea de la wc.

Reţeaua de canalizare, este pozată în pantă continuă de 5‰ (5mm/m).

Apele meteorice de pe acoperiş se vor prelua prin ţevi de scurgere, racordate prin rigole la bazinul vidanjabil.

c. Racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie se va face de la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, racord existent pe amplasament, conform contractului încheiat de beneficiar cu S.C. ENEL Distribuţie Dobrogea S.A.

Imobilul va fi prevăzut cu următoarele instalaţii electrice:

- racorduri de alimentare cu energie electrică de reţea;

- instalaţii electrice de iluminat şi prize;

d. Agentul termic

Nu este cazul.

3.3.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Lucrările de construcţie se vor executa numai pe terenul proprietate a SC Degaro SRL având suprafaţa totală de 74.868,00 mp dintre care doar o arie de 36,65mp este necesară pentru relizarea anexelor dorite. Se va respecta încadrarea în acest spaţiu (36,65mp) pentru a se crea o omogenitate între spaţiul propus şi spaţiul construit existent.

După terminarea lucrărilor se vor îndepărta/recupera resturile de materiale rămase, neutilizate, în urma activităţii de construcţie şi se va realiza valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, prin colaborarea cu firme specializate de colectare şi valorificare deşeuri.

Platformele de lucru ocupate de constructor se vor aduce la forma lor iniţială.

3.3.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu sunt necesare alte căi de acces sau schimbări ale celor existente, în zonă.

3.3.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, materialele necesare sunt specifice lucrărilor de construcţii: beton, nisip, lemn, ş.a. Se vor utiliza materiale certificate CE, avizate la nivel naţional, aprovizionarea realizându-se din instalaţiile furnizorilor autorizaţi specializaţi. Lucrările proiectate vor fi executate de o societatea autorizată.

În perioada de funcţionare, construcţia va fi racordată la reţelele de utilităţi existente pe amplasament (apă, canalizare, energie electrică).

3.3.9. Metode folosite în construcţie

Metodele folosite în construcţie, sunt metode uzuale pentru construcţia, extinderea şi renovarea diferitelor structuri obişnuite.

3.3.10. Planul de execuţie (faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacerea şi folosirea ulterioară)

În baza proiectului propus, vor exista prescripţii care trebuie urmate de constructor şi anume:

- se vor realiza lucrări premergătoare fazelor principale de execuţie:

- organizarea de şantier- se va amenaja în incinta amplasamentului pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii şi a uneltelor;

- organizarea de şantier va fi imprejmuită;

- se vor asigura utilităţile necesare în organizarea de şantier:

- alimentarea cu apă potabila va fi asigurată de constructor, îmbuteliată (pet) sau din reţeaua de apǎ existentă;

- alimentarea cu energie electrică se va efectua tot din reţeaua de energie electricǎ existentǎ pe amplasament;

- se vor lua măsuri pentru amenajarea organizării de şantier:

- amplasarea de panouri avertizoare;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor;

- amplasarea de pubele pentru colectarea separată a deşeurilor, pe categorii.

- se vor realizara activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului la finalizarea lucrărilor:

- colectarea pe sortimente a deşeurilor şi evacuarea de pe amplasament ȋn scopul valorificării sau eliminării;

- desfiinţarea mijloacelor de semnalizare temporare;

- curăţarea zonei şi aducerea amplasamentului la situaţia iniţială;

Titularul investiţiei va lua toate măsurile pentru buna organizare a lucrărilor, asigurând îndeplinirea condiţiilor optime de execuţie şi securitate pe întreaga perioadă de desfăşurare a construcţiilor.

3.3.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul are legatură cu planurile de urbanism aprobate pentru zonă, fiind impuse condiţii ca spaţiile pe care se va construi, să nu prezinte elemente discordante între vecinătăţi/construcţii existente, zona fiind declarată ca fiind una liberă de construcţii.

Proiectul se cumulează cu următoarele proiecte: Ferma de porcine - Grup Social Sibioara.

Tabel nr. 4. Indicatori urbanistici ai fermei

| Indicatori urbanistici ai fermei | Existent (mp) | Propus (mp) |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa teren | 74868,00 | 74868,00 |
| Suprafaţa construită | 26861,00 | 26897,65 |
| Suprafaţa desfaşurată | 26861,00 | 26897,65 |
| Suprafaţa construcţii propuse | 36,65 | 36,65 |
| P.O.T | 35,87% | 35,92% |
| C.U.T | 0,358 | 0,359 |

Terenul pe care se doreşte realizarea ANEXELOR, se învecinează cu celălalte construcţii existente ale fermei (hale, vestiare etc.)

3.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu au fost discutate eventuale alternative deoarece prezentul proiect deserveşte restul fermei şi nu se referă la procese de producţie, prin urmare nu avem alternative referitoare tehnologii d eproducţie.

Soluţiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea construcţiilor, finisajele, sunt menite să asigure funcţionalitate, durabilitate construcţiei, încadrare din punct de vedere estetic a obiectivului şi peisagistic existent.

Se consideră că soluţia aleasă va oferi eficienţa sporită sub raport preţ – eficienţă şi că îndeplineşte condiţiile tehnice necesare.

3.3.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

3.3.14. Alte avize/acorduri/autorizaţii cerute pentru proiect

- documentaţie tehnică DTAC;

- aviz alimentare cu energie electrică;

- canalizare;

- acord Unicredit Ţiriac Bank;

- Avis DSVA Constanţa

  - Localizarea proiectului

Proiectul se află situat în Comuna Mihail Kogălniceanu, Grup Social Sibiora, sectorul trup izolat intravilan-Ferma de porcine, Judeţul Constanta (ANEXA 4).

Terenul fermei are următoarele vecinătăţi:

- la N – proprietatea comunei Mihail Kogălniceanu;

- la V – strada Alee Acces;

- la SV– proprietate SC TOP VISION SRL

- la SE- proprietate SC Agroindtour SRL

- la E –proprietate SC Agroindtour SRL.

Coordonatele topogeodezice ale proiectului în sistem STEREO 70 sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 6. Coordonatele STEREO 70

ale primetrului proiectului

| Pct. | STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 328094.691 | 781753.396 |
| 2 | 328079.700 | 781799.260 |
| 3 | 328023.482 | 781785.990 |
| 4 | 328039.400 | 781747.176 |

3.4.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Proiectul amplasat ȋn Comuna Mihail Kogălniceanu, Grup Social Sibiora, sectorul trup izolat intravilan-Ferma de porcine, Judeţul Constanţa nu se regăseşte în Anexa nr. 1, la Convenţia pentru evaluarea impactului asupra mediului ȋn context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr.22/2001.

3.4.2. Hărţi, fotografii ale amplasamentului

Foto 1. Amplasarea proiect

3.4.2.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Folosinţa actuală a terenului pe care se vor construi Anexele din cadrul fermei  Sibioara este aceea de curţi construcţii, aceeaşi folosinţă ca si a terenurilor de pe laturile E, SV şi SE. Pe latura N  exista un teren, proprietate a comunei Mihail Kogălniceanu, iar pe cea de V se afla strada Alee Acces.

3.4.2.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului

Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului: zonă de activităţi agro-industriale ZA1.

3.4.2.3. Arealele sensibile

Proiectul studiat se află amplasat în exteriorul ariei naturale de protecţie specială avifaunistică  ROSPA0060 Lacurile Taşaul - Corbu, desemnată prin HG 1284/2007, modificată şi completată prin HG 971/11 octombrie 2011, la distanţa de cca 200 – 300 m pe directia V.

Situl ROSPA 0060 este reprezentat de lacurile Taşaul – Corbu. Lacul Taşaul este un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră. Malurile sale se prezintă sub forma unei faleze, iar bazinul hidrografic este format în cea mai mare parte de râul Casimcea. Lacul Taşaul este unit cu lacul Gargalâc (Corbu) formând împreună un complex lacustru. Suprafaţa sitului este de 2.701 ha cu o altitudine maximă de 16 m şi medie de 2 m. Regiunea biogeografica a sit-ului este stepică şi pontică.

Tabel nr.7. Caracteristici generale ale sitului

| COD | % | CLC | CLASE DE HABITATE |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | 97 | 511, 512 | Râuri, lacuri |
| N07 | 3 | 411, 412 | Mlaştini, turbării |

Acest sit găzduieşte efective importante ale acestor specii de păsări protejate. Conform datelor Formularului Standard Natura 2000 pentru ariile de protecţie specială, cod ROSPA 0060, aici există următoarele categorii:

- număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 37;

- număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37;

- număr de specii periclitate la nivel global : 8.

Pentru majoritatea speciilor, lacul Taşaul nu reprezintă un loc propice de cuibarit sau hranit. Cele mai multe specii întâlnite aici sunt migratoare acvatice, ce se opresc, în timpul migraţiei pentru odihnă, pe luciul apei departe de mal sau în zonele cu stufăriş.

Vulnerabilitatea sit-ului este foarte mare, în vecinătatea acestuia desfăşurându-se multiple activităţi industriale ce prezintă, individual un anumit grad de impact negativ: activităţi extractive prin mai multe cariere de piatră, prelucrarea ţiţeiului (S.C. Rompetrol Rafinare S. A), creşterea animalelor.

Tabel nr.8.  Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului

| Cod activitate | Intensitate | % | Infl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 Pescuit profesionist (industrial) | B | 40 | - |
| 400 Zone urbanizate, habitare umana | A | 15 | - |
| 420 Descărcări | A | 10 | - |
| 301 Cariere | A | 5 | - |
| 410 Zone industriale şi comerciale | A | 25 | - |

Tabel nr.9.  Specii de păsări prezente în ROSPA 0060 Lacurile Taşaul – Corbu

| Specia | Scopul prezenţei |
| --- | --- |
| Alcedo atthis | Pasaj |
| Anthus campestris | Cuibărit |
| Ardeola ralloides | Pasaj |
| Aythya nyroca | Pasaj |
| Branta rufficollis | Pasaj |
| Charadrius alexandrinus | Cuibărit |
| Chlidonias hybridus | Pasaj |
| Chlidonias niger | Pasaj |
| Ciconia ciconia | Cuibărit |
| Circus cyaneus | Pasaj |
| Cygnus cygnus | Pasaj |
| Egretta alba | Pasaj |
| Egretta garzetta | Pasaj |
| Falco cherrug | Pasaj |
| Falco peregrinus | Pasaj |
| Falco vespertinus | Pasaj |
| Gavia arctica | Pasaj |
| Gelochelidon nilotica | Pasaj |
| Ixobrychus minutus | Cuibărit |
| Lanius collurio | Cuibărit |
| Lanius minor | Cuibărit |
| Melanocorypha calandra | Cuibărit |
| Oxyura leucocephala | Pasaj |
| Pandion haliaetus | Pasaj |
| Pelecanus crispus | Iernat şi pasaj |
| Pelecanus onocrotalus | Pasaj |
| Phalacrocorax pygmaeus | Pasaj |
| Platalea leucorodia | Pasaj |
| Sterna albifrons | Pasaj |
| Sterna caspia | Pasaj |
| Sterna hirundo | Pasaj |
| Sterna sandvicensis | Pasaj |
| Oenanthe pleschanka | Cuibărit |
| Nyctocorax nyctocorax | Pasaj |
| Acrocephalus scirpaceus | Cuibărit |
| Anas crecca | Pasaj |
| Anas penelope | Pasaj |
| Anser albifrons | Pasaj |
| Ardea cinerea | Pasaj |
| Aythya ferina | iernat şi pasaj |
| Columba palumbus | Pasaj |
| Cygnus olor | Pasaj |
| Falco tinnunculus | Rezidentă |
| Fulica atra | Cuibărit, iernat şi pasaj |
| Galinula chloropus | Rezidentă |
| Larus cachinnans | Cuibărit,iernat şi pasaj |
| Larus canus | Iernat |
| Larus fuscus | Pasaj |
| Larus ridibundus | Iernat şi pasaj |
| Motacilla alba | Iernat |
| Phalacrocorax carbo | Iernat şi pasaj |
| Podiceps cristatus | Pasaj |
| Sturnus vulgaris | Pasaj |
| Tadorna tadorna | Cuibărit, pasaj |
| Aythya fuligula | Iernat şi pasaj |

Dintre toate speciile de păsări menţionate în formularul standard, acele specii care ierneaza şi/sau cuibăresc în sit ar putea, cel mai probabil, să ajungă în zona proiectului  propus sau în arealele învecinate.

Proiectul analizat nu face parte din nici un sit NATURA 2000. Cel mai apropiat sit de interes comunitar se afla la cca 200 - 300 m, pe directia V, ROSPA 0060 Lacurile Taşaul – Corbu.

În consecinţă, prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului este zero. Aceasta nu înseamnă, însă, că nu pot ajunge în arealul amplasamentului, exemplare de păsări din cele menţionate anterior, fie urmărite de prădători, fie în căutare de hrană, etc.

Din punct de vedere conservativ terenul pe care se propun construcţiile anexe nu prezintă importanţă ştiinţifică, datorită absenţei speciilor şi habitatelor protejate, zona nefiind inclusă în zone naturale protejate prin lege, la nivel naţional şi nici în Sit-urile de inters comunitar.

Foto 2. Amplasarea PROIECTULUI in raport cu aria naturala protejata

3.4.3. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul, deoarece proiectul corespunde categoriei de utilizare a terenului, stabilită prin planurile locale de urbanism.

3.5. Scurtă descriere a impactului potenţial

3.5.1.Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei,  calităţii aerului, climei,  zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual,  patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Prin implementarea proiectului „ CONSTRUIRE ANEXE FERMA GRUP SOCIAL SIBIOARA “, impactul de mediu potenţial va consta în:

- emisii de zgomot, vibraţii şi gaze de eşapament din funcţionarea utilajelor - vor avea un caracter temporar şi nu vor genera un impact major asupra populaţiei şi sănătăţii umane sau asupra florei şi faunei;

- accidental pot rezulta scurgeri din transportul al apelor uzate, în cazul distrugerii/deteriorării rigolelor/bazinului vidanjabil;

- poluări prin depozitarea necontrolată materialelor utilizate şi  a deşeurilor rezultate;

- emisii de pulberi ca urmare a lucrărilor de construire propriu-zise.

În perioada de funcţionare, impactul poate exista doar asupra componentelor

solului şi freaticului, impact care poate exista numai în cazul distrugerii/deteriorării conductelor/rigolelor de transport al apelor uzate dar şi în urma unor scurgeri accidentale din bazinul vidanjabil.

3.5.2. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

În perioada de derulare a lucrărilor va exista un impact direct, pe termen scurt, prin pulberile şi praful rezultat în urma lucrărilor de construire, compactare şi amestecare a solurilor. La acestea, se adaugă emisiile din transport, reprezentate de pulberi şi gaze de eşapament. Având în vedere durata limitată a acestor lucrări, impactul este apreciat ca fiind nesemnificativ/redus.

3.5.3. Extinderea impactului (zonă geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate)

Lucrările de construcţie se vor executa numai pe terenul proprietate a SC Degaro SRL. Tinând cont de perioada scurtă în care se vor realiza construcţiile respectivelor anexe, pulberile eliberate în atmosferă în urma lucrărilor de construire vor avea un impact asupra aerului, dar vor fi limitate numai la zona în care se vor desfăşura aceste lucrări.

3.5.4. Mărimea şi complexitatea impactului

Conform situaţiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului prezintă un grad semnificativ doar în perioada de construcţie şi nesemnificativ în perioada de funcţionare.

3.5.5. Probabilitatea impactului

Executarea funcţiunilor propuse prezintă un impact cu probabilitate redusă, atât pe parcursul realizǎrii investiƫiei, cȃt și dupǎ realizarea acesteia, deoarece mǎsurile prevǎzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apǎ, sol, asezǎri umane).

Impactul cu probabilitatea cea mai ridicată va fi cel din perioada de construcţie a proiectului,  şi va fi  determinat de emisiile atmosferice, în special de cele de praf şi gazele de eşapament, de riscul contaminării solului şi freaticului în cazul poluării accidentale, ca urmare a unor scurgeri sau defecţiuni ale sistemului de canalizare.

3.5.6. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impact cu durată şi frecventă reduse, cu un grad ridicat de reversibilitate, datorită naturii proiectului şi măsurile prevăzute de acesta.

3.5.7. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare ale impactului semnificativ asupra mediului

Se vor aplica următoarele măsuri tehnice/operaţionale de evitare/reducere ale impactului de mediu:

- materialele care se vor utiliza în executarea lucrărilor de construcţii proiectate nu prezintă risc de poluare pentru sol; acestea vor fi transportate în teren pe măsura utilizării lor şi se vor depozita în spaţii special amenajate, fără a se afecta alte suprafeţe de teren

- se vor respecta prevederile proiectului, referitoare la realizarea fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă la distanţe faţă de reţelele purtătoare de apă;

- se vor folosi utilaje, echipamente moderne si materiale certificate CE, avizate la nivel national, aplicate de echipe specializate;

- deşeurile se vor depozita în locuri special amenajate şi eliminate/valorificate după caz, de catre agenti economici autorizati.

3.5.8. Natura transfrontalieră a impactului

Distanţa faţă de graniţe este foarte mare, astfel încât nu va există un impact transfrontalier.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

4.1. Protecţia calităţii apelor

4.1.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Din desfasurarea normală şi controlată a lucrărilor de construire nu va exista pericolul poluării apelor.

După darea în folosinţă a construcţiilor, apele uzate  vor fi:

  - apele menajere provenind de la obiectele sanitare;

  - apele meteorice colectate de pe acoperişul clădirilor.

Apele uzate provenite de la spălătoria de containere nu se vor evacua în sol, ci vor fi direcţionate în reţeaua de canalizare pozată în pantă de 5‰ după care se vor deversa într-un bazin vidanjabil cu dimensiunile de 2,50 x 1,53mp.

4.1.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Nu este cazul utilizării unor instalaţii proprii de epurare a apelor uzate.

4.2. Protecţia aerului

4.2.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţii

Sursele mobile de poluare a aerului în faza de construire sunt reprezentate de emisii de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor/mijloacelor de transport angrenate în activităţile de sistematizare a terenului şi de construcţii-montaj.

4.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul, impactul produs asupra atmosferei va fi direct, local, reversibil, nesemnificativ.

4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

4.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de maşinile şi utilajele folosite pentru amenajarea construcţiilor. Zgomotul şi vibraţiile nu vor atinge un nivel ridicat, dar vor avea un caracter temporar.

Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB. În faza de funcţionare, nu vor exista surse de zgomot şi vibraţii.

4.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu sunt necesare.

4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

4.4.1. Sursele de radiaţii

Din desfăşurarea activităţii de construcţie dar şi din cea de funcţionare, nu vor rezulta emisii de radiaţii.

4.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; alte măsuri

Nu este cazul.

4.5. Protecţia solului şi a subsolului

4.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol

Atât în perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cât şi după punerea în funcţiune a acestora, nu vor exista surse continue de poluare a solului.

Suprafaţa terenului va fi modificată prin executarea lucrărilor de amenajare, consolidare, săpături şi nivelare teren necesare pentru amplasarea “construcţiilor anexe” însă în vederea asigurării protecţiei solului şi implicit a apelor subterane, prin proiect se prevăd:

- impermeabilizarea prin betonare;

- colectarea apelor uzate menajere şi evacuarea în reţeaua de canalizare existentă pe amplasament.

Din funcţiunea lucrărilor propriu-zise, nu rezultă surse de poluanţi pentru sol/ subsol  cu exceptia unor situaţii accidentale (ex. spargerea conductelor/rigolelor de evacuare ape uzate/ pierderea impermeabilităţii bazinului vidanjabil).

4.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În ceea ce priveşte protecţia solului proiectul prevede măsuri/lucrări de prevenire a poluării acestuia:

- sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces auto şi pietonal, betonate;

- apele uzate vor fi evacuate prin rigole din beton, cu pantă către bazinul vidanjabil;

- materialele care se vor utiliza în executarea lucrărilor de construcţii proiectate, nu prezintă risc de poluare pentru sol; acestea se vor depozita în spaţii special amenajate;

- deşeurile de orice natură vor fi selectate şi stocate temporar în containere/europubele etanşe;

În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea investiţiei, posibilitatea poluării solului este nesemnificativă.

4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

4.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

Terenul pe care se va realiza construcţia “Anexe fermă Grup Social Sibioara” nu este situat în  aria naturală protejată  NATURA 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul - Corbu.

4.6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu este cazul de măsuri speciale.

4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

4.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Având în vedere specificul terenului şi a vecinătăţilor, cu folosinţă actuală de “curţi construcţii”, se apreciază că impactul construirii obiectivului propus asupra aşezărilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecţia acestor obiective

În zonă nu au fost identificate monumente istorice/de arhitectură sau zone de interes tradiţional.

4.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu este cazul.

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

4.8.1. Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

În etapa de construcţie a obiectivelor, vor fi generate urmatorele tipuri de deşeuri:

Tabel nr. 10. Tipuri de deşeuri

| Nume deşeu | Cod conform HG 856/2002 |
| --- | --- |
| deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 |
| amestecuri metalice | 17 04 07 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 |
| materiale plastice | 17 02 03 |
| ambalaje de plastic | 15 01 02 |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |
| pământ şi pietre | 17 05 04 |
| cabluri | 17 04 11 |
| lemn | 17 02 01 |
| sticlă | 17 02 02 |
| beton | 17 01 01 |

În faza de funcţionare, principalele categorii de deşeuri rezultate vor fi conform tabelului 11.

Tabel nr. 11. Tipuri de deşeuri rezultate din etapa de funcţionare

| Nume deşeu | Cod conform HG 856/2002 |
| --- | --- |
| deşeuri biodegradabile | 20 02 01 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 20 01 01 |
| ambalaje de plastic | 20 01 39 |
| deşeuri de la curăţarea canalizării | 20 03 06 |

4.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor.

Se apreciază că o cantitate de deşeuri (potenţial beton, metal, lemn, hârtie, plastic, textile, etc.) va rezulta din construcţia obiectivului însă acestea se vor colecta şi sorta pe o platformă special amenajată în cadrul organizării de şantier de unde vor fi eliminate de către o firma specializată, pe bază de contract.

4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

4.9.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Nu se vor utiliza substanţe sau preparate chimice periculoase.

4.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

5.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Pentru factorul de mediu apă, se poate face monitorizarea indicatorilor de calitate la evacuarea apelor uzate menajere din bazinul vidanjabil.

Se va efectua evidenţa gestiunii deşeurilor lunar conform HG nr. 856/2002.

5.2. Sistemul de monitorizare – indicatori de calitate

Nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

7.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier va consta în:

- amenajarea unei zone pentru depozitarea materialelor şi echipamentelor de lucru;

- lucrări de asigurare, avertizare şi împrejmuire a organizării de şantier, dupa caz;

- amplasarea de pubele pentru colectarea separată a deşeurilor, pe categorii.

7.2. Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi amplasată astfel încât să nu deranjeze vecinătăţile amplasamentului.

7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Având în vedere anvergura redusă a proiectului, impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier va fi redus.

7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

În timpul etapei de reamenajare şi modernizare singurul poluant va fi reprezentat de praf  la care se vor  adăuga gazele de eşapament. Emisiile vor fi de durată scurtă şi nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea sau dispersia acestora.

7.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu este cazul.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

8.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalizarea investiţiei se vor realizara activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului la finalizarea lucrărilor:

- colectarea pe sortimente a deşeurilor şi evacuarea de pe amplasament ȋn scopul valorificării sau eliminării;

- desfiinţarea mijloacelor de semnalizare temporare;

- curăţarea zonei şi aducerea amplasamentului la situaţia iniţială.

8.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Constructorul va fi instruit cu privire la modul de răspuns în caz de accidente/avarii care pot provoca poluări. Se va dota organizarea de şantier cu materiale absorbante pentru situatiile accidentale de scurgeri de hidrocarburi.

Instalaţiile şi echipamentele vor fi utilizate numai de către angajaţii special instruiţi pentru a se preveni eventualele defecţiuni/avarii. Se va face verificarea tehnică a echipamentelor şi sistemelor existente pe amplasament.

8.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

V. cap. 8.1.

8.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

V. cap. 8.1.

IX. ELEMENTE DE EVALUAREA ADECVATA

9.1. Descrierea succintă a proiectului

Proiectul vizează construirea pe terenul cu suprafaţa totală de 74868,00 mp a unor Anexe cu regim de înălţime parter, ce vor fi amplasate pe o portiune de teren (36,65mp) din cadrul fermei de porcine Sibioara.

Clădirile vor fi realizate din materiale durabile, structuri din zidarie şi beton armat cu finisaje de calitate ce vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse, pe amplasament, cu mijloace de transport corespunzătoare.

Accesul auto, pietonal, al serviciilor de urgenţă şi al celor de salubritate se va face din Str. Alee Acces.

9.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu

9.3. Specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

La nivelul amplasamentului nu există specii de plante şi/sau habitate de interes comunitar, singurele specii de floră existente în perimetrul amplasamentului fiind cele de tip ruderal şi segetal. În ceea ce priveşte existenţa unor specii de faună de interes comunitar, datorită vecinătăţii cu sit-ul ROSPA0060 Lacurile Taşsaul – Corbu, există posibilitatea ca, ocazional la nivelul amplasamentului şi/sau în zbor să apară specii din avifauna pentru care a fost desemnat sit-ul, în special în perioada de migraţie şi/sau iernat, în căutare de adăpost şi/sau hrană.

9.4. Dacă există legatură directă cu managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legatură directă şi nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar. Funcţionalitatea acestuia va fi de spălătorie auto şi nu obstructionează managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar. Nu are legatură cu apele lacului şi nu împiedică accesul la habitatele ariei naturale protejate de interes comunitar.

Conform Fişei standard NATURA 2000 (ANEXA 5) pentru sit-ul ROSPA 0060 Lacurile Taşaul-Corbu, nu exista plan de management iar organismul responsabil pentru managementul sitului este Ministerul Mediului.

9.5. Impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată

Proiectul propus se află într-o zonă cu specific antropic, cu statut de zonă agro – industrială.

Prin implementarea proiectului, nu vor fi ocupate habitate din aria naturală protejată. Faţă de situaţia actuală, speciile de păsări nu vor fi afectate în perioada de realizare a proiectului sau, ulterior, în perioada de funcţionare a acestuia, dat fiind faptul că nu sunt condiţii proprice cuibăririi şi/sau iernării avifaunei, în această parte a lacului. Speciile acvatice nu vor fi afectate de implementarea proiectului, întrucât nu se va exercita nici un fel de impact asupra zonei lacustre a arealului. Proiectul nu are legatură cu sit-ul Natura 2000 şi nu reprezintă nici un interes pentru acesta, nici economic, nici ştiinţific.

În etapa de construire, ar putea exista un impact asupra speciilor de păsări, prin prezenţa utilajelor şi prin zgomotul produs de acestea, dar impactul va fi localizat, de scurtă durată şi reversibil.

Astfel, se poate concluziona faptul că impactul, atât asupra speciilor cât şi asupra habitatelor ariei naturale protejate de interes comunitar va fi minim sau nici nu va exista.

Recomandări. Datorită localizării amplasamentului în apropierea unui sit NATURA 2000, se recomandă gestionarea cu mare atentie a deşeurilor şi a apelor uzate, în vederea evitării atragerii/formării vectorilor purtători de microorganisme patogene.

ÎNTOCMIT,

S.C. IMPULS MEDLEX 2000 SRL

IULIAN POSTOLACHE, expert				              				                                                                                DR. BIOLOG

ELENA BUHACIUC

ANEXE

Anexa 1. Plan de încadrare în zonă

Anexa 2. Plan de dispunere anexe

Anexa 3. Plan de situaţie

Anexa 4. Certificat de urbanism

Anexa 5. Formularul Standard Natura 2000