DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE  (  proiect)

Nr. 3184RP din  16.05.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de LIDL  IMOBILIARE  MANAGEMENT  prin Bogdan Cunescu,   cu sediul  in municipiul Bucuresti, b-dul Vatra Luminoasa, nr.  117, bloc 5, sc. A, etaj 3, ap.7,  sector 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3184RP /28.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari,  şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  16.05.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul:  REORGANIZARE  MAGAZIN  LIDL: recompartimentare spatii tehnice, echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori si gospodaria de apa pentru incendiu, organizare de santier,  propus a fi amplasat in oras Navodari, str.  Constantei, nr. 2D, nr. cadastral/CF 110068, 110069, 676, 1736, 1955, judetul Constanta (conform C.U. 753/29.07.2016  eliberat de Primaria orasului Navodari),   nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari, Anexa nr.II, pct.13, lit.a) .

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- marimea proiectului :  se propune recompartimentare spatii tehnice, echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori si gospodaria de apa pentru incendiu, organizare de santier.

Lucrari propuse :

  - recompartimentarea spaţiilor tehnice:

- staţia de pompare a apei existentă pentru hidranţii interiori va fi dezafectată, eliberându-se încăperea (P11) în care este amplasată;

- Grupul generator electric va fi mutat din Camera tablourilor electrice (P12) în Camera (P11) eliberată prin dezafectarea staţiei de pompare a apei pentru hidranţii interiori;

- elementele de construcţie (pereţi, planşee) ale Centralei termice (P10), Grupului generator (P11) şi ale Camerei tablourilor electrice (P12), vor fi amenajate conform prevederilor din reglementările tehnice privind securitatea la incendiu;

- echiparea clădirii cu instalaţii de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori, compusă din reţeaua exterioară cu conducte din PEHD, amplasată subteran, la care se vor racorda atât hidranţii exteriori, cât şi conducta de alimentare cu apă a hidranţilor interiori pentru stingerea incendiului.

- realizarea Gospodăriei de apă pentru stingerea incendiului, compusă din rezervor din beton armat, amplasat îngropat, pentru stocarea rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiului, cuplat cu staţia de pompare a apei.. Rezervorul va avea două compartimente şi va fi dimensionat pentru asigurarea rezervelor de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranţi interiori şi cu hidranţi exteriori (un compartiment) şi a rezervei de apă pentru stingerea incendiilor cu sprinklere (al doilea compartiment) ca soluţie de perspectivă pentru viitoarea construcţie a magazinului LIDL.

Măsurile constructive adoptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui sunt următoarele:

- structura de rezistenţă a clădirii formată din stâlpi, sâmburi şi centuri din beton armat, are rezistenţa la foc peste 2 ore;

- structura metalică a acoperişului precum şi grinzile din oţel, au rezistenţa la foc minimum 15 min şi întrucât densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420 MJ/m2, iar materialele /mărfurile combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încălzirea locală a unor elemente de construcţie în timpul incendiului, conform art. 2.1.12.  din Normativul de siguranţã la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, este admisă structura metalică neprotejată, clădirea încadrându-se în gradul II de rezistenţă la foc;

- închiderile exterioare sunt din panouri sandwich, alcătuite din două foi de tablă de 0,5 mm grosime, zincate şi vopsite, care au între ele izolaţie termică isophenic-IPN (poliuretan ignifugat), având grosimea de 60 mm, clasa de reacţie la foc B-s2,d0, cu placări cu alucobond peste panourile sandwich, C1(CA2a), având rezistenta la foc minimum 15 min;

- peretele interior care separă Sala de vânzare (P02) de Depozit (P04), din gips-carton, cu termoizolaţie din vată minerală, montată pe structură metalică, C0(CA1), rezistent la foc 120 min, clasa de reacţie la foc A2- s1,d0;

- pereţii interiori neportanţi, care separă camerele Centrală termică, Cameră generator electric, Cameră tablouri electrice, din gips carton, cu termoizolaţie din vată minerală, montaţi pe structură metalică, C0(CA1), rezistenţi la foc 180 min, clasa de reacţie la foc A2- s1,d0;

- pereţii interiori neportanţi din zidărie de cărămidă (Camera server, P08), C0(CA1), având rezistenţa la foc 3 ore, clasa de reacţie la foc A1;

- planşeu din beton armat (Camera server, P08), rezistent la foc 2 ore, clasa de reacţie la foc A1;

- plafon suspendat (Sala de vânzare, P02), rezistent la foc minimum 30 min, clasa de reacţie la foc A2- s1,d0;

- planşee din gips-carton ignifug (Depozit P04,Centrala termică P10, Camera generatorului electric P11, Camera tablourilor electrice P12), cu rezistenţa la foc 120 min, clasa de reacţie la foc A2-s1,d0.

- finisajele pardoselilor pe căile de evacuare ale persoanelor sunt incombustibile (beton sau gresie).

- spaţiile libere în jurul conductelor, cablurilor şi conductoarelor electrice etc., se vor închide/etanşa cu materiale C0(CA1), asigurându-se rezistenţa la foc egală cu cea a peretelui traversat.

Reamenajarea incintei:

Ca urmare a lucrărilor prevazute la pct. 1) de mai sus, se va reconfigura incinta Magazinului LIDL, dupa cum urmează:

- amplasarea rezervorului de stocare a apei pentru stingerea incendiului, cuplat cu staţia de pompare.

- amplasarea reţelei exterioare de alimentare cu apa pentru stingerea incendiului a hidranților exteriori și respectiv, a hidranților interiori.

- reamenajarea locurilor de parcare;

- reamenajarea spaţiilor verzi;

- amenajarea spaţiilor libere cu pietriş.

b)  cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

c)   utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: intravilan,  magazin LILD.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie.

h) ariile dens populate: oras Navodari.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii STAS nr. 10.009/1988 – Acustica urbană;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa – trimestrial.

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                      ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                     Elena FILIP

##### Intocmit

#### Consilier Otilia Liana ISPAS

Nota: redactat in  3 ( trei) exemplare.