(Ordinul MMP 135/2010 ANEXA 5)

Memoriu de prezentare pentru obţinere „Acord de mediu”

# Denumirea proiectului

Modernizare exploataţie agricolă în comuna Chirnogeni, judetul Constanta

# Titular

- numele companiei: MARION PREST SERVICE S.R.L.

- adresa poştală: Constanța, judeţul CONSTANŢA, Aleea Daliei, nr. 1, bloc L130, scara A, etaj 2, apartament 8

- telefon: 0766-191.187

- numele persoanelor de contact: Florin Cătălin Ionescu

- director/manager/administrator: Florin Cătălin Ionescu

- responsabil pentru protecţia mediului: -

# Descrierea proiectului

Indici urbanistici:

| Steren [m2] = | 5243,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sc existentă [m2] = | 0,00 |  |  |
| Sd existentă [m2] = | 0,00 |  |  |
| Sc propusă [m2] = | 916,00 | Sc totală [m2] = | 916,00 |
| Sd propusă [m2] = | 916,00 | Sd totală [m2] = | 916,00 |
| POT existent [%] = | 0,00 | CUT existent = | 0,00 |
| POT propus [%] = | 17,471 | CUT propus = | 0,175 |
| POT aprobat [%] = | 17,471 | CUT aprobat = | 0,175 |

Prin acest proiect se propune construirea următoarelor obiective sau achiziţionarea de utilaje care să satisfacă următoarele utilităţi:

- C1: Magazie, parcare utilaje şi spatii destinate personalului de productie (denumită în documentaţie şi „HALĂ”) – suprafaţă S = 916,00 mp

- C2: Cântar basculă

- un rezervor de apă de 14.000 l, pentru apa curentă – alimentat prin intermediuil unei autocisterne

- o fosă septică ecologică care deserveşte spaţiile administrative ale fermei, pentru 4 .. 6 persoane

- un sistem de preluare şi filtrare a apelor de pe platforma de beton, compus din separator de nămoluri şi hidrocarburi şi o fosă septică vidanjabilă pentru stocarea temporară a acestor ape menajere

- Alei şi platforme (lungime: aproximativ 30 m / lăţime: aproximativ 24 m / suprafaţă aproximativă: 760 mp)

- Gard

- Achizitie utilaje agricole – tractor, incarcator frontal, cupa cereale, echipament floarea soarelui, semanatoare, prasitoare, masina de erbicidat, cisterna apa.

Accesul se realizează din drumul situat pe latura de Sud a proprietăţii. Hala este prevăzută cu 2 uşi culisante, dispuse astfel încât să permită accesul uşor al utilajelor şi remorcilor care vin la descărcare / încărcare de seminţe.

Beneficiarul are dreptul de a realiza construcţii pe acest teren, în conformitate cu Certificatul de Urbanism eliberat de Consiliul Judeţean Constanţa.

OBIECTIV 1: Magazie, parcare utilaje şi spaţii destinate personalului de producţie

Prin prezentul proiect se propune construirea unei hale, care va fi utilizată pentru depozitarea produselor agricole în vrac, în timpul campaniei agricole şi a altor materiale şi utilaje agricole, în restul perioadei anului. Separat, o travee din hală este rezervată pentru spaţii administrative: atelier, vestiare, etc.

Încadrarea construcţiei:

-	regimul de înălţime: 						parter, parter+etaj parţial

-	categoria de importanţă a lucrărilor, conform HG766/1997: 	D

-	clasa de importanţă, conform P100/2013: 			IV

-	risc de incendiu, conform P118/1999: 			mare

-	categoria de rezistenţă la foc, conform P118/1999: 		II

-	încărcare seismică : 						ag/g = 0,20; Tc = 0,7

-	zonă climatică, conform C107/2005: 				I

Caracteristici geometrice ale construcţiei:

-	suprafaţă construită: 						Sc = 916,00 m2

-	suprafaţă desfăşurată:					Sd = 1015,00 m2

-	volum interior:							V = 7600 m3

-	lungime exterioară:						L = 54,56 m

-	lăţime exterioară:						l = 16,66 m

-	înălţime la streaşină, utilă, în interior:				H = 7,10 m

-	înălţime la streaşină, în exterior:				H = 7,53 m

-	înălţime la coamă, utilă, în interior:				H = 9,00 m

-	înălţime la coamă, în exterior:				H = 9,67 m

-	număr de travei: 						9

-	traveea (distanţa între cadre):				6,00 m

Magazia are pereţi (perimetrali) din beton armat până la înălţimea de 2,5 m, apoi pereţii sunt din tablă cutată până la streaşină. În perioada când magazia nu este folosită pentru depozitarea cerealelor, ea va fi folosită pentru  parcarea utilajelor agricole, pentru a le proteja de soare şi intemperii; în acest spaţiu NU SE VOR EXECUTA REPARAŢII SAU ALTE INTERVENŢII la utilajele agricole şi nici NU SE VOR DEPOZITA MATERIALE INFLAMABILE (combustibil, uleiuri, vopseluri, etc).

Pe traveea destinată spaţiilor administrative vor fi prevăzute vestiare şi spaţii tehnice. Tot în această zonă va fi prevăzută o incintă specială unde se vor depozita pesticide şi insecticide. Această incintă va fi asigurată împotriva intrării personalului neautorizat. Se va asigura o pardoseală care să permită curăţarea perfectă a ei în cazul în care se întâmplă ca pesticidele să fie deversate ACCIDENTAL în această incintă. Pardoseala va fi prevăzută cu pante orientate către o başă din beton, impermeabilă, care să permită recuperarea substanţelor scurse pe pardoseală. La momentul ulterior acestei etape de evaluare, beneficiarul va obţine toate autorizaţiile necesare activităţii de depozitare şi utilizare a pesticidelor şi deasemenea va reglementa activitatea de colectare a deşeurilor rezultate şi predarea lor către firme specializate în neutralizarea lor. Se va prevede o ventilaţie corespunzătoare a spaţiului, astfel încât să nu existe riscul de eventuală intoxicare a persoanei care intră în acea incintă. Cantitatea aproximativă de substanţe depozitate este de 12 m3, din sortimente diferite. Această zonă va fi prevăzută cu instalaţii electrice, apă curentă (caldă şi rece) şi instalaţii de climatizare. Toate acestea vor asigura confortul pentru utilizarea halei pe întreaga durată a anului, indiferent de anotimp.

Închiderile exterioare pe zona de spaţii administrative se vor executa cu panouri termoizolante cu spumă poliuretanică. Acest lucru este necesar deoarece aceste spaţii sunt climatizate.

Închiderile exterioare pe zona de magazie se vor executa cu panouri de tablă cutată. În această zonă NU se pune problema de climatizare, ci doar de protecţie împotriva intemperiilor (ploaie, zăpadă) şi a soarelui. Acoperişul este din tablă cutată şi este prevăzut cu luminatoare, pentru asigurarea luminii naturale. Pentru perioada când lumina naturală nu mai este suficientă, se vor utiliza lămpi electrice (de preferinţă cu LED-uri, pentru a fi mai economice). Ventilaţia interioară se va realiza în mod natural, prin intermediul unor grile de ventilaţie situate pe laturile compartimentului.

Accesul pietonal în zona de depozitare cereale / parcare utilaje, se va realiza prin intermediul unei uşi pietonale, încastrată în zidul de beton.

Accesul auto în zona de depozitare a cerealelor se va realiza prin intermediul a 2 uşi culisante, fiecare uşă culisantă fiind compusă la rândul ei din mai multe segmente independente, cu lăţime de 2 m. A fost aleasă această soluţie (cu segmente independente de uşi), deoarece fiecare segment cântăreşte aproximativ 500 kg, iar ansamblul depăşeşte 3.000 kg (pentru fiecare gol), iar închiderea sau deschiderea manuală a întregului ansamblu este imposibilă. Având 6 segmente de uşă, muncitorii pot deschide uşa pe segmente, doar cât au nevoie.

Pardoseala halei va fi din beton armat, iar partea superioară va fi tratată astfel încât să asigure o curăţare uşoară şi să reziste la:

-	traficul de utilaje agricole

-	uzura cauzată de parcarea utilajelor

-	acţiunile mecanice ale diverselor utilaje agricole

Pentru utilajele care se vor parca în acest spaţiu NU se vor executa lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor. În consecinţă, nu se va lucra cu uleiuri sau alte hidrocarburi, iar riscul de incendiu sau de poluare datorat acestora va fi ca şi inexistent.

Hala va fi cu structură integral metalică, cu grinzi simple; închideri din tablă cutată.

Fundaţiile halei sunt de tip „fundaţii izolate”, sub fiecare stâlp în parte. Ele sunt unite cu o grindă din beton armat, aflată sub nivelul pământului, cu rol de limitare a tasărilor diferenţiate care pot apare în timp.

Perimetral compartimentului de depozitare cereale se va construi un perete din beton armat cu rolul de susţinere a seminţelor depozitate vrac. El va avea o înpălţime de 2,5 m şi va fi fundat pe o talpă din beton armat.

Separat de zona de depozitare seminţe, se va organiza un spaţiu pentru depozitarea îngrăşămintelor. Zona va fi tot la interiorul halei, dar va fi delimitată de zona de depozitare seminţe / parcare utilaje.

OBIECTIV 2: CÂNTAR BASCULĂ

Se propune achiziţionarea şi montarea unui cântar basculă care va fi integrat în fluxul de recepţie / livrare seminţe. Cu ajutorul lui se vor putea contoriza cantităţile de seminţe depozitate în magazie, dar şi cele livrate către beneficiari.

Cântarul basculă va fi amplasat conform desenelor ataşate la acest studiu de fezabilitate.

Date tehnice ale cântarului:

-	capacitate de cântărire: 60 tone

-	lungime platformă: 18 m

El este compus din două părţi: infrastructura şi cântarul propiu-zis. Partea de infrastructură şi rampele de acces vor fi realizate din elemente de beton armat, fundate pe un strat de piatră spartă compactată. Configuraţia lor exactă va fi stabilită pe baza documentelor puse la dispoziţie de către furnizorul cântarului, la momentul contractării / achiziţiei acestuia. Varianta luată în calcul pentru acest studiu de fezabilitate este de fundaţii izolate sub fiecare marcă tensometrică (8 în total), unite cu grinzi din beton armat pentru preîntâmpinarea tasărilor diferenţiate. Stratul de piatră spartă compactată este “sigilat” cu un strat de beton de 10 cm grosime. Rampele de acces pe cântar sunt realizate din beton armat, şi ele vor avea înălţimea stabilită în aşa fel încât să se racordeze cu partea superioară a platformei cântarului.

Echipamentul efectiv de cântărire (platforme, mărci tensometrice, calculator, etc) vor fi achiziţionate ca atare şi montate de către personal specializat. La finalizarea montajului, furnizorul echipamentului trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului certificatul metrologic şi acte de calitate referitoare la produsul livrat şi montat.

OBIECTIV 3: ALEI ŞI PLATFORME

Se propune realizarea unei platforme de acces, în partea de SUD a halei, în zona de acces. Pe această platformă vor fi staţionate, temporar, utilaje agricole, pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp. De asemenea, tot pe aici va fi şi traseul utilajelor care intră sau ies din magazie. Rezultă că este o zonă cu trafic mare, iar platforma trebuie să fie foarte rezistentă la uzură şi încărcări mari.

Tot pe această platformă, lateralul potţii de intrare, se va amenaja o zonă unde se vor spăla utilajele venite de la câmp. Această platformă va fi prevăzută cu pante care vor drena apa reziduală către rigole de preluare. Toată apa preluată de aceste rigole va fi apoi trecută printr-un separator de hidrocarburi si unul de nămol, înainte de a fi deversate într-o fosă septică  vidanjabilă. Tot pe această platformă se vor spăla şi diversele recipiente în care au fost depozitate pesticidele, iar apele adunate în fosă vor fi preluate de o firmă specializată în neutralizarea acestor tipuri de deşeuri.

Este foarte importantă evitarea contaminării solului cu resturi de la spălarea bidoanelor sau a utilajelor agricole, de aceea se va acorda o mare atenţie colectării apelor de pe această platformă şi vidanjarea lor de către o firmă specializată.

OBIECTIV 4: GARD

Se propune realizarea unui gard perimetral proprietăţii, pentru a putea asigura delimitarea faţă de proprietăţile vecine, dar şi pentru asigurarea securităţii utilajelor aflate în curte.

Gardul va fi realizat din elemmente prefabricate de beton armat, stâlpi şi plăci. Stâlpii vor fi montaţi din 2 în 2 metrii şi fixaţi în fundaţii din beton, cu dimensiuni de aprox. 40x40x80 cm. Înălţimea gardului va fi de aproximativ 2,5 m.

Pentru accesul în curte se va construi o poartă culisantă, cu lăţimea utilă a golului de 10 m. Poarta va fi din structură metalică şi va culisa pe o şină prin intermediul unor role dimensionate astfel încât să suporte întreaga greutate a porţii. Acţionarea ei va fi manuală.

# Elementele specifice caracteristice proiectului propus

- Profilul şi capacităţile de producţie

NU ESTE CAZUL deoarece nu avem producţie ci doar activitate de manipulare şi depozitare seminţe (cereale), îngrăşăminte necesare culturilor proprii, utilaje agricole (fără activităţi de service).

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

ACTIVITATEA DE DEPOZITARE – se desfăşoară doar pe suprafaţa halei. Nu există alte procese tehnologice cu alte fluxuri.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie  electrică se va realiza conform soluţiei de racordare la reţeaua furnizorului de energie electrică din zonă, ce va fi stabilită prin avizul solicitat de beneficiar.

- Alimentarea cu apă:

Apa pentru uzul curent (spălare, spălare utilaje, alte aplicaţii care nu implică consumul uman) va fi adusă cu o autocisternă şi depozitată într-un rezervor subteran; pe amplasament nu există, la acest moment, racord la o retea de apa potabilă, deoarece reteaua comunei nu a ajuns în această zonă; de aceea s-a ales această soluţie pentru apa “tehnologică”

Apa pentru uzul uman - de băut, va fi asigurată prin amplasarea de dozatoare de apă (cu bidoane).

- Evacuarea apelor uzate

Sistem evacuare ape uzate – Magazie, parcare utilaje şi spaţii destinate personalului de producţie

- apele reziduale rezultate din acest corp de clădire (doar de la toalete, deoarece din hală NU se vor prelua ape menajere) vor fi direcţionate către o fosă septică, separată de cea de la platformă

Sistem evacuare ape uzate – Platformă, zonă de spălare utilaje

- apele reziduale, rezultate din activitatea de spălare a utilajelor venite din câmp sau a bidoanelor de pesticide, se vor trece printr-un separator de hidrocarburi şi apoi printr-unul de nămol;

- apele astfel filtrate sunt apoi direcţionate într-un rezervor subteran (fosă septică vidanjabilă); apele menajere adunate în această fosă vor fi preluate de o firmă specializată în neutralizarea substanţelor de tip hidrocarburi sau pesticide

- Asigurarea agentului termic:

Pentru încălzirea apei menajere se va folosi un boiler electric, de 100 .. 200 l. Agent termic pentru încălzire NU a fi necesar, deoarece încălzirea spaţiilor administrative se va face electric (cu ventiloconvectoare), iar în spaţiul de depozitare nu este necesară climatizarea.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

După finalizarea investiţiei, amplasamentul pe care nu s-au edificat construcţii va fi adus la starea iniţială – este vorba de spaţiile verzi, care vor fi refăcute.

- Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente: NU ESTE CAZUL

- Metode folosite in construcţie

Zona în care se face investiţia este nefolosită, fiind teren tip “curte construcţii”. Săpăturile şi umpluturile care vor fi efectuate vor fi realizate cu materiale care nu vor avea un impact negativ asupra mediului: loess, deşeu de carieră, piatră spartă, etc., aceleaşi tipuri de materiale utilizate şi la umpluturile existente (piatră spartă, deşeu de carieră). Aceste materiale nu vor influenţa cu nimic aspectul sau chimia zonei.

Căile de acces necesare pentru realizarea investiţiei sunt existente la acest moment. Pentru accesul ulterior, se vor folosi aceleaşi accese.

La realizarea investiţiei se vor face excavări în umplutura actuală. Ulterior, în aceste gropi excavate se vor fixa armăturile metalice şi se vor turna fundaţiile din beton. Suprastructura va fi realizată din profile metalice, iar închiderile din panouri din tablă cutată.

Etape de construire:

- trasarea axelor

- realizarea săpăturilor

- realizarea fundaţiilor

- montarea suprastructurii

- montarea închiderilor

- realizarea platformei exterioare

- Localizarea proiectului

Adresa: Chirnogeni, strada Complexului nr. 20, judeţul Constanţa

Imobilul este deţinut în proprietate de către MARION PREST SERVICE S.R.L., conform Contract de vânzare cumpărare nr. 52 din 19 februarie 2013, BNP Ilie Olivia, Chirnogeni, jud. Constanţa şi este situat în în intravilanul localităţii. Suprafaţa de teren pe care se vor face investiţiile este de 916,00 mp.

Vecinătăţile imobilului sunt :

la Nord	- Drum de Exploatare

la Est 		- Drum de Exploatare

la Sud		- Strada Complexului

la Vest 	- Consiliul Local Chirnogeni

- Scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) : NU ESTE CAZUL, investiţia se va realiza într-o zonă depărtată de zona de locuit din Chirnogeni, într-o zonă special dedicată activităţilor agrozootehnice

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) : NU ESTE CAZUL

- magnitudinea şi complexitatea impactului: NU ESTE CAZUL

- probabilitatea impactului: NU ESTE CAZUL

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: NU ESTE CAZUL

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: NU ESTE CAZUL

- natura transfrontieră a impactului: NU ESTE CAZUL

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor:

sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

  - apele menajere reziduale sunt preluate în fose septice vidanjabile: una pentru ape menajere “normale”, care nu au nevoie de tratament special (pentru apele menajere provenite de la vestiar) şi una pentru apele provenite de pe platforma de spălare a utilajelor agricole şi a bidoanelor de pesticide – această fosă va fi golită de către firme specializate în neutralizarea resturilor provenite din hidrocarburi şi pesticide

staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: nu sunt prevăzute astfel de instalaţii în proiect, deoarece nu sunt necesare.

- Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu sunt surse de poluanţi atmosferici

instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu sunt necesare deoarece nu avem surse de poluanţi atmosferici

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii: nu sunt surse de vibraţii şi poluare fonică

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu sunt necesare deoarece nu avem surse de vibraţii şi poluare fonică

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

sursele de radiaţii: NU ESTE CAZUL

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: NU ESTE CAZUL

- Protecţia solului şi a subsolului:

sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: ape pluviale pe platforma din beton şi cele colectate prin sistemul de drenaj al construcţiei; ape de la spălarea utilajelor pe platforma din beton

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: toate apele pluviale şi cele provenite de la spălarea utilajelor pe platforma din beton, din faţa construcţiei vor fi colectate într-o fosă septică vidanjabilă, filtrate în prealabil printr-un sistem cu separator de nămoluri şi hidrocarburi; vidanjarea acestei fose septice se va realiza de către o firmă specializată şi autorizată în neutralizarea unor astfle de deşeuri.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: NU SUNT ASTFEL DE AREALE ÎN ZONĂ

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: NU ESTE CAZUL

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.: cele mai apropiate case de locuit sunt la aproximativ 1200 m, deci nu sunt influenţate de activitatea din interiorul fermei; restul de clădiri din zonă sunt şi ele cu specific agro-zootehnic.

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: NU ESTE CAZUL

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

  - pe perioada şantierului: resturi de lemne, elemente metalice, ambalaje din plastic sau hârtie

  - pe perioada de exploatare a investiţiei: plastic (de la ambalaje), lemn (de la paleţi, etc), hârtie, resturi menajere curente

modul de gospodărire a deşeurilor:

  - deşeurile rezultate pe perioada de desfăşurare a şantierului vor fi preluate periodic de o firmă specializată, pe bază de contract de prestări servicii

  - deşeurile rezultate din activitatea curentă vor fi, la rândul lor, preluate periodic de o firmă specializată

  - se va amenaja o platformă betonată, în apropierea construcţiei, cu suprafaţa de aproximativ 10 mp, pe care se vor depozita pubelele şi tomberoanele pentru gunoaie;

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: îngrăşăminte pentru agricultură

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: sunt depozitate într-o incintă separată, securizată şi cu acces limitat.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: NU ESTE CAZUL

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

NU ESTE CAZUL

# Lucrări necesare organizării de şantier

descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: pentru activităţile curente, constructorul va amplasa pe şantier un container cu rol de birou şi vestiar; se va amplasa o toaletă ecologică, pe şantier, care va fi vidanjată periodic de o firmă specializată

localizarea organizării de şantier: în incinta proprietăţii

descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: lucrările de organizare de şantier nu afectează mediul în nici un fel;

surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: pe perioada de realizare a construcţiilor nu se utilizează substanţe care să polueze mediul, altele decât cele normale (gaze de eşapament, motorină, benzină, ulei – aferente utilajelor utilizate în procesul de construire)

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: nu sunt necesare măsuri speciale de control şi prevenire; pentru scurgerile accidentale de benzină, motorină sau ulei, se vor folosi nisipuri speciale pentru absorbirea lor, iar apoi acestea vor fi preluate de o firmă specializată.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: spaţiile neafectate de construcţie se vor aduce la starea iniţială (spaţii verzi)

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: în cazul de scurgeri de motorină sau ulei, în zona respectivă se vor împrăştia materiale absorbante (nisipuri speciale), care apoi vor fi îndepărtate (prin scarificare) şi predate unei firme specializate în neutralizarea lor

aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: NU AVEM

modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: conform proiectului, pentru integrarea în fluxul tehnologic al fermei

# Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul general.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.).

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: NU ESTE CAZUL

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

# Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu

- Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- Alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătura şi ştampila

ing. Octavian Burcu