MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5

- Denumirea proiectului : CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA ALIMENTATIE PUBLICA

Amplasament: str. Mircea cel Batran, nr. 105 colt cu str. Decebal nr. 17A, jud. Constanta

Titular

  - Numele companiei: S.C. CUBIT S.R.L.

  - Adresa postala: mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 105

  - Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail:

- Descrierea proiectului

  - Date tehnice ale investitiei

Se propune construirea unei terase exterioare pe structura din lemn cu pereti antivant din folie PVC transparenta.

Terasa propusa va deservi imobilul alaturat existent, cu regim de inaltime S+P+1E+M. Imobilul existent nu va suferi modificari prin autorizarea acestui proiect.

Terasa va avea o suprafata de 68 mp si va avea la interior pardoseala acoperita cu parchet de exterior montat pe suport OSB si rigle din lemn ecarisat de 10 x 10 cm.

Toate elementele din lemn vor fi ignifugate.

- Nord – str. Mircea cel Batran

- Sud – proprietate particulara

- Est – str. Mircea cel Batran, proprietate particulara

- Vest – str. Decebal

Regim de inaltime propus : P

Suprafata construita propusa totala– 431,00 mp

Suprafata desfasurata propusa totala – 1116,00 mp

P.O.T. propus – 60,00%

C.U.T. propus – 1,54

Spatii verzi

Se propune amenajarea peisagistica a unei suprafete de 58,50 mp de spatii verzi, in interiorul proprietatii, cu gazon, vegetatie medie si joasa. Aceasta suprafata reprezinta 16,20% din suprafata terenului pe care se va realiza terasa.

Obiectul principal de activitate al constructiei este de terasa pentru alimentatie publica.

Astfel, in cadrul constructiei propuse nu se vor desfasura activitati dupa cum urmeaza:

- lucrari de productie;

- lucrari de reparatii;

- alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

Activitati care pot afecta negativ mediul inconjurator, nu fac obiectul activitatii desfasurate in cadrul imobilului propus.

In acest context:

- alimentarea cu energie electrica – constructia propusa se va racorda la reteaua de energie electrica existenta in zona, conform solutiei furnizorului de energie electrica, astfel incat racordul sa poate asigura puterea electrica solicitata;

- canalizarea – evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in canalizarea existenta in zona

- ape pluviale – vor fi colectate, in interiorul proprietatii prin burlane, la nivelul trotuarului si vor fi evacuate in spatiul verde

- alimentarea cu apa – alimentarea cu apa se va realiza din reteaua de apa existenta in zona:

Astfel, apa se va utiliza:

- in scop menajer

- pentru igienizarea spatiilor;

- Incalzirea –  nu este cazul

- reziduurile menajere – se vor depozita diferentiat intr-un spatiu amenajat si evacuate de serviciul de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract;

Accesul la terasa se va realiza prin parterul cladirii existente, dar si prin strada Decebal prin zona de parcare.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii se vor executa excavatii pentru fundatii si sapaturi. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru sapaturile executate, iar o parte va fi imprastiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.

Sistemul constructiv:

- structura din lemn

- acoperirea se va executa de tip grinzi de lemn.

Terasa propusa va deservi imobilul alaturat existent, cu regim de inaltime S+P+1E+M. Imobilul existent nu va suferi modificari prin autorizarea acestui proiect.

Terasa va avea o suprafata de 68 mp si va avea la interior pardoseala acoperita cu parchet de exterior montat pe suport OSB si rigle din lemn ecarisat de 10 x 10 cm.

Toate elementele din lemn vor fi ignifugate.

  - Localizarea proiectului

Obiectivul propus este amplasat in mun. Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 105 colt cu str. Decebal nr. 17A.

Coordonate stereo 1970

| Nr. crt | X (m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 791825.693 | 304735.059 |
| 2 | 791816.516 | 304726.262 |
| 3 | 791835.596 | 304705.775 |
| 4 | 791845.072 | 304714.747 |

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

  - Protectia calitatii apelor

    - Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada executarii lucrarilor de constructii nu este necesara organizarea de santier.

In perioada de functionare a obiectivului apele uzate vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta in zona.

Se apreciaza ca in conditii normale, nici in perioada executarii lucrarilor si nici in perioada functionarii obiectivului nu se manifesta un impact semnificativ negativ asupra ecosistemului.

Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face prin racord la reteaua de apa potabila existenta in zona. Consumul de apa se va contoriza evitandu-se risipa de apa.

    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

  - Protectia aerului

    - Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

In perioada realizarii lucrarilor de contructii, sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:

- functionarea utilajelor;

- circulatia autovehiculelor care deservesc santierul;

- manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris, ciment, etc.)

In perioada de functionare a obiectivului principalele surse de emisii vor fi reprezentate de traficul auto ce se desfasoara in zona adiacenta, insa nu se estimeaza o crestere a acestora datorita realizarii obiectivului.

In perioada functionarii obiectivului, avand in vedere ca nu va exista pericolul poluarii aerului nu se iau in considerare masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer.

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

    - Sursele de zgomot si de vibratii

In faza de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

In faza de functionare a obiectivului nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii.

    - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

  - Protectia impotriva radiatiilor

    - Sursele de radiatii

Realizarea si functionarea noului obiectiv nu sunt de natura sa aduca astfel de prejudicii mediului, in conditiile in care se vor aplica masuri elementare de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, in ceea ce priveste managementul deseurilor si a apelor uzate, precum si aigurarea apei potabile din surse autorizate.

    - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

  - Protectia solului si a subsolului

    - Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat in afara spatiilor special amenajate din zona obiectivului poate reprezenta o potentiala sursa de poluare a solului, in perioada de functionare a obiectivului.

    - Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

- depozitarea deseurilor se va face pe categorii, numai in spatii special amenajate, pana la valorificarea sau eliminarea finala a acestora;

- se recomanda preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de desuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina imprastierea acestora in afara spatiilor special amenajate, favorizand aparitia unor potentiale poluari ale solului;

In perioada functionarii obiectivului:

- deseurile vor fi colectate in recipiente speciale

- se va realiza preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru a evita depozitarea necontrolata a acestora;

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

    - Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

    - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Zona de lucru, fiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, ne existand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

  - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

    - Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Deseurile rezultate in urma activitatii desfasurate de locatarii imobilului sunt urmatoarele:

- deseuri de materiale plastice

- deseuri de hartie si carton;

- deseuri menajere.

    - Modul de gospodarire a deseurilor

In vederea depozitarii deseurilor se va realiza pe terenul propriu o platforma betonata special amenajata. In acest spatiu de depozitare se vor amplasa pubele de culori diferite si inscriptionate conform tipului de deseu pe care il contine.

Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract.

  - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

    - Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul.

    - Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

  - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul.

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier

Obiectul lucrarii este o terasa acoperita realizata pe structura de lemn formata din stalpi si grinzi. Avand in vedere complexitatea redusa a lucrarii  ce are un timp de executie mic nu este necesara realizarea organizarii de santier.

Se va realiza totusi imprejmuirea corespunzatoare atat a amplasamentului pe care se se va realiza constructia, astfel incat sa se evite imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente. Santierul va fi dotat cu un w.c. ecologic. Zona pentru depozitarea deseurilor va fi dotata cu containere adecvate, acoperite, inscriptionate corespunzator, pentru colectarea selectiva a deseurilor produse.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

La finalizarea investiei, amplasamentul va fi refacut in totalitate si se va realiza amenajarea a 16,20 mp de spatii verzi.

- Anexe – piese desenate

Intocmit,

Arh. Marius Iuga

c.Arh. Marius Chirilov