DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE ( proiect)

Nr. 12108RP   din  25.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AGENTIA  NATIONALA  DE  IMBUNATATIRI  FUNCIARE (ANIF) -  Filiala Teritoriala Dobrogea, cu sediul  in municipiul Constanta, str. Zburatorului, nr. nr. 4, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 12108RP /05.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari,  şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  24.10.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul – REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  STATIEI  DE  POMPARE   SP  BAZA  GALESU,  propus a fi amplasat in comuna Poarta Alba, extravilan,  judetul Constanta,   nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari, Anexa nr.II, pct.1, lit.c) .

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- marimea proiectului:  se propune  reabilitarea  si  modernizarea  statiei  de  pompare   SP  Baza  Galesu.

Stația de pompare SP Bază Galeșu face parte din amenajarea Carasu – Galeșu deservind o suprafață de 4726 ha. Stația de pompare este amplasată la km 20+800, pe malul drept, al canalului navigabil Poarta Albă – Midia - Năvodari, având următoarele vecinătăţi:

- la sud – localitatea Poarta Albă;

- la est  - stația de alimentare cu apă potabilă a municipiului Constanța;

- la vest – stația de tratare Poarta Albă;

- la nord – localitatea Poarta Albă.

Se propune modificarea parametrilor de funcționare ai amenajării astfel incat  sa se asigura la stația de pompare un debit instalat de 3,15 mc/sec. De asemenea prin modificarea materialului și a diametrului conductei de refulare înălțimea de pompare necesară la stație va fi de  Hp = 50 m.

Pentru reabilitarea Stației de pompare SP Bază Galeșu se propun următoarele lucrări:

● înlocuirea celor 7 grupuri de pompare tip 18 NDS cu agregate de pompare similare cu ax orizontal dublu flux cu parametrii. Qp = 450 l/sec, Hp = 50 m, P inst. = 315 kW, U = 6 kV;

● înlocuirea armăturilor de pe liniile tehnologice de aspirație și refulare (compensatoare de montaj, robinet de reţinere, robinet cu sertar);

●  montarea unui debitmetru pe conducta de refulare;

● înlocuirea instalaţiilor hidromecanice auxiliare:

●  înlocuirea căruciorului cu electropalan de 5 tf;

● înlocuirea instalaţiei de amorsare (electropompe de vid cu parametrii Qp = 155 mc/h, Pres. = 160 mmHg, P motor = 11 kw, rezervor pentru inelul de lichid, conducte şi armături aferente);

●  înlocuirea instalaţiei de epuisment (prevederea a 2 electropompe submersibile Qp = 18 mc/h, H = 6 m);

● înlocuire instalaţii electrice şi automatizarea staţiei; prevederea instalației de iluminat și prize, realizarea instalației de împământare:

- realizarea unei instalaţii de medie tensiune care să cuprindă şi un sistem de automatizare cu automate programabile în structura descentralizată şi distribuită.

- realizarea unui dispecerat la distanţă cu toate dotările aferente.

● realizarea unui sistemul de securitate format din:

- sistem antiefracţie perimetral (împrejmuire din gard din sârmă bordurată pe care se va monta cablu senzorial)

- în interior și exterior se vor prevede detectoare de prezenţă;

- atât în interior cât şi în exterior se va prevede sistem de supraveghere video, inclusiv în zona bazinului de refulare;

- transmisia la distanţă se va face prin suport internet asigurat de operatorul de telefonie mobilă

● înlocuirea celor 7 conducte de aspiraţie cu Dn 800 mm.

● înlocuirea conductei de refulare existente cu o conductă Dn1200 mm din poliester armat cu fibră de sticlă şi inserţie de nisip (PAFSIN), turnată prin centrifugare. Conducta va fi prevazută cu dotarile necesare (hidrofor, masive de ancoraj).

● reabilitare clădire staţie de pompare prin:

-   refaceri tencuieli, zugrăveli şi vopsitorii interioare;

-   refaceri tencuieli, zugrăveli şi vopsitorii exterioare;

-   refacerea hidroizolaţie;

-   refacere izolaţie terasă;

-   înlocuire uşi şi geamuri;

-   refacere trotuare şi căi de acces;

-   înlocuire sisteme de evacuare ape pluviale de pe terasă;

-   zidirea unor porţiuni de geamuri, spate clădire;

-   montare geamuri rabatabile pentru aerisire;

-   refacere împrejmuire cu gard clădire şi poartă acces

● reabilitare bazinului de refulare prin:

- desfacerea dalelor deteriorate din pereul existent;

- turnarea unui pereu din beton armat de 10 cm grosime.

Toate lucrările prevăzute a se realiza pentru modernizarea și retehnologizarea stației de pompare SP Bază Galeșu sunt propuse a se executa pe amplasamentele existente  astfel incat  nu sunt necesare racordări la rețele utilitare din zonă.

Prin executarea lucrărilor de reabilitare propuse se au în vedere următoarele:

- asigurarea rolului de funcţionare avut în vedere în proiectul initial;

- asigurarea unui regim normal de exploatare ;

- reducerea consumurilor de energie electrică prin îmbunătăţirea randamentelor de pompare și a pierderilor de apă  ;

- reducerea pagubelor pe terenurile agricole amenajate cu lucrări de irigaţii, precum şi a cheltuielilor de exploatare şi a tarifelor de livrare a apei de irigaţii.

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)   utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: teren extravilan, domeniu public aflat in administrarea ANIF, conform C.U. 9/14.02.2017 emis de Primaria comunei Poarta Alba.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie.

h) ariile dens populate:  comuna Poarta Alba.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

  - respectarea masurilor impuse prin  avizul de gospodarire al apelor;

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

###### p.DIRECTOR   EXECUTIV,                                     p. ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                        Elena FILIP

##### Intocmit

#### Consilier Otilia Liana ISPAS

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.