**MEMORIU CONFORM ORD 135**

**1.** Date generale

**1.1.**Denumirea investitiei

**CONSTRUIRE IMOBIL P+1E –**

**LOCUINTA LA PARTER SI VILA TURISTICA LA ETAJ SI IMPREJMUIRE TEREN**

**1.2.** Amplasamentul si adresa obiectivului

Str. Marasti, nr.35, pateu D, lot 12, Techirghiol, jud. Constanta

**1.3.** Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului de investitii

a. Denumire titular

**DIMA MARIN**

b. Adresa titularului, telefon, fax, email

Str. Ecaterina Varga, nr.20, et.1, ap.1, Constanta, jud. Cta

**1.4.** Elaborator

s.c. Extrude Studio s.r.l.

**1.5.** Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului si/sau alte scheme/programe

Terenul este incadrat prin PUG in UTR .................

**1.6.** Incadrarea in alte activitati existente

Nu este cazul.

**1.7.** Bilantul teritorial

Suprafata teren 350mp

Suprafata construita pensiune 120mp

Suprafata desfasurata pensiune 245mp

POT propus 35%

CUT propus 0.7

Functiunea Pensiune Turistica

Categoria de importanta C-normala

Clasa de importanta III

Grad de rezistenta la foc II

Risc de incendiu mic

Numar niveluri: Parter+ 1Etaj 2

Suprafata spatii verzi = 100mp =28%

Suprafata accese carosabil+pietonal - pavele traforate cu goluri cu iarba = 50mp

Locuri de parcare - 5 locuri

**2.**Descrierea sumara a proiectului

**2.1.** Descrierea solutiei de amplasare a constructiei in incinta

Amplasarea cladirilor propuse pe proprietatea in studiu, cu functiunea de pensiune turistica, cu regimul de inaltime P+1E, se face astfel:

Corpul de cladire cel mai apropiat de strada:

- fata de limita de proprietate dinspre strada Marasti – 5.00m

- fata de limita de proprietate dinspre strada proiectata– 5.00m

- fata de limita de proprietate dinspre dreapta – 3.50m

- fata de limita de proprietate din stanga – 0.60m.

**2.2.**Date Tehnice constructie propusa

**2.2.1.** **Descrierea functionala si economica**

Conform solicitarii beneficiarului, cladirea propusa va avea urmatoarele suprafete:

* **Pensiune:** o suprafata construita de 120mp, si o suprafata desfasurata de 245mp, un regim de inaltime Parter+1Etaj. Inaltimea maxima a cladirii propuse va fi – **Hmaxim streasina peste etajul 1= 7.50m fata de CTA si H max coama peste casa scarii terasa circulabila = 11.50m fata de CTA.**

**2.2.2. Suprafata si situatia juridica a terenului**

Suprafata terenului este de 350 mp, teren concesionat prin contract de concesiune 9929/11.10.2011, terenul fiind liber de sarcini.

**2.2.3. Descrierea functiunii**

Imobilul propus va avea functiunea de **pensiune turistica**. Accesul principal in aceasta se va realiza din fatada nordica, amplasata inspre strada proiectata. La nivelul parterului vor fi amplasate: 1 hol acces cu receptie, 1 salon de luat masa, bucatarie, 1 camera cu baie, grupuri sanitare, spatiu tehnic. La etajul I vor fi amplasate: 5 camere cu bai proprii si terase.

**2.2.5. Structura constructiva**

Sistemul constructiv al cladirii propuse va fi alcatuit din: fundatii din b.a., structura in cadre b.a., cu placa b.a. peste parter, sarpanta de lemn.

**2.2.6. Finisajele exterioare**

Fatadele cladirii vor fi finisate cu tencuiala decorativa de exterior si vopsea lavabila de exterior culoare alba si cu finisaj de piatra in zonele indicate pe fatade. Invelitoarea cladirii se va face in sarpanta de lemn si invelitoare din tigla ceramica sau olane.

Tamplaria exterioara va fi realizata din pvc culoare alba, cu geam termoizolant.

Terasele exterioare, atat cele de la nivelul parterului, cat si cea de la etaj vor fi finisate cu gresie de exterior antiderapanta.

**2.2.7. Finisajele interioare**

Finisajele tavanelor si peretilor in toate incaperile, holuri de circulatie, bucatarie, vor fi din tencuieli de interior, cu glet si zugraveli lavabile de interior. Peretii in bai, bucatarie vor fi finisati cu gresie ceramica pana la H=2.10m, in rest, zugraveli lavabile de interior. Pardoselile vor fi din gresie ceramica antiderapanta in bai si bucatarie, hol de circulatie in rest, gresie ceramica in camere. Tamplaria interioara va fi din mdf.

Scara de acces la etaj va avea structura de beton si trepte din gresie ceramica.

Culorile si texturile finisajelor interioare vor fi alese impreuna cu beneficiarul.

**2.2.8.** **Imprejmuirea**

Imprejmuirea se va realiza din panouri de plasa bordurata zincata rigida – de tip Metro, prinsa pe montanti metalici, cu H maxim = 2.00m, conform proiect imprejmuire.

**4. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU**

**Terenul se afla in mediu urban construit, lucrarile propuse nu vor avea impact semnificativ asupra mediului.**

**• Lucrarile preconizate vor respecta conditiile de igiena ale mediului si se vor reface zonele afectate de lucrari.**

**• SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU**

**a. PROTECTIA CALITATII APELOR**

**- Nu exista surse de poluanti pentru ape, functiunea propusa nu reprezinta o amenintare a mentinerii calitatii apelor. Deasemenea, apele uzate menajere si pluviale vor fi preluate de retelele de canalizare din zona. Pana la realizarea retelei de canalizare se va folosi o fosa septica vidanjabila.**

**b. PROTECTIA AERULUI**

**- Nu exista surse de poluanti pentru aer.**

**- Se vor folosi in cadrul executiei lucrarilor – materiale nepoluante pentru mediul inconjurator.**

**c. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR**

**- Se respecta Normativul C125/2005, privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri (2db).**

**- Nu exista surse de zgomot si vibratii in interiorul cladirii care sa dauneze confortul auditiv exterior imediat invecinat cu imobilul propus.**

**d. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATILOR**

**- Nu exista surse de radiatii in imobilul propus sau in apropierea acestuia.**

**e. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI**

**- Nu exista surse poluante pentru sol sau subsol. Apele uzate menajere si pluviale vor fi preluate de retelele de canalizare din zona.**

**f. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE**

**- Nu vor fi afectate negativ prin interventia propusa niciuna din urmatoarele: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul sau relatiile dintre acesti factori.**

**g. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC**

**- Nu sunt afectate obiective de interes public.**

**h. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT**

**- Gunoaiele se colecteaza de la limitele proprietatii, prin contractul cu gospodarirea comunala.**

**i. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE**

**- Nu este cazul.**

**• LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI**

**- Amenajarile exterioare se vor incadra in normele si normative in vigoare. Se vor prevedea cate un loc de parcare in interiorul proprietatilor, alei carosabile, pietonale si spatii verzi amenajate.**

**- Lucrarile de construire se vor efectua de catre un constructor autorizat, respectandu-se legistatia in vigoare in domeniul constructiilor.**

**5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI**

**- Nu exista emisii de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu nefiind necesara.**

**CONCLUZII**

**- Proiectul acestor imobile respecta Normele, Normativele si Prescriptiile din legislatia in constructii in vigoare.**

**- In legatura cu construirea imobilelor propuse, nu exista nicio sursa de poluare, nu se desfasoara activitati daunatoare calitatii mediului inconjurator iar mediul inconjurator nu este afectat.**

**6. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadru –apa, Directiva –cadru a deseurilor, etc)**

**Nu este cazul.**

**7. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER**

**Constructia se va realiza in contract de antrepriza cu un constructor autorizat.**

**Pe durata executiei constructiei, se vor respecta normele generale in vigoare de protectia muncii, conform legii 90/1996, precum si normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor.**

**Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular, si nu vor afecta temporar domeniile invecinate.**

**Organizarea de santier se va realiza utilizandu-se o baraca, un tarc de materiale si o toaleta ecologica pentru personal, amplasate conform planului E01 anexat. Deasemenea se vor utiliza schele de jur imprejurul viitoarei constructii, amplasate in limitele proprietatii detinute de titular. Organizarea de santier constand in baraca, tarc materiale si toaleta ecologica vor fi realizate conform proiectului de organizare de santier, prin grija antreprenorului general.**

**8. LUCRÃRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI**

**LA FINALIZAREA INVESTITIEI , IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA**

**INCETAREA ACTIVITATII**

**8.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei**

**Antreprenorul va realiza organizarea de santier corespunzatoare dpdv al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu, prin ocuparea unor suprafete de teren cat mai mici, in limitele proprietatii.**

**Reziduurile inerte rezultate in urma sapaturilor vor fi depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate in Autorizatia de Construire.**

**Se va respecta STAS 10.009/1988 – Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.**

**8.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de**

**poluari accidentale**

**Orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor din cadrul organizarii de santier va fi amplasat pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere si sistem de retinere a reziduriilor petroliere.**

**In cazul poluarii accidentale a solului din limitele proprietatii, in timpul lucrarilor, cu carburanti, deseuri, etc. se va proceda imediat la curatarea amplasamentului si minimalizarea pagubelor.**

**8.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei/cladirii**

**Nu s-au prevazut lucrari de dezafectare sau demolare.**

**8.4. Modalitati de refacere a starii initiale /reabilitare in vederea utilizarii**

**ulterioare a terenului**

**Mijloacele de transport vor fi protejate corespunzator pentru a se evita imprastierea deseurilor.**

**Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare de catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata prin legea nr. 456/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a legii 426/2001, privind regimul deseurilor pt aprobarea OUG nr. 78/2000.**

**9. EVALUARE ADECVATA**

**Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare ale impactului asupra mediului si ale procedurii de evaluare adecvata.**

**10. CONCLUZII**

**Proiectul acestui imobil respecta Normele, Normativele si Prescriptiile din legislatia in constructii in vigoare.**

**In executie, antreprenorul general si cei de specialitate vor urmari respectarea normelor si normativelor proprii, precum si a celor generale.**

**La stabilirea concreta a furnizorilor de materiale si echipamente se va asigura existenta certificatelor de calitate si agrementelor tehnice, durabilitate, marca, aspect etc.**

**Prezenta documentatie a fost intocmita pentru faza : obtinere acord de mediu.**

**Intocmit,**

**arh. Iulia Cutova**