## NR. 6900RP/16.08.2016

CATRE,

S.C. RAJA  S.A.

municipiul Constanta, str. Calarasi, nr. 22-24, judetul Constanta

Referitor la documentatia tehnica, depusa la A.P.M. Constanta cu nr. 6900RP din 20.05.2016, in vederea emiterii acordului de mediu pentru:  ”PROIECTUL  REGIONAL   DE  DEZVOLTARE  A  INFRASTRUCTURII  DE  APA  SI  APA  UZATA  IN  ARIA  DE  OPERARE  A  S.C.  RAJA  S.A.  CONSTANTA  IN  PERIOADA  2014-2020”,  propus a fi amplasat in judetul Constanta, vă comunicăm următoarele:

- ca urmare a analizarii documentatiei in sedinta Comisiei de Analiză Tehnică ( CAT) din cadrul A.P.M. Constanța din data de 05.08.2016, conform prevederilor Anexei II, pct. 10, lit. b); pct.11, lit c); pct. 2, lit d) (iii) si pct. 13, lit a), din HG 445/2009, cu completarile si modificarile ulterioare si Ord. 135/2010, s-a parcurs  etapa de definire a domeniului evaluarii;

-  s-a stabilit indrumarul cu probleme specifice care vor fi tratate in Raportul privind Impactul asupra Mediului, a carui structura va respecta procedura cadru aprobata prin Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- RIM –ul va cuprinde si concluziile Studiului de Evaluare Adecvata, studiu solicitat la parcurgerea Etapei de Incadrare in sedinta CAT din 01.07.2016;

- dupa inaintarea la APM Constanta a Studiului de Evaluare a Impactului si a Raportului privind Impactul asupra Mediului pe suport de hartie si pe suport electromagnetic, va vom comunica urmatoarea etapa din procedura de reglementare care trebuie parcursa;

-  Raportul privind Impactul asupra Mediului va fi elaborat de persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Problemele specifice care vor fi aprofundate în mod obligatoriu în Raportul  privind Impactul asupra Mediului sunt:

Problemele specifice care vor fi aprofundate in Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului sunt:

- Descrierea proiectului, incluzând:

- descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect  de pe raza judetului Constanta  - ”PROIECTUL  REGIONAL   DE  DEZVOLTARE  A  INFRASTRUCTURII  DE  APA  SI  APA  UZATA  IN  ARIA  DE  OPERARE  A  S.C.  RAJA  S.A.  CONSTANTA  IN  PERIOADA  2014-2020” şi a cerinţelor de amenajare şi utilizare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare;

- descrierea principalelor caracteristici ale lucrarilor propuse la sistemul de alimentare cu apa (surse de apa/extindere ; surse de apa reabilitate ; aductiuni noi/extindere ; aductiuni reabilitate ; magistrale de ape noi/extindere ; magistrale de apa reabilitate ; retele in incinta noi/extindere ; retele in incinta reabilitate ; statii de tratare a apei noi/extindere ; statie  de tratare   a apei , reabilitate ; rezervoare noi/extindere ; rezervoare reabilitate ; statii de pompare noi/extindre ; statii de pompare reabilitate ; retele de distributie noi/extindere ; retele de distributie reabilitate ) in  judetul Constanta, pe fiecare tronson in parte;

- estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor rezultate :

-  din activitatile  de constructii montaj  pe fiecare obiectiv in parte;

- din exploatarea instalatiilor prezentate  mai sus, la pct.b),  ce fac obiectul investitiei la nivel judetean si masurile privind reducerea cantitatilor de deseuri generate si depozitate pe parcursul derularii proiectului ;

d)  estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apă, aer şi sol, zgomot, vibraţii, lumină, căldură, radiaţii etc.) rezultate din funcţionarea proiectului propus ;

2.     Managementul materiilor prime si auxiliare, cantitati necesare, mod de stocare ;

3.     Descrierea masurilor propuse in vederea reducerii mirosurilor in cazul celor trei statii de epurare ( noi si reabilitate);

4.   Rezumatul principalelor alternative studiate de titular şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului ;

5.   Descrierea si cuantificarea impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona ;

6.   Evaluarea situatiilor de risc (catastrofe naturale, accidente tehnice majore) si masurile ce vor fi adoptate pentru prevenirea si reducerea consecintelor acestor situatii ;

7.  Prezentarea modului de construire/reabilitare a statiilor de epurare, a modului de evacuare a apei epurate, a conditiilor de calitate a acesteia, cat si a emisarilor naturali in care urmeaza a fi deversata apa epurata;

8.  Distanta dintre prima locuinta si fiecare statie de epurare, pe raza  fiecarei localitati, si cum sunt respectate prevederile Ord. MS 119/2014;

9.  Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus ;

10.    Descrierea efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:

    - existenţa proiectului;

    - utilizarea resurselor naturale;

    - emisiile de poluanţi, zgomot şi alte surse de disconfort şi eliminarea deşeurilor şi descrierea de către titular a metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului ;

    - această descriere trebuie să acopere efectele directe şi indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului asupra mediului ;

11.  Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului;

12.    Un rezumat fără caracter tehnic al informaţiilor furnizate la punctele precedente;

13.   Indicarea dificultăţilor (deficienţe tehnice sau lipsă de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informaţiei solicitate;

14.    Organizarile  de santier si activitatile pe care le implica proiectul in aceasta faza, propunerea programului de monitorizare  pentru aceasta etapa ; perioada de timp pe care se va promova investitia, inclusiv data de incepere si data de finalizare (reale, cu luarea in considerare a procedurilor de obtinere a avizelor necesare), etapele pe care le implica perioada de constructive.

Mentionam ca, raportul la studiul de evaluare a impactului trebuie sa dezvolte concluziile evaluarii adecvate.

Se solicita completarea documentatiei cu urmatoarele:

- aviz  emis de  A.B.A.  Dobrogea Litoral Constanta;

- avize emise  de toti custozii siturilor Natura 2000 implicati in cazul acestui proiect.

Termen: 16.12.2016

Vă comunicăm că, pentru parcurgerea etapei de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului, cuantumul tarifului care se încasează este de 1.000 lei (în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.D.D. nr. 1.108/2007, modificat de Ordinul 890/2009, anexa 1).

Alaturat va comunicam numar cont trezorerie:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

STR. UNIRII NR.23

CUI 1863832

CONT: RO03TREZ2315032XXX005043

TREZORERIA CONSTANTA

Conform Legii nr. 261/2009 privind aprobarea OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , art. 2 pct.c), se va notifica de catre dumneavoastra, autoritatea administratiei publice competente cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si a emis indrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

###### DIRECTOR   EXECUTIV,                                                      ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                                     Norvina BODNARAŞ

##### Intocmit,

#### Consilier Otilia  Liana ISPAS

#### Consilier Elena FILIP

Nota: redactat  în 2 (două) exemplare.