DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. 15517RP  din     .06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de  COMUNA CRUCEA cu adresa in com.Crucea, str.Soseaua Constantei nr.45, inregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr.15517RP/16.11.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, a DIRECTIVEI 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  26.06.2018, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: * INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN SAT GALBIORI, COM.CRUCEA, JUD.CONSTANTA * propus a fi amplasat in com.Crucea, sat Galbiori, extravilan si intravilan, judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul satului Galbiori,  si /sau extravilanul com.Crucea, jud.Constanta, si punctul de descarcare a apelor epurate se afla in interiorul sitului  ROSPA 0002 Allah Bair - Capidava.

Terenul are folosinta actuala de cai de comunicatii rutiere –DN, pasune, arabil cu destinatia  de constructii edilitare

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.II.2, la pct. 10, litera f) .

b) în conformitate cu criteriile de modificare a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Anexei III din Directiva 2014/52/UE:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a)Dimensiunea si conceptia intregului proiect: se propune realizarea sistemului de canalizare, epurare și evacuare a apelor uzate din satul Stupina, comuna Crucea.

Lucrările proiectate vor cuprinde:

- realizarea  rețelelor de canalizare;

- asigurarea evacuării apelor uzate conform NTPA001 prin construcția unei stații de epurare;

- automatizarea și monitorizarea (SCADA) funcționării sistemului de canalizare și a stației de epurare.

- Proiectul propune următoarea schemă tehnologică de funcţionare:

- Apele uzate menajere şi pluviale vor fi colectate şi transportate printr-o reţea de canalizare în sistem unitar către staţia de epurare proiectată. Apa uzată procesată în staţia de epurare (prevăzută cu treaptă biologică) va fi evacuată în cursul de apă necadastrat ce străbate localitatea în partea sudică, cu respectarea parametrilor stipulați în NTPA 001.

- Reţeaua va fi prevăzută din PVC, cu căminele necesare de racord, vizitare, secţionare etc. Sistemul de canalizare proiectat va fi de tip unitar şi va deservi întreaga localitate Gălbiori. Lungimea rețelei de canalizare va fi de 12500 m, iar cea a branșamentelor de 550 m.

Colectorul principal va avea dn 250 mm, iar colectoarele secundare vor avea dn 200 mm.

B)Statia de epurare:

S-a proiectat o schemă de epurare mecano–biologică cu nitrificarea - denitrificarea apelor uzate menajere, până la limitele impuse de NTPA 001/2002 ;s-a prevăzut o staţie de epurare ape uzate menajere monobloc.

Debitele caracteristice de ape uzate influenţe în staţia de epurare sunt următoarele:

| Debit caracteristic | Simbol | m3/zi | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit zilnic mediu de ape uzate | Qzi.med | 72,86 | 0,84 |
| Debit zilnic maxim de ape uzate | Qzi.max | 87,44 | 1,01 |

C)Automatizarea Și Monitorizarea (Scada) Funcționării Sistemului De Canalizare Și A Stației De Epurare: funcţionarea întregii staţii de epurare este complet automatizată şi integrată într-un sistem SCADA. Pavilionul de exploatare este prevăzut inclusiv cu un birou de urmărire al sistemului SCADA. Laboratorul este prevăzut complet echipat cu dotările necesare în exploatare.

Organizarea de santier necesita urmatoarele lucrari:

- pregătirea culoarului de lucru

- manipularea, stocarea și transportul materialului tubular

- săparea șanțului pentru conductă

- montajul conductei

- astuparea conductei

- curățarea conductei și probarea conductei

- manipularea, stocarea, transportul și montarea stației de epurare

- execuție utilități – alimentare cu energie electrică

- efectuarea de reglaje pentru punerea în funcțiune.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): lucrarile de construire nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a).utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: cai de comunicatii rutiere –DN, pasune, arabil cu destinatia  de constructii edilitare .

b).bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c). capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone::

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: ROSPA 0002 Allah Bair – Capidava.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: com.Crucea.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

II . Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul analizat se afla in interiorul sitului  ROSPA 0002 Allah Bair – Capidava;

- proiectul nu are legatura directa cu managementul sitului ;

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar ;

- folosinta actuala a terenului: cai de comunicatii rutiere –DN, pasune, arabil;

- lucrarile propuse prin proiect nu vor  avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor, habitatelor de interes comunitar si asupra integritatii ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSPA 0002 Allah Bair – Capidava, conform Memoriului de prezentare (intocmit in baza prevederilor Ord.19/2010) .

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de desfiintare.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR10009/2017– acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant coroborat cu art.16 din Anexa la Ord.MS nr.119/2014;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in retea de canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

- respectarea conditiilor impuse prin  avizul custodelui nr. 11738/C.A./ 27.08.2018;

  - se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei subsecvente;

  - este interzisa orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - se interzice amplasarea organizării de șantier in interiorul sitului ROSPA 0002 Allah Bair – Capidava;

  - în perioadele de migrații și iarna trebuie limitate drastic atât poluarea fonică;

-se va anunţa in regim de urgenta A.P.M. Constanţa asupra oricăror incidente care vor apărea în perimetrul sitului Natura 2000, cu efect asupra habitatelor şi asupra calităţii factorilor de mediu

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR10009/2017– acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant coroborat cu art.16 din Anexa la Ord.MS nr.119/2014 – frecventa trimestrial ;

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa - trimestrial;

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasuraii lucrarilor de construire/desfiintare

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  si nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

###### DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                               Lavinia  Monica  ZAHARIA

##### Intocmit

#### Consilier Madalina MOGA

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.