Memoriu  de prezentare

în vederea  obţinerii  Acordului  de mediu

Cuprins

Pag.

I.          DENUMIREA PROIECTULUI 	3

II.         TITULAR	3

III.        DESCRIEREA PROIECTULUI	4

III.1. Rezumat al proiectului	4

III.2. Justificarea necesităţii proiectului	4

III.3.  Planşe reprezentând limitele amplasamentului	4

III.4. Formele fizice ale proiectului	4

III.5. Localizarea proiectului	7

III.6. Caracteristicile impactului potenţial	8

IV.  	SURSE DE POLUANŢ  SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA, SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	8

IV.1. Protecţia calităţii apei	8

IV.2. Protecţia aerului	9

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	9

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor	10

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului	10

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	10

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	10

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament	11

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor toxice şi periculoase	12

V.         PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	12

VI.       JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE

ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA

COMUNITARA	12

VII.       LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	13

VIII.  LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII	17

IX.      ANEXE ..............................................................................................................19

Certificatul de Urbanism nr. 2/03.01.2018 emis de Primăria Cernavodă – 1ex.

Plan de încadrare în zonă (1:10.000)	- 1 ex.

Plan de amplasament (1:1000)	- 1 ex.

Plan de situaţie (1:500)                                   - 1 ex.

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Desfiinţare linie ferată industrială (proprietate CNE Cernavodă)

Prezenta documentaţie s-a întocmit în vederea obţinerii Acordului de mediu, în urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială asupra mediului, conform Deciziei nr. 3068RP din 01.03.2018 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Conform Deciziei nr. 3068RP din 01.03.2018 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind pe strada Medgidiei nr. 2, oraş Cernavodă.

II. TITULAR

Societatea Naţională “Nuclearelectrica” S.A – Sediul Central

Înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J40/7403/1998

Cod fiscal: RO 10874881

Adresa: str. Polonă Nr. 65, sector 1, C.P. (PO Box) 22-102, Bucureşti ROMANIA

Telefon centrală: +4021/203.82.00.

FAX:	+4021/316.94.00.

E-Mail:  office@nuclearelectrica.ro

Adresa web: www.nuclearelectrica.ro

Pentru Sucursala CNE Cernavodă

Înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J13/3442/2007

Cod unic de înregistrare : CUI RO 22554619/12.10.2007

Adresa: str. Medgidiei Nr. 2, C.P. # 42, Cernavodă ROMANIA

Cod poştal 905200

Telefon centrală : +40241/239.340÷346

FAX:	0241/239.266

E-Mail:  corespondenta@cne.ro

Adresa web: www.cne.ro

Reprezentant legal : p. Director CNE Cernavodă – Director General Adjunct  (CNO),

Marian Serban.

Responsabil pentru protecţia mediului: Dr. Irina Florenţa Marin – Expert CNE I.

#### III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Rezumat al proiectului

Obiectul prezentului proiect îl constituie desfiinţarea liniei ferate industriale proprietate CNE Cernavodă, construită pe amplasamentul centralei nucleare, în scopul aprovizionării cu materii prime, materiale şi echipamente atât în faza lucrărilor de construcţii-montaj cât şi după punerea în funcţiune a acesteia.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

In contextul economic din ultimele decenii, prin apariţia şi dezvoltarea firmelor private de transport rutier, aprovizionarea pe calea ferată a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionării centralei nucleare a devenit nerentabilă, astfel încât începând cu anul 2009 aceasta nu s-a mai utilizat. Intrucât în anii ce au urmat nu au apărut condiţii care să reînscrie transportul CF în limitele eficienţei economice, s-a aprobat pentru casare prin Decizia nr. 150 din 07.10.2014 a Consiliului de Administratie al S.N.Nuclearelectrica S.A.

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Lucrarile de desfiintare a liniei de cale ferata vor fi efectuate pe intreg traseul acesteia conform planurilor anexate.

Incinta CNE Cernavodă are o suprafaţă de 723.050,81 m2, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 03 nr. 5415 emis la data de 25.04.2000 de Ministerul Industriei şi Comerţului.

Suprafaţa ocupată de calea ferată este de 7491,2 m2, conform Certificatului de Urbanism nr. 2/03.01.2018 emis de Primăria Cernavodă, 6403,2 m2 în interiorul incintei CNE.si 1088 m2 în exteriorul zonei protejate, pe o suprafaţă de teren de 1088 m2, achiziţionată prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 16643/17.10.2007 de la Consiliul Local Cernavodă, înscrisă în Cartea Funciară cu numărul cadastral 10219, teren de sub construcţie cale ferată proprietate CNE Cernavodă.

III.4. Formele fizice ale proiectului

>>  Profilul şi capacităţile de producţie

Proiectul propus  nu  prevede realizarea unei noi capacităţi de producţie, ci numai desfiinţarea liniei ferate proprietate CNE Cernavoda, neutilizata si casata conform prevederilor legale.

>>  Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Linia ferată industrială proprietate CNE Cernavodă se racordează din linia ferată Saligny Vest – Cernavodă oraş, parcurge terenul proprietate CNE aflat în afara incintei, apoi pătrunde în incinta CNE, unde se ramifică în 2 linii de schimb vagoane, 3 linii de descărcare şi o linie de evitare.

Aceste linii, în lungime totală de 1406,44 m, nu depoziteaza material rulant, nu poseda instalaţii de electrificare, semnalizare sau de siguranţa circulaţiei si nu au mai fost utilizate de circa 10 ani.

Destinatia liniiilor era urmatoarea:

- Linia 1 = 339,75 m – racord,

- Linia 2 = 304,36 m – schimb vagoane,

- Linia 3 = 255,92 m - schimb vagoane,

- Linia 4 = 172,21 m – descarcare CLU,

- Linia 5 = 130,00 m - descarcare CLU,

- Linia 6 = 155,00 - descarcare var-acizi,

- Linia 7 = 49,2 m – evitare.

Prin lucrările sale, proiectul nu realizează instalaţii industriale ale căror fluxuri tehnologice să poată fi descrise.

>>  Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus în funcţie de specificul investiţiei, mărimea, capacitatea

Proiectul propus nu presupune construirea unor instalaţii industriale în care să se realizeze procese de producţie.

>>  Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi cu modurile de asigurare ale acestora

Pe perioada organizării de şantier principala materie primă va fi umplutura de pământ necesară aducerii nivelului la suprafeţele adiacente.

Asigurarea combustibililor necesari utilajelor folosite pe perioada desfăşurării lucrărilor de demolare va fi în responsabilitatea executantului şi nu va exista gospodărie de combustibil în zonă.

Pentru lucrările de demolare, nu este necesară asigurarea altor forme de energie (electrică, termică sau de altă natură).

Cantităţile de materii prime şi combustibili necesare executării lucrărilor vor fi asigurate prin intermediul firmelor specializate cu respectarea reglementărilor în vigoare.

>>  Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Specificul lucrărilor nu necesită decât racordarea la reţeaua de apă, pentru stropirea amplasamentului în vederea limitării emisiilor de praf.

In imediata apropiere a amplasamentului există reţea de apă potabilă şi de incendiu, proprietate CNE Cernavoda, care poate fi folosită prin racord provizoriu.

>>  Descrierea lucrărilor  de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia lucrărilor

După terminarea lucrărilor, toate utilajele şi echipamentele care au concurat la execuţie, precum şi materialele şi deşeurile rezultate, vor fi evacuate de pe şantier, amplasamentul afectat urmând a fi readus la starea iniţială, prin lucrări de umplutură.

Umpluturile se vor executa în straturi, cu pământ adus la umiditatea optimă de compactare.

>>  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

În cazul acestei lucrări nu sunt necesare căi de acces provizorii la punctele de lucru şi la organizarea de şantier.

Se vor folosi căile de acces deja existente pentru transportul materialelor şi utilizarea echipamentelor necesare.

>>  Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În cazul  execuţiei acestei lucrări, principalele resurse naturale utilizate sunt pământul de umplutură şi apa necesară aducerii acestuia la umiditatea optimă de compactare.

>>  Metode folosite în construcţie

In cadrul acestui proiect se folosesc metode clasice pentru lucrări de demolare, respectiv: demontare linii si traverse, sapatura, umplutura, compactare, nivelare teren.

>> Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Execuţia lucrărilor de desfiinţare va fi eşalonată pe parcursul a 2 luni şi va începe imediat după obţinerea Autorizaţiei de desfiinţare conform Legii 50/1991 cu completarile si modificarile in vigoare.

Lucrările pentru desfiinţarea liniei ferate constau în:

- lucrări de demontare a şinelor, materialului metalic mărunt şi a traverselor de beton, sortarea şi stivuirea lor;

- lucrări de scoatere, ciuruire şi stocare temporara/provizorie a pietrei sparte ce a constituit terasamentul  liniei;

- umplerea cu pământ şi compactare până la uniformizarea nivelului cu terenul adiacent;

- reîntregirea liniei Saligny Vest – Cernavodă Oraş după scoaterea schimbătorului de racord cu un panou de cale ferată.

Pentru execuţia acestor lucrări se vor folosi următoarele scule şi utilaje specifice: macara pionier, autogreder, încărcător frontal pe pneuri, rulou compresor autopropulsat, mijloace de transport (autobasculante, autoremorchere cu remorci trailer).

Depozitarea materialelor rezultate în urma lucrărilor se va face initial pe amplasamentul liniilor de descarcare, iar mai apoi pe portiunile amplasamentului eliberate succesiv, urmând a fi transportate şi evacuate zilnic conform HG 1061/2008  privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, functie de clasificarea atribuita prin aplicarea HGR  856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

>>  Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

De menţionat că în incinta CNE nu mai sunt  proiecte, existente sau planificate, în legătură cu proiectul de faţă sau în vecinătatea acestuia, care ar putea să ducă la un impact cumulat.

>> Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Intrucât din 2009 pana la propunerea de desfiintare aprobata prin Decizia nr. 150 din 07.10.2014 a Consiliului de Administratie al S.N.Nuclearelectrica S.A.

nu au apărut condiţii care să reînscrie transportul CF în limitele eficienţei economice, optiunea de desfiintare este solutia optima care permite amenajarea solului in prezentarea sa naturala.

>>  Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu s-au identificat alte forme de utilizare a terenului rezultat in urma lucrarilor aferente proiectului.

>>  Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Autorizatiile cerute pentru realizarea proiectului sunt cele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 2/03.01.2018 emis de Primăria Cernavodă, prezentat în Anexe si Autorizatia de desfiintare ce urmeaza a fi emisa conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii.

III.5. Localizarea proiectului

>>  Distanţa de graniţă

Amplasamentul este în intravilanul oraşului Cernavodă, distanţa faţă de graniţa cu Bulgaria fiind de aproximativ 68 km.

>>  Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii

Amplasamentul liniei ferate este parţial în incinta  CNE şi parţial pe  teritoriul proprietate CNE situat  în intravilanul oraşului Cernavodă şi este prezentat în planurile anexate vizate spre neschimbare prin emiterea Certificatului de Urbanism nr. 2/03.01.2018.

III.6. Caracteristicile impactului potenţial

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de desfiinţare, va exista un nivel redus de poluare a aerului, datorită emisiilor de praf şi a noxelor rezultate din functionarea utilajelor de lucru. Se va asigura respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574/87 privind protecţia atmosferei, utilizând numai utilaje şi mijloace de transport conforme, care sa detina verificarea tehnica la zi, ale căror emisii vor respecta cerinţele reglementărilor în vigoare.

Utilizarea unor astfel de utilaje va face posibilă şi limitarea nivelului de zgomot, respectând astfel prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Nu se va lucra pe timpul nopţii.

Nu este necesară asigurarea protecţiei apelor de suprafaţă, iar pentru protecţia apelor subterane se vor lua măsuri de bună organizare a lucrărilor si de preventie astfel încât să se evite deversări de diverse materiale (în special lichide) pe sol.

Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafeţe de teren cât mai reduse, suprafeţe ce vor fi curăţate la terminarea lucrărilor. Se va utiliza metoda de stropire a frontului de lucru pentru evitarea emisiilor de particule (praf).

Se evalueaza ca execuţia lucrărilor de desfiinţare are un impact nesemnificativ  asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

IV. SURSE DE POLUANŢI  ŞI  INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA, SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor de desfiinţare va fi nesemnificativ, temporar, local, doar în zona frontului de lucru şi doar pe timpul lucrarilor de execuţie.

Pe toată durata execuţiei, nu vor fi procesate, stocate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe înalt, mediu sau slab active, ori toxice sau periculoase.

Nu există surse semnificative de poluare a factorilor de mediu, astfel încât să fie necesare instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor.

IV.1. Protecţia calităţii apelor

In timpul realizării lucrărilor cantităţile necesare de apă sunt considerate reduse, şi vor fi utilizate în special pentru stropirea fronturilor de lucru, cu scopul diminuării emisiilor de praf. Astfel, nu vor rezulta practic ape uzate, care să necesite tratarea şi evacuarea lor de pe şantier.

Personalul executant va avea acces la grupurile sanitare existente la clădirile din zonă, aflate în zona protejata aferenta sucursalei  CNE Cernavoda.

In condiţii meteorologice extreme se vor întrerupe lucrările, pentru a diminua impactul asupra mediului.

Executantul va adopta toate măsurile necesare pentru evitarea poluării accidentale, în special cu produse petoliere, ca urmare a exploatării utilajelor de lucru, prin asigurarea mijloacelor de interventie de urgenta in cazul scurgerilor accidentale conform procedurilor CNE Cernavoda.

IV.2. Protecţia aerului

Lucrările de desfiinţare a liniei ferate nu se constituie ca surse importante de poluare şi nu necesită instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în aer. Poluantii atmosferici specifici utilajelor se vor incadra in limitele reglementate, conformarea fiind data prin incadrarea in termenul de inspectie tehnica periodica. Orice situatie anormala depistata va conduce la scoaterea din uz a utilajului si inlocuirea cu unul corespunzator.

Pe perioada executării lucrărilor de desfiinţare, praful va fi redus prin stropirea frontului de lucru cu apă tehnologică curată, preluată din reţelele existente pe amplasamentul CNE Cernavoda.

Executantul are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru ca emisiile de poluanţi în aer, provenite de la utilajele folosite pe şantier să respecte prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Astfel, utilajele folosite pentru execuţie (camioane, macarale, buldozere etc.) trebuie să fie dotate cu motoare performante (sa utilizeze combustibili comerciali tip EURO 4 sau EURO 5) si să circule cu viteză redusă.

In situaţii meteorologice nefavorabile (temperaturi ridicate, vânt puternic) se va înceta activitatea.

O măsură simplă ce trebuie avută în vedere de executant este aceea de a menţine permanent curăţenia în zona de lucru şi pe căile de acces.

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Executantul trebuie să folosească utilaje şi echipamente performante, care să nu producă zgomot peste nivelul admis de reglementările în vigoare. Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Pentru diminuarea disconfortului datorat funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport, programul de lucru va fi în intervalul orar 7.00÷17.00. Nu se vor desfăşura activităţi pe timpul nopţii.

Se estimeaza ca nivelul de zgomot pe perioada desfasurarii lucrarilor se va incadra in valorile admisibile stabilite in STAS 10009/88.

Zonele populate ale orasului Cernavoda si respectiv ale comunei Saligni, se estimeaza ca nu vor fi afectate de zgomotul asociat lucrarilor de desfiintare a caii ferate.

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Pe toată durata execuţiei lucrărilor nu vor fi utilizate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe radioactive.

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

In amplasament nu există surse de poluare a solului şi subsolului care să necesite instalaţii de reţinere, evacuare sau tratare a poluanţilor.

Efectele  posibile de impact asupra solului şi subsolului se pot datora în principal scurgerilor accidentale de combustibili/lubrifianţi, lichid de racire aferente utilajelor, împrăştierii materialelor rezultate, depozitării inadecvate a materialelor sau deşeurilor ce se vor depozita temporar pentru valorificare sau eliminare ulterioară prin firme specializate şi autorizate. Aceste pericole cu impact potential asupra solului si subsolului se vor elimina prin aplicarea procedurilor CNE Cernavoda referitoare la amenajarea si avertizarea zonei de lucru si desfasurarea lucrarilor concomitent cu asigurarea supravegherii adecvate a activitatii.

Pentru situaţii incidentale în zona de lucru se vor prevedea materiale absorbante, iar echipamentele/utilajele cu defecţiuni se vor opri până la remediere.

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Conform Deciziei de evaluare iniţială nr. 3068RP/01.03.2018, emisă de APM Constanţa, proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

In jurul CNE Cernavodă, pe o rază de 1km, cât reprezintă zona de excludere, nu există localităţi şi populaţie cu domiciliu permanent.

Desfiinţarea liniei ferate nu interferează cu celelalte activităţi industriale din proximitatea zonelor de lucru.

Având în vedere faptul că nu sunt lucrări de anvergură, că vor fi limitate ca timp şi loc de execuţie, nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare speciale pentru protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Principalele tipuri/categorii de deseuri, codificate conform HG 856/2002, ce pot rezulta in faza de demolare sunt:

        - Beton (17 01 01)

        - Fier si otel (17 04 05)

        - Deşeuri metalice potential contaminate cu substanţe periculoase (17 04 09*)

        - Pământ şi pietre potential cu conţinut de substanţe periculoase (17 05 03*)

- Pământ si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* (17 05 04)

- Deseuri de ambalaje de materiale plastice (15 01 02), generate din activitatea personalului

- Deseuri de hartie si carton (20 01 01 - din activitati administrative),

- Deseuri menajere (20 03 01 - deşeuri municipale amestecate), generate din activitatea personalului

- Deseuri de sticla (15 01 07), generate din activitatea personalului

- Metale (15 01 04)

- Pamant contaminat de scurgerile de combustibili (17 05 03*)

Din activitatea de demolare nu se preconizeaza a rezulta deseuri care sa conduca la un impact semnificativ asupra mediului, in situatia stocarii provizorii pe amplasament betonat si evacuarii in cel mai scurt termen posibil .

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor, se vor colecta selectiv, transporta, stoca temporar în locuri special amenajate, existente pe amplasament, pe categorii  şi vor fi predate in vederea valorificarii/eliminarii de catre operatori economici autorizati conform prevederilor Legii nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor (M.Of.nr.837/25.11.2011) şi H.G.R. nr. 1.061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase (M.Of.nr.672/30.09.2008), precum şi a prevederilor “Ghidului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări” coroborate cu procedurile CNE Cernavoda privind managementul deseurilor.

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor toxice şi periculoase

Pe toată durata execuţiei, nu vor fi procesate, stocate, depozitate, transportate, manipulate ori tratate sau eliberate în mediu materiale sau substanţe radioactive, ori toxice sau periculoase.

Mijloacele de transport/utilajele vor fi alimentate cu combustibil la unitatile specializate. Nu va exista depozit de combustibil in cadrul organizarii de santier.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor de desfiinţare va fi nesemnificativ, temporar, local, doar în zona frontului de lucru şi doar pe timpul execuţiei, nefiind necesare măsuri de monitorizare a emisiilor de substanţe poluante pe factori de mediu.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE  NORMATIVE  NAŢIONALE   CARE  TRANSPUN  LEGISLAŢIA  COMUNITARĂ

Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara: Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale care transpune Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale - IED, Legea nr.59/2016 privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase care transpune  Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase - Seveso III.

Desi amplasamentul este obiectiv Seveso cu risc major,  implementarea proiectului nu   va  duce la o crestere a riscului de accident major in care sunt implicate substante periculoase (proiectul nu implica utilizarea de substante periculoase, lucratorii vor fi instruiti cu privire la riscurile existente pe amplasament si comportamentul in caz de accident).

Din punctul de vedere al Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător, se evalueaza că realizarea acestui proiect va afecta nesemnificativ calitatea aerului în zonă .

Se evalueaza ca realizarea acestui proiect nu va avea un impact semnificativ asupra factorului de mediu apa.

Gestionarea deşeurilor se va realiza conform procedurilor aprobate, Autorizatiei de Mediu a CNE Cernavodă şi actelor normative în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

VII. LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ŞANTIER

VII.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Obiectele cu care va fi mobilată organizarea de şantier au caracter de provizorat şi vor funcţiona numai pe perioada execuţiei, fiind evacuate la terminarea lucrărilor şi vor consta în containere de birouri şi vestiare pentru personalul administrativ şi de execuţie. Acestea vor fi prevăzute cu mijloace locale de stingere a incendiului (stingătoare, lăzi cu nisip, lopeţi).

Toate containerele vor fi prevăzute cu instalaţie de iluminat şi prize, alimentate provizoriu din reţeaua existentă pe amplasament prin intermediul unui panou local.

Exista acces la reţeaua de apă potabilă şi canalizare; în imediata apropiere a amplasamentului există clădiri dotate cu grupuri sanitare şi duşuri.

În cazul acestei lucrări nu sunt necesare căi de acces provizorii la punctele de lucru şi la organizarea de şantier.

Curăţenia şi întreţinerea mijloacelor de muncă, degajarea locului de lucru de materiale şi mijloace de lucru şi transportarea deşeurilor intră în sarcina executantului, respectandu-se prevederile legale si activitatile din contractul de executie. La ieşirea din şantier, autovehiculele vor fi curăţate obligatoriu.

Lucrările din cadrul acestei investiţii se vor executa astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru circulaţia maşinilor si a autoutilitarei PSI la instalaţiile aflate în funcţiune şi în execuţie.

La terminarea lucrărilor, executantul va elibera suprafeţele folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curăţenia acestora, redându-le funcţionalitatea anterioară.

VII.2. Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi localizată în imediata vecinătate a liniei ferate, pe platformele betonate adiacente.

VII.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Având în vedere că organizarea de şantier este una specifică şantierelor de construcţii care nu prevăd lucrări de anvergură deosebită, impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, limitat la zona amplasamentului şi la perioada de execuţie a lucrărilor.

In timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecţia mediului în vederea eliminării sau diminuării oricărui impact negativ, precum şi condiţiile de securitate şi sănătate a muncii pentru muncitorii din şantier, personal si polpulatie.

Ca măsuri recomandate ca uzuale pentru evitarea potenţialului impact al organizării de şantier asupra factorilor de mediu, se iau în considerare următoarele:

- apa: pentru evitarea potenţialului impact asupra apelor  - se vor colecta şi evacua dirijat apele pluviale la sistemele de canalizare existente;

- aer: pentru reducerea emisiilor de substanţe poluante generate de echipamentele şi utilajele utilizate pe şantier se solicită executantului:

- drumurile utilizate pentru transportul materialelor sau deşeurilor pe amplasament, precum şi frontul de lucru vor fi stropite permanent cu apă pentru a reduce cantitatea de pulberi în suspensie;

- utilajele utilizate pentru lucru şi transport vor fi dotate cu motoare cu emisii reduse, ce nu vor depăşi nivelul admisibil de putere acustică, conform HG 1756/2006;

- transportul materialelor sau deşeurilor ce pot elibera particule se va face cu mijloace de transport acoperite;

- zgomot şi vibraţii: operarea vehiculelor care intrunesc conditiile tehnice necesare care sa evite depăşirea nivelului de zgomot prevăzut în STAS 10009/1988;

- sol: pentru preîntâmpinarea impactului asupra solului şi subsolului se solicită executantului colectarea, segregarea şi eliminarea controlată a tuturilor categoriilor de deşeuri (tehnologice, menajere) aferente organizării de şantier. O măsură benefică lucrărilor din şantier constă în reutilizarea solului curat rezultat din excavaţii pentru necesităţile şantierului în vederea definitivării aspectului final al amplasamentului. In cazul poluării accidentale a solului (sau descoperii de soluri poluate) se va actiona conform prevederilor legale aplicabile, notificandu-se operativ Garda de Mediu si APM Constanta

Executantul va întocmi planul de intervenţie pentru prevenirea poluării mediului, prin care se va stabili modalitatea de acţiune pentru cazul unor situaţii excepţionale cum ar fi:

-  incidente/situaţii periculoase la stocarea materialelor sau deşeurilor de orice fel;

- situaţii extreme produse de condiţii meteorologice excepţionale cu apariţie neprevăzută;

- acţiunile personalului în momentul producerii de incidente;

- modul de anunţare a beneficiarului in caz de incidente/accidente, inclusiv evenimente cu potential impact asupra mediului, personalului, polpulatiei.

VII.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea, şi dispersia poluanţilor în mediu, în timpul organizării de şantier

Apa

Sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport;

Aer

Lucrari care constituie potentiale surse de poluare:

- praf din excavarea si  incarcarea pamantului in basculante;

- praf din umpluturi de pamant;

- emisii de la mijloacele de transport/utilaje.

Sol/Subsol

Sursele posibile de poluare pot fi:

  - posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

  - spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul organizarii de santier in zone neamenajate;

  - depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor generate din timpul perioadei de desfasurare a lucrarilor;

  - deversare ape uzate neepurate pe sol.

Zgomot

Sursele de zgomot sunt generate de:

- traficul vehiculelor grele;

- operarea/manevrarea utilajelor.

VII.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Datorită faptului că nu există surse semnificative de poluanţi nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu.

Pe toată perioada existenţei organizării de şantier, executantul va lua toate măsurile necesare, în vederea eliminării sau diminuării oricărui impact negativ asupra mediului, personalului si populatiei.

Apa

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa sunt:

  - utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

  - interzicerea deversarii apelor uzate rezultate pe perioada desfasurarii lucrarilor in apele de suprafata, pe sol;

  - depozitarea adecvata a materialelor in cadrul organizarii de santier pentru  a evita pierderile si poluarea accidentala;

  - spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face in zone special amenajate;

  - se vor folosi de catre personal  grupurile sanitare existente ale CNE Cernavoda.

Aer

In perioada de executie a lucrarilor de demolare se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului.

Materialele se vor transporta in conditii corespunzatoare,  prin utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat(acoperite) si asigurate contra imprastieii pe sol/carosabil.

Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare din mijloacele de transport, a materialelor generatoare de praf in perioadele cu vant puternic.

Pe timpul depozitarii se vor stropi materialele pulverulente pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Se vor efectua verificari periodice a utilajelor si mijloacelor de transport implicate in lucrarile de demolare, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

Sol/Subsol

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu Sol/Subsol sunt:

  - utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora;

  - este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada desfasurarii lucrarilor in spatiile naturale (pe sol);

  - depozitarea corespunzatoare a materialelor si deseurilor rezultate;

  - spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face in zone special amenajate;

  - reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport se vor face  la unităţi specializate;

  - se vor folosi pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie(acoperite).

Deseuri

In cadrul organizarii de santier se vor respecta pe langa prevederile legale referitoare la gestionarea deseurilor:

  - procedurile CNE Cernavodă

  - măsurile de prevenire şi/sau reducere a poluarilor accidentale

  - activităţile de întreţinere periodică a utilajelor şi vehiculelor

  - manipularea si depozitarea corespunzătoare a materialelor.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea temporara în condiţii corespunzătoare a deşeurilor industriale generate în perioada de realizare a lucrarilor  şi pentru ca operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate  conform cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Prestatorul lucrarilor va fi obligat sa facă colectarea separată a tuturor deşeurilor generate funcţie de natura materialelor şi de posibilitatile de refolosire /valorificare, precum şi funcţie de gradul de contaminare sau nu cu substanţe periculoase, functie de conditionarile de autorizare aplicabile si de obligatiile din decizia autoritatii locale de mediu.

Depozitarea provizorie de scurta durata a deşeurilor generate în etapa de demolare se va face conform procedurilor interne ale CNE Cernavodă şi legislaţiei aplicabile, numai în spaţii special amenajate în acest scop.

Zgomot

Masurile de diminuare a impactului:

- etapizarea lucrărilor pentru evitarea existentei  mai multor surse generatoare de zgomot ;

- utilizarea corecta a echipamentelor de lucru.

VIII. LUCRĂRI  DE  REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA  FINALIZAREA  INVESTIŢIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Executantul este răspunzător de asigurarea unor măsuri minime pentru prevenirea riscurilor de producere a unor accidente:

- lucrările de desfiinţare vor fi  realizate de o firmă cu experienţă în domeniu, cu personal calificat şi autorizată pentru astfel de lucrări;

- pe toată durata lucrărilor se va asigura evacuarea ritmică a deşeurilor, respectându-se cerinţele reglementărilor în vigoare, a ghidurilor de specialitate privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări precum şi a celor privind stocarea temporară a deşeurilor;

- executantul va întocmi un plan de prevenire şi intervenţie pentru cazul producerii unor accidente, conform normativelor de implementare a procedurilor de securitate şi sănătate în muncă şi a situaţiilor de urgenţă;

- trebuie avut în vedere că în incinta CNE există şi alte instalaţii în funcţiune şi de aceea executantul trebuie să ia toate măsurile de protejare a vecinătăţilor;

- organizarea de şantier precum şi frontul de lucru vor fi semnalizate corespunzător;

- toate lucrările se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice operaţiilor şi activităţilor ce se vor desfăşura.

Proiectul nu implica lucrari care sa poata genera riscuri de accidente majore si/sau dezastre sau de schimbari climatice.

La finalul lucrărilor de desfiinţare a liniei ferate, suprafaţa eliberată va fi acoperită cu un strat de pământ vegetal cu grosime de cca.10 cm (până la uniformizarea cu terenul adiacent), acesta având rolul de a dezvolta vegetaţia perenă prin însămânţarea cu iarbă, asigurând totodată fixarea solului şi împiedicarea eroziunii pluviale sau eoliene.

Controlul permanent al execuţiei revine în sarcina dirigintelui de şantier. Recepţia lucrărilor se face cu respectarea “Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii”.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- în cazul poluării accidentale a solului cu diverse produse petroliere de la mijloacele de transport sau utilajele folosite pe şantier, executantul va anunţa operativ beneficiarul şi va acţiona conform procedurilor şi reglementărilor;

- întreţinerea, schimbul de ulei, repararea mijloacelor de transport precum şi a celorlalte utilaje angajate în lucrări, se va face numai în unităţi specializate şi autorizate;

- organizarea de şantier va dispune, prin grija executantului, de materiale absorbante, în vederea limitării posibilelor poluări accidentale.

Intocmit: 	G. Ciornei..........................................

Ing. Grup Termoficare

Verificat: 	D. Cornea..........................................

Sef Program Special (Termoficare)

Avizat: 	C. Roşu..............................................

Ing. Sef Departament Servicii Suport

I.F.Marin..............................................

Expert CNE I - Resp. Aut. de Mediu

Semnătura titularului:
p. Director CNE Cernavodă – Director General Adjunct  (CNO),

Marian Serban.

.......................................

IX. ANEXE

# Comments

Numai daca scrie asta in Decizie

Trebuie precizat daca aceasta retyea este a CNE Cernavoda sau se face contract cu regia locala de apa . Apa de incendiu , necesara pentru amplasamentul exterior zonei protejate se va asigura, in caz de nevoie cu autoutilitara de stins incediu-proprietate CNE Cernavoda.

Nu inteleg-in ce consta? Se reface tronsonul public de cale ferata?

Si cu deseurile stocate provizoriu si ulterior transportate ?????

Combustibilii sunt materiale periculoase – in caz de scurgeri; la fel antigelul-lichidul de racire

Nu inteleg