|  | B I R O U I N D I V I D U A L D E A R H I T E C T U R A ARHITECT ALEXANDRU BALAN NR. 001/2002 – O.A.R..- F.D. T.N.A. 1015, COD FISCAL 20300436 CONSTANTA, STR. 1907 NR. 51, TEL. 0744 559 532 |
| --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

„MODIFICARI COMPARTIMENTARI INTERIOARE NESTRUCTURALE SI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA DE 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DASFASURATA A CLADIRII, CONFORM LEGII nr: 50/1991 art.2, al4, lit a 1”

DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

I- DENUMIRE PROIECT:

„MODIFICARI COMPARTIMENTARI INTERIOARE NESTRUCTURALE SI   SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA DE 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA A CLADIRII, CONFORM LEGII nr: 50/1991 art.2, al 4, lit a1„

BLOC FZ 12 SC C + D , Strada PESCARILOR NR .41 CONSTSNTA

II- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

a) PROPRIETAR:  S.C. „STEJARUL”  S.R.L. COD FISCAL RO 2741043, J 13/452/1992

b) ADRESA:	        CONSTANTA, STRADA PATRIEI NR 30

c) INPUTERNICIT LEGAL: STEFAN STERE C.I. 69045/07.02.2008 SCLEP Cta

ARHITECT ALEXANDRU BALAN CI KZ 062838 						CONSTANTA , STRADA 1907 NR 51

III – DESCRIEREA  SUMARA  A  PROIECTULUI

1. - INCADRARE IN REGULAMENTUL DE URBANISM

Pentru acest obiectiv, Primaria orasului CONSTANTA  a emis Certificatul de Urbanism 	nr. 2816/24.07.2018 pe baza regleme ntarilor urbanistice aprobate  prin HCL. nr. 653/11.1999 , si prelungita cu H.C.L.nr: 327/18.12.2015 care este pe numele  S.C. STEJARUL  S.R.L.

Indicatorii urbanistici existenti la aceasta data sunt:

S.T. Poprietate 			713,96 MP

A.C. Conform cadastru 		635,12 MP	POT = 88,96 %

A.D. conform cadastru 	         3121,00 MP	CUT =  4,29

PRIN HCL nr: 238/28.06.2018 se atribuie o suprafata de 3390,00 MP proprietarilor blocurilor din faleza nord Constanta stada PESCARILOR respectiv BLOCURILE FZ 12

SCARILE A+B, C+ D, E+F, IN VEDEREA AMENAJARILOR DE ALEE 	CAROSABILA SI 	PARCAJE , suprafata ce este inpartita intre cei doi proprietari ai 	cladirilor S.C. TRACON SRL proprietar al blocului FZ 12 scararile A+B si SC 	STEJARUL SRL proprietar al blocului FZ 12, scara C+D si scarile E+F( blocul FZ 12 	fiind alcatuit din 3 TRONSOANE 	independente, avand fiecare cata 2 scari) .

Prin CU sunt specificate la REGIMUL TEHNIC P.O.T-ul EXISTENT care se 	MENTINE  si  C.U.T.- ul  EXISTENT DE 4,29 .

- ACTIVITATI

Cladirea propusa a se construi are ca functiune principala locuire - apartamente la 	parter 	si etajele 1 –  cu retragere la etajul 4 unde sunt apartamente de tip duplex de 	4 si 5 	camere.

Cladirea existenta   respectiv BLOCUL FZ 12 SCARILE C+D are regim de ianaltime 	S+P+3ET si a fost construit in anul1992-1994 de catre S.C. VILA S.A  si afost 	preluat de 	catre 	S.C. STEJARUL S.R.L.VANZARE -CUMPARARE nr. 1007/02. 	04. 2018.

Prin proiectul ce se inainteaza se propune „MODIFICARI COMPARTIMENTARI 	INTERIOARE NESTRUCTURALE SI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA 	DE 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DASFASURATA A CLADIRII, 	CONFORM LEGII 	nr: 50/1991 art.2, al4, lit a^1„

In urma recompartimentaripor interioare au fost realizate un numar de 31 	apartamente 	de dimensiuni variabile, astfel:

apartamente de 2 camere                      		11 ap

apartamente de 3 camere  			13 ap

apartamente de 4 camere   		 	  5 ap

apatamente de 5 camere    		             2 ap

PRIN HCL nr: 238/28.06.2018 se atribuie o suprafata de 3390,00 MP 	proprietarilor 	blocurilor din faleza nord Constanta stada PESCARILOR respectiv 	BLOCURILE FZ 12 	SCARILE A+B, C+ D, E+F , IN VEDEREA AMENAJARILOR DE 	ALEE CAROSABILA SI 	PARCAJE, suprafata ce este inpartita intre cei doi 	proprietari ai cladirilor S.C. TRACON SRL proprietar al blocului FZ 12 scararile A+B 	si SC 	STEJARUL SRL proprietar al blocului FZ 12, scara C+D si scarile 	E+F( blocul FZ 12 	fiind alcatuit din 3 TRONSOANE 	independente, avand fiecare 	cate 2 scari)

Prin CU sunt specificate la REGIMUL TEHNIC P.O.T-ul EXISTENT care se 	MENTINE  si C.U.T.- ul  EXISTENT DE 4,29 .

Calculul necesarului de locuri de parcare conform H.C .L nr: 113/2017 si H.C.L. Nr 	28/2018 este :

locuri de parcare

- 1 loc de parcare pentru apartamente cu AU  pana la 100,00mp

- 2 locuri de parcare pentru apartamente cu AU intre 100,00 mp si 150,00 mp , 	respectiv TOTAL NR LOCURI DE PARCARE 36,0 LOCURI la care se aplica un 	procent de 20% pentru vizitatori , rezultand un necesar de 43 locuri de parcaje.

Componenta apartamentelor propuse este variabila ca nr de camere si suprafete, 	este variata pe etaje – de la apartamente de 2 camera pana la apartamente de 4 si 	5 camere insistem de locuire de tip DUPLEX.

3 – DATE URBANISTICE SI BILANT TERITORIAL

EXISTENT

ST = 	756,00 MP

AC =	 635,00 MP   		POT = 88,96 %

AD =  3121,00 MP			CUT =	   4,29

PROPUS

ST =   756,00 MP

AC se mentine 			=    635,00 mp	POT = 88,96 %

AD 					=  3 745,20 mp	DUT =   4,95

        - 4 -  CARACTERISTICIL OBIECTIVULUI

Terenul are lungimea de 43,90 m laturele orientate spre est si vest si latimea de17,23 m laturile orientate spre  sud si nord si 17,90 m ,

Nivelul subsolului (cota – 3,00m )  este  cu 1,40 -1,50 m  mai jos 	decat cota viitoarei ALEI CAROSABILE, iar cota parterului este cu 1,40m-1,50m mai sus decat cota ALEII CAROSABILE ce formeaza o bucla cu unic sens din strada PESCARILOR.

5 - CAPACITATILE OBIECTIVULUI

In urma recompartimentaripor interioare au fost realizate un numar de 31 apartamente de dimensiuni variabile, astfel:

apartamente de 2 camere                     	 	11 ap

apartamente de 3 camere  			13 ap

apartamente de 4 camere   		 	  5 ap

apatamente de 5 camere    		             2 ap

Destinatia cladirii este de locuinte distribuite astfel:

SUBSOL 	 4 ap de 2 camere

PARTER	  2 ap de 2 camere – 3 ap de 3 camere – 1 ap de 4 camere

ETAJ1	      	  1 ap de 2 camere – 2 ap de 3 camere – 2 ap de 4 camere

ETAJ 2 + 3 	  2 ap de 2 camere – 4 ap de 3 camere

ETAJ 4  APARTAMENTE DUPLEX

2 ap de 4 camere si 2 ap de 5 camere

apartamentele DUPLEX au distribuite spatiile astfel: la MIVEL 1 ZONA DE ZI cu 	camera de zi pe 2 nivelei si  NIVEL UL AL DOILEA ZONA  DE NOAPTE.

Scara de circulatie interioara va continua pana  la etajul 4 . iar pentru  circulatia  la 	etajele 1-4 se monteaza la exteriorul cladirii  un lift de 4 persoane P-ET4

Structura de rezistenta este astfel conceputa incat  se poate construi o cladire cu 	inaltimea de 18,00 m, si o supraetajare de un etaj pe structura metalica  in conditiile 	legii 50/1991 republicata cu modificarile ulterioare, in limita de 20% din aria  	desfasurata 	realizata.

Traveele folosite in proiect sunt: 8 travei de 4,20 m si doua travei  de 3,60 m, cu 	deschideri 	de 	6,60 m .

Conceptia spatiilor interioare asigura un hol de nivel la toate etajele,.

Din punct de vedere volumetric, cladirea este conceputa cu retragere  la ultimul etaj 	pe latura de – Est.

Spatiile tehice ale cladirii vor fi asigurate atat in subsol, cat si la fiecare etaj si pe 	terasa cladirii, fara a avea un impact negativ asupra ansamblului, din punct de 	vedere volumetric si arhitectural.

6. MODUL DE ASIGURARE CU UTILITATI

Cladirea are posibilitatea  racordarii la retelele publice de alimentare cu apa, 	canalizare , 	gaze 	si energie electrica.

In prezent pe teren nu exista retele de utilitati care sa fie afectate de constructia 	executata.

7. ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS.

      - Profilul si capacitatile – cladire de lucuinte, cuprinzand pe doua scari un numar de 31 apartamente.

      - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament –

pe amplasament nu exista instalatii industriale cu tehnologii deosebite  iar structura 	de rezistenta a cladirii va fi din beton armat, realizata fara tehnologii deosebite de 	construire.

  - Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei – constructia exista in regim de inaltime de S+P+3ET

a - escavare generala a terenului, NU ESTE CAZUL

b – realizarea suprastructurii de rezistenta alcatuita din stalpi, grinzi si plansee; 	REALIZATA; supraetajarea este realizata dini structura metalica;

c -  repararea  anvelopei exterioare a cladirii  si a compartimentarilor interioare;

d – realizarea instalatiilor interioare;

e -  realizarea finisajelor interioare si exterioare;

f -  realizarea racordurilor exterioare si amenajarea spatiilor verzi pe teren si la    	aliniamentul stradal si realizarea spatiilor de joaca si a spatiilor verzi pe terenul 	existent.

  - Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; - sunt specifice constructiilor civile, materialele find furnizate de producatorii de materiale de constructii, ce se vor pune in opera cu tehnologiile caracteristice sistemelor acceptate de constructor si investitor, materiale constand in principal din betoane, zidarii din bca, pereti din placi compozite pe baza de gips, vata minerala bazaltica pentru izolatii etc.

  - Racordarea la retelele utilitare  existente in zona - Cladirea se va racorda la retelele de alimentare cu apa si de canalizare , retea energie electrica si gaze naturale existente  in zona, respectiv aleea carosabila propusa.

  - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

  - executia realizata

Dupa terminarea lucrarilor de executie a cladirii, ce la nivelul demisolului ocupa

= 635,00 MP ,cca 87.505 % din suprafata terenului, incinta se va sistematiza prin 	   realizarea de umpluturi cu pamant vegetal pana la cota strazii – aleii 	carosabile 	si se va planta cu  vegetatie la aliniamentul stradal si in interiorul 	parcelei, in 	jardiniere construite. Astfel la parterul cladirii pe patura estica a amplasamentului se 	realizeaza un spatiu verde 496,50 mp de ce va fii plantat decorativ la cre se adauga  	cca 121,00 mp.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente -  Calea principala de circulatie, 	este este ALEEA CAROSABILA CE SE VA REALIZA  ce este paralela cu strada 	PESCARILOR, ce nu este afectata de constructia existenta, iar supra etajarea 	acesteia respecta conturul existent al cladirii.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare – nu este cazul, deoarece 	materialele de constructie folosite sunt materiale finite realizate de industrii cu 	specific in domeniu.

In vederea realizarii incalzirii spatiilor interioare se prevad centrale de apartament 	ce au combustbil gazos- gaze naturale- iar in vederea prepararii alimentelor se 	prevad plite electrice cu inductie in toate apartamentele.

Metode folosite in constructie -

Atat structura de rezistenta realizata din beton armat turnat, anveloparea exterioara 	si  compartimentarile interioare, finisarile interioare si exterioare sunt rexecutate  	manual  si  mecanizat de catre firme specializate .

Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, 	exploatarea, refacerea si folosirea ulterioara -

In conformitate cu Graficul de executie al constructiei, darea in folosinta se va 	realiza  dupa 36 de luni de la emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE si 	inceperea lucrarilor, cu punerea in folosinta dupa receptia finala in conformitate cu 	LEGEA 50/1991 cu modificarile ulterioare, functiunea principala fiind de LOCUINTE 	COLECTIVE,  cu   apartamente de diferite marimi.

  - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate -

In conformitate cu PUG aprobat prin HCL 653/25.11.1999, cu valabilitatea 	prelungita prin HCLM nr: 81/26.03.2013 si  Regulamentul Local de Construire,  	cladiri de  apartamente cu un regim de inaltime S-P-4 ET.

In vecinatatea cladirii, TRONSONUL 2 AL BLOCULUI FZ 12 ce este alcatuit din 3 	TRONSOANE cu cate 2 scari fiecare, numerotate cu TR 1 SC A + B, TR 2 SC + D 	si TR 	3 SC E + F.

La SUD se afla TR 1 cu un regim de inaltime de S+P+5-7 ET proprietar SC 	TRACON SRL, iar la nord se afla TR 3 cu un regim de inaltime de S+P+3ET 	PENTRU CARE a 	fost inaintata documentatia necesara avizarii.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare -

Nu au fost luate in considerare alternative, sunt  respectate prevederile  urbanistice 	aprobate.

  - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului - Nu este cazul.

  - Alte autorizatii cerute pentru proiect – nu este cazul – in Certificatul de Urbanism

  - emis  sunt specificate avizele necesare pentru emiterea Autorizatiei de Construire.

8. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Conform PLANULUI URBANISTIC ZONAL,  proiectul este localizat in municipiul 	Constanta, in Zona Fleza Nord in pateul delimitat de: strada PESCARILOR la VEST

  - politica de folosire a terenului este de construire cinform planurilor de urbanism realizate -P.U.G, D.U.Z. Avizate de catre P.M.CTA

  - nu sunt areale sensibile din punc de vedere al mediului, iar prin Studiul de insorire  realizat, rezulta ca volumul cladirii nu afecteaza cladirile invecinate realizandu-se 90

minute insorire la toate camerele de locuit in conformitate cu normele existente.

  - nu au fost luate in considerare alte variante deoarece atat uebanistic cat si

arhitectural amplasamentul are reguli  precise stabilite prin planuri urbanistice  	existente, iar cladirea blocului FZ 12 SC C+D a fost realizatainanii 1992- 1995

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintei bunurilor materiale, calitatii si regimul cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajul si mediul vizual, patrimonului istoric, si cultural, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului direct,indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt , mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ.

In prezent terenul este construit  , fara vegetatie inconjurat de cladiri cu functiuni de 	locuire – LOCUINTE COLECTIVE -

-   la nord  - BLOC FZ12 SC E+F

      - la sud	- BLOC FZ 12 SC A+B

      - la est  	- ANSAMBLU DE VILE

      - lavest 	- BLOCURILE FZ 10A , FZ 10B FZ 10

      - intre cladirea de locuinte si terennul unde se va edifica cladirea propusa  pentru supraetajare  este o distanta de cca 12,20 m si in prezent apartine PMC-TA, fiind destinata spatiului verde.

.

Pe durata executiei de cca 12-14 luni zona va avea cateva impacte generate de 	procesele tehnologice de construire, cm ar fii:

  - santier deschis pana de la cota 12,00 m la

  - turnarea de betoane  la planseul peste et 4 realizate cu pompe de turnare auto, montarea de armatura in elementele structurale erc;

  - in timpul realizarii cotei de  supraetajare a claditii existente cu structura metalica  va va crea un inpact sonor mai ridicat in zona, iar faptul ca sunt distane de la 12,20 m pana la blocurile invecinate spre  nord si sud si de cca 50,00 m fata de blocurile turn FZ 10 a+b+c acest inpact va fii mult mai mic, luandu-se  catre aceasta  masuri suplimentare de protectie inpotriva zgomotului, prin montarea de plase din panza in doua straturi.

  - Din punct de vedere al impactului urbanistic edificarea in totalitate cladirii propuse aduce un plus din punct de vedere urbanistic, estetic si functional compectand frontul stradal al strazii PESCARILOR

  - din punct de vedere al patrimoniului istoric terenul a fost descarcat de sarcini arheologice prin cercerarea arheologica efectuata o data cu construirea cladirii in anii 1992-1995 .

IV - SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI

DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. PROTECTIA CALITATII APELOR – Cladirea cu destinatia de locuinte colective 	apartamente 	va fi racordata la reteaua de canalizare existenta pe saleea 	carosabila, ce este 	functionala, 	precum si la reteaua de colectare a apelor 	meteorice de pe aceasta.	 Toate apele 	reziduale inclusiv de la demisol vor fi 	preluate de reteaua de canalizare menajera si 	pluviala existenta .

2.  PROTECTIA AERULUI  - In acest caz  nu se produc poluanti pentru aer.

Apa calda de consum se va prepara si prin panouri solare amplasate pe terasa 		cladirii, iar incalzirea spatiilor interioare se va face prin doua sisteme, amandoua 	folosind drept  combustibil gazele naturale si energia electrica.

3. PROTECTIA INPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR - In acest caz nu 	exista 	surse 	de vibratii. Prin plantarea de arbori si arbusti de aliniament stradal  	dupa realizarea „cladirii, se va atenua zgomotul traficului stradal existent in zona.

4.  PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR  -  In acest caz nu exista surse de 	radiatii.

5. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI - Terenul ramas liber va fi amenajat 	si sistematizat astfel incat sa asigure stabilitatea impotriva eroziunii, apele 	meteorice de suprafata vor fi dirijate catre strada.

Apele uzate menajere vor fi preluate de reteaua de canalizare existenta in zona pe 	aleea carosabila cu descrcare in strada PESCARILOR iar   deseurile menajere vor 	fi depozitate in europubele si vor fi colectate de firme 	specializate.(POLARIS)

La nivelul solului nu exista poluanti.

6.  PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE – Nu este cazul, 	deoarece pe amplasament nu exista areal sensibil si cu o biodiversitste 	recunoscuta, nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

7.  PROTECTIA  ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES 	PUBLIC

In zona amplasamentului exista obiective de interes public, cladirea este realizata

in intravilanul localitatii in zona Faleza Nord .

8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Dupa punerea in functiune a cladirii de locuinte colective – apartamente – se vor 	produce deseuri menajere in cantitate de cca 1,5 m.c./ saptamana.

Acestea se vor depozita in 6 europubele de cate 0,25 m.c. si vor fi colectatate de 	doua ori pe saptamana de catre firme specializate si agrementate .

9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR PREPARATELOR CHIMICE 	PERICULOASE; Nu este cazul. Pe amplasament nu sunt produse sau depozitate 	substante si 	preparate chimice  periculoase.

V.   PREVEDERI DE MONITORIZARE A MEDIULUI  - Nu este cazul.

VI. JUSTIFICAREA PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR 	NORMATIVE   ADTIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Cladirea nu incalca prevederile normativelor nationale care transpun legilatia 	comunitara.

VII.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

- In vederea finalizarii cladirii, pe amplasament se vor  pozitiona 2 baraci pentru 	organizare 	de santier, pentru vestiar muncitori  si depozit de scule, utilaje si 	materiale, si o cabina ecologica.

- Organizarea de santier se pozitioneaza in limitele lotului proprietate privata.

  - In timpul realizarii cladirii impactul asupra mediului va fi minor, deoarece nu se creaza disfunctiuni in imediata apropriere a terenului – zona fiind ingradita in intregime. Iar accesul in santier se va face dindi aleea carosabila ce deserveste cele 3 tronsoane ale bloculu FE 12.

  - Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier - Pe  timpul executiei se va degaja praf de la autocamioane si betoniere si se vor emite poluanti sonori specifici procesului de  executie.

Se vor lua masuri specifice de diminuare a acestor tpuri de poluanti prin montarea 	de ecrane din perdele ce se vor monta in fata schelelor si se va respecta un 	program de 	lucru 	in afara orelor de odihna.

- Dotari si masuri de prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In vederea diminuarii degajarii de praf in atmosfera in timpul lucrarilor de executie 	se vor stropi caile de acces ale utilajelor, se vor monta in jurul cladirii plase 	protectoare, iar deseurile rezultate din procesul de executie se vor depozita in 	conteinere speciale, si se 	vor transporta la groapa de gunoi din zona.

VIII.  LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 	INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN 	MASURA IN CARE ACESTE  INFORMATII SUNT DISPONIBILE.

In timpul executiei si la finalizare nu se vor produce accidente care sa polueze 	mediul și nu este necesara refacerea terenului, deoarece nu sunt folosite materiale 	care pot duce la poluarea mediului urban existent.Toate deseurile rezultate di 	tehnologiile de construire sunt recuperate de catre executanti si reintegrate 	incircuitul tehnologic de producere a 	sistemului constructiv respectiv. Dupa 	terminarea executiei structurii de rezistenta, procesele thnologice sunt fara 	generare de deseuri, fiind doar procese de montaj al prefabricatelor.

INCADRAREA CLADIRII IN EXIGENTELE LEGII 10/1995

Prin proiect sunt indeplinite nivelurile de performanta stabilite in reglementarile 	tehnice,tinandu-se cont de incadrarea in gradul I de rezistenta la foc vor fi prevazute 	masuri de semnalizare, prevenire la stingerea incendiilor conform 	legislatiei in 	vigoare pentru partile de circulatie orizontala si verticala.

CERINTA „A” -  Rezistenta mecanica si stabilitate

Categoria de importanta a cladirii este C – Normala (A se vedea Memoriul de 	rezistenta).

Prin proiectare se respecta cerinta de „rezistenta si stabilitate”, indeplinindu-se 	conditiile de calitate corespunzatoare privind stabilitatea, rezistenta, 	durabilitatea 	cladirii ce se 	realizeaza, la care se adauga caracteristicile de 	siguranta  ale elementelor 	nestructurale: pereti despartitori, pereti cortina.

CERINTA  „B” -  Siguranta si accesibilitate in exploatare

Cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia ocupantilor in timpul utilizarii 	constructiei, respectiv la :

      - siguranta cu privire la intretinerea vitrarilor;

      - siguranta cu privire la accesul in cladire;

  - siguranta cu privire la circulatia interioara;

  - siguranta cu privire la schimbarea de nivel;

      - siguranta cu privire la deplasarea pe scari;

      - siguranta cu privire la iluminatul artificial;

      - siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul;

      - siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

      - siguranta cu privire la riscul de electrocutare, de arsura si de oparire,

de accidentare la contactul cu elementele de instalatii;

      - siguranta cu privire la caderea in gol;

      - siguranta cu privire la incinta cladirii;

      - siguranta cu privire la compartimentari;

      - siguranta cu privire la inchiderile perimetrale ale cladirii,

      - siguranta cu privire la intruziune si efractii;

      - siguranta intretinerii utilajelor,intretinerea casei scarii,

      - intretinerea acoperisurilor si teraselor.

CERINTA „C” - Securitate la incendiu

Pentru asigurarea evacuarii in siguranta a cladirii in caz de cutremur s-au luat 	masurile de siguranta necesare, si anume:

- usile apartamentelor vor fi rezistente la foc 60 minute iar cele de la casa scarii sunt 	prevazute cu elemente antipanica si cu deschidere automata;

- pardoselile si finisajele pe caile de circulatie sunt alcatuite din materiale 	antiderapante.

- sistemele de instalatii si echipamente, in conformitate cu NP 100, asigura conditiile

normale, atat la sistem de ascensor, sistemele de protectie impotriva incendiilor,

sistemele de ventilatie, sistemele de plafoane suspendate, retelele de conducte 		sanitare si de ventilatie.

CERINTA „D” - igiena, sanatate si mediu inconjurator

Prin proiect au fost realizate urmatoarele :

- Igiena mediului interior:

- igiena aerului – a mediului higro-termic

- igiena vizuala si igiena acustica

- igiena evacuarii apelor uzate

- igiena evacuarii gunoaielor menajere

  - protectia mediului

CERINTA „E” - izolarea termica, izolarea hidrofuga, economia de energie

Aceasta cerinta se asigura prin:

  - respectarea masurilor de protectie prevazute in Normativul C107/1(2)-97 coeficientul calculat de izolare termica -G(G1)<GN -coeficientul normat de izolare termica.

  - umiditatea relativa a aerului va fi considerata 35-69%, iar viteza curentilor de aer

maxima intre 0,15 m/s -iarna si 0,275 m/s -vara.

  - asigurarea performantelor hidrotermice ale elementelor perimetrale ale cladirii, prin sistemul adoptat in proiect – pereti cortina sistem SCHUCKO, pereti in sistem tristrat

  - placari interioare cu gips-carton si vata minerala G100 cu grosimea de 10 cm,

  - terasele circulabile se vor realiza din urmatoarele straturi: placa de beton cu grosimea

de 15 cm, strat de egalizare si panta 5 cm; termoizolatie polistiren XPS - 5 cm, folie 	separatoare din polipropilena, sapa armata 5 cm; hidroizolatie -2 membrane armate

cu fibra de sticla; sapa 5 cm slab armata cu plasa de 4/10; strat de uzura - circulatie 	din pardoseala lemn tratat in sistem aerat.

  - in proiect sunt rezolvate etansiezarea rosturilor la inbinari, evitarea aparitiei

condensului si asigurarea performantilor de izolare termica a elementelor de 	constructii 	perimetrale, asigurarea unei conceptii generale si de detalii optime, 	asigurarea unei dotari corespunzatoare cu elemente de instalatii.

Prin conceptia generala a vitrarii diferentiate a cladirii in functie de orientarea 	fata 	de punctele cardinale si directia vantului, s-a asigurat o volumetrie adecvata, cu 	un consum rational de energie.

CERINTA „F”  - protectia impotriva zgomotului

Proiectul pentru realizarea investitiei propune conformarea elementelor de 	delimitare ale spatiilor din interiorul constructiei prin folosirea unor materiale 	corespunzatoare, reprezentative, a unor sisteme complexe ce rezolva peceperea 	zgomotului la nivel 	corespunzator conditiilor in care sanatatea ocupantilor sa nu fie 	periclitata, asigurandu-se totodata un comfort minim acceptabil.

Prin detaliile de sisteme de compartimentari si anvelopari exterioare folosite se 	asigura izolarea acustica a spatiilor la zgomotul aerian sau de impact pe 	verticala,de 	impact corespunzatoare pardoselilor si al zgomotelor generate de 	diferite instalatii, in 	conformitate cu normele tehnice existente la data elaborarii.

Prin conceptia generala si detaliile optime se asigura dotarea cu elemente de 	instalatii corespunzatoare – instalatii sanitare, instalatii de climatizare si de incalzire 	sezoniera, instalatii electrice de avertizare, comunicare, curenti slabi.

CERINTA „G”  - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

I. Situl sustenabil:

a- reducerea costurilor de transport prin conectivilitate cu mijloacele de transport in 	 comun si prin facilitatea modalitatilor de transport alternative;

b- protectia si mentinerea peisajului si a cadrului natural

c- reciclarea materialelor de constructii;

d- limitarea impactului asupra mediului impotriva poluarii;

II. Eficienta energetica :

a- design pasiv al constructiei, cu folosirea optima a resurselor energetice locale 	pentru  iluminare, ventilare si incalzire

b- iluminare naturala ;

c- solutii de iluminat eficiente energetic;

d- o anvelopare de calitate, bine izolata;

e- folosirea unor sisteme eficiente si bine dimenensionate de incalzire, ventilatie si

racire;

f- minimalizarea costurilor de energie electrica;

g- folosirea energiilor alternative -eoliana, solara, geotermala

h- managementul eficient al consumurilor energetice

III. Eficienta in folosirea materialelor

a- selectarea materialelor de constructie sustenabile;

b- folosirea planningului dimensional si a altor strategii de folosire eficienta a 	materialelor;

c- refolosirea si reciclarea constructiilor si a materialelor rezultate din demolari ;

d- planificarea si managementul eficient al materialelor in procesele de demolare,  	   demontare si  constructie;

e- analiza ciclului de viata al constructiei inca din faza de proiectare, pentru 	limitarea   producerii de deseuri

IV. Eficienta la folosirea apei:

a- implementerea unor programe de folosire si reciclare a apelor pluviale si a apelor 	gri pentru irigatii si pentru folosirea la toaleta;

b- minimalizarea consumurilor de apa ;

c- contorizarea diferentiata a consumurilor;

d- folosirea unor sisteme eficiente de irigatii.

V. Sanatatea si siguranta ocupantilor:

a- cladirea cu o buna calitate a mediului interior poate reduce frecventa bolilor 	respiratorii si poate mari performantele ocupantilor.

VI. Ocuparea si mentenanta constructiei:

a- materiale de constructie durabile;

b- solutii tehnice care sa usureze mentenanta cladirii si a echipamentelor si 	instalatiilor;

c- folosirea unor sisteme de management a cladirii

d- folosirea de sisteme de masura si evaluare a performantelor cladirii, cu 	posibilitatea de ajustare a parametrilor de functionare si upgradare.

Prin sistemul anveloparii - pereti cortina de la CAMERA DE ZII DE LA PARTER SI  	ETAJ 1 SISTEM SCHUCO cu geam termopan tristrat, tamplarie din PVC cu 7 	camere si geam termopan tristrat si a anvelopei compozite din zidarie dIN blocuri 	ceramice cu goluri verticale de 30 cm grosime, izolare exterioara la fatada sistem 	TERMOSISTEM– BAUMIT -se asigura in acelasi timp si protectia impotriva 	zgomotului.

Intocmit:

arh. Alexandru Bălan