DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE ( proiect)

Nr. 11461RP din  08.01.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de E–DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin WESTHOUSE GROUP  S.R.L., cu sediul  in municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89A,  judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 11461RP/02.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari, a Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE intrata in vigoare in data de 17 mai 2017 şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de 08.01.2018, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul:  REALIZAREA  CONDITIILOR DE  COEXISTENTA  LEA  MT  0133  SI LEA  JT   CU  IMOBILUL  PARCELA  A 592/1 – CARTIER  LAKESIDE  OVIDIU, amplasata in oras Ovidiu,  DN 2A, zona Popas Cismea, judetul Constanta,   nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari, Anexa nr.II, pct.3, lit.b);

b) în conformitate cu criteriile de modificare a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Anexei III din Directiva 2014/52/UE.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Pentru devierea retelelor electrice aflate in proprietatea E-Distributie Dobrogea SA care afecteaza amplasamentul propus „CARTIER LAKESIDE OVIDIU”, sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Devierea LEA MT 0133, prin demontarea de pe amplasamentul actual si introducerea in LES 20kV pe terenul Investitorului, pe un traseu sistematizat

LEA 20kV

-	se vor demonta stalpii de la 2D la 5D situati pe amplasamentul pe care se va dezvolta Cartierul LAKESIDE OVIDIU;

-	se va demonta stalpul 1D prin care se realizareaza supra-traversarea DN2A si se va monta in locul acestuia unul nou tip 12G31 (1P) complet echipat;

-	la stalpul 6E se va demonta separatorul orizontal existent si se va monta unul vertical pentru plecare in cablu complet echipat;

-	pentru realizarea legaturilor electrice intre stalpul 1P si stalpul 12E se vor refolosi conductoarele Ol-Al 70mmp rezultate din demontarea LEA MT 0133 existenta;

-	preluarea circuitului L0133, se va realiza in LES 20kV , prin montarea pe stalpul 1P si 6E a doua seturi de terminele de exterior aferente cablului proiectat.

LES 20kV

-	devierea LEA MT 0133 se va realiza in LES 20kV in cablu 3x1x185mmp cf. DC4385, in lungime de aprox. 245m, intre stalpul proiectat 1P si stalpul existent 6E;

-	LES 20kV proeictat se va poza pe proprietatea Investitorului, in profil tip A si B, iar subtraversarea DN2A se va realiza prin foraj orizonta dirijat.

- Devierea LEA JT prin demontarea de pe amplasamentul actual si introducerea in LES 0,4kV pe terenul Investitorului, pe un traseu sistematizat

LEA 0,4kV

-	devierea LEA JT de pe amplasamentul Cartierului LAKESIDE OVIDIU se face prin demontarea stalpilor de la 9D la 11D. Se demonteaza circuitul existent realizat cu conductor torsadat intre PTA 1130 Ovidiu si stalpul nr. 11D;

LES 0,4kV

-	devierea LEA JT se va realiza in LES 0,4kV cu cablu nou 3x150+95N si 3x50+25N cf. DC4146 pozat pe proprietatea Investitorului in canalizatie tip A si B. Pe toata lungimea acestuia, acesta va fi protejat in tub riflat D125 cf. DS4247.La urcarea pe stalpi cablul va fi montat in tub PVC-G;

-	la baza stalpului nr. 8E se va monta o cutie stradala prin care se va face preluarea in LES 0,4kV cu 3x50+25N a bransamentului aerian existent pana la locul de mansonare cu portiunea existent (zona stalpului 11D), realizata in cablu subteran. Alimentarea CS proiectata se va face din PTA 1130 printr-un LES 3x150+95N mm psi se va realiza pp.

Durata de executie:	90zile

Cablurile nou proiectate se vor proteja in tuburi pliabile D160 pentru 20kV si D125 pentru 0,4kV cf. DS4247, pentru inlocuirea tronsoanelor de retea afectate de obiectiv.

Linia de 20kV se va executa cu cablu din aluminiu, cu conductor de sectiune 3x1x185mmp, tripolar cu elice vizibila, izolat in polietilena reticulara si invelis protector din PVC sau PE, conform DS4385. Linia subterana se va marca cu borne din beton, la fiecare schimbare de directie .

Cablurile nou proiectate se vor poza in canal tip „A” si ,,2A” (conform ghid pentru proiectarea si executia liniilor electrice in cablu subteran MT si JT).

Pozarea cablului se va face in canalizatie tip „A” si „2A”, in sant cu adancimea de 0.9 m, protejat in tub flexibil tip pliabil d=160mmp, tub flexibil tip pliabil d=1x160+1x125mmp, conform DS4247 si strat de nisip de cca. 0.35m grosime, peste care se va monta un rand de folie PVC avertizoare si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalatiei).

Inainte de astuparea santurilor, se fac schite de executie, cu cotarea traseului si a pozitiei mansoanelor. Se indica profilurile executate, cuprinzand si alte instalatii existente.

Pe perioada executarii santului pentru introducerea tubului se vor folosi panouri de semnalizare specifice drum ingustat, ocolire, atentie se executa lucrari.

Dupa terminarea lucrarilor de pozare a cablului, terenul va fi readus la starea initiala.

Organizare de santier

- depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate se va realiza  în incinta organizării de șantier pe  platforme special amenajate.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –   nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire - 17 04 05 fier si otel,  17 05 04 pământ și pietre.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): lucrarile de construire nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie  luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a)utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: intravilan, domeniu public si proprietate privata;  folosirea actuala a terenului:  drumuri si curti-constructii ; destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritorului aprobate: zona de circulatie rutiera si pietonala, conform C.U. 244/28.08.2018 emis de Primaria orasului Ovidiu.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: oras Ovidiu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate:  nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificari si completari;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

La finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasuraii lucrarilor de construire/desfiintare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR  EXECUTIV,                                     ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                           Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.