DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. 3798RP din 08.04.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GARLICIU, cu sediul în județul Constanța, comuna Garliciu, satul Garliciu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3798RP din 15.03.2018,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 12.03.2019 că proiectul:

„INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE, COMUNA GARLICIU”, amplasat in comuna Garliciu, sat Garliciu, intravilan si extravilan, jud. Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 10, litera f) si pct. 11 lit c);

b) proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: amplasamentul analizat se situeaza in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0040 Dunarea Veche-Bratul Macin si la o distanta de aproximativ 509 m fata de limita sitului ROSCI 0012 Bratul Macin;

c) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

- Infiintare retea de canalizare – L=5.742,87 m (conducte PVC-KG SN 8, Dn=250 mm); 125 buc. Camine menajere din elemente prefabricate din beton; 322 buc. Racorduri (conducte de record din PVC-KG, SN 8, Dn=160mm si L=3864m);

- Construire statie de pompare: caracteristici – Q=7,46 mc; H=4,85 mCA; prevazuta cu doua pana la patru pompe montate pe system de cuplare si system de asezare din otel-inox pentru ape murdare; camera de manevra pentru supapele de sens cu bila; conducta din intrare cu Dn=250 mm;

- Construire statie de epurare: mecano-biologica, dimensionata pentru un numar de 1.800 locuitori echivalenti;

- In prima etapa se va realiza un modul cu un debit de 180 mc/zi, apoi unul de 100 mc/zi , functie de dezvoltarea localitatii;

- Etape de epurare:

1. pompare ape uzate, inclusive epurare mecanica grosiera;

2. epurare mecanica fina, realizata cu echipament integrat de sitare-deznisipare-indepartare grasimi;

3. denitrificare;

4. oxidare-nitrificare;

5. reducerea fosforului;

6. decantare finala;

7. ingrosare namol;

8. depozitare namol;

9. control aerare cu sonda oxygen;

10. control evacuare namol in exces cu sonda de sspensii;

11. deshidratare namol;

12. debitmetru inductive;

13. dezinfectie effluent cu hipoclorit de sodium;

14. automatizare ce include monitorizarea si vizualizarea datelor cu transmitere avarii via SMS.

Componente statie de epurare:

- Statie pompare echipata cu gratar rar actionat manual;

- Preepurare mecanica fina realizata cu echipament integrat de sitare-deznisipare-indepartare grasimi;

- Zona anoxica pentru denitrificare;

- Compartiment aerare;

- Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare;

- Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol;

- Echipament pentru reducerea fosforului;

- Decantor secundar;

- Echipament pentru indepartarea spumei de la suprafata decantorului secundar si a grasimilor de la suprafata cilindrului de linistire;

- Sistem recirculare namol;

- Ingrosator de namol;

- Suflante de aer;

- Sonda de oxigen;

- Sonda de suspensii;

- Automatizare care include monitorizarea si vizualizarea datelor;

- Pasarela+balustrade interna a statiei de epurare;

- Echipamente depozit de namol;

- Instalatie pentru deshidratarea namolului;

- Debitmetru inductiv;

- Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu.

Evacuarea apelor uzate menajere epurate se va face in canalul de irigatii CI 4a din amenajarea 1254 Ciobanu Garliciu A.N.I.F., printr-o conducta din PEID SDR 17 Dn=110 mm in lungime de 26 m.

Volume de apa uzata evacuate:

- Zilnic mediu-203,06 mc;

- Zilnic maxim- 284,28 mc.

Pentru monitorizarea calitatii apei din panza freatica in zona statiei de epurare propusa si a influentei apei uzate evacuate din aceasta asupra calitatii apei subterane se vor executa doua foraje de monitorizare unul amonte si unul aval pe directia de curgere a apei subterane si se va realiza o monitorizare inainte de darea in folosinta a statiei si una dupa punerea in functiune a statiei pentru a vedea cum influenteaza evacuarea apei uzate epurate calitatea apei din panza freatica.

Suprafata afectata de lucrari – 7150 mp;

Statie epurare :

-suprafata teren – 700 mp;

-suprafata construita subsol-185,57 mp;

-suprafata construita (cladire tehnica)-61,58 mp;

-suprafata utila parter-51,51 mp;

-suprafata construita desfasurata statie epurare-247,15 mp;

-suprafata alei carosabile-247 mp;

-suprafata spatii verzi-185 mp;

-platforma europubele-14,40 mp.

Imprejmuire statie de epurare-215 ml.

Utilitati – alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare se realizeaza prin record la reteaua de distributie a localitatii; alimentarea cu apa se va face din reteaua de alimentare cu apa a localitatii.

Organizarea de șantier se va realiza fără a afecta proprietățile vecine; lucrările necesare organizării de șantier constau în împrejmuirea terenului aferent proprietății printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție. Se vor amplasa următoarele:

-  cabină pază;

-  containere pentru birou, vestiar muncitori, depozitare unelte;

-  toalete ecologice;

- platformă de serviciu – materiale;

- platformă de serviciu – deșeuri;

- tablou electric;

- punct PSI.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

- pământ și pietre – 17 05 04

- deșeuri menajere - 20 03 01

- amestecuri metalice - 17 04 07

- cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* - 17 04 11

- materiale plastice – 17 02 03

- fier si otel – 17 04 05

- amestecuri metalice – 17 04 07

- materiale de constructie pe baza de ghips, al;tele decat cele specificate la 17 08 01 – 17 08 02

- resturi de materiale de constructii si deseuri din constructii – 17 09 04

- ambalaje de hartie si carton – 15 01 01

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02

- material absorbant uzat – 15 02 02*.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: *cai de comunicatii rutiere – DR*, pasuni – P* si *constructii industriale si edilitare – CIE*.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: amplasamentul analizat se situeaza in interiorul sitului Natura 2000, ROSPA 0040 Dunarea Veche-Bratul Macin si la o distanta de aproximativ 509 m fata de limita sitului ROSCI 0012 Bratul Macin.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: comuna Garliciu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

- amplasamentul analizat se situeaza in interiorul sitului Natura 2000, ROSPA 0040 Dunarea Veche-Bratul Macin si la o distanta de aproximativ 509 m fata de limita sitului ROSCI 0012 Bratul Macin;

- folosința actuală a amplasamentului: *cai de comunicatii rutiere – DR*, pasuni – P* si *constructii industriale si edilitare – CIE*

- pe amplasamentul analizat si in imediata vecinatate a acestuia nu re regasesc habitate naturale si/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului;

- conductele sistemului de canalizare vor fi montate subteran astfel incat realizarea si functionarea investitiei nu vor fi de natura sa aduca modificari fizice in cadrul ariilor naturale protejate;

- proiectul nu implica in nici un fel utilizarea resurselor de care depinde  diversitatea biologica;

- prin realizarea obiectivului de investitii nu vor fi afectate nici vegetatia, nici fauna zonei;

- realizarea si functionarea obiectivului nu determina izolarea reproductiva a speciilor caracteristice siturilor NATURA 2000;

- in ceea ce priveste managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate, atat in perioada executarii lucrarilor, cat si in perioada functionarii obiectivului, numai in limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului; nici natura si nici amploarea obiectivului nu determina aparitia unor cantitati si tipuri de deseuri ce ar putea pune in pericol integritatea ariei naturale protejate;

- namolul din depozitul de namol este deshidratat cu ajutorul unei instalatii de deshidratare a namolului in saci, echipament ce reduce volumul namolului de aproximativ 4 ori; sacii de namol sunt stocati temporar intr-un container special destinat, acoperit, iar apoi sunt predati periodic unei societati autorizate, in vederea eliminarii intr-un depozit autorizat;

- prin realizarea unui sistem de colectare si tratare a apelor uzate menajere cu respectarea conditiilor impuse de standardele si normativele in vigoare, se asigura un nivel de trai ridicat al locuitorilor si se evita in acelasi timp impurificarea apelor de suprafata si subterane, a solului, subsolului si aerului cu noxe specifice acestor ape uzate;

- impactul cumulat exercitat asupra sitului Natura 2000 de amenajare a unui nou obiectiv, nu va fi semnificativ mai mare fata de cel actual deoarece doar o parte dintre componentele obiectivului sunt situate in extravilanul locuitatii Garliciu (statia de epurare si cea de pompare ape uzate menajere), sistemul propriu-zis de canalizare fiind amplasat in intravilan, in zone deja locuite;

- solul vegetal are grosimi foarte reduse in zona , iar solul rezultat din decopertarea terenului afectat de lucrari va fi reutilizat la amenajarile de spatii verzi in cadrul proiectului; eventualul surplus va fi transportat in zonele indicate de Primaria comunei Garliciu prin Autorizatia de Construire.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă,

În cazul în care s-a decis că o evaluare a impactului asupra mediului nu este necesară, se    descriu toate caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- a) ......................................................................;

- b) ......................................................................;

- c) ..................................................................... .

- d) măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr.13 din data de 14.02.2019 emis de Administratia Bazinala de Apa *Dobrogea-Litoral* sunt:

- Se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare;

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze calitatea apelor de suprafata sau subterane; se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate in ape de suprafata si in subteran; nu se admite Solutia evacuare in subteran a apelor uzate epurate;

- Alimentarea cu energie electrica a obiectelor statiilor de pompare si ale statiei de epurare, se va face din doua surse independente a caror functionare este obligatory pe intreg fluxul tehnologic;

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze stabilitatea malurilor canalului ANIF; dupa finalizarea lucrarilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deseuri si terenul se va aduce la starea initiala;

- In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si constructorului;

- Valorile indicatorilor de calitate ai efluentilor statiei de epurare se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor HG nr. 188/2002, cu completarile si modificarile ulterioare NTPA 001/2002;

- Responsabilitatea privind alegerea solutiei si dimensionarea lucrarilor revine, integral, beneficiarului si proiectantului lucrarilor;

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altora asemenea;

- Beneficiarul are opbligatia sa anunte in scris A.B.A. *Dobrogea-Litoral* despre data de incepere a lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta, precum si data de finalizare;

- Se vor reface suprafetele de drum afectate de lucrarile de executie la retelele de canalizare;

- Dupa finalizarea investitiei, titularul are obligatia sa solicite si sa obtina autorizatie de gospodarire a apelor conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare; documentatia tehnica de fundamentare necesara obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor va fi elaborate de catre o persoana fizica sau juridical certificate de Ministerul Mediului si Padurilor si va respecta Normativul cadru prevazut in Ordinul M.M.P. nr. 799/2012; punerea in functiune de lucrari construite pe ape sau care au legatura cu apele fara autorizatie sau fara respectarea avizului de gospodarire a apelor se sanctioneaza cu amenda de la 35.000 lei la 40.000 lei , pentru personae juridice, si cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru personae fizice;

- Punerea in functiune a investitiei se va face numai dupa incheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apa; pentru utilizarea/exploatarea resursei fara abonament de utilizare/exploatare se percep penalitati care reprezinta de zece ori valoarea contributiei;

- Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea;

- Sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Daca pe parcursul derularii investitiei apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator conform prevederilor Ordinului nr. 15/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind Procedura de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei subsecvente;se vor respecta condițiile din avizul nr.  ….. din ………….. emis de A.N.A.N.P.;

- se va anunţa A.P.M. Constanţa despre orice forma de impact negativ care se va exercita asupra sitului ROSPA 0040 Dunarea Veche-Bratul Macin, in zona proiectului.

- titularul proiectului va instrui personalul care va deservi organizarea de şantier asupra faptului că sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă ale păsărilor sălbatice;

- uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată.

- La finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial;

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. .... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                        Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

###### Consilier Elena FILIP

#### SEF SERVICIU C.F.M,.

Simona CONSTANTIN

Consilier Serviciu C.F.M.,

Mihaela Stoianof

#### Nota: redactat in 4 ( patru ) exemplare.